Информация о выбросах загрязняющих веществ

и других показателях воздействия на окружающую среду

по филиалу «Карельский» ОАО «ТГК-1» за 2015 год

В 2015 году на баланс филиала «Карельский» были переданы котельные, находящиеся в Прионежском и Пряжинском районах. Это обстоятельство в большей степени повлияло на объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также произошли изменения объёма и видов потребляемого топлива.

| Параметры | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Потребление газа | млн. м3 | 417,6 | 459,3 | 450,7 | 432,7 | 404,5 |
| Потребление мазута | тыс. т | 2,76 | 6,06 | 0,025 | 0,028 | 1,488 |
| Потребление угля | тыс. т |  |  |  |  | 8,831 |
| Потребление торфа | тыс. т |  |  |  |  | 1,316 |
| Потребление древесного топлива | тыс. м3 |  |  |  |  | 59,982 |
| Выбросы в атмосферу | т | 1191,66 | 1503,5 | 1164,494 | 1150,765 | 1721,977 |
| Сбросы | тыс. м3 | 275,33 | 336,9 | 252,29 | 224,39 | 111,3 |
| Твёрдые отходы | т | 1630,8 | 1536,7 | 1303,006 | 952 | 1037,01 |
| Текущие затраты на охрану природы | млн. руб. | 14,5 | 15,8 | 16,5 | 29 | 13,5 |

- Причины снижения или увеличения сбросов загрязненных сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и других показателей по охране окружающей среды по сравнению с предыдущим годом (изменения структуры топливного баланса, изменение экологических характеристик топлива, увеличение нагрузки и т.п.).

  - Выбросы в атмосферу

Петрозаводская ТЭЦ

- Незначительное снижение объемов производства привело к уменьшению расхода топлива в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что привело к снижению выбросов в целом.

- Незначительное увеличение в 2015 г. доли сжигаемого мазута привело к увеличению выбросов диоксида серы и мазутной золы.

- Контроль выбросов в атмосферу от стационарного источника № 1 проводился в течение года 2 раза по договору с ФБГУ «Центром лабораторного анализа и технических измерений по Северо-западному Федеральному округу». Превышений ПДВ в выбросах нет.

- В течение года по разработанному графику проводился контроль загрязняющих веществ атмосферного воздуха, а также замеры шума в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне ближайшей жилой застройки по договору с ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в РК». Превышений ПДК по загрязняющим веществам в атмосфере нет. Есть небольшое превышение уровней звука (максимального, эквивалентного) в контрольных точках. Превышение ПДУ возможно при сбросе пара в атмосферу, что является неотъемлемой частью технологического процесса растопки котла.

Арендованные котельные Прионежского и Пряжинского районов РК

- Работа котельных осуществляется на твердом топливе (уголь, мазут, древесное топливо, торф) за исключением 2х котельных в Пряжинском районе, работающих на электричестве.

- Контроль выбросов в атмосферу от котлов проводился ФБГУ «Центром лабораторного анализа и технических измерений по Северо-западному Федеральному округу».

В целом по филиалу произошло увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вследствие включения котельных в структуру филиала.

1.2 Водопотребление; сбросы в водные объекты

Петрозаводская ТЭЦ

- Снижение объемов водопотребления технической воды на 202,32 тыс. м3 и увеличение   объема повторно используемой воды на 153,89 тыс. м3 произошло по причине:

- а) работы очистных сооружений промливневой канализации в теплый период года с 23.04.2015г. по 16.11 2015 г. с возвратом технической воды на повторное использование.

- б) выполнения ряда технических решений в химическом цехе с возвратом технической воды на повторное использование.

- Работа очистных сооружений промливневой канализации в летний период также привела к

а) снижению объемов водоотведения в озеро Ламба на 103,1 тыс. м 3 и соответственно, снизилось общее количество загрязняющих веществ в сточных водах.

б) увеличению объема повторно-последовательно используемой воды.

- По договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» проводился мониторинг сточной воды и воды оз. Ламба по микробиологическим показателям. Превышений ПДК не выявлено.

- По договору с ЦЛАТИ по РК проводился мониторинг сточной и природной воды по химическим показателям.

- В 2015 г. были выполнены работы по наблюдениям за состоянием водных объектов (их морфометрических особенностей) и водоохранных зон в соответствии с требованием законодательства (Приказ МПР № 30 от 06.02.2008 г.).

Каскад Выгских ГЭС

- На всех станциях каскада установлены резервуары-накопители для сбора стоков. Сточные воды передаются МУП Надвоицкому городскому поселению «Водоснабжающая организация» по договору №40/ПО от 30.07.2015 года. Сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на каскаде Выгских ГЭС не осуществляется. Систем оборотного и повторного использования воды нет.

Каскад Кемских ГЭС

- В 2015 году очистные сооружения, предназначенные для очистки сточных вод и входящие в состав комплекса Подужемской ГЭС, были переданы на баланс администрации Кемского городского поселения. Вследствие этого сброс сточных вод в водоем осуществляется только на Кривопорожской ГЭС, где после станции биологической очистки сточные воды сбрасываются в отводящий канал ГЭС. Систем оборотного и повторного использования воды нет.

- На Юшкозерской ГЭС и Путкинской ГЭС сброс в водоём хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.  Водоотведение организовано в накопительную емкость. Вывоз отходов (осадка) сточных вод осуществляется вакуумной машиной на свалку с периодичностью 1 раз в квартал по договору № 62/2012 от 01.01.12 г.

Каскад Сунских ГЭС

- Водоснабжение на Кондопожской и Пальеозерской ГЭС осуществляется Кондопожским ММП ЖКХ. Вывоз сточных вод осуществляется вакуумной машиной Кондопожского ММП ЖКХ в приёмный колодец городской канализации по договору № 326 от 01.01.08. Систем оборотного и повторного использования воды нет.

  - Образование и размещение отходов

- В 2015г. проведена работа по разработке и согласованию проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Обращение с отходами во всех структурных подразделениях филиала осуществлялось согласно нормативам, которые были выданы Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) по РК в 2015 году.

- Во всех структурных подразделениях филиала имеются договоры на передачу отходов специализированным организациям, у которых есть соответствующие лицензии.

- Размещение нефтесодержащих шламов, осталось на прежнем уровне. Отходы переданы на обезвреживание специализированной организации ООО «Прогресс».

- Выполнение мероприятий по сокращению сбросов загрязненных сточных вод и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятия по сокращению использования воды из поверхностных источников на производственные нужды (наименование мероприятия и годовое сокращение использования свежей воды, тыс. м3 в год).

В целях реализации экологической политики ОАО «ТГК-1» в филиале для каждого структурного подразделения имеется план текущих и перспективных природоохранных мероприятий. В отчетном году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

Петрозаводская ТЭЦ

| № п/п | Природоохранные мероприятия | Объем и источник финансирования, тыс.руб. | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение лабораторных исследований проб горячей воды и ПДУ звука на границе СЗЗ ПТЭЦ | 163,18 | Соблюдение санитарных норм и правил. Контроль загрязнения атмосферы. |
| 2 | Проведение работ по определению гидрологических и гидрохимических характеристик оз. Ламба. | 49,5 | Предотвращение загрязнения. |
| 3 | Анализ состояния водных объектов (их морфометрических особенностей) и водоохранных зон | 50 | Предотвращение загрязнения. |
| 4 | Определения качества воды водных объектов | 129,44 | Предотвращение загрязнения. |
| 5 | Проведение лабораторных и лабораторно инструментальных исследований воды водопроводной, сточной воды и оз. Ламба, проб воздуха и шума на границе СЗЗ г. Петрозаводска. | 63,85 | Предотвращение загрязнений. Контроль загрязнения атмосферы. Соблюдение санитарных норм и правил. |
| 6 | Измерение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлов БКЗ-420 № 1, 2, 3 | 117,61 | Контроль выбросов в атмосферу. |
| 7 | Контроль результатов экспресс испытаний выбросов загрязняющих веществ, проводимых группой наладки ПТО прибором TESTO-350. | хоз./способ | Контроль выбросов в атмосферу. |
| 8 | Организация сбора и утилизация отработанных масел. | хоз./способ | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 9 | Организация сбора и передача на утилизацию аккумуляторных батарей. | хоз./способ | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 10 | Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп посредством дезактивации. | 62,68 | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 11 | Вывоз отходов | 437,65 | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 12 | Сбор и сдача использованных автомобильных покрышек, замасленной ветоши, нефтесодержащих отходов. | 1642,07 | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 13 | Определение компонентного состава отходов | 90,25 | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 14 | Аккредитация химической лаборатории | 222,9 |  |
| 15 | Разработка проекта НДС веществ и микроорганизмов в горколлектор | 96,53 | Предотвращение загрязнения. |
| 16 | Корректировка проекта НДС веществ и микроорганизмов в оз. Ламба. | 32,67 | Предотвращение загрязнения. |
| 17 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 605,48 | Предотвращение загрязнения. Размещение отходов. |
| 18 | Разработка проекта предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу | 355,91 | Предотвращение загрязнения. Контроль выбросов в атмосферу. |
| 19 | Контроль состояния производственной территории на предмет соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами. | хоз./способ | Предотвращение загрязнения почв. |
| 20 | Проведение экологических декад по очистке и благоустройству территории предприятия. | хоз./способ | Предотвращение загрязнения. |

Каскад Выгских ГЭС

| № п/п | Природоохранные мероприятия | Объем и источник финансирования, тыс.руб | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль качества природной и водопроводной воды выше водозабора по химическим и микробиологическим показателям | 30,69 | Выполнение требований природоохранного законодательства |
| 2 | Контроль качества природной воды по химическим и микробиологическим показателям в верхнем и нижнем бьефах | 113,78 | Выполнение требований природоохранного законодательства |
| 3 | Анализ состояния водных объектов (их морфометрических особенностей) и водоохранных зон объектов каскада Выгских ГЭС | 100,00 | Выполнение требований природоохранного законодательства |
| 4 | Очистка аванкамер, сороудерживающих решеток, водоводов от сора | 32,2 | Предотвращение загрязнения водного объекта |
| 5 | Чистка подводящего канала ПГЭС от затонувшей древесины | 4 084,71 | Предотвращение загрязнения водного объекта |
| 6 | Сбор, временное хранение и передача на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп | 11,47 | Выполнение природоохранного законодательства |
| 7 | Санитарная очистка (вывоз твердых бытовых отходов на городскую свалку) | 35,32 | Предотвращение загрязнения территории отходами производства и потребления |

Каскад Кемских ГЭС

| № п/п | Природоохранные мероприятия | Объем и источник финансирования, тыс. руб. | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, временное хранение и передача на утилизацию отработанных ртутьсодержащих. ламп на утилизацию | Себестоимость | Предотвращение загрязнения |
| 2 | Замена уплотнений рабочего колеса гидроагрегата №1 Кривопорожской ГЭС. | Себестоимость | Предотвращение загрязнения нефтепродуктами водоема |
| 3 | Вывоз отходов с сороудерживающих решеток на городскую свалку по договору | Себестоимость | Очистка водоёма от загрязнений |
| 4 | Санитарная очистка (вывоз твердых бытовых отходов на городскую свалку) | Себестоимость | Содержание территории в соответствии с санитарными нормами |
| 5 | Вывоз жидких отходов вакуумной машиной на городскую свалку | Себестоимость | Водоотведение |
| 6 | Аналитический контроль за сбросом веществ хоз. бытовой канализации в водоем, фоновые показатели р.Кемь (анализы ЦЛАТИ). | Себестоимость | Предотвращение загрязнения водоема |

Каскад Сунских ГЭС

| № п/п | Природоохранные мероприятия | Объем и источ-ник финансиро-вания, тыс.руб. | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, накопление и передача специализированным организациям отработанных, ртутьсодержащих ламп, обтирочного промасленного материала на утилизацию. | 14,117 | Предотвращение загрязнения и штрафов за сверхлимитное хранение. |
| 2 | Сбор, накопление и передача специализированной организации для использования отходов черных и цветных металлов. | - | Предотвращение загряз-нения и штрафов за не-выполнение мероприятий производственного контроля. |
| 3 | Вывоз отходов с сороудерживающих решеток на городскую свалку по договору. | 8,166 | Очистка водоёма от загрязнений. |
| 4 | Санитарная очистка (вывоз твердых бытовых отходов на городскую свалку) | 35,809 | Содержание территории в соответствии с санитарными нормами. |
| 5 | Вывоз жидких отходов вакуумной машиной ММП ЖКХ в городскую канализацию | 12,00 | Водоотведение |
| 6 | Контроль качества природной воды водных объектов в соответствии с графиком контроля по каждому водоёму | 224,982 | Предотвращение загрязнения и штрафов за невыполнение мероприятий производственного контроля |
| 7 | Наблюдения за состоянием водных объектов (их морфологическими особенностями) | 200,00 | Предотвращение загрязнения и штрафов за невыполнение мероприятий производственного контроля |
| 8 | Разработка ПНООЛР и получение лимитов на размещение отходов | 179,403 | Соблюдение требований законодательства, снижение экоплатежей |

Арендованные котельные Прионежского и Пряжинского районов

| № п/п | Природоохранные мероприятия | Объем и источник финансирования, тыс.руб. | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, накопление и передача специализированным организациям отработанных, ртутьсодержащих ламп, обтирочного промасленного материала на утилизацию | 5,38 | Предотвращение загрязнения |
| 2 | Разработка ПНООЛР и получение лимитов на размещение отходов | 250 | Соблюдение требова-ний законодательства, снижение экоплатежей. |
| 3 | Разработка проекта предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу | 498,57 | Соблюдение требова-ний законодательства |
| 4 | Проведение измерений и анализов выбросов загрязняющих веществ от котельных | 759,89 | Предотвращение загрязнений. Контроль загрязнения атмосферы. Соблюдение санитарных норм и правил |
| 5 | Замена оборудования в котельной (установка золоуловителей) | 449,0 | Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |

- Предписания контролирующих органов о нарушении природоохранного законодательства (кем, когда), аварии с экологическими последствиями.

- В 2015 году отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в адрес Петрозаводской ТЭЦ поступило «Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования» от 01.10.2015 г. По результатам расследования было вынесено «Постановление о назначении административного наказания № 10-01/2015/020/032/655 от 10 ноября 2015 г.» и «Предписание об устранении выявленных нарушений от 10.10.2015 г. № 702-1/10».

- Управлением Росприроднадзора по РК была проведена проверка котельной с. Святозеро Пряжинского района. В результате проверки было выдано предписание, нарушения устранены.

Аварий с экологическими последствиями в 2015 году не было.