## Лист2
Перечень потребителей тепловой энергии от Петрозаводской ТЭЦ
отключаемых на период врезок 2-х новых участков Dу 1000 мм от ОП-68 до ОП-88.3
№ п.п. |  | Магистраль | Точка подключения к МТС | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Наличие 1 категории теплоснабжения
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 21(3) | Хранилище В/Ч | 0.0064 | 0.032
2 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 8 | ул. Пограничная, 8 | 0.05 | 0.25
3 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 10 | ул. Пограничная, 10 | 0.033 | 0.165
4 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 11 | ул. Пограничная, 11 | 0.04896 | 0.2448
5 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 9 | ул. Пограничная, 9 | 0.0608 | 0.304
6 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Боровая, д. 17а | ул. Боровая, 17а Штаб | 0.0594 | 0.297 | 1 категория
7 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Боровая, д. 17а | ул. Боровая, 17а Казарма | 0.009282 | 0.04641
8 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Боровая, д. 17а | ул. Боровая, 17а Гараж | 0.00234 | 0.0117
9 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Боровая, д. 17а | ул. Боровая, 17а Баня | 0.01898 | 0.0949
10 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 7 | ул. Пограничная, 7 | 0.072304 | 0.36152
11 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 5 | ул. Пограничная, 5 | 0.054024 | 0.27012
12 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 5а | ул. Пограничная, 5а | 0.03371 | 0.16855
13 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 5а(2) | ул. Пограничная, 5а(2) | 0.03371 | 0.16855
14 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 3 | ул. Пограничная, 3 | 0.053 | 0.265
15 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Боровая, д. 34 | ул. Боровая, д. 34 | 0.0292 | 0.146
16 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 6 | ул. Пограничная, 6 | 0.062 | 0.31
17 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 6а | ул. Пограничная, 6а | 0.062 | 0.31
18 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Медвежьегорская, 8 | ул. Медвежьегорская, 8 | 0.0314 | 0.157
19 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 15(2) | ул. Пограничная, 7а(2) | 0.05995 | 0.1199
20 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 15 | ул. Пограничная, 7а | 0.05995 | 0.1199
21 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 4а | ул. Пограничная, 4а | 0.062 | 0.31
22 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 4 | ул. Пограничная, 4 | 0.062 | 0.31
23 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Боровая, д. 22 | МДОУ № 74 "Карамельки" | 0.09845 | 0.1969
24 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 16(2) | ул. Пограничная, 16(2) | 0.0060938 | 0.012188
25 |  | МТС Сулажгора | Узел Б | ул. Пограничная, 16 | ул. Пограничная, 16 | 0.0060938 | 0.012188
26 |  | МТС Сулажгора | Узел Ж | ул. Пограничная, 21 | ул. Пограничная, 21 | 0.0785 | 0.157
27 |  | МТС Сулажгора | Узел Ж | ул. Пограничная, 21(2) | Хозяйственный корпус | 0.0024 | 0.012
28 |  | МТС Сулажгора | Узел Ж | ул. Пограничная, 20 | ул. Пограничная, 20 | 0.05 | 0.1
29 |  | МТС Сулажгора | Узел Г | ул. Новосулажгорская, 21а | ул. Новосулажгорская, 21а | 0.1 | 0.2
30 |  | МТС Сулажгора | Узел Г | ул. Новосулажгорская, 19в | ул. Новосулажгорская, 19в | 0.1 | 0.2
31 |  | МТС Сулажгора | Узел Г | ул. Новосулажгорская, 21 | ул. Новосулажгорская, 21 | 0.1 | 0.2
32 |  | МТС Сулажгора | Узел Г | ул. Новосулажгорская, 23 | ул. Новосулажгорская, 23 | 0.1 | 0.2
33 |  | МТС Сулажгора | Узел Г | ул. Новосулажгорская, 25 | ул. Новосулажгорская, 25 | 0.1 | 0.2
34 |  | МТС Сулажгора | Узел Г | ул. Новосулажгорская, 25(2) | ул. Новосулажгорская, 25(2) | 0.1 | 0.2
35 |  | МТС Сулажгора | Узел Д | пер. Ветеринарный, 15(3) | Хозяйственный корпус | 0.045 | 0.09
36 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 4 к.2 | ул. Новослужгорская, 4 к.2 | 0.0407 | 0.2035
37 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 4 к.1(2) | ул. Новослужгорская, 4 Почта | 0.00372 | 0.0186
38 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 4 к.1 | ул. Новослужгорская, 4 к.1 | 0.06056 | 0.3028
39 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 4 к.3 | ул. Новослужгорская, 4 к.3 | 0.03108 | 0.1554
40 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 4 к.4 | ул. Новослужгорская, 4 к.4 | 0.052804 | 0.26402
41 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 4 к.5 | ул. Новослужгорская, 4 к.5 | 0.109 | 0.218
42 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 2а | ул. Новослужгорская, 2а | 0.006 | 0.012
43 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 22 | Адм-быт корпус | 0.00455 | 0.02275
44 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 22(2) | Металлоцэх и гараж | 0.0012506 | 0.006253
45 |  | МТС Сулажгора | Узел Е | ул. Новослужгорская, 26 | ул. Новослужгорская, 26 | 0.00318 | 0.0159
46 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 2 | ул. Жуковского, д. 2 | 0.053 | 0.265
47 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 4 | ул. Жуковского, д. 4 | 0.0674 | 0.337
48 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 6 | ул. Жуковского, д. 6 | 0.0456 | 0.228
49 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 28 | ул. Жуковского, д. 28 | 0.003861 | 0.019305
50 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 32 | ул. Жуковского, д. 32 | 0.02622 | 0.1311
51 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 32б | ул. Жуковского, д. 32б | 0.024 | 0.12
52 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 32а | ул. Жуковского, д. 32а | 0.0333 | 0.0666
53 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 36а | ул. Жуковского, д. 36а | 0.1355 | 0.271
54 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Новослужгорская, 29 | ул. Новослужгорская, 29 | 0.01846 | 0.0923
55 |  | МТС Сулажгора | К-3а | пер. Ветеринарный, д. 17 | пер. Ветеринарный, д. 17 | 0.0504 | 0.252
56 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 63 | ул. Жуковского, д. 63 | 0.03663 | 0.18315
57 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 63а | ул. Жуковского, д. 63а | 0.041056 | 0.20528
58 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 61 | ул. Жуковского, д. 61 | 0.05472 | 0.2736
59 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 36 | ул. Жуковского, д. 36 | 0.047677 | 0.23838
60 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 16 | ул. Жуковского, д. 16 | 0.058709 | 0.29355
61 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 14 | ул. Жуковского, д. 14 | 0.073 | 0.365
62 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 18 | МДОУ №22 "Яблонька" | 0.048 | 0.24
63 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 59 | ул. Жуковского, д. 59 | 0.053 | 0.265
64 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 10 | ул. Жуковского, д. 10 | 0.0448 | 0.224
65 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 8 | ул. Жуковского, д. 8 | 0.04464 | 0.2232
66 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. 8 Марта, д. 40 | Учеб.-произв. мастерская | 0.0005 | 0.001 | 1 категория
67 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. 8 Марта, д. 40(2) | ул. 8 Марта, д. 40(2) | 0.032947 | 0.16474 | 1 категория
68 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. 8 Марта, д. 40(3) | Прачечная | 0.012 | 0.06 | 1 категория
69 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 12 | ул. Жуковского, д. 12 | 0.0224 | 0.112
70 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 12(2) | ул. Жуковского, д. 12(2) | 0.0224 | 0.112
71 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 12а(2) | ул. Жуковского, д. 12а(2) | 0.029355 | 0.14677
72 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 12а | ул. Жуковского, д. 12а | 0.029355 | 0.14677
73 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Жуковского, д. 34 | ул. Жуковского, д. 34 | 0.0448 | 0.224
74 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Сулажгорская, д. 61 | ул. Сулажгорская, д. 61 | 0.15 | 0.3
75 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Пограничная, д. 56 | ул. Пограничная, д. 56 | 0.196 | 0.392
76 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Пограничная, д. 54 | ул. Пограничная, д. 54 | 0.165 | 0.33
77 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Пограничная, д. 52 | ул. Пограничная, д. 52 | 0.14562 | 0.29124
78 |  | МТС Сулажгора | К-3а | ул. Пограничная, д. 50 | Спорт. центр | 0.285 | 0.57
79 |  | 2: МТС-1; 3: К-1-01; 4: ДРСУ; 5: ДРСУ
80 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 38а | ул. Шотмана, 38а | 0.0192 | 0.096
81 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 33 | пр. Первомайский, 33 | 0.0135 | 0.027
82 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 23 | ул. Шотмана, 23 | 0.04125 | 0.0825
83 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 37а | МОУ Средняя школа № 14 | 0.0324 | 0.162
84 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 37б | пр. Первомайский, 37б | 0.08525 | 0.1705
85 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 37к2 | пр. Первомайский, 37к2 | 0.049195 | 0.09839
86 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 37 | пр. Первомайский, 37 | 0.049195 | 0.09839
87 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 20 | пр. Первомайский, 20 | 0.04032 | 0.2016
88 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 22б | пр. Первомайский, 22б | 0.044 | 0.088
89 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 18 | пр. Первомайский, 18 | 0.0036 | 0.018
90 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 22 | пр. Первомайский, 22 | 0.0282 | 0.141
91 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 22а | пр. Первомайский, 22а | 0.02484 | 0.1242
92 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 23к4 | ул. Шотмана, 23к4 | 0.0022 | 0.011
93 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 23к2 | ул. Шотмана, 23к2 | 0.042 | 0.21
94 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 23к1 | ул. Шотмана, 23к1 | 0.039 | 0.195
95 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 43 | пр. Первомайский, 43 | 0.00324 | 0.0162
96 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 51 | пр. Первомайский, 51 | 0.038751 | 0.19376
97 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 40а | ул. Шотмана, 40а (гвс) | 0.0408 | 0.204
98 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 40б | ул. Шотмана, 40б (гвс) | 0.0498 | 0.249
99 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 41 | пр. Первомайский, 41(гвс) | 0.0194 | 0.097
100 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 39 | пр. Первомайский, 39 (гвс) | 0.019 | 0.095
101 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 39а | пр. Первомайский, 39а (гвс) | 0.0106 | 0.053
102 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 47 | пр. Первомайский, 47 (гвс) | 0.0188 | 0.094
103 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Разина, 3 | ул. Разина, 3 | 0.007 | 0.035
104 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 48а | ул. Шотмана, 48а | 0.021733 | 0.10867
105 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 48а | ул. Шотмана, 48а | 0.021733 | 0.10867
106 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 48а | ул. Шотмана, 48а | 0.021733 | 0.10867
107 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Краснофлотская, 35 | Детский сад № 63 Росинка | 0.0254 | 0.127
108 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 29 | ул. Шотмана, 29 | 0.0375 | 0.075
109 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 59 | пр. Первомайский, 59 (гвс) | 0.0204 | 0.102
110 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Разина, 7 | ул. Разина, 7(гвс) | 0.03 | 0.15
111 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 54 | ул. Шотмана, 54 (гвс) | 0.0298 | 0.149
112 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Краснофлотская, 39 | ул. Краснофлотская, 39 (гвс) | 0.0024 | 0.012
113 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 61 | пр. Первомайский, 61 (гвс) | 0.0176 | 0.088
114 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Краснофлотская, 37 | ул. Краснофлотская, 37 (гвс) | 0.0496 | 0.248
115 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 60 | ул. Шотмана, 60 (гвс) | 0.0324 | 0.162
116 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 25а | ул. Шотмана, 25а (гвс) | 0.0792 | 0.396
117 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Краснофлотская, 34 | ул. Краснофлотская, 34 (гвс) | 0.0392 | 0.196
118 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 34д | детский сад № 25, РЖД | 0.04135 | 0.0827
119 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 21а | пр. Первомайский, 21а | 0.017 | 0.085
120 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 34в | ул. Шотмана, 34в | 0.0182 | 0.091
121 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 32 | ул. Шотмана, 32 | 0.00398 | 0.0199
122 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 36а | ул. Шотмана, 36а (гвс) | 0.0484 | 0.242
123 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 34г | ул. Шотмана, 34г (гвс) | 0.0284 | 0.142
124 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 34а | ул. Шотмана, 34а (гвс) | 0.0216 | 0.108
125 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 34 | ул. Шотмана, 34 (гвс) | 0.0602 | 0.301
126 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 31а | пр. Первомайский, 31а (гвс) | 0.0192 | 0.096
127 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 10б | ул.Железнодорожная,д.10б (гвс) | 0.0186 | 0.093
128 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 10 | ул.Железнодорожная,д.10 (гвс) | 0.0244 | 0.122
129 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 8а | ул.Железнодорожная,д.8а (гвс) | 0.0176 | 0.088
130 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 8 | ул.Железнодорожная,д.8 (гвс) | 0.0258 | 0.129
131 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 4 | ул.Железнодорожная,д.4 (гвс) | 0.021 | 0.105
132 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 6 | ул.Железнодорожная,д.6 (гвс) | 0.0228 | 0.114
133 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 4а | ул.Железнодорожная,д.4а (гвс) | 0.0192 | 0.096
134 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 6б | ул.Железнодорожная,д.6б (гвс) | 0.0174 | 0.087
135 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 6а | ул.Железнодорожная,д.6а (гвс) | 0.0166 | 0.083
136 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 8б | ул.Железнодорожная,д.8б (гвс) | 0.0186 | 0.093
137 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 21 | пр. Первомайский, 21 (гвс) | 0.0214 | 0.107
138 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 19 | пр. Первомайский, 19 (гвс) | 0.0296 | 0.148
139 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 23 | пр. Первомайский, 23 (гвс) | 0.0184 | 0.092
140 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 25 | пр. Первомайский, 25 (гвс) | 0.023 | 0.115
141 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 27 | пр. Первомайский, 27 (гвс) | 0.0148 | 0.074
142 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 25а | пр. Первомайский, 25а (гвс) | 0.0224 | 0.112
143 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 29 | пр. Первомайский, 29 (гвс) | 0.0158 | 0.079
144 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | пр. Первомайский, 31 | пр. Первомайский, 31 (гвс) | 0.0222 | 0.111
145 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Железнодорожная, д. 10а | ул.Железнодорожная,д.10а (гвс) | 0.019 | 0.095
146 |  | МТС-1 | К-1-18 (КРП-4) | ул. Шотмана, 44 | ул. Шотмана, 44 | 0.0648 | 0.324
147 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Анохина, д. 45а | ул. Анохина, д. 45а | 0.01672 | 0.0836
148 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Анохина, д. 45б | ул. Анохина, д. 45б | 0.0284 | 0.142
149 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Анохина, д. 47б | ул. Анохина, д. 47б | 0.023414 | 0.11707
150 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Анохина, д. 49 | ул. Анохина, д. 49 | 0.03064 | 0.1532
151 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Шотмана, 20 | ул. Шотмана, 20 | 0.04842 | 0.2421
152 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 10 | пер. Студенческий, 10 | 0.1225 | 0.245
153 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 13 | пер. Студенческий, 13 | 0.008 | 0.04
154 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 13а | пер. Студенческий, 13а | 0.10065 | 0.50325
155 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 18 | пер. Студенческий, 18 | 0.01264 | 0.0632
156 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 7 | пер. Студенческий, 7 | 0.04302 | 0.2151
157 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 7(2) | пер. Студенческий, 7(2) | 0.04302 | 0.2151
158 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 1а(2) | пр. Первомайский, 1а(2) | 0.048 | 0.24
159 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 5 | пр. Первомайский, 5 | 0.10016 | 0.20032
160 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 3 | пр. Первомайский, 3 | 0.056282 | 0.11256
161 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 1а | пр. Первомайский, 1а | 0.009 | 0.045
162 |  | МТС-1 | К-1-27 | пер. Студенческий, 9 | пер. Студенческий, 9 | 0.0186 | 0.093
163 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 4 | ул. Сорокская, 4(2) | 0.027553 | 0.13777
164 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 4 | ул. Сорокская, 4(3) | 0.027553 | 0.13777
165 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 4 | ул. Сорокская, 4 | 0.027553 | 0.13777
166 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Шотмана, 30 | ул. Шотмана, 30 | 0.0858 | 0.429
167 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Железнодорожная, д. 9 | МДОУ детский сад № 34 Радуга | 0.0308 | 0.154
168 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 17(2) | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Петрозаводск ОАО "РЖД" | 0.096 | 0.48 | 1 категория
169 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 2б | пр. Первомайский, 17(4) | 0.003 | 0.015
170 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 17 | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Петрозаводск ОАО "РЖД" | 0.24 | 0.48 | 1 категория
171 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 7 | ул. Сорокская, 7 | 0.01275 | 0.06375
172 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 5 | ул. Сорокская, 5 | 0.0436 | 0.218
173 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Северная, 4 | ул. Северная, 4 | 0.061509 | 0.30754
174 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Северная, 2 | ул. Северная, 2 | 0.04375 | 0.0875
175 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Северная 1/9 | пр. Первомайский, 9 | 0.15 | 0.3
176 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 1 | пр. Первомайский, 15(2) | 0.043835 | 0.21917
177 |  | МТС-1 | К-1-27 | пр. Первомайский, 15 | пр. Первомайский, 15 | 0.043835 | 0.21917
178 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Суоярвская, 30а | ул. Суоярвская, 30а | 0.0675 | 0.135
179 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Суояровская, 26 | ул. Суояровская, 26 | 0.095 | 0.19
180 |  | МТС-1 | К-1-27 | ул. Сорокская, 3 | ул. Сорокская, 3 | 0.042 | 0.21
181 |  | МТС-1 | К-1-31 | Ленина пр, 18б | Ленина пр, 18б | 0.051109 | 0.10222
182 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 33(2) | Красная ул, 33(2) | 0.0108 | 0.054
183 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 33 | Красная ул, 33 | 0.0108 | 0.054
184 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 8(2) | Красная ул, 8(2) | 0.04882 | 0.2441
185 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 8 | Красная ул, 8 | 0.04882 | 0.2441
186 |  | МТС-1 | К-1-31 | Крупской ул, 12 | Крупской ул, 12 | 0.030256 | 0.15128
187 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Фридриха Энгельса 25 | ул. Фридриха Энгельса 25 | 0.063015 | 0.12603
188 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 34 | Красная ул, 34 | 0.061018 | 0.30509
189 |  | МТС-1 | К-1-31 | Крупской ул, 44 | Крупской ул, 44 | 0.013691 | 0.068455
190 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 34б | Красная ул, 34б | 0.010603 | 0.053015
191 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Энгельса, 25а | ул. Энгельса, 25а | 0.051 | 0.102
192 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 34а | Красная ул, 34а | 0.051 | 0.102
193 |  | 2: МТС-1; 3: К-1-31; 4: Красная ул. 34а/1; 5: Красная ул. 34а/1
194 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Энгельса, 23/ ул. Красная, 26 | ул. Энгельса, 23/ ул. Красная, 26 | 0.069862 | 0.34931
195 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 28 | Красная ул, 28 | 0.0242 | 0.121
196 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 5 | ул. Максима Горького, 5 | 0.0228 | 0.114
197 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 7 | ул. Максима Горького, 7 | 0.04763 | 0.23815
198 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 10 | ул. Антикайнена, д. 10 | 0.065271 | 0.32636
199 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 7а | ул. Максима Горького, 7а | 0.0286 | 0.143
200 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 8а | ул. Антикайнена, д. 8а | 0.01512 | 0.0756
201 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 3 | ул. Максима Горького, 3 | 0.0322 | 0.161
202 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, д. 1 | ул. Максима Горького, д. 1 | 0.0512 | 0.256
203 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 17 | ул. Герцена, д. 17 | 0.02275 | 0.11375
204 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 15а | ул. Герцена, д. 15а | 0.02 | 0.1
205 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 15 | ул. Герцена, д. 15 | 0.02275 | 0.11375
206 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 14 | ул. Гоголя, д. 14 | 0.0402 | 0.201
207 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 5 | ул. Гоголя, д. 5 | 0.042438 | 0.21219
208 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 2 | ул. Антикайнена, д. 2 | 0.02894 | 0.05788
209 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 12 | ул. Гоголя, д. 12 | 0.018 | 0.09
210 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 10 | ул. Гоголя, д. 10 | 0.0356 | 0.178
211 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 9 | ул. Герцена, д. 9 | 0.01136 | 0.0568
212 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 5а | ул. Гоголя, д. 5а | 0.01386 | 0.0693
213 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 7а | ул. Гоголя, д. 7а | 0.03465 | 0.0693
214 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Гоголя, д. 7б | ул. Гоголя, д. 7б | 0.01386 | 0.0693
215 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 18 | ул. Герцена, д. 18 | 0.04056 | 0.2028
216 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Энгельса, 13 | ул. Энгельса, 13 | 0.07319 | 0.36595
217 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Энгельса, 11 | ул. Энгельса, 11 | 0.0686 | 0.343
218 |  | МТС-1 | К-1-31 | Ленина пл, 1 | Ленина пл, 1 | 0.01155 | 0.0231
219 |  | МТС-1 | К-1-31 | Ленина пл, 1(2) | Ленина пл, 1(2) | 0.01155 | 0.0231
220 |  | МТС-1 | К-1-31 | Ленина пр, 25 | Ленина пр, 25 | 0.051257 | 0.25628
221 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 41 | ул. Герцена, д. 41 | 0.02689 | 0.13445
222 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, 30 | ул. Антикайнена, 30 | 0.01275 | 0.06375
223 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул.Герцена,31б | ул.Герцена,31б | 0.1198 | 0.599
224 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 22 | ул. Антикайнена, д. 22 | 0.0383 | 0.1915
225 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 2 | ул. Максима Горького, 2 | 0.0582 | 0.291
226 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 4 | ул. Максима Горького, 4 | 0.0383 | 0.1915
227 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 6 | ул. Максима Горького, 6 | 0.015919 | 0.079594
228 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 20 | ул. Антикайнена, д. 20 | 0.032 | 0.16
229 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Энгельса, 17 | ул. Энгельса, 17 | 0.030078 | 0.15039
230 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 37 | Красная ул, 37 | 0.0132 | 0.066
231 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 34 | ул. Антикайнена, д. 34 | 0.03892 | 0.1946
232 |  | МТС-1 | К-1-31 | Ленина пр, 26 | Ленина пр, 26 | 0.11033 | 0.55164
233 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Герцена, д. 47 | ул. Герцена, д. 47 | 0.2235 | 0.447
234 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 27 | ул. Антикайнена, д. 27 | 0.035 | 0.175
235 |  | МТС-1 | К-1-31 | просп. Ленина, 28 | просп. Ленина, 28 | 0.06606 | 0.3303
236 |  | МТС-1 | К-1-31 | просп. Ленина, 30 | просп. Ленина, 30 | 0.022731 | 0.11365
237 |  | МТС-1 | К-1-31 | Красная ул, 47 | Красная ул, 47 | 0.03276 | 0.1638
238 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 13б | ул. Максима Горького, 13б | 0.012285 | 0.061425
239 |  | МТС-1 | К-1-31 | Неглинская Набережная, 52 | Неглинская Набережная, 52 | 0.13 | 0.26
240 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Максима Горького, 5а | ул. Максима Горького, 5а | 0.0441 | 0.0882
241 |  | МТС-1 | К-1-31 | ул. Антикайнена, д. 1а | ул. Антикайнена, д. 1а | 0.1434 | 0.2868
242 | Уз-3-1 | МТС-1 | Уз-1-7 | просп. Первомайский, 82 (2) | пр. Первомайский, 82(2) Лори | 0.19307 | 0.38615
243 | Уз-3-1 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Заводская, 20(5) Литера Г, | ул. Заводская, 20(5) Л.Г,Г1,Г2 | 0.01 | 0.05
244 | ТК-7 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Социалистическая, 3 | ул. Социалистическая, 3 | 0.1355 | 0.271
245 | ТК-7 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Григорьева, д. 4 | ул. Григорьева, д. 4 | 0.1355 | 0.271
246 | ТК-7 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 68 | пр. Октябрьский, 68 | 0.10025 | 0.2005
247 | ТК-7 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 70 | пр. Октябрьский, 70 | 0.19057 | 0.38115
248 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 22(2) | ул. Мелентьевой, 22(2) | 0.0418 | 0.209
249 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 22 | ул. Мелентьевой, 22 | 0.0418 | 0.209
250 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 20(2) | ул. Мелентьевой, 20(2) | 0.0418 | 0.209
251 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Григорьева, д. 3 | ул. Григорьева, д. 3 | 0.0086 | 0.043
252 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 20 | ул. Мелентьевой, 20 | 0.0418 | 0.209
253 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 40(2) | ул. Зайцева, д. 40(2) | 0.051453 | 0.25726
254 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 40 | ул. Зайцева, д. 40 | 0.051453 | 0.25726
255 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева/Береговой пер. | 2-оч. 4-сек. | 0.1495 | 0.299
256 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 42 | ул. Зайцева, д. 42 | 0.1665 | 0.333
257 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева/Береговой пер. | 2-оч. 3-сек. | 0.1205 | 0.241
258 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 56а | ул. Зайцева, д. 56а | 0.00104 | 0.0052
259 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 20а | ул. Мелентьевой, 20а | 0.0814 | 0.407
260 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 60 | пр. Октябрьский, 60 | 0.1012 | 0.506
261 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 58 | Гор. детская поликлиника № 1 | 0.06696 | 0.3348
262 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 7 | ул. Мелентьевой, 7 | 0.0648 | 0.324
263 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 5 | Детский сад № 56 | 0.013 | 0.065
264 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Лисициной, 5а | ул. Лисициной, 5а | 0.0376 | 0.188
265 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 54(3) | пр. Октябрьский, 54(3) | 0.037333 | 0.18667
266 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 54(2) | пр. Октябрьский, 54(2) | 0.037333 | 0.18667
267 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 54 | пр. Октябрьский, 54 | 0.037333 | 0.18667
268 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 63б | пр. Октябрьский, 63б | 0.06612 | 0.3306
269 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 63а | пр. Октябрьский, 63а | 0.046 | 0.23
270 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Калевалы, д. 4а | ул. Калевалы, д. 4а | 0.04608 | 0.2304
271 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Калевалы, д. 6 | ул. Калевалы, д. 6 | 0.0942 | 0.471
272 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Калевалы, д. 4 | ул. Калевалы, д. 4 | 0.04832 | 0.2416
273 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Калевалы, д. 2 | ул. Калевалы, д. 2 | 0.038 | 0.19
274 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 61б | пр. Октябрьский, 61б | 0.066 | 0.33
275 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 61а | пр. Октябрьский, 61а | 0.052873 | 0.26436
276 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 32 | ул. Мелентьевой, 32 | 0.0785 | 0.157
277 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Калевалы, д. 2а | ул. Калевалы, д. 2а | 0.086 | 0.172
278 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 59 | пр. Октябрьский, 59 | 0.256 | 0.512
279 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 30 | ул. Мелентьевой, 30(2) | 0.208 | 0.416
280 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентьевой, 30 | ул. Мелентьевой, 30 | 0.1825 | 0.365
281 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Инженерная, д. 21 | ул. Инженерная, д. 21 | 0.0496 | 0.248
282 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Инженерная, д. 21 | ул. Инженерная, д. 21(2) | 0.0496 | 0.248
283 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Инженерная, д. 23 | ул. Калевалы, 8 | 0.0496 | 0.248
284 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Инженерная, д. 23 | ул. Инженерная, д. 23(2) | 0.0496 | 0.248
285 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Калевалы, д. 6а | Детский сад № 104 Ромашка | 0.016 | 0.08
286 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кутузова, 46а | ул. Кутузова, 46а | 0.2385 | 0.477
287 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кутузова, 55 | ул. Кутузова, 55 | 0.096 | 0.48
288 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кутузова, 51 | ул. Кутузова, 51 | 0.00473 | 0.02365
289 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кутузова, 53 | ул. Кутузова, 53 | 0.014 | 0.07
290 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Краснодонцев, 56 | ул. Краснодонцев, 56 | 0.00682 | 0.0341
291 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Краснодонцев, 54 | ул. Краснодонцев, 54 | 0.00682 | 0.0341
292 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кутузова, 49 | ул. Кутузова, 49 | 0.00473 | 0.02365
293 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Ведлозерская, д. 16б | ул. Ведлозерская, д. 16б | 0.048415 | 0.24208
294 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Ведлозерская, д. 18б | ул. Ведлозерская, д. 18б | 0.024207 | 0.12104
295 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Ведлозерская, д. 18б | ул. Ведлозерская, д. 18б(2) | 0.024207 | 0.12104
296 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 51 | пр. Октябрьский, 51 | 0.00668 | 0.0334
297 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Лисициной, 30а(3) | ул. Лисициной, 30а(3) | 0.024033 | 0.12017
298 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Лисициной, 30а(2) | ул. Лисициной, 30а(2) | 0.024033 | 0.12017
299 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Лисициной, 30а | ул. Лисициной, 30а | 0.024033 | 0.12017
300 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Лисициной, 28 | ул. Лисициной, 28 | 0.004771 | 0.023855
301 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 59а | пр. Октябрьский, 59а | 0.20339 | 0.40678
302 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 49 | пр. Октябрьский, 49 | 0.00668 | 0.0334
303 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 35 | наб. Варкауса, д. 35 | 0.17 | 0.34
304 | ТК-10 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 37 | Детский сад Талантград | 0.4251 | 0.8502
305 | ТК-11 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 27 | Детский сад № 56 Марьяне | 0.046797 | 0.23398
306 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Краснофлотская, 7 | ул. Краснофлотская, 7 | 0.04 | 0.2
307 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 13 | Детский сад №79 Берёзка | 0.018395 | 0.091975
308 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 15 | ул. Бесовецкая, д. 15 | 0.06193 | 0.30965
309 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 20(2) | ул. Бесовецкая, д. 20(2) | 0.0309 | 0.1545
310 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 20 | ул. Бесовецкая, д. 20 | 0.0309 | 0.1545
311 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 17 | ул. Бесовецкая, д. 17 | 0.0055 | 0.0275
312 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 29 к.1 | наб. Варкауса, д. 29 к.1 | 0.117 | 0.234
313 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 27 к.2 | наб. Варкауса, д. 27 к.2 | 0.117 | 0.234
314 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 21 | ул. Зайцева, д. 21 | 0.1245 | 0.249
315 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 27 к.1 | наб. Варкауса, д. 27 к.1 | 0.117 | 0.234
316 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 17 | ул. Зайцева, д. 17 | 0.1245 | 0.249
317 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 25 к.1 | наб. Варкауса, д. 25 к.1 | 0.133 | 0.266
318 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 15а | ул. Зайцева, д. 15а | 0.137 | 0.274
319 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 10 | ул. Зайцева, д. 10 | 0.06678 | 0.13356
320 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 21 | наб. Варкауса, д. 21 | 0.311 | 0.622
321 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 8 | ул. Зайцева, д. 8 | 0.11395 | 0.2279
322 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 9а | детский сад Аистёнок | 0.109 | 0.218
323 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 27 | наб. Варкауса, д. 27 | 0.1005 | 0.201
324 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 25 | наб. Варкауса, д. 25 | 0.09 | 0.18
325 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 33 | наб. Варкауса, д. 33 | 0.226 | 0.452
326 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентевой 1 | ул. Мелентевой 1 | 0.1419 | 0.2838
327 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 29 | наб. Варкауса, д. 29 | 0.067 | 0.134
328 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Лисициной ул, 17 | Лисициной ул, 17 | 0.0558 | 0.279
329 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Лисициной ул, 19 | Лисициной ул, 19 | 0.07414 | 0.3707
330 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 47(3) | Октябрьский пр, 47(3) | 0.052 | 0.26
331 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 47(2) | Октябрьский пр, 47(2) | 0.052 | 0.26
332 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 47 | Октябрьский пр, 47 | 0.052 | 0.26
333 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Лисициной ул, 21 | Лисициной ул, 21 | 0.073 | 0.365
334 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Лисициной 23 | ул. Лисициной 23 | 0.028 | 0.14
335 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 27 | ул. Советская, 27 | 0.0546 | 0.273
336 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 28 | ул. Советская, 28 | 0.081504 | 0.40752
337 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 28а | ул. Советская, 28а | 0.03325 | 0.0665
338 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, 17Б | ул. Виданская, 17Б | 0.07205 | 0.1441
339 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 17(2) | Здание стерилизации | 0.0066 | 0.033
340 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 15в | ул. Виданская, д. 15в | 0.0154 | 0.077
341 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 17а к.1 | Республиканская инфекционная больница | 0.0253 | 0.1265 | 1 категория
342 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 28 | ЧОУ Первая частная школа | 0.04 | 0.2
343 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 26а | ул. Мурманская, 26а | 0.08305 | 0.1661
344 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 28а | ул. Мурманская, 28а | 0.0136 | 0.068
345 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 30 | ул. Мурманская, 30 | 0.0384 | 0.192
346 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Краснофлотская ул, 29 | Республиканский психоневрологический диспансер | 0.0206 | 0.103 | 1 категория
347 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Краснофлотская ул, 26 | Краснофлотская ул, 26 | 0.06688 | 0.3344
348 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Краснофлотская ул, 31 | Краснофлотская ул, 31 | 0.055 | 0.275
349 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 38 | школа № 38 | 0.0258 | 0.129
350 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 34 | пр. Первомайский, 34 | 0.14895 | 0.29791
351 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 30а | ул. Мурманская, 30а | 0.03465 | 0.0693
352 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Краснофлотская ул, 20 | Краснофлотская ул, 20 | 0.07414 | 0.3707
353 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 31 | ул. Советская, 31 | 0.05668 | 0.2834
354 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 33 | Кутузова ул, 20 | 0.032 | 0.16
355 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 35 | Кутузова ул, 22 | 0.032 | 0.16
356 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кутузова ул, 11 | Кутузова ул, 11 | 0.04 | 0.2
357 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Белорусская, д. 15 | ул. Белорусская, д. 15 | 0.07072 | 0.3536
358 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Белорусская, д. 1 | Лицей № 40 | 0.0588 | 0.294
359 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Белорусская, д. 1 | ул. Белорусская, д. 1 Теп-ца | 0.00168 | 0.0084
360 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Мелентьевой ул, 53 | Мелентьевой ул, 53 | 0.07072 | 0.3536
361 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 48 | пр. Первомайский, 48 | 0.0066 | 0.033
362 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мелентевой 60 | ул. Мелентевой 60 | 0.0132 | 0.0264
363 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Ведлозерская, д. 13а | ул. Ведлозерская, д. 13а | 0.028 | 0.14
364 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 54 | пр. Первомайский, 54 | 0.081 | 0.405
365 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 52 | пр. Первомайский, 52 | 0.041916 | 0.20958
366 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 58 | пр. Первомайский, 58 | 0.1022 | 0.511
367 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | просп. Первомайский 56 | просп. Первомайский 56 | 0.22666 | 1.1333
368 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кутузова ул, 28 | МДОУ детский сад № 49 Улыбка | 0.05904 | 0.2952
369 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Мелентьевой ул, 43в | Мелентьевой ул, 43в | 0.0412 | 0.206
370 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Мелентьевой ул, 44а | Мелентьевой ул, 44а | 0.0344 | 0.172
371 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | Мелентьевой ул, 50а | Мелентьевой ул, 50а | 0.0037844 | 0.018922
372 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Белорусская, д. 17 | ул. Белорусская, д. 17 | 0.11682 | 0.5841
373 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 14 | ул. Зайцева, д. 14 | 0.023 | 0.046
374 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 23 | наб. Варкауса, д. 23 | 0.1695 | 0.339
375 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 21б | ул. Зайцева, д. 21б | 0.147 | 0.294
376 | ТК-12 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 40 | пр. Первомайский, 40 | 0.072671 | 0.36335
377 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Краснофлотская, 13б | ул. Краснофлотская, 13б | 0.149 | 0.298
378 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 37(2) | Прачечная | 0.02314 | 0.1157
379 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 37 | МДОУ детский сад № 83 | 0.02478 | 0.1239
380 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 24 | ул. Краснофлотская, 17 | 0.069 | 0.138
381 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 20 | ул. Виданская, д. 20 | 0.1845 | 0.9225
382 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 16 | ул. Виданская, д. 16 | 0.01868 | 0.0934
383 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская 20б | ул. Виданская 20б | 0.006 | 0.03
384 | ТК-13 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 37а | пр. Октябрьский, 37а | 0.0099 | 0.0495
385 | ТК-14 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 8 | ул. Бесовецкая, 7 | 0.00551 | 0.02755
386 | ТК-14 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 9 | ул. Зайцева, д. 9 | 0.01386 | 0.0693
387 | ТК-14 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 4а | ул. Мурманская, 4а | 0.053 | 0.265
388 | ТК-14 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 11 | ул. Зайцева, д. 11 | 0.01386 | 0.0693
389 | ТК-14 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 13 | ул. Зайцева, д. 13 | 0.01336 | 0.0668
390 | ТК-14 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Зайцева, д. 15 | ул. Зайцева, д. 15 | 0.0176 | 0.088
391 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 15а | ул. Мурманская, 15а | 0.067733 | 0.33866
392 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 1 | пер. Широкий, 8 | 0.00473 | 0.02365
393 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | Мурманская ул, 13а | Мурманская ул, 13а | 0.0825 | 0.165
394 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Бесовецкая, д. 2 | пер. Широкий, 6 | 0.00473 | 0.02365
395 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | пер. Широкий, 4 | пер. Широкий, 4 | 0.01369 | 0.06845
396 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 3 | ул. Мурманская, 3 | 0.19905 | 0.3981
397 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 5 | ул. Мурманская, 5 | 0.084 | 0.42
398 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 17/36 | ул. Мурманская, 17/36 | 0.0084 | 0.042
399 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 15 | ул. Мурманская, 15 | 0.01386 | 0.0693
400 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 13 | ул. Бесовецкая, 5 | 0.019652 | 0.09826
401 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 9а | ул. Мурманская, 9а | 0.0825 | 0.165
402 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 23 | Октябрьский пр, 23 | 0.00668 | 0.0334
403 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 19а | ул. Мурманская, 19а | 0.0204 | 0.102
404 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 19(2) | ул. Мурманская, 19(2) | 0.026163 | 0.13081
405 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 19 | ул. Мурманская, 19 | 0.026163 | 0.13081
406 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 25 | ул. Мурманская, 25 | 0.018 | 0.09
407 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 25а | ул. Мурманская, 25а | 0.01386 | 0.0693
408 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 25б | ул. Мурманская, 25б | 0.096286 | 0.48143
409 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 22а | ул. Советская, 22а | 0.03364 | 0.1682
410 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 27(2) | ул. Мурманская, 27(2) | 0.0362 | 0.181
411 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 27 | ул. Мурманская, 27 | 0.0362 | 0.181
412 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 24а | ул. Советская, 24а | 0.02 | 0.1
413 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 7 | ул. Виданская, д. 7 | 0.01554 | 0.0777
414 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская 19 | ул. Советская 19 | 0.03186 | 0.1593
415 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 33 | ул. Мурманская, 33 | 0.055348 | 0.27674
416 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 28 | Поликлиника №3 | 0.052 | 0.26
417 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | просп. Первомайский 30а | ул. Мурманская, 31а | 0.098 | 0.196
418 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 37 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК" | 0.0036 | 0.018 | 1 категория
419 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, д.1а | наб. Варкауса, д.17 (3) | 0.23963 | 0.47925
420 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д.17 корп.1(2) | наб. Варкауса, д.17 к1(2) | 0.1245 | 0.249
421 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д.17 корп.1 | наб. Варкауса, д.17 к1 | 0.0915 | 0.183
422 | ТК-14а | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д.17 | Общеобразовательная школа Соробан | 0.136 | 0.272
423 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 26 | Октябрьский пр, 26 | 0.092186 | 0.18437
424 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 28б | Октябрьский пр, 28б | 0.12501 | 0.25002
425 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 15 | Лицей Университетский | 0.0258 | 0.129
426 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 15а | Детско-юношеская спортивная школа № 6 | 0.00744 | 0.0372
427 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Грибоедова, д. 6 | ул. Грибоедова, д. 6 | 0.026163 | 0.13081
428 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Грибоедова, д. 6 | ул. Грибоедова, д. 6 | 0.026163 | 0.13081
429 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Грибоедова, д. 6б | ул. Грибоедова, д. 6б | 0.00039 | 0.00195
430 | ТК-16 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Виданская, д. 10а | ул. Виданская, д. 10а | 0.0814 | 0.407
431 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 24а | Октябрьский пр, 24а | 0.06402 | 0.3201
432 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 10 | Московская ул, 10 | 0.034845 | 0.17422
433 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 22а | Октябрьский пр, 22а | 0.08567 | 0.42835
434 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 24в | Октябрьский пр, 24в | 0.06402 | 0.3201
435 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Московская 6а | Детский сад № 21 Капелька | 0.018395 | 0.091975
436 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 24б | Октябрьский пр, 24б | 0.0618 | 0.309
437 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 7 к.4 | наб. Варкауса, д. 7 к.4 | 0.12298 | 0.24595
438 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 7 | наб. Варкауса, д. 7 | 0.051 | 0.102
439 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 7 к.1 | наб. Варкауса, д. 7 к.1 | 0.051 | 0.102
440 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 7 к.2 | наб. Варкауса, д. 7 к.2 | 0.056 | 0.112
441 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 7 к.3 | наб. Варкауса, д. 7 к.3 | 0.056 | 0.112
442 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Грибоедова, д. 10 | ул. Грибоедова, д. 10 | 0.0656 | 0.328
443 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 0.075 | 0.375
444 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 11 | ул. Советская, 11 | 0.030958 | 0.15479
445 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 11 | ул. Советская, 11 | 0.030958 | 0.15479
446 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 16А | пр. Первомайский, 16А | 0.037 | 0.185
447 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 16 | пр. Первомайский, 16 | 0.0366 | 0.183
448 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 9б | ул. Советская, 9б | 0.012155 | 0.060775
449 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 13 | ул. Советская, 13 | 0.0814 | 0.407
450 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 15 | ул. Советская, 15 | 0.02292 | 0.1146
451 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 20б | ул. Советская, 20б | 0.01 | 0.05
452 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 19А | Детский сад, центр развития ребёнка Кубики | 0.05797 | 0.28985
453 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский,22В | пр. Первомайский,22В | 0.0905 | 0.181
454 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 26а | Октябрьский пр, 26а | 0.07225 | 0.1445
455 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 26б | Октябрьский пр, 26б | 0.07225 | 0.1445
456 | Тк-18 | МТС-1 | Уз-1-7 | улица Московская,4 | улица Московская,4 | 0.109 | 0.218
457 | ТК-19 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Московская 12 | Детская музыкальная школа № 1 | 0.022835 | 0.04567
458 | ТК-19 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 14 | Московская ул, 14 | 0.07254 | 0.3627
459 | ТК-19 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 14 ст3 | Московская ул, 14 Депо | 0.0634 | 0.317
460 | ТК-19 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 14 ст2 | Московская ул, 14 Гараж | 0.00096 | 0.0048
461 | ТК-19 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 12а | Московская ул, 12а | 0.0825 | 0.165
462 | ТК-19 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 16 | Московская ул, 16 | 0.0914 | 0.457
463 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 16 | Октябрьский пр, 16 | 0.06402 | 0.3201
464 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 16а | Октябрьский пр, 16а | 0.06402 | 0.3201
465 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 9 | Московская ул, 9 | 0.064955 | 0.32477
466 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 20 | Октябрьский пр, 20 | 0.05423 | 0.27115
467 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 18 | Октябрьский пр, 18 | 0.03672 | 0.1836
468 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 1а | Московская ул, 1а | 0.0225 | 0.045
469 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 3а | Московская ул, 3а | 0.057445 | 0.28722
470 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 1б | Московская ул, 1б | 0.192 | 0.384
471 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 16б | Октябрьский пр, 16б | 0.06402 | 0.3201
472 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 16в | Октябрьский пр, 16в | 0.06402 | 0.3201
473 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 5а | Московская ул, 5а | 0.069 | 0.138
474 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 12а | детский сад № 107 Жемчужинка | 0.01615 | 0.08075
475 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 14в | МБДОУ детский сад № 30 | 0.02 | 0.1
476 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 9 | Октябрьский пр, 9 | 0.00676 | 0.0338
477 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кондопожская ул, 4 | Кондопожская ул, 4 | 0.083 | 0.415
478 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 11 | Московская ул, 11 | 0.05643 | 0.28215
479 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 12 | пр. Первомайский, 12 | 0.0825 | 0.165
480 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Московская ул, 21 | Московская ул, 21 | 0.0847 | 0.1694
481 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 7 | ул. Советская, 7 | 0.0814 | 0.407
482 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 8 | пр. Первомайский, 8 | 0.026116 | 0.13058
483 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 7а | ул. Советская, 7а | 0.0576 | 0.1152
484 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Первомайский, 8 | пр. Первомайский, 8 | 0.026116 | 0.13058
485 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 12 | Октябрьский пр, 12 | 0.0366 | 0.183
486 | ТК-21 | МТС-1 | Уз-1-7 | пр. Октябрьский, 14 | пр. Октябрьский, 14 | 0.017907 | 0.089535
487 | ТК-23 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 10б | Октябрьский пр, 10б | 0.0618 | 0.309
488 | ТК-23 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 9а | наб. Варкауса, д. 9а | 0.1536 | 0.3072
489 | ТК-23 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 5 | МОУ СОШ № 29 | 0.0258 | 0.129
490 | ТК-23 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 8в | МДОУ детский сад № 54 | 0.0453 | 0.2265
491 | ТК-23 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 8б | Октябрьский пр, 8б | 0.0618 | 0.309
492 | ТК-23 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 6 | Октябрьский пр, 6 | 0.03672 | 0.1836
493 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 3 | Октябрьский пр, 3 | 0.06402 | 0.3201
494 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кондопожская ул, 5 | Кондопожская ул, 5 | 0.07713 | 0.38565
495 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кондопожская ул, 3 | Кондопожская ул, 3 | 0.08664 | 0.4332
496 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 1а | Октябрьский пр, 1а | 0.084 | 0.42
497 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кондопожская ул, 7 | Кондопожская ул, 7 | 0.066 | 0.33
498 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 3а | Октябрьский пр, 3а | 0.0558 | 0.279
499 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 16а | МДОУ детский сад № 3 Мозаика | 0.04392 | 0.2196
500 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 18а | Ленинградская ул, 18а | 0.0192 | 0.096
501 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кондопожская ул, 11 | Кондопожская ул, 11 | 0.0874 | 0.437
502 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кондопожская 9 | Детский сад № 62 Ламбушка | 0.024 | 0.048
503 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 6 | ул. Советская, 6 | 0.073 | 0.365
504 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 0.0816 | 0.408
505 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кондопожская ул, 15 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК" | 0.00598 | 0.0299 | 1 категория
506 | ТК-24 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 18б | Ленинградская ул, 18б | 0.019835 | 0.03967
507 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 12 | Ленинградская ул, 12 | 0.0918 | 0.1836
508 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 6а | Детский сад № 111 Сказка | 0.01615 | 0.08075
509 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 4б | Октябрьский пр, 4б | 0.065475 | 0.32737
510 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 6б | Детский сад № 53 | 0.0725 | 0.145
511 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 10 | Ленинградская ул, 10 | 0.064955 | 0.32477
512 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 1 | наб. Варкауса, д. 1 | 0.10477 | 0.20954
513 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | Октябрьский пр, 4в | Октябрьский пр, 4в | 0.064955 | 0.32477
514 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 1б | ООО "Офтальмологический Центр Карелии" | 0.009359 | 0.0054098 | 1 категория
515 | ТК-25 | МТС-1 | Уз-1-7 | наб. Варкауса, д. 3а | наб. Варкауса, д. 3а | 0.0077 | 0.0154
516 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 14 | Ленинградская ул, 14 | 0.064955 | 0.32477
517 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 16 | Ленинградская ул, 16 | 0.079 | 0.158
518 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 18 | Ленинградская ул, 18 | 0.046 | 0.23
519 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 20 | Ленинградская ул, 20 | 0.044 | 0.22
520 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 22 | Ленинградская ул, 22 | 0.04314 | 0.2157
521 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 1а | ул. Советская, 1а | 0.01512 | 0.0756
522 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 1б | ул. Советская, 1б | 0.01512 | 0.0756
523 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 1 | ул. Советская, 1 | 0.01512 | 0.0756
524 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 17 | Ленинградская ул, 17 | 0.06 | 0.3
525 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Ленинградская 19 | Специализированная школа искусств | 0.005728 | 0.02864
526 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Ленинградская 19 | Специализированная школа искусств | 0.005728 | 0.02864
527 | ТК-27 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Советская, 2 | ул. Советская, 2 | 0.0075 | 0.015
528 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 9 | Ленинградская ул, 9 | 0.109 | 0.218
529 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 11 | Ленинградская ул, 11 Уч | 0.00552 | 0.0276
530 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 5 | Ленинградская ул, 5 КПП | 0.064075 | 0.12815
531 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 47г | Кирова ул, 47г | 0.0143 | 0.0715
532 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 5 | Ленинградская ул, 5 Гараж | 0.008 | 0.04
533 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 3 | ГБУЗ "БСМП" Скорая | 0.075 | 0.15 | 1 категория
534 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 3(2) | ГБУЗ "БСМП" Гараж | 0.01104 | 0.0552 | 1 категория
535 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 47 | Кирова ул, 47 | 0.01336 | 0.0668
536 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 41 | Кирова ул, 41 | 0.01136 | 0.0568
537 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 47а | Кирова ул, 47а | 0.01336 | 0.0668
538 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 47в | Кирова ул, 47в | 0.0106 | 0.053
539 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 47б | Кирова ул, 47б | 0.00992 | 0.0496
540 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 45 | Кирова ул, 45 | 0.01716 | 0.0858
541 | ТК-29 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленинградская ул, 11а(3) | Кирова Гараж | 0.0138 | 0.069
542 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кирова, 35 | ул. Кирова, 35 | 0.04942 | 0.09884
543 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кирова, 40а | ГБУЗ "БСМП" Паталог-анатом. корп. | 0.0064 | 0.032 | 1 категория
544 |  | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кирова, 42 | Республ. инфекционная больница | 0.0199 | 0.0995 | 1 категория
545 |  | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кирова, 44 | Республ. инфекционная больница | 0.0449 | 0.2245 | 1 категория
546 |  | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Кирова, 40 | ул. Кирова, 40 | 0.096 | 0.48 | 1 категория
547 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 44 | ул. Федосовой, 44 | 0.066 | 0.132
548 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 46 | ул. Федосовой, 46 | 0.0352 | 0.0704
549 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | пер. Озерный, 2 | ул. Федосовой, 47а | 0.046741 | 0.093482
550 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | пер. Озерный, 2 | ул. Федосовой, 47а (2) | 0.077825 | 0.15565
551 | ТК-32 | МТС-1 | Уз-1-7 | пер. Озерный, 2 | ул. Федосовой, 47а (3) | 0.12113 | 0.24226
552 | ТК-33 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 27 | Кирова ул, 27 | 0.1381 | 0.2762
553 | ТК-33 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Дзержинского, д. 38 | Гимназия № 17 | 0.052 | 0.26
554 | ТК-33 | МТС-1 | Уз-1-7 | Неглинская наб, 53а | Неглинская наб, 53а | 0.012 | 0.06
555 | ТК-33 | МТС-1 | Уз-1-7 | Красная ул, 4 | Красная ул, 4 Баня | 0.25183 | 1.2592
556 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Дзержинского, д. 26а | ул. Дзержинского, д. 26а | 0.021736 | 0.10868
557 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 12 | Ленина пр, 12 | 0.034748 | 0.17374
558 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 10а | Ленина пр, 10а | 0.00264 | 0.0132
559 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | просп. Ленина 10в | просп. Ленина 10в | 0.013039 | 0.065195
560 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 19 | Кирова ул, 19 | 0.08005 | 0.1601
561 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 19а | Кирова ул, 19а (гвс) | 0.0585 | 0.117
562 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 10 | Ленина пр, 10 | 0.07792 | 0.3896
563 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Дзержинского, д. 28 | ул. Еремеева, 15 | 0.030124 | 0.15062
564 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Красная, 2 | ул. Дзержинского, д. 39 | 0.0226 | 0.113
565 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Куйбышева 21 | ул. Куйбышева 21 | 0.015 | 0.075
566 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Еремеева, д. 7 | Гимназия № 30 | 0.01136 | 0.0568
567 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Куйбышева ул, 19 | Куйбышева ул, 19 | 0.03644 | 0.1822
568 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Кирова ул, 26 | Детский сад Светлячок | 0.01936 | 0.0968
569 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 8 | Кирова ул, 24 | 0.054386 | 0.27193
570 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Неглинская наб, 7 | Музей Дом Нестеровой. Ремесленный квартал | 0.00154 | 0.0077
571 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Неглинская наб, 9 | Достопримечательность Дом Богдановых | 0.001968 | 0.00984
572 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 17 | Республиканский наркологический диспансер | 0.00435 | 0.02175 | 1 категория
573 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 22 | ул. Федосовой, 22 | 0.01274 | 0.0637
574 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 28 | ул. Федосовой, 28 | 0.0058 | 0.029
575 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 18 | Достопримечательность Губернская земская больница | 0.03915 | 0.19575
576 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 14 | ул. Федосовой, 14 | 0.02288 | 0.1144
577 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 10 | ул. Федосовой, 10 | 0.028495 | 0.056991
578 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Федосовой, 13 | ул. Федосовой, 13 | 0.00693 | 0.03465
579 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Куйбышева ул, 26 | Куйбышева ул, 26 | 0.42 | 0.84
580 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Еремеева 1 | ул. Еремеева 1 | 0.059125 | 0.11825
581 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 2 | Ленина пр, 2 | 0.002938 | 0.01469
582 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 2 | Ленина пр, 2 | 0.002938 | 0.01469
583 | ТК-34 | МТС-1 | Уз-1-7 | Ленина пр, 2 | Ленина пр, 2 | 0.002938 | 0.01469
|  | МТС-1 | Уз-1-7 | ул. Мурманская, 10 | ул. Мурманская, 10 | 0.09955 | 0.1991
584 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 13 | Ленина пр, 13 | 0.021908 | 0.10954
585 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 11 | Ленина пр, 11 | 0.036 | 0.18
586 |  | МТС-1 | Пав.-22 | просп. Ленина, 11б | просп. Ленина, 11б | 0.002 | 0.01
587 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 11в | Ленина пр, 11в | 0.01326 | 0.02652
588 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 12 | ул. Дзержинского, д. 12 | 0.030643 | 0.15322
589 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 10 | ул. Дзержинского, д. 10 | 0.039419 | 0.1971
590 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 11д | Ленина пр, 11д | 0.01386 | 0.0693
591 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 20 | ул. Свердлова, 20 | 0.03756 | 0.1878
592 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Родильный дом имени Гуткина К.А." | 0.0917 | 0.4585 | 1 категория
593 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 15(2) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Родильный дом имени Гуткина К.А." | 0.0917 | 0.4585 | 1 категория
594 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 10 | ул. Свердлова, 10 | 0.038751 | 0.19376
595 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 13 | Куйбышева ул, 13 | 0.0352 | 0.176
596 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 7 | Ленина пр, 7 | 0.038 | 0.19
597 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 9 | Кирова ул, 22 | 0.11557 | 0.57786
598 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 5 | Ленина пр, 5 | 0.068861 | 0.34431
599 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 12 | БУ театр драмы Республики Карелии | 0.03168 | 0.1584
600 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 18 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Карелия" | 0.023738 | 0.11869
601 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 18(2) | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Карелия" | 0.047642 | 0.23821 | 1 категория
602 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 18 | Сведлова ул, 6 | 0.0316 | 0.158
603 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 4 | ул. Свердлова, 4 | 0.03168 | 0.1584
604 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 1 | ул. Пушкинская, 19 | 0.0376 | 0.188
605 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 22 | Ленина пр, 3 | 0.054034 | 0.27017
606 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 17 | Интститут педагогики и психологии | 0.045 | 0.09
607 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 1а | Ленина пр, 1а | 0.041105 | 0.08221
608 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 22 | ул. Дзержинского, 1 | 0.10103 | 0.50518
609 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 3 | ул. Дзержинского, д. 3 | 0.02568 | 0.1284
610 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 2 | Национальный Архив РК | 0.02292 | 0.1146
611 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 4 | Свердлова ул, 33 | 0.027853 | 0.13926
612 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 3 | ул. Свердлова, 3 | 0.04894 | 0.2447
613 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 13 | ул. Свердлова, 1 | 0.066 | 0.33
614 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 16 | Сведлова ул, 5 | 0.055 | 0.275
615 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 14 | Куйбышева ул, 14 | 0.05264 | 0.2632
616 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 12 | ул. Титова, 6 | 0.0278 | 0.139
617 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская 11в | ул. Пушкинская 14 | 0.032864 | 0.16432
618 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 11 | Музей Геологии докембрия | 0.014267 | 0.071333
619 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 11 | Археологический музей | 0.014267 | 0.071333
620 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 11 | Институт геологии | 0.014267 | 0.071333
621 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 2 | ул. Пушкинская, 9 | 0.036 | 0.18
622 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова 4 | ул. Титова 4 | 0.036 | 0.18
623 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 1 | ул. Титова, 1 | 0.08 | 0.16
624 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 7 | ул. Пушкинская, 7 | 0.325 | 0.65
625 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 5 | ул. Пушкинская, 5 | 0.063 | 0.126
626 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 6а | Национальный архив Республики Карелия | 0.00319 | 0.01595
627 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Госпиталь для ветеранов войн" | 0.018 | 0.09 | 1 категория
628 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 8а | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Госпиталь для ветеранов войн" | 0.080368 | 0.40184 | 1 категория
629 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 6 | Карла Маркса пр, 6 | 0.0445 | 0.089
630 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Пушкинская, 3 | ул. Пушкинская, 3 | 0.0429 | 0.2145
631 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 1а | Карла Маркса пр, 1а | 0.0345 | 0.069
632 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 3а | Карла Маркса пр, 3а | 0.157 | 0.314
633 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова пл, 4 | Кирова пл, 4 | 0.08 | 0.16
634 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова пл, 10а | Кирова пл, 10а | 0.02322 | 0.04644
635 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 11 | Детский сад №86 "Умка" | 0.0158 | 0.079
636 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 10 | Кирова ул, 10 | 0.0275 | 0.1375
637 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 8 | Кирова ул, 8 | 0.0292 | 0.146
638 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 8а | Кирова ул, 8а | 0.067 | 0.134
639 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 10 | ул. Титова, 10 | 0.0655 | 0.131
640 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 8 | ул. Титова, 8 | 0.04875 | 0.0975
641 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 5(2) | Куйбышева ул, 5(2) | 0.04875 | 0.0975
642 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 12 | Кирова ул, 23 | 0.043594 | 0.21797
643 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 2 | Кирова ул, 2 | 0.21827 | 0.43654
644 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 14 | Карла Маркса пр, 14 | 0.03792 | 0.1896
645 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 9 | ул. Титова, 9 | 0.03487 | 0.17435
646 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Титова, 7 | Детский сад №41 | 0.05205 | 0.26025
647 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 1 | Куйбышева ул, 1 | 0.047314 | 0.23657
648 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 12 | Карла Маркса пр, 12 | 0.047314 | 0.23657
649 |  | МТС-1 | Пав.-22 | просп.Карла Маркса 19 | Национальный театр Карелии | 0.0589 | 0.1178
650 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Куйбышева ул, 9 | Свердлова ул, 7 | 0.093315 | 0.46657
651 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 25а | ул. Свердлова, 25а | 0.02 | 0.1
652 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 7 | Кирова ул, 7 | 0.09053 | 0.45265
653 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 23 | ул. Свердлова, 23 | 0.000825 | 0.004125
654 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 23 | ул. Свердлова, 23 | 0.000825 | 0.004125
655 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 3(2) | Кирова ул, 3(2) | 0.03069 | 0.15345
656 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 3 | Кирова ул, 3 | 0.03069 | 0.15345
657 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова ул, 1 | Кирова ул, 1 | 0.1175 | 0.235
658 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 4а | Детский сад №41 "Золушка" | 0.02156 | 0.1078
659 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 4а | Прачечная | 0.0055 | 0.0275
660 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 25а | Гараж ФСБ и надстройка | 0.00169 | 0.00845
661 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 6 | ул. Дзержинского, д. 6 | 0.03096 | 0.1548
662 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 4 | ул. Дзержинского, д. 4 | 0.017546 | 0.08773
663 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 20 | Карла Маркса пр, 20 | 0.03333 | 0.16665
664 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Дзержинского, д. 9 | ул. Дзержинского, д. 9 | 0.014935 | 0.02987
665 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 26 | детский сад | 0.104 | 0.208
666 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 6 | ул. Андропова, д. 6 | 0.03343 | 0.16715
667 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 9 | ул. Андропова, д. 9 | 0.10298 | 0.5149
668 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 5 | Национальный архив Республики Карелия | 0.02119 | 0.10595
669 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 5 | Национальный архив Республики Карелия | 0.00702 | 0.0351
670 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 3 | ул. Андропова, д. 3 | 0.0306 | 0.153
671 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Андропова, д. 1а | ул. Андропова, д. 1а | 0.0099 | 0.0495
672 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 19 | Ленина пр, 19 | 0.00975 | 0.04875
673 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Ленина пр, 19(2) | Ленина пр, 19(2) | 0.00975 | 0.04875
674 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Энгельса, 6/21 | ул. Энгельса, 6/21 | 0.086943 | 0.43472
675 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Энгельса, 6/21 | ул. Энгельса, 6/21 | 0.086943 | 0.43472
676 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Свердлова, 25 | ул. Свердлова, 25 | 0.02475 | 0.0495
677 |  | МТС-1 | Пав.-22 | ул. Куйбышева, 10 | ул. Куйбышева, 10 | 0.0356 | 0.178
678 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Кирова пл, 10 | Фондохранилище | 0.0055 | 0.011
679 |  | МТС-1 | Пав.-22 | Карла Маркса пр, 1б |  | 0.0345 | 0.069
680 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 5 | ул. Максима Горького, 5 | 0.0228 | 0.114
681 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 7 | ул. Максима Горького, 7 | 0.04763 | 0.23815
682 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 10 | ул. Антикайнена, д. 10 | 0.065271 | 0.32636
683 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 7а | ул. Максима Горького, 7а | 0.0286 | 0.143
684 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 8а | ул. Антикайнена, д. 8а | 0.01512 | 0.0756
685 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 3 | ул. Максима Горького, 3 | 0.0322 | 0.161
686 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, д. 1 | ул. Максима Горького, д. 1 | 0.0512 | 0.256
687 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Герцена, д. 17 | ул. Герцена, д. 17 | 0.02275 | 0.11375
688 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Герцена, д. 15а | ул. Герцена, д. 15а | 0.02 | 0.1
689 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Герцена, д. 15 | ул. Герцена, д. 15 | 0.02275 | 0.11375
690 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 2 | ул. Антикайнена, д. 2 | 0.02894 | 0.05788
691 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Гоголя, д. 10 | ул. Гоголя, д. 8 | 0.0356 | 0.178
692 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Герцена, д. 9 | ул. Герцена, д. 9 | 0.01136 | 0.0568
693 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 22 | ул. Максима Горького, 4(2) | 0.0383 | 0.1915
694 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 2 | финно-угорская школа | 0.0582 | 0.291
695 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 4 | ул. Максима Горького, 4 | 0.0383 | 0.1915
696 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 6 | ул. Максима Горького, 6 | 0.015919 | 0.079594
697 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 20 | ул. Антикайнена, д. 20 | 0.032 | 0.16
698 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 13б | ул. Максима Горького, 13б | 0.012285 | 0.061425
699 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Гоголя, д. 28а | ул. Гоголя, д. 28а | 0.0305 | 0.061
700 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 11 | ул. Максима Горького, 11 | 0.054214 | 0.27107
701 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 3 | ГБУЗ "БСМП" ТРАВМПУНКТ | 0.0132 | 0.066 | 1 категория
702 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Гоголя, д. 22 | ул. Гоголя, д. 22 | 0.02486 | 0.1243
703 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Гоголя, д. 22 | ул. Гоголя, д. 22 (2) | 0.02486 | 0.1243
704 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 8 | ул. Антикайнена, д. 8 | 0.02925 | 0.14625
705 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Гоголя, д. 18 | ул. Антикайнена, 6 | 0.047464 | 0.23732
706 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 15 | ул. Анохина, 14 | 0.03866 | 0.1933
707 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Анохина, д. 12 | ул. Анохина, д. 12 | 0.02737 | 0.13685
708 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Анохина, д. 8 | ул. Анохина, д. 8 | 0.02569 | 0.12845
709 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Гоголя, д. 30 | ул. Гоголя, д. 30 | 0.031472 | 0.15736
710 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Анохина, д. 16 | ул. Анохина, д. 16 | 0.0925 | 0.185
711 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 21 | Детский сад Ладушки | 0.0756 | 0.378
712 |  | МТС-1 | К-1-34 | просп. Ленина, 33(4) | просп. Ленина, 33(4) | 0.034 | 0.17
713 |  | МТС-1 | К-1-34 | просп. Ленина, 33б | просп. Ленина, 33б | 0.0204 | 0.102
714 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Максима Горького, 5а | ул. Максима Горького, 5а | 0.0441 | 0.0882
715 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 3а | ул. Антикайнена, д. 3а | 0.01475 | 0.0295
716 |  | МТС-1 | К-1-34 | ул. Антикайнена, д. 1а | ул. Антикайнена, д. 1а | 0.1434 | 0.2868
ИТОГО: |  | 8: 36.8126; 9: 132.686
[6 empty] | Всего потребителей, попадающих в зону ограничения теплоснабжения: | 716 | шт.
[6 empty] | в том числе потребителей 1 категории: | 24 | шт.
[6 empty] | больницы: | 12 | шт.
[6 empty] | поликлиники: | 5 | шт.
[6 empty] | детские сады: | 28 | шт.
[6 empty] | школы: | 17 | шт.
[6 empty] | прямые потребители ТГК-1: | 16 | шт.
Главный инженер ПТЭЦ А.С. Седельников
исп. Антонова Л.В.
тел. 35-73-64