**Перечень входящих в состав работ по эксплуатации (обслуживанию) одного узла учета тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Периодичность** |
| 1 | Контроль технического состояния работоспособности оборудования | 1 раз в месяц  |
| 2 | Проверка работоспособности и наладка приборов (в т.ч. удаленно) | Постоянно |
| 3 | Проверка сохранности пломб, исправности подходящих к тепловычислителю коммуникаций (электропроводки и сигнальных шин).Извещение Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» о функциональном отказе или неисправности средств измерений, входящих в состав УУТЭ. | 1 раз в месяцВ течение суток с момента обнаружения |
| 4 | Осуществлять подготовку и проводить совместно с представителем заказчика проверку готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации. | Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета |
| 5 | Снятие показаний с УУТЭ о теплопотреблении (суточные, часовые, месячные архивы и нештатные ситуации), обработка и анализ показаний с последующей оценкой текущего состояния и работоспособности оборудования. | Постоянно |
| 6 | Формирование отчётов установленной формы, сдача их в теплоснабжающую организацию по установленной форме (в том числе часовые архивы на электронном носителе) | 1 раз в месяц в срок, определяемый договором теплоснабжения между ПАО «ТГК-1» и абонентом или иными действующими нормативно-правовыми актами |
| 7 | Устранение протечек в границах УУТЭ | При возникновении |
| 8 | - Демонтаж, монтаж, чистка оборудования УУТЭ (расходомеров);- Наладка оборудования. | а) в случаях выхода из строя оборудования;б) в межотопительный сезон. |
| **Стоимость обслуживания за месяц одного УУТЭ (по состоянию на 17.04.2020): 2 188,79 рублей (в т.ч. НДС)** |