## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2012 | [8 empty] | 2013
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 54651.491 | 50966.368 | 55007.364 | 160625.223 | 49466.832 | 27892.424 | 14380.93 | 91740.186 | 252365.409 | 48276.433 | 43091.065 | 40118.606 | 131486.104 | 23992.7 | 27477.17 | 21682.88 | 73152.75 | 204638.85
Правобережная ТЭЦ-5 | 83027.795 | 124199.611 | 127878.213 | 335105.619 | 83838.642 | 78128.839 | 75368.872 | 237336.353 | 572441.972 | 203447.756 | 67613.427 | 136951.266 | 408012.449 | 167116.98 | 254042.76 | 173594.01 | 594753.75 | 1002766.2
Василеостровская ТЭЦ-7 | 98373.513 | 93214.04 | 94573.747 | 286161.3 | 84124.834 | 50560.891 | 22450.31 | 157136.035 | 443297.335 | 99665.597 | 89949.495 | 92808.708 | 282423.8 | 79511.33 | 36444.74 | 18007.91 | 133963.98 | 416387.78
Дубровская ТЭЦ-8 | 30138.372 | 36157.448 | 17906.248 | 84202.068 | 15613.264 | 15212.184 | 15061.752 | 45887.2 | 130089.268 | 20387.82 | 15631.712 | 17826.716 | 53846.248 | 12489.53 | 4662.11 | 0 | 17151.64 | 70997.89
Первомайская ТЭЦ-14 | 228458.36 | 266159.985 | 263567.391 | 758185.736 | 241216.467 | 146626.57 | 124175.772 | 512018.809 | 1270204.545 | 264837.401 | 228172.903 | 266936.52 | 759946.824 | 256460.66 | 196628.76 | 128699.15 | 581788.57 | 1341735.39
Автовская ТЭЦ-15 | 192648.966 | 202959.691 | 199761.987 | 595370.644 | 151659.741 | 89476.383 | 46065.151 | 287201.275 | 882571.919 | 218306.722 | 185048.299 | 199490.796 | 602845.817 | 134159.27 | 69242.84 | 30896.15 | 234298.26 | 837144.08
Выборгская ТЭЦ-17 | 110117.356 | 112520.221 | 78823.954 | 301461.531 | 71803.676 | 68478.642 | 50145.988 | 190428.306 | 491889.837 | 99918.464 | 94418.706 | 122249.591 | 316586.761 | 86223.01 | 45675.41 | 26278.93 | 158177.34 | 474764.1
Северная ТЭЦ-21 | 258567.248 | 244465.992 | 250081.792 | 753115.032 | 224954.848 | 151077.8 | 116071.424 | 492104.072 | 1245219.104 | 269832.36 | 231645.832 | 276613.768 | 778091.96 | 235719.2 | 149821.13 | 111439.56 | 496979.89 | 1275071.85
Южная ТЭЦ-22 | 417826.772 | 737071.44 | 556670.284 | 1711568.496 | 566996.584 | 337077.867 | 276434.987 | 1180509.438 | 2892077.934 | 688091.119 | 583906.347 | 592135.847 | 1864133.313 | 546715.49 | 431468.25 | 285772.97 | 1263956.72 | 3128090.03
Нарвская ГЭС-13 | 37227.608 | 29388.745 | 49964.832 | 116581.185 | 63320.946 | 80360.488 | 69082.833 | 212764.267 | 329345.452 | 59355.684 | 55498.864 | 58911.892 | 173766.44 | 54870.59 | 61309.21 | 75690.49 | 191870.28 | 365636.72
Каскад Вуоксинских ГЭС | 94994.243 | 81574.556 | 91131.473 | 267700.272 | 77392.53 | 94520.735 | 92790.26 | 264703.525 | 532403.797 | 136572.819 | 116192.817 | 126284.658 | 379050.294 | 108019.44 | 128771.75 | 105040.77 | 341831.95 | 720882.25
Каскад Ладожских ГЭС | 108662.791 | 110249.752 | 122495.889 | 341408.432 | 121936.481 | 143135.701 | 154239.39 | 419311.572 | 760720.004 | 122991.452 | 114647.274 | 121831.86 | 359470.586 | 120882.41 | 148946.51 | 136665.07 | 406493.98 | 765964.57
Всего по филиалу "Невский" | 1714694.515 | 2088927.849 | 1907863.174 | 5711485.538 | 1752324.845 | 1282548.524 | 1056267.669 | 4091141.038 | 9802626.576 | 2231683.627 | 1825816.741 | 2052160.228 | 6109660.596 | 1826160.59 | 1554490.64 | 1113767.87 | 4494419.1 | 10604079.7
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 160177.561 | 157771.492 | 156155.043 | 474104.096 | 104921.709 | 78844.837 | 45684.707 | 229451.253 | 703555.349 | 169294.209 | 144545.348 | 168953.645 | 482793.202 | 110151.02 | 74168.49 | 47173.29 | 231492.8 | 714286
Каскад Выгских ГЭС | 86099.148 | 97502.503 | 83340.107 | 266941.758 | 67227.543 | 136272.728 | 111440.876 | 314941.147 | 581882.905 | 93051.492 | 83147.329 | 90083.764 | 266282.585 | 90504.68 | 107884.75 | 102569.29 | 300958.72 | 567241.3
Каскад Кемских ГЭС | 66185.556 | 73748.441 | 59434.7 | 199368.697 | 76109.585 | 199650.637 | 166411.324 | 442171.546 | 641540.243 | 107520.848 | 88080.571 | 86348.199 | 281949.618 | 104434.45 | 149951.83 | 90658.63 | 345044.91 | 626994.53
Каскад Сунских ГЭС | 20073.166 | 16702.061 | 13879.834 | 50655.061 | 14817.903 | 33164.866 | 34948.011 | 82930.78 | 133585.841 | 22520.118 | 14113.534 | 15717.063 | 52350.715 | 16646.75 | 28732.07 | 22977.15 | 68355.98 | 120706.69
Малые ГЭС | 7036.641 | 6510.279 | 6191.182 | 19738.102 | 6216.225 | 8179.606 | 7810.914 | 22206.745 | 41944.847 | 7493.385 | 5005.428 | 4411.504 | 16910.317 | 5005.31 | 8032.66 | 6639.41 | 19677.38 | 36587.7
Всего по филиалу "Карельский" | 339572.072 | 352234.776 | 319000.866 | 1010807.714 | 269292.965 | 456112.674 | 366295.832 | 1091701.471 | 2102509.185 | 399880.052 | 334892.21 | 365514.175 | 1100286.437 | 326742.21 | 368769.8 | 270017.77 | 965529.79 | 2065816.22
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 58228.134 | 58825.32 | 50821.891 | 167875.345 | 39563.309 | 26901.945 | 11444.16 | 77909.414 | 245784.759 | 43687.88 | 41622.451 | 51516.532 | 136826.863 | 35550.95 | 21482.56 | 10731.18 | 67764.69 | 204591.55
Каскад Нивских ГЭС | 239441.878 | 228352.359 | 252945.9 | 720740.137 | 215879.561 | 227422.144 | 269793.35 | 713095.055 | 1433835.192 | 222303.895 | 230000.2 | 286622.326 | 738926.421 | 300037.56 | 287560.95 | 241500.74 | 829099.25 | 1568025.67
Каскад Пазских ГЭС | 97059.226 | 104319.366 | 105211.424 | 306590.016 | 90604.674 | 86464.605 | 76414.211 | 253483.49 | 560073.506 | 100497.933 | 88833.309 | 99832.071 | 289163.313 | 90241.33 | 98621.96 | 81774.01 | 270637.3 | 559800.62
Каскад Туломских ГЭС | 99923.403 | 99968.029 | 106794.007 | 306685.439 | 111196.749 | 84145.13 | 95000.844 | 290342.723 | 597028.162 | 100773.982 | 90392.979 | 108871.195 | 300038.156 | 98695.27 | 95432.94 | 130385.12 | 324513.33 | 624551.48
Каскад Серебрянских ГЭС | 95172.996 | 97994.081 | 75592.981 | 268760.058 | 136917.472 | 104724.007 | 107100.728 | 348742.207 | 617502.265 | 94185.774 | 97576.521 | 115022.654 | 306784.949 | 123146.96 | 156424.97 | 146986.59 | 426558.52 | 733343.47
Всего по филиалу "Кольский" | 589825.637 | 589459.155 | 591366.203 | 1770650.995 | 594161.765 | 529657.831 | 559753.293 | 1683572.889 | 3454223.884 | 561449.464 | 548425.46 | 661864.778 | 1771739.702 | 647672.06 | 659523.38 | 611377.64 | 1918573.08 | 3690312.78
Мурманская ТЭЦ | 2642.131 | 2461.662 | 2496.04 | 7599.833 | 2270 | 0 | 0 | 2270 | 9869.793 | 2514.51 | 2299.956 | 2444.124 | 7258.59 | 2127.06 | 0 | 0 | 2127.06 | 9385.65
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 2644092.224 | 3030621.78 | 2818230.243 | 8492944.247 | 2615779.575 | 2268319.029 | 1982316.794 | 6866415.398 | 15359359.645 | 3193013.143 | 2709134.411 | 3079539.181 | 8981686.735 | 2800574.86 | 2582783.82 | 1995163.29 | 7378521.97 | 16360208.7
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 2646734.355 | 3033083.442 | 2820726.283 | 8500544.08 | 2618049.575 | 2268319.029 | 1982316.794 | 6868685.398 | 15369229.438 | 3195527.653 | 2711434.367 | 3081983.305 | 8988945.325 | 2802701.92 | 2582783.82 | 1995163.29 | 7380649.03 | 16369594.35
Всего ТЭС | 1694857.699 | 2086773.27 | 1853743.954 | 5635374.923 | 1636429.906 | 1070278.382 | 797284.053 | 3503992.341 | 9139367.224 | 2128260.271 | 1727945.541 | 1968046.119 | 5824251.931 | 1690217.2 | 1311114.22 | 854276.03 | 3855607.45 | 9679859.37
Всего ГЭС | 951876.656 | 946310.172 | 966982.329 | 2865169.157 | 981619.669 | 1198040.647 | 1185032.741 | 3364693.057 | 6229862.214 | 1067267.382 | 983488.826 | 1113937.186 | 3164693.394 | 1112484.75 | 1271669.6 | 1140887.27 | 3525041.6 | 6689735

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2012 | [8 empty] | 2013
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 366727 | 413436 | 339294 | 1119457 | 249605 | 108822 | 58475 | 416902 | 1536359 | 431977 | 336422 | 406589 | 1174988 | 255879 | 102930 | 46474 | 405283 | 1580271
Правобережная ТЭЦ-5 | 308494 | 338548 | 270167 | 917209 | 219809 | 116582 | 56684 | 393075 | 1310284 | 340281 | 267010 | 319137 | 926428 | 216642 | 95089 | 56571 | 368302 | 1294730
Василеостровская ТЭЦ-7 | 280155 | 316467 | 260295 | 856917 | 189442 | 97105 | 49377 | 335924 | 1192841 | 319698 | 249983 | 301880 | 871561 | 188205 | 76696 | 42237 | 307138 | 1178699
Дубровская ТЭЦ-8 | 34518 | 40269 | 30236 | 105023 | 24558 | 11507 | 8216 | 44281 | 149304 | 38352 | 30023 | 37047 | 105422 | 23636 | 10703 | 7840 | 42179 | 147601
Первомайская ТЭЦ-14 | 268721 | 309272 | 259198 | 837191 | 192648 | 85840 | 46775 | 325263 | 1162454 | 276853 | 213885 | 297079 | 787817 | 196151 | 76342 | 40653 | 313146 | 1100963
Автовская ТЭЦ-15 | 530395 | 634063 | 497928 | 1662386 | 370862 | 193554 | 103288 | 667704 | 2330090 | 563566 | 450054 | 513950 | 1527570 | 344297 | 161096 | 79612 | 585005 | 2112575
Выборгская ТЭЦ-17 | 190639 | 209454 | 175885 | 575978 | 130367 | 71469 | 18639 | 220475 | 796453 | 201480 | 157192 | 192679 | 551351 | 122731 | 52548 | 33123 | 208402 | 759753
Северная ТЭЦ-21 | 385960 | 392120 | 343879 | 1121959 | 297637 | 191558 | 138500 | 627695 | 1749654 | 412667 | 339656 | 414204 | 1166527 | 335466 | 196355 | 139698 | 671519 | 1838046
Южная ТЭЦ-22 | 552210 | 572543 | 507459 | 1632212 | 402996 | 198588 | 118474 | 720058 | 2352270 | 661292 | 509614 | 608403 | 1779309 | 394502 | 180776 | 105804 | 681082 | 2460391
Котельные | 796 | 942 | 711 | 2449 | 460 | 145 | 0 | 605 | 3054 | 853 | 658 | 853 | 2364 | 424 | 99 | 0 | 523 | 2887
Всего по филиалу "Невский" | 2918615 | 3227114 | 2685052 | 8830781 | 2078384 | 1075170 | 598428 | 3751982 | 12582763 | 3247019 | 2554497 | 3091821 | 8893337 | 2077933 | 952634 | 552012 | 3582579 | 12475916
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 249200 | 269086 | 223601 | 741887 | 167977 | 95574 | 43325 | 306876 | 1048763 | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854
Всего по филиалу "Карельский" | 249200 | 269086 | 223601 | 741887 | 167977 | 95574 | 43325 | 306876 | 1048763 | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 159862 | 164431 | 134382 | 458675 | 111948 | 78813 | 34373 | 225134 | 683809 | 143556 | 127206 | 143445 | 414207 | 102524 | 78385 | 31990 | 212899 | 627106
Электрические бойлерные | 1655 | 245 | 178.1 | 2078.1 | 176.5 | 172.8 | 91.3 | 440.6 | 2518.7 | 282 | 201 | 219 | 702 | 189 | 129 | 15 | 333 | 1035
Всего по филиалу "Кольский" | 161517 | 164676 | 134560.1 | 460753 | 112124.5 | 78985.8 | 34464.3 | 225574.6 | 686327.7 | 143838 | 127407 | 143664 | 414909 | 102713 | 78514 | 32005 | 213232 | 628141
Мурманская ТЭЦ | 295855 | 294520 | 240829 | 831204 | 213698 | 178961 | 45821 | 438480 | 1269684 | 266857 | 244197 | 278822 | 789876 | 211137 | 167915 | 41945 | 420997 | 1210873
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3329332 | 3660876 | 3043213 | 10033421 | 2358485.5 | 1249729.8 | 676217.3 | 4284432.6 | 14317853.7 | 3649198 | 2894090 | 3493558 | 10036846 | 2342295 | 1122164 | 626606 | 4091065 | 14127911
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3625187 | 3955396 | 3284042 | 10864625 | 2572183.5 | 1428690.8 | 722038.3 | 4722912.6 | 15587537.7 | 3916055 | 3138287 | 3772380 | 10826722 | 2553432 | 1290079 | 668551 | 4512062 | 15338784

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 1 кв 2012 |  | 2 кв 2012 |  | 1П 2012 |  | 1 кв 2013 |  | 2 кв 2013 |  | 1П 2013
| Удельный расход условного топлива | [5 empty] | Удельный расход условного топлива
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 401.499 | 152.045 | 392.336 | 172.724 | 398.195 | 157.657 | 378.594 | 158.329 | 450.662 | 179.539 | 403.958 | 163.769
Правобережная ТЭЦ-5 | 257.54 | 142.333 | 290.143 | 149.623 | 271.071 | 144.52 | 254.342 | 145.29 | 264.416 | 142.378 | 260.409 | 144.462
Василеостровская ТЭЦ-7 | 297.313 | 134.185 | 309.911 | 142.47 | 301.695 | 136.518 | 304.874 | 138.911 | 307.886 | 142.519 | 305.827 | 139.851
Дубровская ТЭЦ–8 | 447.806 | 144.426 | 529.805 | 173.912 | 475.858 | 153.171 | 401.633 | 140.16 | 474.474 | 180.042 | 418.485 | 151.557
Первомайская ТЭЦ -14 | 261.662 | 144.188 | 281.89 | 153.829 | 269.791 | 146.886 | 245.178 | 143.679 | 259.197 | 159.667 | 251.246 | 148.227
Автовская ТЭЦ-15 | 314.018 | 130.444 | 360.616 | 127.2 | 328.824 | 129.514 | 319.765 | 124.408 | 340.572 | 127.813 | 325.401 | 125.351
Выборгская ТЭЦ-17 | 284.164 | 133.048 | 346.162 | 147.826 | 308.169 | 137.139 | 295.509 | 132.458 | 315.153 | 142.014 | 301.994 | 135.079
Северная ТЭЦ-21 | 268.174 | 126.521 | 288.39 | 127.908 | 276.13 | 127.018 | 271.459 | 125.33 | 285.881 | 126.2 | 277.043 | 125.648
Южная ТЭЦ-22 | 258.949 | 136.834 | 257.74 | 136.292 | 258.457 | 136.668 | 257.972 | 137.329 | 266.784 | 135.696 | 261.54 | 136.877
В среднем по филиалу "Невский" | 277.596 | 137.104 | 291.653 | 141.912 | 283.068 | 138.538 | 273.275 | 137.589 | 279.691 | 141.846 | 275.886 | 138.812
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 263.212 | 127.406 | 287.576 | 132.47 | 271.038 | 128.888 | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506
В среднем по филиалу "Карельский" | 263.212 | 127.406 | 287.576 | 132.47 | 271.038 | 128.888 | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 301.086 | 140.178 | 333.112 | 142.879 | 310.827 | 141.067 | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817
В среднем по филиалу "Кольский" | 301.086 | 140.178 | 333.112 | 142.879 | 310.827 | 141.067 | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 277.033 | 136.527 | 292.205 | 141.287 | 282.828 | 137.951 | 274.299 | 137.197 | 281.494 | 141.67 | 277.167 | 138.492
Мурманская ТЭЦ | - | 174.2 | - | 173.5 | - | 173.97 | - | 175.12 | - | 173.35 | - | 174.52

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 1 кв 2012 |  |  | 2 кв 2012 |  |  | 1П 2012 |  |  | 1 кв 2013 |  |  | 2 кв 2013 |  |  | 1П 2013
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 65.4025 | 48.1175 | 62.5477 | 42.5118 | 59.4618 | 45.3452 | 54.0397 | 53.7896 | 53.9982 | 62.8987 | 60.0107 | 62.45 | 43.4203 | 61.1669 | 46.2259 | 53.2054 | 60.592 | 54.3631
Филиал «Карельский» | 77.5288 | 38.8175 | 50.6805 | 37.5215 | 62.3013 | 54.7076 | 57.5251 | 50.5594 | 52.694 | 79.8269 | 45.1123 | 55.7505 | 37.8553 | 53.0373 | 48.3849 | 58.7252 | 49.0967 | 52.0473
Филиал «Кольский» | 23.7975 | 46.0223 | 42.2788 | 11.0442 | 46.1052 | 40.1996 | 17.4209 | 46.0638 | 41.2392 | 22.1773 | 47.4667 | 43.6249 | 11.6646 | 53.1443 | 47.2142 | 17.079 | 50.3212 | 45.42
ОАО «ТГК-1» | 62.9491 | 44.9538 | 55.4586 | 39.6526 | 52.7814 | 45.1566 | 51.3724 | 48.8676 | 50.3261 | 61.3293 | 49.9688 | 56.7808 | 41.0902 | 55.0469 | 46.7534 | 51.267 | 52.5219 | 51.7728
Мурманская ТЭЦ | 28.998 | - | - | 8.6 | - | - | 18.83 | - | - | 28 | - | - | 8.12 | - | - | 18.01 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 1 кв 2012 | 2 кв 2012 | 1П 2012 | 1 кв 2013 | 2 кв 2013 | 1П 2013
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1441485.17 | 1192444.51 | 2633929.69 | 1465404.598 | 1342184.68 | 2807589.28
РСВ | 7850988.281 | 6396057.43 | 14247045.7 | 8235886.419 | 6704429.65 | 14940316.07
БР | 214996.26 | 224175.97 | 439172.22 | 237440.551 | 294810.76 | 532251.31
Экспорт | 233532.42 | 173939.32 | 407471.74 | 325953.5275 | 143537.12 | 469490.65
Розница | 21243.26 | 22921.67 | 44164.92 | 17522.969 | 19890.45 | 37413.42
ИТОГО | 9762245.38 | 8009538.89 | 17771784.28 | 10282208.0645 | 8504852.66 | 18787060.73
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1595.43 | 1396.24 | 1495.83 | 1630.6407 | 1402.28 | 1516.46
ДПМ | 771.06 | 847.78 | 809.42 | 1172.4613 | 1191.95 | 1182.2
Вынужденные | - | - | - | 41.0093 | 28.93 | 34.97
КОМ | 2988.89 | 2921.73 | 2955.31 | 2932.5537 | 2907.91 | 2920.23
ИТОГО | 5355.37 | 5165.75 | 5260.56 | 5776.665 | 5531.06 | 5653.86

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 1 кв 2012 | 2 кв 2012 | 1П 2012 | 1 кв 2013 | 2 кв 2013 | 1П 2013
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1588825.38 | 1266484.91 | 2855310.29 | 1666537.72 | 1271247.08 | 2937784.8
БР | 372328.45 | 352187.09 | 724515.54 | 346095.62 | 323761.72 | 669857.34
ИТОГО | 1961153.83 | 1618672 | 3579825.83 | 2012633.343 | 1595008.8 | 3607642.14
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 10.51 | 11.3 | 10.9 | 22.7807 | 12.18 | 17.48
Вынужденные | - | - | - | 0.214 | 0.04 | 0.13
КОМ | 128.18 | 131.13 | 129.66 | 188.16 | 101.61 | 144.88
ГЭС/АЭС | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 5.08 | 2.46 | 3.77
ИТОГО | 140.38 | 144.12 | 142.25 | 216.23 | 116.3 | 166.26