## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2012 | [13 empty] | 2013
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 54651.491 | 50966.368 | 55007.364 | 160625.223 | 49466.832 | 27892.424 | 14380.93 | 91740.186 | 252365.409 | 8838.972 | 8842.349 | 13982.836 | 31664.157 | 284029.566 | 48276.433 | 43091.065 | 40118.606 | 131486.104 | 23992.7 | 27477.17 | 21682.88 | 73152.75 | 204638.85 | 5187.663 | 13641.674 | 18938.913 | 37768.25 | 242407.104
Правобережная ТЭЦ-5 | 83027.795 | 124199.611 | 127878.213 | 335105.619 | 83838.642 | 78128.839 | 75368.872 | 237336.353 | 572441.972 | 55698.206 | 49546.13 | 42215.247 | 147459.583 | 719901.555 | 203447.756 | 67613.427 | 136951.266 | 408012.449 | 167116.98 | 254042.76 | 173594.01 | 594753.75 | 1002766.2 | 233254.237 | 188716.186 | 261175.069 | 683145.492 | 1685911.691
Василеостровская ТЭЦ-7 | 98373.513 | 93214.04 | 94573.747 | 286161.3 | 84124.834 | 50560.891 | 22450.31 | 157136.035 | 443297.335 | 17171.996 | 17969.61 | 21213.456 | 56355.062 | 499652.397 | 99665.597 | 89949.495 | 92808.708 | 282423.8 | 79511.33 | 36444.74 | 18007.91 | 133963.98 | 416387.78 | 15139.317 | 17053.755 | 26114.846 | 58307.918 | 474695.698
Дубровская ТЭЦ-8 | 30138.372 | 36157.448 | 17906.248 | 84202.068 | 15613.264 | 15212.184 | 15061.752 | 45887.2 | 130089.268 | 2259.236 | 1267.38 | 8498.968 | 12025.584 | 142114.852 | 20387.82 | 15631.712 | 17826.716 | 53846.248 | 12489.53 | 4662.11 | 0 | 17151.64 | 70997.89 | 0 | 0 | 134.908 | 134.908 | 71132.796
Первомайская ТЭЦ-14 | 228458.36 | 266159.985 | 263567.391 | 758185.736 | 241216.467 | 146626.57 | 124175.772 | 512018.809 | 1270204.545 | 130205.592 | 128364.693 | 153767.223 | 412337.508 | 1682542.053 | 264837.401 | 228172.903 | 266936.52 | 759946.824 | 256460.66 | 196628.76 | 128699.15 | 581788.57 | 1341735.39 | 158414.93 | 124601.544 | 145129.616 | 428146.09 | 1769881.484
Автовская ТЭЦ-15 | 192648.966 | 202959.691 | 199761.987 | 595370.644 | 151659.741 | 89476.383 | 46065.151 | 287201.275 | 882571.919 | 13230.958 | 31826.181 | 45655.282 | 90712.421 | 973284.34 | 218306.722 | 185048.299 | 199490.796 | 602845.817 | 134159.27 | 69242.84 | 30896.15 | 234298.26 | 837144.08 | 26777.688 | 48584.765 | 63373.906 | 138736.359 | 975880.436
Выборгская ТЭЦ-17 | 110117.356 | 112520.221 | 78823.954 | 301461.531 | 71803.676 | 68478.642 | 50145.988 | 190428.306 | 491889.837 | 17240.403 | 41028.891 | 34184.062 | 92453.356 | 584343.193 | 99918.464 | 94418.706 | 122249.591 | 316586.761 | 86223.01 | 45675.41 | 26278.93 | 158177.34 | 474764.1 | 12442.195 | 30220.247 | 25919.38 | 68581.822 | 543345.923
Северная ТЭЦ-21 | 258567.248 | 244465.992 | 250081.792 | 753115.032 | 224954.848 | 151077.8 | 116071.424 | 492104.072 | 1245219.104 | 93148.68 | 105929.144 | 116309.704 | 315387.528 | 1560606.632 | 269832.36 | 231645.832 | 276613.768 | 778091.96 | 235719.2 | 149821.13 | 111439.56 | 496979.89 | 1275071.85 | 101375.344 | 117911.416 | 119136.624 | 338423.384 | 1613495.234
Южная ТЭЦ-22 | 417826.772 | 737071.44 | 556670.284 | 1711568.496 | 566996.584 | 337077.867 | 276434.987 | 1180509.438 | 2892077.934 | 371321.39 | 241907.727 | 503867.368 | 1117096.485 | 4009174.419 | 688091.119 | 583906.347 | 592135.847 | 1864133.313 | 546715.49 | 431468.25 | 285772.97 | 1263956.72 | 3128090.03 | 298890.415 | 289557.514 | 237893.999 | 826341.928 | 3954431.961
Нарвская ГЭС-13 | 37227.608 | 29388.745 | 49964.832 | 116581.185 | 63320.946 | 80360.488 | 69082.833 | 212764.267 | 329345.452 | 59232.701 | 51474.323 | 48485.55 | 159192.574 | 488538.026 | 59355.684 | 55498.864 | 58911.892 | 173766.44 | 54870.59 | 61309.21 | 75690.49 | 191870.28 | 365636.72 | 65124.492 | 57252.917 | 46469.702 | 168847.111 | 534483.831
Каскад Вуоксинских ГЭС | 94994.243 | 81574.556 | 91131.473 | 267700.272 | 77392.53 | 94520.735 | 92790.26 | 264703.525 | 532403.797 | 115631.411 | 124948.488 | 130282.265 | 370862.164 | 903265.961 | 136572.819 | 116192.817 | 126284.658 | 379050.294 | 108019.44 | 128771.75 | 105040.77 | 341831.95 | 720882.25 | 100759.753 | 97098.236 | 95380.526 | 293238.515 | 1014120.759
Каскад Ладожских ГЭС | 108662.791 | 110249.752 | 122495.889 | 341408.432 | 121936.481 | 143135.701 | 154239.39 | 419311.572 | 760720.004 | 167348.998 | 155942.709 | 147667.204 | 470958.911 | 1231678.915 | 122991.452 | 114647.274 | 121831.86 | 359470.586 | 120882.41 | 148946.51 | 136665.07 | 406493.98 | 765964.57 | 107227.439 | 94844.265 | 87443.979 | 289515.683 | 1055480.249
Всего по филиалу "Невский" | 1714694.515 | 2088927.849 | 1907863.174 | 5711485.538 | 1752324.845 | 1282548.524 | 1056267.669 | 4091141.038 | 9802626.576 | 1051328.543 | 959047.625 | 1266129.165 | 3276505.333 | 13079131.909 | 2231683.627 | 1825816.741 | 2052160.228 | 6109660.596 | 1826160.59 | 1554490.64 | 1113767.87 | 4494419.1 | 10604079.7 | 1124593.473 | 1079482.519 | 1127111.468 | 3331187.46 | 13935267.156
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 160177.561 | 157771.492 | 156155.043 | 474104.096 | 104921.709 | 78844.837 | 45684.707 | 229451.253 | 703555.349 | 26038.984 | 50731.944 | 62936.448 | 139707.376 | 843262.725 | 169294.209 | 144545.348 | 168953.645 | 482793.202 | 110151.02 | 74168.49 | 47173.29 | 231492.8 | 714286 | 20353.304 | 57752.585 | 60736.857 | 138842.746 | 853128.748
Каскад Выгских ГЭС | 86099.148 | 97502.503 | 83340.107 | 266941.758 | 67227.543 | 136272.728 | 111440.876 | 314941.147 | 581882.905 | 95360.798 | 104170.464 | 65840.795 | 265372.057 | 847254.962 | 93051.492 | 83147.329 | 90083.764 | 266282.585 | 90504.68 | 107884.75 | 102569.29 | 300958.72 | 567241.3 | 94293.351 | 86864.316 | 85874.254 | 267031.921 | 834273.226
Каскад Кемских ГЭС | 66185.556 | 73748.441 | 59434.7 | 199368.697 | 76109.585 | 199650.637 | 166411.324 | 442171.546 | 641540.243 | 166712.53 | 188443.455 | 157257.897 | 512413.882 | 1153954.125 | 107520.848 | 88080.571 | 86348.199 | 281949.618 | 104434.45 | 149951.83 | 90658.63 | 345044.91 | 626994.53 | 94593.8 | 80980.332 | 63464.614 | 239038.746 | 866033.274
Каскад Сунских ГЭС | 20073.166 | 16702.061 | 13879.834 | 50655.061 | 14817.903 | 33164.866 | 34948.011 | 82930.78 | 133585.841 | 34307.866 | 27067.007 | 27958.991 | 89333.864 | 222919.705 | 22520.118 | 14113.534 | 15717.063 | 52350.715 | 16646.75 | 28732.07 | 22977.15 | 68355.98 | 120706.69 | 17584.327 | 12164.916 | 8077.857 | 37827.1 | 158533.795
Малые ГЭС | 7036.641 | 6510.279 | 6191.182 | 19738.102 | 6216.225 | 8179.606 | 7810.914 | 22206.745 | 41944.847 | 6545.516 | 7158.285 | 5836.548 | 19540.349 | 61485.196 | 7493.385 | 5005.428 | 4411.504 | 16910.317 | 5005.31 | 8032.66 | 6639.41 | 19677.38 | 36587.7 | 4928.716 | 3900.109 | 3119.741 | 11948.566 | 48536.263
Всего по филиалу "Карельский" | 339572.072 | 352234.776 | 319000.866 | 1010807.714 | 269292.965 | 456112.674 | 366295.832 | 1091701.471 | 2102509.185 | 328965.694 | 377571.155 | 319830.679 | 1026367.528 | 3128876.713 | 399880.052 | 334892.21 | 365514.175 | 1100286.437 | 326742.21 | 368769.8 | 270017.77 | 965529.79 | 2065816.22 | 231753.498 | 241662.258 | 221273.323 | 694689.079 | 2760505.306
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 58228.134 | 58825.32 | 50821.891 | 167875.345 | 39563.309 | 26901.945 | 11444.16 | 77909.414 | 245784.759 | 11424.446 | 11155.275 | 15855.5 | 38435.221 | 284219.98 | 43687.88 | 41622.451 | 51516.532 | 136826.863 | 35550.95 | 21482.56 | 10731.18 | 67764.69 | 204591.55 | 9702.515 | 10263.25 | 11666.795 | 31632.56 | 236224.113
Каскад Нивских ГЭС | 239441.878 | 228352.359 | 252945.9 | 720740.137 | 215879.561 | 227422.144 | 269793.35 | 713095.055 | 1433835.192 | 355654.758 | 328108.351 | 309701.087 | 993464.196 | 2427299.388 | 222303.895 | 230000.2 | 286622.326 | 738926.421 | 300037.56 | 287560.95 | 241500.74 | 829099.25 | 1568025.67 | 192616.674 | 206648.942 | 223181.002 | 622446.618 | 2190472.289
Каскад Пазских ГЭС | 97059.226 | 104319.366 | 105211.424 | 306590.016 | 90604.674 | 86464.605 | 76414.211 | 253483.49 | 560073.506 | 95847.907 | 96628.393 | 53399.253 | 245875.553 | 805949.059 | 100497.933 | 88833.309 | 99832.071 | 289163.313 | 90241.33 | 98621.96 | 81774.01 | 270637.3 | 559800.62 | 65627.864 | 63289.234 | 49146.031 | 178063.129 | 737863.742
Каскад Туломских ГЭС | 99923.403 | 99968.029 | 106794.007 | 306685.439 | 111196.749 | 84145.13 | 95000.844 | 290342.723 | 597028.162 | 110816.069 | 103579.423 | 95447.249 | 309842.741 | 906870.903 | 100773.982 | 90392.979 | 108871.195 | 300038.156 | 98695.27 | 95432.94 | 130385.12 | 324513.33 | 624551.48 | 132331.018 | 100403.206 | 51912.017 | 284646.241 | 909197.727
Каскад Серебрянских ГЭС | 95172.996 | 97994.081 | 75592.981 | 268760.058 | 136917.472 | 104724.007 | 107100.728 | 348742.207 | 617502.265 | 104164.262 | 166036.642 | 87084.589 | 357285.493 | 974787.758 | 94185.774 | 97576.521 | 115022.654 | 306784.949 | 123146.96 | 156424.97 | 146986.59 | 426558.52 | 733343.47 | 170829.129 | 117552.204 | 72439.999 | 360821.332 | 1094164.801
Всего по филиалу "Кольский" | 589825.637 | 589459.155 | 591366.203 | 1770650.995 | 594161.765 | 529657.831 | 559753.293 | 1683572.889 | 3454223.884 | 677907.442 | 705508.084 | 561487.678 | 1944903.204 | 5399127.088 | 561449.464 | 548425.46 | 661864.778 | 1771739.702 | 647672.06 | 659523.38 | 611377.64 | 1918573.08 | 3690312.78 | 571107.2 | 498156.836 | 408345.844 | 1477609.88 | 5167922.662
Мурманская ТЭЦ | 2642.131 | 2461.662 | 2496.04 | 7599.833 | 2270 | 0 | 0 | 2270 | 9869.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9869.793 | 2514.51 | 2299.956 | 2444.124 | 7258.59 | 2127.06 | 0 | 0 | 2127.06 | 9385.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9385.65
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 2644092.224 | 3030621.78 | 2818230.243 | 8492944.247 | 2615779.575 | 2268319.029 | 1982316.794 | 6866415.398 | 15359359.645 | 2058201.679 | 2042126.864 | 2147447.522 | 6247776.065 | 21607135.71 | 3193013.143 | 2709134.411 | 3079539.181 | 8981686.735 | 2800574.86 | 2582783.82 | 1995163.29 | 7378521.97 | 16360208.7 | 1927454.171 | 1819301.613 | 1756730.635 | 5503486.419 | 21863695.124
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 2646734.355 | 3033083.442 | 2820726.283 | 8500544.08 | 2618049.575 | 2268319.029 | 1982316.794 | 6868685.398 | 15369229.438 | 2058201.679 | 2042126.864 | 2147447.522 | 6247776.065 | 21617005.503 | 3195527.653 | 2711434.367 | 3081983.305 | 8988945.325 | 2802701.92 | 2582783.82 | 1995163.29 | 7380649.03 | 16369594.35 | 1927454.171 | 1819301.613 | 1756730.635 | 5503486.419 | 21873080.774
Всего ТЭС | 1694857.699 | 2086773.27 | 1853743.954 | 5635374.923 | 1636429.906 | 1070278.382 | 797284.053 | 3503992.341 | 9139367.224 | 746578.863 | 688569.324 | 1018486.094 | 2453634.281 | 11593001.505 | 2128260.271 | 1727945.541 | 1968046.119 | 5824251.931 | 1690217.2 | 1311114.22 | 854276.03 | 3855607.45 | 9679859.37 | 881537.608 | 898302.936 | 970220.913 | 2750061.457 | 12429920.838
Всего ГЭС | 951876.656 | 946310.172 | 966982.329 | 2865169.157 | 981619.669 | 1198040.647 | 1185032.741 | 3364693.057 | 6229862.214 | 1311622.816 | 1353557.54 | 1128961.428 | 3794141.784 | 10024003.998 | 1067267.382 | 983488.826 | 1113937.186 | 3164693.394 | 1112484.75 | 1271669.6 | 1140887.27 | 3525041.6 | 6689735 | 1045916.563 | 920998.677 | 786509.722 | 2753424.962 | 9443159.956

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2012 | [13 empty] | 2013
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 366727 | 413436 | 339294 | 1119457 | 249605 | 108822 | 58475 | 416902 | 1536359 | 51738 | 37176 | 51979 | 140893 | 1677252 | 431977 | 336422 | 406589 | 1174988 | 255879 | 102930 | 46474 | 405283 | 1580271 | 34608 | 42936 | 74211 | 151755 | 1732026
Правобережная ТЭЦ-5 | 308494 | 338548 | 270167 | 917209 | 219809 | 116582 | 56684 | 393075 | 1310284 | 51691 | 56436 | 60329 | 168456 | 1478740 | 340281 | 267010 | 319137 | 926428 | 216642 | 95089 | 56571 | 368302 | 1294730 | 66658 | 61704 | 87958 | 216320 | 1511050
Василеостровская ТЭЦ-7 | 280155 | 316467 | 260295 | 856917 | 189442 | 97105 | 49377 | 335924 | 1192841 | 45311 | 42832 | 47572 | 135715 | 1328556 | 319698 | 249983 | 301880 | 871561 | 188205 | 76696 | 42237 | 307138 | 1178699 | 33545 | 30319 | 58432 | 122296 | 1300995
Дубровская ТЭЦ-8 | 34518 | 40269 | 30236 | 105023 | 24558 | 11507 | 8216 | 44281 | 149304 | 5754 | 7706 | 8168 | 21628 | 170932 | 38352 | 30023 | 37047 | 105422 | 23636 | 10703 | 7840 | 42179 | 147601 | 6793 | 3651 | 7677 | 18121 | 165722
Первомайская ТЭЦ-14 | 268721 | 309272 | 259198 | 837191 | 192648 | 85840 | 46775 | 325263 | 1162454 | 72015 | 45116 | 56123 | 173254 | 1335708 | 276853 | 213885 | 297079 | 787817 | 196151 | 76342 | 40653 | 313146 | 1100963 | 53081 | 8001 | 51068 | 112150 | 1213113
Автовская ТЭЦ-15 | 530395 | 634063 | 497928 | 1662386 | 370862 | 193554 | 103288 | 667704 | 2330090 | 31122 | 78504 | 87497 | 197123 | 2527213 | 563566 | 450054 | 513950 | 1527570 | 344297 | 161096 | 79612 | 585005 | 2112575 | 40778 | 93427 | 125660 | 259865 | 2372440
Выборгская ТЭЦ-17 | 190639 | 209454 | 175885 | 575978 | 130367 | 71469 | 18639 | 220475 | 796453 | 25608 | 27242 | 31005 | 83855 | 880308 | 201480 | 157192 | 192679 | 551351 | 122731 | 52548 | 33123 | 208402 | 759753 | 17783 | 25457 | 47831 | 91071 | 850824
Северная ТЭЦ-21 | 385960 | 392120 | 343879 | 1121959 | 297637 | 191558 | 138500 | 627695 | 1749654 | 127310 | 110343 | 102957 | 340610 | 2090264 | 412667 | 339656 | 414204 | 1166527 | 335466 | 196355 | 139698 | 671519 | 1838046 | 78632 | 122181 | 154693 | 355506 | 2193552
Южная ТЭЦ-22 | 552210 | 572543 | 507459 | 1632212 | 402996 | 198588 | 118474 | 720058 | 2352270 | 129705 | 115130 | 122322 | 367157 | 2719427 | 661292 | 509614 | 608403 | 1779309 | 394502 | 180776 | 105804 | 681082 | 2460391 | 112614 | 97219 | 139137 | 348970 | 2809361
Котельные | 796 | 942 | 711 | 2449 | 460 | 145 | 0 | 605 | 3054 | 0 | 0 | 112 | 112 | 3166 | 853 | 658 | 853 | 2364 | 424 | 99 | 0 | 523 | 2887 | 0 | 0 | 127 | 127 | 3014
Всего по филиалу "Невский" | 2918615 | 3227114 | 2685052 | 8830781 | 2078384 | 1075170 | 598428 | 3751982 | 12582763 | 540254 | 520485 | 568064 | 1628803 | 14211566 | 3247019 | 2554497 | 3091821 | 8893337 | 2077933 | 952634 | 552012 | 3582579 | 12475916 | 444492 | 484895 | 746794 | 1676181 | 14152097
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 249200 | 269086 | 223601 | 741887 | 167977 | 95574 | 43325 | 306876 | 1048763 | 20980 | 43029 | 74398 | 138407 | 1187170 | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854 | 13048 | 37789 | 63880 | 114717 | 1138571
Всего по филиалу "Карельский" | 249200 | 269086 | 223601 | 741887 | 167977 | 95574 | 43325 | 306876 | 1048763 | 20980 | 43029 | 74398 | 138407 | 1187170 | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854 | 13048 | 37789 | 63880 | 114717 | 1138571
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 159862 | 164431 | 134382 | 458675 | 111948 | 78813 | 34373 | 225134 | 683809 | 32863 | 32079 | 55286 | 120228 | 804037 | 143556 | 127206 | 143445 | 414207 | 102524 | 78385 | 31990 | 212899 | 627106 | 29648 | 31484 | 42600 | 103732 | 730838
Электрические бойлерные | 1655 | 245 | 178.1 | 2078.1 | 176.5 | 172.8 | 91.3 | 440.6 | 2518.7 | 77 | 76.9 | 93 | 246.9 | 2765.6 | 282 | 201 | 219 | 702 | 189 | 129 | 15 | 333 | 1035 | 105.3 | 171.8 | 142.9 | 420 | 1455
Всего по филиалу "Кольский" | 161517 | 164676 | 134560.1 | 460753 | 112124.5 | 78985.8 | 34464.3 | 225574.6 | 686327.7 | 32940 | 32155.9 | 55379 | 120474.9 | 806802.6 | 143838 | 127407 | 143664 | 414909 | 102713 | 78514 | 32005 | 213232 | 628141 | 29753.3 | 31655.8 | 42742.9 | 104152 | 732293
Мурманская ТЭЦ | 295855 | 294520 | 240829 | 831204 | 213698 | 178961 | 45821 | 438480 | 1269684 | 35561 | 35442 | 82710 | 153713 | 1423397 | 266857 | 244197 | 278822 | 789876 | 211137 | 167915 | 41945 | 420997 | 1210873 | 31082 | 32084 | 74674 | 137840 | 1348713
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3329332 | 3660876 | 3043213 | 10033421 | 2358485.5 | 1249729.8 | 676217.3 | 4284432.6 | 14317853.7 | 594174 | 595669.9 | 697841 | 1887684.9 | 16205538.6 | 3649198 | 2894090 | 3493558 | 10036846 | 2342295 | 1122164 | 626606 | 4091065 | 14127911 | 487293.3 | 554339.8 | 853416.9 | 1895050 | 16022961
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3625187 | 3955396 | 3284042 | 10864625 | 2572183.5 | 1428690.8 | 722038.3 | 4722912.6 | 15587537.7 | 629735 | 631111.9 | 780551 | 2041397.9 | 17628935.6 | 3916055 | 3138287 | 3772380 | 10826722 | 2553432 | 1290079 | 668551 | 4512062 | 15338784 | 518375.3 | 586423.8 | 928090.9 | 2032890 | 17371674

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 1 кв 2012 |  | 2 кв 2012 |  | 1П 2012 |  | 3 кв 2012 |  | 9 мес 2012 |  | 1 кв 2013 |  | 2 кв 2013 |  | 1П 2013 |  | 3 кв 2013 |  | 9 мес 2013
| Удельный расход условного топлива | [9 empty] | Удельный расход условного топлива
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 401.499 | 152.045 | 392.336 | 172.724 | 398.195 | 157.657 | 564.283 | 224.972 | 414.917 | 163.311 | 378.594 | 158.329 | 450.662 | 179.539 | 403.958 | 163.769 | 524.74 | 197.727 | 422.957 | 166.744
Правобережная ТЭЦ-5 | 257.54 | 142.333 | 290.143 | 149.623 | 271.071 | 144.52 | 341.983 | 168.982 | 285.055 | 147.306 | 254.342 | 145.29 | 264.416 | 142.378 | 260.409 | 144.462 | 263.065 | 148.854 | 261.502 | 145.09
Василеостровская ТЭЦ-7 | 297.313 | 134.185 | 309.911 | 142.47 | 301.695 | 136.518 | 355.427 | 172.641 | 307.07 | 140.208 | 304.874 | 138.911 | 307.886 | 142.519 | 305.827 | 139.851 | 408.786 | 184.659 | 317.312 | 144.063
Дубровская ТЭЦ–8 | 447.806 | 144.426 | 529.805 | 173.912 | 475.858 | 153.171 | 587.222 | 231.367 | 485.32 | 163.065 | 401.633 | 140.16 | 474.474 | 180.042 | 418.485 | 151.557 | 584.683 | 243.916 | 418.761 | 161.656
Первомайская ТЭЦ -14 | 261.662 | 144.188 | 281.89 | 153.829 | 269.791 | 146.886 | 293.523 | 164.672 | 275.596 | 149.193 | 245.178 | 143.679 | 259.197 | 159.667 | 251.246 | 148.227 | 286.745 | 200.945 | 259.796 | 153.1
Автовская ТЭЦ-15 | 314.018 | 130.444 | 360.616 | 127.2 | 328.824 | 129.514 | 422.73 | 148.313 | 336.818 | 130.981 | 319.765 | 124.408 | 340.572 | 127.813 | 325.401 | 125.351 | 459.828 | 149.67 | 343.147 | 128.015
Выборгская ТЭЦ-17 | 284.164 | 133.048 | 346.162 | 147.826 | 308.169 | 137.139 | 408.766 | 164.665 | 323.704 | 139.761 | 295.509 | 132.458 | 315.153 | 142.014 | 301.994 | 135.079 | 387.87 | 143.02 | 312.302 | 135.929
Северная ТЭЦ-21 | 268.174 | 126.521 | 288.39 | 127.908 | 276.13 | 127.018 | 321.985 | 135.348 | 285.323 | 128.376 | 271.459 | 125.33 | 285.881 | 126.2 | 277.043 | 125.648 | 312.603 | 136.287 | 284.446 | 127.372
Южная ТЭЦ-22 | 258.949 | 136.834 | 257.74 | 136.292 | 258.457 | 136.668 | 280.967 | 147.596 | 264.752 | 138.143 | 257.972 | 137.329 | 266.784 | 135.696 | 261.54 | 136.877 | 248.152 | 132.433 | 258.723 | 136.325
В среднем по филиалу "Невский" | 277.596 | 137.104 | 291.653 | 141.912 | 283.068 | 138.538 | 308.313 | 159.922 | 288.58 | 140.989 | 273.275 | 137.589 | 279.691 | 141.846 | 275.886 | 138.812 | 286.483 | 154.13 | 278.308 | 140.626
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 263.212 | 127.406 | 287.576 | 132.47 | 271.038 | 128.888 | 346.504 | 150.209 | 283.237 | 131.458 | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506 | 335.006 | 149.524 | 289.568 | 131.523
В среднем по филиалу "Карельский" | 263.212 | 127.406 | 287.576 | 132.47 | 271.038 | 128.888 | 346.504 | 150.209 | 283.237 | 131.458 | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506 | 335.006 | 149.524 | 289.568 | 131.523
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 301.086 | 140.178 | 333.112 | 142.879 | 310.827 | 141.067 | 375.927 | 158.016 | 318.796 | 143.602 | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817 | 397.106 | 158.572 | 333.553 | 148.486
В среднем по филиалу "Кольский" | 301.086 | 140.178 | 333.112 | 142.879 | 310.827 | 141.067 | 375.927 | 158.016 | 318.796 | 143.602 | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817 | 397.106 | 158.572 | 333.553 | 148.486
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 277.033 | 136.527 | 292.205 | 141.287 | 282.828 | 137.951 | 311.285 | 159.088 | 288.864 | 140.42 | 274.299 | 137.197 | 281.494 | 141.67 | 277.167 | 138.492 | 289.831 | 154.094 | 279.98 | 140.338
Мурманская ТЭЦ | - | 174.2 | - | 173.5 | - | 173.97 | - | 174.78 | - | 174.05 | - | 175.12 | - | 173.35 | - | 174.52 | - | 174.63 | - | 174.53

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 1 кв 2012 |  |  | 2 кв 2012 |  |  | 1П 2012 |  |  | 3 кв 2012 |  |  | 9 мес 2012 |  |  | 1 кв 2013 |  |  | 2 кв 2013 |  |  | 1П 2013 |  |  | 3 кв 2013 |  |  | 9 мес 2013
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 65.4025 | 48.1175 | 62.5477 | 42.5118 | 59.4618 | 45.3452 | 54.0397 | 53.7896 | 53.9982 | 30.84 | 65.6517 | 36.8183 | 46.4543 | 57.7725 | 48.3556 | 62.8987 | 60.0107 | 62.45 | 43.4203 | 61.1669 | 46.2259 | 53.2054 | 60.592 | 54.3631 | 31.171 | 48.3659 | 33.8894 | 45.8302 | 56.4718 | 47.5029
Филиал «Карельский» | 77.5288 | 38.8175 | 50.6805 | 37.5215 | 62.3013 | 54.7076 | 57.5251 | 50.5594 | 52.694 | 22.5976 | 63.3686 | 50.8745 | 45.7976 | 54.8603 | 52.0831 | 79.8269 | 45.1123 | 55.7505 | 37.8553 | 53.0373 | 48.3849 | 58.7252 | 49.0967 | 52.0473 | 22.4577 | 40.078 | 34.6783 | 46.5032 | 46.0574 | 46.194
Филиал «Кольский» | 23.7975 | 46.0223 | 42.2788 | 11.0442 | 46.1052 | 40.1996 | 17.4209 | 46.0638 | 41.2392 | 5.3892 | 54.1475 | 45.9347 | 13.3811 | 48.778 | 42.8158 | 22.1773 | 47.4667 | 43.6249 | 11.6646 | 53.1443 | 47.2142 | 17.079 | 50.3212 | 45.42 | 5.3858 | 41.0687 | 35.9673 | 13.2321 | 47.2031 | 42.2455
ОАО «ТГК-1» | 62.9491 | 44.9538 | 55.4586 | 39.6526 | 52.7814 | 45.1566 | 51.3724 | 48.8676 | 50.3261 | 28.1634 | 58.8712 | 41.2438 | 43.7533 | 52.2265 | 47.3159 | 61.3293 | 49.9688 | 56.7808 | 41.0902 | 55.0469 | 46.7534 | 51.267 | 52.5219 | 51.7728 | 29.0056 | 42.6061 | 34.5242 | 43.8205 | 49.1803 | 45.9858
Мурманская ТЭЦ | 28.998 | - | - | 8.6 | - | - | 18.83 | - | - | - | - | - | 18.83 | - | 18.83 | 28 | - | - | 8.12 | - | - | 18.01 | - | - | - | - | - | 11.94 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 1 кв 2012 | 2 кв 2012 | 1П 2012 | 3 кв 2012 | 9 м 2012 | 1 кв 2013 | 2 кв 2013 | 1П 2013 | 3 кв 2013 | 9 м 2013
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1441485.17 | 1192444.51 | 2633929.69 | 1058481.591 | 3692411.278 | 1465404.598 | 1342184.68 | 2807589.28 | 1160398.981 | 3967988.256
РСВ | 7850988.281 | 6396057.43 | 14247045.7 | 5967332.676 | 20214378.382 | 8235886.419 | 6704429.65 | 14940316.07 | 4938931.528 | 19879247.602
БР | 214996.26 | 224175.97 | 439172.22 | 250764.621 | 689936.841 | 237440.551 | 294810.76 | 532251.31 | 285268.109 | 817519.417
Экспорт | 233532.42 | 173939.32 | 407471.74 | 132314.6807 | 539786.421 | 325953.5275 | 143537.12 | 469490.65 | 115592.907 | 585083.5565
Розница | 21243.26 | 22921.67 | 44164.92 | 19891.681 | 64056.604 | 17522.969 | 19890.45 | 37413.42 | 12107.884 | 49521.304
ИТОГО | 9762245.38 | 8009538.89 | 17771784.28 | 7428785.2497 | 25200569.526 | 10282208.0645 | 8504852.66 | 18787060.73 | 6512299.409 | 25299360.1355
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1595.43 | 1396.24 | 1495.83 | 1147.4453 | 1379.7044 | 1630.6407 | 1402.28 | 1516.46 | 1193.481 | 1408.7996
ДПМ | 771.06 | 847.78 | 809.42 | 802.4423 | 807.0953 | 1172.4613 | 1191.95 | 1182.2 | 1124.7947 | 1163.067
Вынужденные | - | - | - | 16.2447 | 5.4149 | 41.0093 | 28.93 | 34.97 | 16.347 | 28.7606
КОМ | 2988.89 | 2921.73 | 2955.31 | 2679.5847 | 2863.399 | 2932.5537 | 2907.91 | 2920.23 | 2645.68 | 2828.7148
ИТОГО | 5355.37 | 5165.75 | 5260.56 | 4645.717 | 5055.6137 | 5776.665 | 5531.06 | 5653.86 | 4980.3027 | 5429.3419

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 1 кв 2012 | 2 кв 2012 | 1П 2012 | 3 кв 2012 | 9 м 2012 | 1 кв 2013 | 2 кв 2013 | 1П 2013 | 3 кв 2013 | 9м 2013
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1588825.38 | 1266484.91 | 2855310.29 | 1193868.165 | 4049178.456 | 1666537.72 | 1271247.08 | 2937784.8 | 1057886.532 | 3995671.331
БР | 372328.45 | 352187.09 | 724515.54 | 342340.543 | 1066856.078 | 346095.62 | 323761.72 | 669857.34 | 296587.143 | 966444.484
ИТОГО | 1961153.83 | 1618672 | 3579825.83 | 1536208.708 | 5116034.534 | 2012633.343 | 1595008.8 | 3607642.14 | 1354473.675 | 4962115.815
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 10.51 | 11.3 | 10.9 | 9.647 | 10.4846 | 22.7807 | 12.18 | 17.48 | 11.004 | 15.322
Вынужденные | - | - | - | - | - | 0.214 | 0.04 | 0.13 | 0.67067 | 0.30922
КОМ | 128.18 | 131.13 | 129.66 | 113.7483 | 124.3533 | 188.16 | 101.61 | 144.88 | 93.0067 | 127.5913
ГЭС/АЭС | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.2917 | 1.5551 | 5.08 | 2.46 | 3.77 | 2.2253 | 3.2544
ИТОГО | 140.38 | 144.12 | 142.25 | 124.687 | 136.393 | 216.23 | 116.3 | 166.26 | 106.9067 | 146.477