## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2013 |  |  |  | 2014
| январь | февраль | март | 1 кв. | январь | февраль | март | 1 кв.
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 48276.433 | 43091.065 | 40118.606 | 131486.104 | 39914.229 | 33796.739 | 28937.88 | 102648.848
Правобережная ТЭЦ-5 | 203447.756 | 67613.427 | 136951.266 | 408012.449 | 337316.556 | 271960.038 | 216073.935 | 825350.529
Василеостровская ТЭЦ-7 | 99665.597 | 89949.495 | 92808.708 | 282423.8 | 95403.785 | 87315.03 | 92960.086 | 275678.901
Дубровская ТЭЦ-8 | 20387.82 | 15631.712 | 17826.716 | 53846.248 | 18171.364 | 12647.708 | 12752.648 | 43571.72
Первомайская ТЭЦ-14 | 264837.401 | 228172.903 | 266936.52 | 759946.824 | 204180.267 | 216982.347 | 195297.859 | 616460.473
Автовская ТЭЦ-15 | 218306.722 | 185048.299 | 199490.796 | 602845.817 | 139774.437 | 137054.913 | 120163.916 | 396993.266
Выборгская ТЭЦ-17 | 99918.464 | 94418.706 | 122249.591 | 316586.761 | 89466.682 | 83138.249 | 77640.96 | 250245.891
Северная ТЭЦ-21 | 269832.36 | 231645.832 | 276613.768 | 778091.96 | 240726.656 | 194610.376 | 193417.656 | 628754.688
Южная ТЭЦ-22 | 688091.119 | 583906.347 | 592135.847 | 1864133.313 | 523809.977 | 325189.7 | 283674.367 | 1132674.044
Нарвская ГЭС-13 | 59355.684 | 55498.864 | 58911.892 | 173766.44 | 50983.104 | 43484.157 | 56766.495 | 151233.756
Каскад Вуоксинских ГЭС | 136572.819 | 116192.817 | 126284.658 | 379050.294 | 139711.794 | 128704.237 | 140810.743 | 409226.774
Каскад Ладожских ГЭС | 122991.452 | 114647.274 | 121831.86 | 359470.586 | 138042.07 | 116121.536 | 140383.098 | 394546.704
Всего по филиалу "Невский" | 2231683.627 | 1825816.741 | 2052160.228 | 6109660.596 | 2017500.921 | 1651005.03 | 1558879.643 | 5227385.594
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 169294.209 | 144545.348 | 168953.645 | 482793.202 | 165878.896 | 139281.923 | 136101.43 | 441262.249
Каскад Выгских ГЭС | 93051.492 | 83147.329 | 90083.764 | 266282.585 | 123076.182 | 86650.02 | 101276.76 | 311002.962
Каскад Кемских ГЭС | 107520.848 | 88080.571 | 86348.199 | 281949.618 | 112849.49 | 93850.493 | 116152.859 | 322852.842
Каскад Сунских ГЭС | 22520.118 | 14113.534 | 15717.063 | 52350.715 | 28890.348 | 21421.076 | 21672.957 | 71984.381
Малые ГЭС | 7493.385 | 5005.428 | 4411.504 | 16910.317 | 5435.981 | 5896.505 | 6236.199 | 17568.685
Всего по филиалу "Карельский" | 399880.052 | 334892.21 | 365514.175 | 1100286.437 | 436130.897 | 347100.017 | 381440.205 | 1164671.119
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 43687.88 | 41622.451 | 51516.532 | 136826.863 | 65346.945 | 57420.176 | 55690.901 | 178458.022
Каскад Нивских ГЭС | 222303.895 | 230000.2 | 286622.326 | 738926.421 | 218013.239 | 158796.965 | 183122.3 | 559932.504
Каскад Пазских ГЭС | 100497.933 | 88833.309 | 99832.071 | 289163.313 | 74662.273 | 65065.56 | 64935.181 | 204663.014
Каскад Туломских ГЭС | 100773.982 | 90392.979 | 108871.195 | 300038.156 | 62499.085 | 49241.516 | 63042.544 | 174783.145
Каскад Серебрянских ГЭС | 94185.774 | 97576.521 | 115022.654 | 306784.949 | 79413.619 | 42217.079 | 86584.885 | 208215.583
Всего по филиалу "Кольский" | 561449.464 | 548425.46 | 661864.778 | 1771739.702 | 499935.161 | 372741.296 | 453375.811 | 1326052.268
Мурманская ТЭЦ | 2514.51 | 2299.956 | 2444.124 | 7258.59 | 2620.469 | 2242.597 | 2399.636 | 7262.702
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3193013.143 | 2709134.411 | 3079539.181 | 8981686.735 | 2953566.979 | 2370846.343 | 2393695.659 | 7718108.981
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3195527.653 | 2711434.367 | 3081983.305 | 8988945.325 | 2956187.448 | 2373088.94 | 2396095.295 | 7725371.683
Всего ТЭС | 2128260.271 | 1727945.541 | 1968046.119 | 5824251.931 | 1922610.263 | 1561639.796 | 1415111.274 | 4899361.333
Всего ГЭС | 1067267.382 | 983488.826 | 1113937.186 | 3164693.394 | 1033577.185 | 811449.144 | 980984.021 | 2826010.35

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2013 |  |  |  | 2014
| январь | февраль | март | 1 кв. | январь | февраль | март | 1 кв.
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 431977 | 336422 | 406589 | 1174988 | 371083 | 298638 | 274884 | 944605
Правобережная ТЭЦ-5 | 340281 | 267010 | 319137 | 926428 | 297310 | 242823 | 227013 | 767146
Василеостровская ТЭЦ-7 | 319698 | 249983 | 301880 | 871561 | 279639 | 223655 | 208462 | 711756
Дубровская ТЭЦ-8 | 38352 | 30023 | 37047 | 105422 | 34210 | 25132 | 25134 | 84476
Первомайская ТЭЦ-14 | 276853 | 213885 | 297079 | 787817 | 270048 | 213614 | 203433 | 687095
Автовская ТЭЦ-15 | 563566 | 450054 | 513950 | 1527570 | 469180 | 381268 | 349309 | 1199757
Выборгская ТЭЦ-17 | 201480 | 157192 | 192679 | 551351 | 182177 | 145444 | 135358 | 462979
Северная ТЭЦ-21 | 412667 | 339656 | 414204 | 1166527 | 380501 | 308532 | 314554 | 1003587
Южная ТЭЦ-22 | 661292 | 509614 | 608403 | 1779309 | 583055 | 466551 | 437371 | 1486977
Котельные | 853 | 658 | 853 | 2364 | 853 | 565 | 575 | 1993
Всего по филиалу "Невский" | 3247019 | 2554497 | 3091821 | 8893337 | 2868056 | 2306222 | 2176093 | 7350371
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 266504 | 193409 | 193245 | 653158
Всего по филиалу "Карельский" | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 266504 | 193409 | 193245 | 653158
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 143556 | 127206 | 143445 | 414207 | 235733 | 173008 | 170788 | 579529
Электрические бойлерные | 282 | 201 | 219 | 702 | 395 | 237 | 227 | 859
Всего по филиалу "Кольский" | 143838 | 127407 | 143664 | 414909 | 236128 | 173245 | 171015 | 580388
Мурманская ТЭЦ | 266857 | 244197 | 278822 | 789876 | 317639 | 239097 | 236347 | 793083
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3649198 | 2894090 | 3493558 | 10036846 | 3370688 | 2672876 | 2540353 | 8583917
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3916055 | 3138287 | 3772380 | 10826722 | 3688327 | 2911973 | 2776700 | 9377000

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 1 квартал 2013 |  | 1 квартал 2014
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 378.594 | 158.329 | 402.087 | 164.037
Правобережная ТЭЦ-5 | 254.342 | 145.29 | 202.861 | 140.055
Василеостровская ТЭЦ-7 | 304.874 | 138.911 | 269.109 | 140.242
Дубровская ТЭЦ–8 | 401.633 | 140.16 | 435.692 | 146.053
Первомайская ТЭЦ -14 | 245.178 | 143.679 | 225.511 | 151.298
Автовская ТЭЦ-15 | 319.765 | 124.408 | 348.418 | 127.378
Выборгская ТЭЦ-17 | 295.509 | 132.458 | 264.036 | 129.174
Северная ТЭЦ-21 | 271.459 | 125.33 | 260.683 | 121.766
Южная ТЭЦ-22 | 257.972 | 137.329 | 249.069 | 142.361
В среднем по филиалу "Невский" | 273.275 | 137.589 | 253.392 | 139.49
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 273.472 | 127.059 | 269.059 | 127.171
В среднем по филиалу "Карельский" | 273.472 | 127.059 | 269.059 | 127.171
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 321.012 | 146.627 | 314.237 | 141.337
В среднем по филиалу "Кольский" | 321.012 | 146.627 | 314.237 | 141.337
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 274.299 | 137.197 | 256.823 | 138.677
Мурманская ТЭЦ | - | 175.12 | - | 174.38

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 1 кв. 2013 |  |  | 1 кв. 2014
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 62.8987 | 60.0107 | 62.45 | 52.7736 | 62.2898 | 54.2888
Филиал «Карельский» | 79.8269 | 45.1123 | 55.7505 | 72.96 | 52.8502 | 59.0128
Филиал «Кольский» | 22.1773 | 47.4667 | 43.6249 | 31.0599 | 33.3183 | 32.9954
ОАО «ТГК-1» | 61.3293 | 49.9688 | 56.7808 | 52.7448 | 44.5301 | 49.4075
Мурманская ТЭЦ | 28 | - | - | 28.02 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 1 кв. 2013 | 1 кв. 2014
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1465404.598 | 1623769.446
РСВ | 8235886.419 | 6419099.25
БР | 237440.551 | 215183.923
Экспорт | 325953.5275 | 165087.797
Розница | 17522.969 | 17864.253
ИТОГО | 10282208.0645 | 8441004.669
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1630.6407 | 1512.97
ДПМ | 1172.4613 | 1222.51
Вынужденные | 41.0093 | 36.81
КОМ | 2932.5537 | 2501.5
ИТОГО | 5776.665 | 5273.79

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 1 кв. 2013 | 1 кв. 2014
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1666537.72 | 1004625.69
БР | 346095.62 | 339399.94
ИТОГО | 2012633.343 | 1344025.62
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 22.7807 | 14.25
Вынужденные | 0.214 | 0.33
КОМ | 188.16 | 113.31
ГЭС/АЭС | 5.08 | 2.66
ИТОГО | 216.23 | 130.55