## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2013 | [8 empty] | 2014
| январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1П | январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 48276.433 | 43091.065 | 40118.606 | 131486.104 | 23992.7 | 27477.17 | 21682.88 | 73152.75 | 204638.85 | 39914.229 | 33796.739 | 28937.88 | 102648.848 | 22350.713 | 14875.516 | 4746.07 | 41972.299 | 144621.147
Правобережная ТЭЦ-5 | 203447.756 | 67613.427 | 136951.266 | 408012.449 | 167116.98 | 254042.76 | 173594.01 | 594753.75 | 1002766.2 | 337316.556 | 271960.038 | 216073.935 | 825350.529 | 137225.781 | 172815.395 | 255041.183 | 565082.359 | 1390432.888
Василеостровская ТЭЦ-7 | 99665.597 | 89949.495 | 92808.708 | 282423.8 | 79511.33 | 36444.74 | 18007.91 | 133963.98 | 416387.78 | 95403.785 | 87315.03 | 92960.086 | 275678.901 | 79303.903 | 35213.079 | 16817.982 | 131334.964 | 407013.865
Дубровская ТЭЦ-8 | 20387.82 | 15631.712 | 17826.716 | 53846.248 | 12489.53 | 4662.11 | 0 | 17151.64 | 70997.89 | 18171.364 | 12647.708 | 12752.648 | 43571.72 | 11479.744 | 4930.324 | 0 | 16410.068 | 59981.788
Первомайская ТЭЦ-14 | 264837.401 | 228172.903 | 266936.52 | 759946.824 | 256460.66 | 196628.76 | 128699.15 | 581788.57 | 1341735.39 | 204180.267 | 216982.347 | 195297.859 | 616460.473 | 142122.79 | 150271.06 | 142068.398 | 434462.248 | 1050922.721
Автовская ТЭЦ-15 | 218306.722 | 185048.299 | 199490.796 | 602845.817 | 134159.27 | 69242.84 | 30896.15 | 234298.26 | 837144.08 | 139774.437 | 137054.913 | 120163.916 | 396993.266 | 111759.901 | 73270.798 | 38606.496 | 223637.195 | 620630.461
Выборгская ТЭЦ-17 | 99918.464 | 94418.706 | 122249.591 | 316586.761 | 86223.01 | 45675.41 | 26278.93 | 158177.34 | 474764.1 | 89466.682 | 83138.249 | 77640.96 | 250245.891 | 69251.937 | 43230.768 | 16615.884 | 129098.589 | 379344.48
Северная ТЭЦ-21 | 269832.36 | 231645.832 | 276613.768 | 778091.96 | 235719.2 | 149821.13 | 111439.56 | 496979.89 | 1275071.85 | 240726.656 | 194610.376 | 193417.656 | 628754.688 | 170411.608 | 130008.808 | 115414.44 | 415834.856 | 1044589.544
Южная ТЭЦ-22 | 688091.119 | 583906.347 | 592135.847 | 1864133.313 | 546715.49 | 431468.25 | 285772.97 | 1263956.72 | 3128090.03 | 523809.977 | 325189.7 | 283674.367 | 1132674.044 | 241965.687 | 309948.665 | 268403.39 | 820317.742 | 1952991.786
Нарвская ГЭС-13 | 59355.684 | 55498.864 | 58911.892 | 173766.44 | 54870.59 | 61309.21 | 75690.49 | 191870.28 | 365636.72 | 50983.104 | 43484.157 | 56766.495 | 151233.756 | 56866.006 | 58621.258 | 47910.209 | 163397.473 | 314631.229
Каскад Вуоксинских ГЭС | 136572.819 | 116192.817 | 126284.658 | 379050.294 | 108019.44 | 128771.75 | 105040.77 | 341831.95 | 720882.25 | 139711.794 | 128704.237 | 140810.743 | 409226.774 | 120962.292 | 122427.074 | 121520.996 | 364910.362 | 774137.136
Каскад Ладожских ГЭС | 122991.452 | 114647.274 | 121831.86 | 359470.586 | 120882.41 | 148946.51 | 136665.07 | 406493.98 | 765964.57 | 138042.07 | 116121.536 | 140383.098 | 394546.704 | 129687.93 | 130737.949 | 131889.193 | 392315.072 | 786861.776
Всего по филиалу "Невский" | 2231683.627 | 1825816.741 | 2052160.228 | 6109660.596 | 1826160.59 | 1554490.64 | 1113767.87 | 4494419.1 | 10604079.7 | 2017500.921 | 1651005.03 | 1558879.643 | 5227385.594 | 1293388.292 | 1246350.694 | 1159034.241 | 3698773.227 | 8926158.821
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 169294.209 | 144545.348 | 168953.645 | 482793.202 | 110151.02 | 74168.49 | 47173.29 | 231492.8 | 714286 | 165878.896 | 139281.923 | 136101.43 | 441262.249 | 109020.968 | 81105.822 | 51126.256 | 241253.046 | 682515.295
Каскад Выгских ГЭС | 93051.492 | 83147.329 | 90083.764 | 266282.585 | 90504.68 | 107884.75 | 102569.29 | 300958.72 | 567241.3 | 123076.182 | 86650.02 | 101276.76 | 311002.962 | 92762.968 | 72713.441 | 77174.573 | 242650.982 | 553653.944
Каскад Кемских ГЭС | 107520.848 | 88080.571 | 86348.199 | 281949.618 | 104434.45 | 149951.83 | 90658.63 | 345044.91 | 626994.53 | 112849.49 | 93850.493 | 116152.859 | 322852.842 | 113818.688 | 162173.09 | 151404.665 | 427396.443 | 750249.285
Каскад Сунских ГЭС | 22520.118 | 14113.534 | 15717.063 | 52350.715 | 16646.75 | 28732.07 | 22977.15 | 68355.98 | 120706.69 | 28890.348 | 21421.076 | 21672.957 | 71984.381 | 14652.935 | 19050.044 | 23996.903 | 57699.882 | 129684.263
Малые ГЭС | 7493.385 | 5005.428 | 4411.504 | 16910.317 | 5005.31 | 8032.66 | 6639.41 | 19677.38 | 36587.7 | 5435.981 | 5896.505 | 6236.199 | 17568.685 | 6498.924 | 6287.476 | 6068.787 | 18855.187 | 36423.872
Всего по филиалу "Карельский" | 399880.052 | 334892.21 | 365514.175 | 1100286.437 | 326742.21 | 368769.8 | 270017.77 | 965529.79 | 2065816.22 | 436130.897 | 347100.017 | 381440.205 | 1164671.119 | 336754.483 | 341329.873 | 309771.184 | 987855.54 | 2152526.659
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 43687.88 | 41622.451 | 51516.532 | 136826.863 | 35550.95 | 21482.56 | 10731.18 | 67764.69 | 204591.55 | 65346.945 | 57420.176 | 55690.901 | 178458.022 | 44898.2 | 37426.387 | 12279.04 | 94603.627 | 273061.649
Каскад Нивских ГЭС | 222303.895 | 230000.2 | 286622.326 | 738926.421 | 300037.56 | 287560.95 | 241500.74 | 829099.25 | 1568025.67 | 218013.239 | 158796.965 | 183122.3 | 559932.504 | 143256.726 | 188569.033 | 222323.056 | 554148.815 | 1114081.319
Каскад Пазских ГЭС | 100497.933 | 88833.309 | 99832.071 | 289163.313 | 90241.33 | 98621.96 | 81774.01 | 270637.3 | 559800.62 | 74662.273 | 65065.56 | 64935.181 | 204663.014 | 59452.454 | 61707.694 | 57238.49 | 178398.638 | 383061.652
Каскад Туломских ГЭС | 100773.982 | 90392.979 | 108871.195 | 300038.156 | 98695.27 | 95432.94 | 130385.12 | 324513.33 | 624551.48 | 62499.085 | 49241.516 | 63042.544 | 174783.145 | 76400.467 | 61088.796 | 76160.264 | 213649.527 | 388432.672
Каскад Серебрянских ГЭС | 94185.774 | 97576.521 | 115022.654 | 306784.949 | 123146.96 | 156424.97 | 146986.59 | 426558.52 | 733343.47 | 79413.619 | 42217.079 | 86584.885 | 208215.583 | 106053.664 | 96602.117 | 230755.199 | 433410.98 | 641626.563
Всего по филиалу "Кольский" | 561449.464 | 548425.46 | 661864.778 | 1771739.702 | 647672.06 | 659523.38 | 611377.64 | 1918573.08 | 3690312.78 | 499935.161 | 372741.296 | 453375.811 | 1326052.268 | 430061.511 | 445394.027 | 598756.049 | 1474211.587 | 2800263.855
Мурманская ТЭЦ | 2514.51 | 2299.956 | 2444.124 | 7258.59 | 2127.06 | 0 | 0 | 2127.06 | 9385.65 | 2620.469 | 2242.597 | 2399.636 | 7262.702 | 2316 | 0 | 0 | 2316 | 9578
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3193013.143 | 2709134.411 | 3079539.181 | 8981686.735 | 2800574.86 | 2582783.82 | 1995163.29 | 7378521.97 | 16360208.7 | 2953566.979 | 2370846.343 | 2393695.659 | 7718108.981 | 2060204 | 2033075 | 2067561 | 6160840 | 13878949
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3195527.653 | 2711434.367 | 3081983.305 | 8988945.325 | 2802701.92 | 2582783.82 | 1995163.29 | 7380649.03 | 16369594.35 | 2956187.448 | 2373088.94 | 2396095.295 | 7725371.683 | 2062520 | 2033075 | 2067561 | 6163156 | 13888527
Всего ТЭС | 2128260.271 | 1727945.541 | 1968046.119 | 5824251.931 | 1690217.2 | 1311114.22 | 854276.03 | 3855607.45 | 9679859.37 | 1922610.263 | 1561639.796 | 1415111.274 | 4899361.333 | 1142107.232 | 1053096.622 | 921119.139 | 3116322.993 | 8015683.624
Всего ГЭС | 1067267.382 | 983488.826 | 1113937.186 | 3164693.394 | 1112484.75 | 1271669.6 | 1140887.27 | 3525041.6 | 6689735 | 1033577.185 | 811449.144 | 980984.021 | 2826010.35 | 920413.054 | 979977.972 | 1146442.335 | 3046833.361 | 5872843.711

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2013 | [8 empty] | 2014
| январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1П | январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 431977 | 336422 | 406589 | 1174988 | 255879 | 102930 | 46474 | 405283 | 1580271 | 371083 | 298638 | 274884 | 944605 | 218495 | 103116 | 38965 | 360576 | 1305181
Правобережная ТЭЦ-5 | 340281 | 267010 | 319137 | 926428 | 216642 | 95089 | 56571 | 368302 | 1294730 | 297310 | 242823 | 227013 | 767146 | 190827 | 95216 | 69729 | 355772 | 1122918
Василеостровская ТЭЦ-7 | 319698 | 249983 | 301880 | 871561 | 188205 | 76696 | 42237 | 307138 | 1178699 | 279639 | 223655 | 208462 | 711756 | 166780 | 82498 | 38860 | 288138 | 999894
Дубровская ТЭЦ-8 | 38352 | 30023 | 37047 | 105422 | 23636 | 10703 | 7840 | 42179 | 147601 | 34210 | 25132 | 25134 | 84476 | 20775 | 11249 | 7605 | 39629 | 124105
Первомайская ТЭЦ-14 | 276853 | 213885 | 297079 | 787817 | 196151 | 76342 | 40653 | 313146 | 1100963 | 270048 | 213614 | 203433 | 687095 | 162942 | 78696 | 12305 | 253943 | 941038
Автовская ТЭЦ-15 | 563566 | 450054 | 513950 | 1527570 | 344297 | 161096 | 79612 | 585005 | 2112575 | 469180 | 381268 | 349309 | 1199757 | 282914 | 167884 | 102394 | 553192 | 1752949
Выборгская ТЭЦ-17 | 201480 | 157192 | 192679 | 551351 | 122731 | 52548 | 33123 | 208402 | 759753 | 182177 | 145444 | 135358 | 462979 | 112918 | 59591 | 33077 | 205586 | 668565
Северная ТЭЦ-21 | 412667 | 339656 | 414204 | 1166527 | 335466 | 196355 | 139698 | 671519 | 1838046 | 380501 | 308532 | 314554 | 1003587 | 276096 | 194353 | 159820 | 630269 | 1633856
Южная ТЭЦ-22 | 661292 | 509614 | 608403 | 1779309 | 394502 | 180776 | 105804 | 681082 | 2460391 | 583055 | 466551 | 437371 | 1486977 | 352695 | 190692 | 85803 | 629190 | 2116167
Котельные | 853 | 658 | 853 | 2364 | 424 | 99 | 0 | 523 | 2887 | 853 | 565 | 575 | 1993 | 386 | 149 | 0 | 535 | 2528
Всего по филиалу "Невский" | 3247019 | 2554497 | 3091821 | 8893337 | 2077933 | 952634 | 552012 | 3582579 | 12475916 | 2868056 | 2306222 | 2176093 | 7350371 | 1784828 | 983444 | 548558 | 3316830 | 10667201
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854 | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207
Всего по филиалу "Карельский" | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854 | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 143556 | 127206 | 143445 | 414207 | 102524 | 78385 | 31990 | 212899 | 627106 | 235733 | 173008 | 170788 | 579529 | 147000 | 116491 | 54149 | 317640 | 897169
Электрические бойлерные | 282 | 201 | 219 | 702 | 189 | 129 | 15 | 333 | 1035 | 395 | 237 | 227 | 859 | 213 | 181 | 153.49 | 547.49 | 1406.49
Всего по филиалу "Кольский" | 143838 | 127407 | 143664 | 414909 | 102713 | 78514 | 32005 | 213232 | 628141 | 236128 | 173245 | 171015 | 580388 | 147213 | 116672 | 54302.49 | 318187.49 | 898575.49
Мурманская ТЭЦ | 266857 | 244197 | 278822 | 789876 | 211137 | 167915 | 41945 | 420997 | 1210873 | 317639 | 239097 | 236347 | 793083 | 213817 | 201915 | 60731 | 476463 | 1269546
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3649198 | 2894090 | 3493558 | 10036846 | 2342295 | 1122164 | 626606 | 4091065 | 14127911 | 3370688 | 2672876 | 2540353 | 8583917 | 2092318 | 1198523 | 647225.49 | 3938066.49 | 12521983.49
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3916055 | 3138287 | 3772380 | 10826722 | 2553432 | 1290079 | 668551 | 4512062 | 15338784 | 3688327 | 2911973 | 2776700 | 9377000 | 2306135 | 1400438 | 707956.49 | 4414529.49 | 13791529.49

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 1 кв 2013 |  | 2 кв 2013 |  | 1 П 2013 |  | 1 кв 2014 |  | 2 кв 2014 |  | 1 П 2014
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 378.594 | 158.329 | 450.662 | 179.539 | 403.958 | 163.769 | 402.087 | 164.037 | 473.3 | 175 | 421.765 | 167.054
Правобережная ТЭЦ-5 | 254.342 | 145.29 | 264.416 | 142.378 | 260.409 | 144.462 | 202.861 | 140.055 | 228.1 | 138 | 213.099 | 139.396
Василеостровская ТЭЦ-7 | 304.874 | 138.911 | 307.886 | 142.519 | 305.827 | 139.851 | 269.109 | 140.242 | 320.3 | 144.1 | 302.933 | 135.03
Дубровская ТЭЦ–8 | 401.633 | 140.16 | 474.474 | 180.042 | 418.485 | 151.557 | 435.692 | 146.053 | 509.8 | 187.1 | 455.285 | 159.147
Первомайская ТЭЦ -14 | 245.178 | 143.679 | 259.197 | 159.667 | 251.246 | 148.227 | 225.511 | 151.298 | 270.3 | 160.5 | 243.887 | 153.865
Автовская ТЭЦ-15 | 319.765 | 124.408 | 340.572 | 127.813 | 325.401 | 125.351 | 348.418 | 127.378 | 342 | 129.1 | 346.145 | 127.915
Выборгская ТЭЦ-17 | 295.509 | 132.458 | 315.153 | 142.014 | 301.994 | 135.079 | 264.036 | 129.174 | 306.1 | 137.5 | 278.037 | 131.728
Северная ТЭЦ-21 | 271.459 | 125.33 | 285.881 | 126.2 | 277.043 | 125.648 | 260.683 | 121.766 | 273 | 124.4 | 265.544 | 122.794
Южная ТЭЦ-22 | 257.972 | 137.329 | 266.784 | 135.696 | 261.54 | 136.877 | 249.069 | 142.361 | 239.5 | 134.9 | 244.998 | 140.149
В среднем по филиалу "Невский" | 273.275 | 137.589 | 279.691 | 141.846 | 275.886 | 138.812 | 253.392 | 139.49 | 264.8 | 140.2 | 258.861 | 139.116
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506 | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463
В среднем по филиалу "Карельский" | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506 | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817 | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038
В среднем по филиалу "Кольский" | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817 | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 274.299 | 137.197 | 281.494 | 141.67 | 277.167 | 138.492 | 256.823 | 138.677 | 268.4 | 140 | 262.2 | 138.588
Мурманская ТЭЦ | - | 175.12 | - | 173.35 | - | 174.52 | - | 174.38 | - | 173.08 | - | 173.9

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 1 кв 2013 |  |  | 2 кв 2013 |  |  | 1 П 2013 |  |  | 1 кв 2014 |  |  | 2 кв 2014 |  |  | 1П 2014
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 62.8987 | 60.0107 | 62.45 | 43.4203 | 61.1669 | 46.2259 | 53.2054 | 60.592 | 54.3631 | 52.7736 | 62.2898 | 54.2888 | 33.9 | 59.4 | 38 | 43.3 | 60.8 | 46.1
Филиал «Карельский» | 79.8269 | 45.1123 | 55.7505 | 37.8553 | 53.0373 | 48.3849 | 58.7252 | 49.0967 | 52.0473 | 72.96 | 52.8502 | 59.0128 | 39.5 | 53.9 | 49.5 | 56.1 | 53.4 | 54.2
Филиал «Кольский» | 22.1773 | 47.4667 | 43.6249 | 11.6646 | 53.1443 | 47.2142 | 17.079 | 50.3212 | 45.42 | 31.0599 | 33.3183 | 32.9954 | 16.3 | 39.6 | 36.3 | 23.6 | 36.5 | 34.6
ОАО «ТГК-1» | 61.3293 | 49.9688 | 56.7808 | 41.0902 | 55.0469 | 46.7534 | 51.267 | 52.5219 | 51.7728 | 52.7448 | 44.5301 | 49.4075 | 33.2 | 47.5 | 39 | 42.9 | 46 | 44.2
Мурманская ТЭЦ | 28 | - | - | 8.1 | - | - | 18 | - | - | 28.02 | - | - | 8.8 | - | - | 18.4 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 1 кв 2013 | 2 кв 2013 | 1П 2013 | 1 кв 2014 | 2 кв 2014 | 1 П 2014
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1465404.598 | 1342184.68 | 2807589.28 | 1623769.446 | 1409224.333 | 3032993.779
РСВ | 8235886.419 | 6704429.65 | 14940316.07 | 6419099.25 | 5109683.217 | 11528782.467
БР | 237440.551 | 294810.76 | 532251.31 | 215183.923 | 272370.855 | 487554.778
Экспорт | 325953.5275 | 143537.12 | 469490.65 | 165087.797 | 90557.136 | 255644.933
Розница | 17522.969 | 19890.45 | 37413.42 | 17864.253 | 19110.382 | 36974.635
ИТОГО | 10282208.0645 | 8504852.66 | 18787060.73 | 8441004.669 | 6900945.923 | 15341950.592
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1630.6407 | 1402.28 | 1516.46 | 1512.97 | 1227.9817 | 1370.476
ДПМ | 1172.4613 | 1191.95 | 1182.2 | 1222.51 | 1203.4637 | 1212.986
Вынужденные | 41.0093 | 28.93 | 34.97 | 36.81 | 113.0737 | 74.9425
КОМ | 2932.5537 | 2907.91 | 2920.23 | 2501.5 | 2506.2343 | 2503.8667
ИТОГО | 5776.665 | 5531.06 | 5653.86 | 5273.79 | 5050.7533 | 5162.2712

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 1 кв 2013 | 2 кв 2013 | 1П 2013 | 1 кв 2014 | 2 кв 2014 | 1 П 2014
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1666537.72 | 1271247.08 | 2937784.8 | 1004625.69 | 841674.797 | 1846300.486
БР | 346095.62 | 323761.72 | 669857.34 | 339399.94 | 319626.081 | 659026.016
ИТОГО | 2012633.343 | 1595008.8 | 3607642.14 | 1344025.62 | 1161300.878 | 2505326.502
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 22.7807 | 12.18 | 17.48 | 14.25 | 11.3293 | 12.7913
Вынужденные | 0.214 | 0.04 | 0.13 | 0.33 | 0.40567 | 0.36783
КОМ | 188.16 | 101.61 | 144.88 | 113.31 | 78.1763 | 95.7417
ГЭС/АЭС | 5.08 | 2.46 | 3.77 | 2.66 | 1.965 | 2.3132
ИТОГО | 216.23 | 116.3 | 166.26 | 130.55 | 91.8763 | 111.214