## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2014 | [18 empty] | 2015
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2014 | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2015
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 39914.229 | 33796.739 | 28937.88 | 102648.848 | 22350.713 | 14875.516 | 4746.07 | 41972.299 | 144621.147 | 0 | 0 | 8095 | 8095 | 152716.147 | 21614.891 | 25044.861 | 27542.223 | 74201.975 | 226918.122 | 23404.429 | 16412.549 | 18516.979 | 58333.957 | 16953.626 | 17831.805 | 0 | 34785.431 | 93119.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93119.388 | 17752.37 | 15520.47 | 18123.506 | 51396.346 | 144515.734
Правобережная ТЭЦ-5 | 337316.556 | 271960.038 | 216073.935 | 825350.529 | 137225.781 | 172815.395 | 255041.183 | 565082.359 | 1390432.888 | 161994.641 | 161996.736 | 277076.253 | 601067.63 | 1991500.518 | 263345.873 | 283815.704 | 288437.714 | 835599.291 | 2827099.809 | 288883.586 | 256622.154 | 272879.457 | 818385.197 | 276021.995 | 84674.584 | 91.98 | 360788.559 | 1179173.756 | 137065.478 | 55290.407 | 157491.495 | 349847.38 | 1529021.136 | 145302.265 | 145667.653 | 165618.054 | 456587.972 | 1985609.108
Василеостровская ТЭЦ-7 | 95403.785 | 87315.03 | 92960.086 | 275678.901 | 79303.903 | 35213.079 | 16817.982 | 131334.964 | 407013.865 | 14034.421 | 15029.039 | 23142.831 | 52206.291 | 459220.156 | 65988.218 | 67901.299 | 98515.881 | 232405.398 | 691625.554 | 100262.862 | 88043.293 | 91376.517 | 279682.672 | 81500.272 | 33873.07 | 22471.824 | 137845.166 | 417527.838 | 16714.295 | 16411.522 | 29547.395 | 62673.212 | 480201.05 | 78130.599 | 88768.085 | 60286.371 | 227185.055 | 707386.105
Дубровская ТЭЦ-8 | 18171.364 | 12647.708 | 12752.648 | 43571.72 | 11479.744 | 4930.324 | 0 | 16410.068 | 59981.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59981.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59981.788 | 0 | 902.489 | 0 | 902.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.489 | 1208.38 | 0 | 0 | 1208.38 | 2110.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.869
Первомайская ТЭЦ-14 | 204180.267 | 216982.347 | 195297.859 | 616460.473 | 142122.79 | 150271.06 | 142068.398 | 434462.248 | 1050922.721 | 96878.202 | 129960.605 | 119953.461 | 346792.268 | 1397714.989 | 180825.714 | 192589.186 | 203670.676 | 577085.576 | 1974800.565 | 208333.584 | 182954.746 | 149242.196 | 540530.526 | 158640.543 | 196059.677 | 99104.2 | 453804.42 | 994334.946 | 98157.887 | 78616.446 | 111303.66 | 288077.993 | 1282412.939 | 166968.92 | 155741.613 | 169133.198 | 491843.731 | 1774256.67
Автовская ТЭЦ-15 | 139774.437 | 137054.913 | 120163.916 | 396993.266 | 111759.901 | 73270.798 | 38606.496 | 223637.195 | 620630.461 | 23757.349 | 28238.919 | 36209.722 | 88205.99 | 708836.451 | 119622.154 | 116034.078 | 132628.985 | 368285.217 | 1077121.668 | 144364.474 | 130002.158 | 132891.245 | 407257.877 | 116889.761 | 63791.559 | 36235.031 | 216916.351 | 624174.228 | 30139.855 | 46875.626 | 32684.578 | 109700.059 | 733874.287 | 108223.605 | 124987.613 | 130422.404 | 363633.622 | 1097507.909
Выборгская ТЭЦ-17 | 89466.682 | 83138.249 | 77640.96 | 250245.891 | 69251.937 | 43230.768 | 16615.884 | 129098.589 | 379344.48 | 13102.106 | 12601.102 | 18785.782 | 44488.99 | 423833.47 | 82592.138 | 78160.5 | 82933.9 | 243686.538 | 667520.008 | 90186.147 | 76354.45 | 74609.97 | 241150.567 | 63914.038 | 36997.135 | 15074.318 | 115985.491 | 357136.058 | 9892.104 | 14957.954 | 15394.51 | 40244.568 | 397380.626 | 68794.351 | 73102.6 | 80751.822 | 222648.773 | 620029.399
Северная ТЭЦ-21 | 240726.656 | 194610.376 | 193417.656 | 628754.688 | 170411.608 | 130008.808 | 115414.44 | 415834.856 | 1044589.544 | 63677.136 | 103435.6 | 112476.432 | 279589.168 | 1324178.712 | 190129.34 | 200705.32 | 207546.32 | 598380.98 | 1922559.692 | 224950.32 | 178352.68 | 188963.84 | 592266.84 | 181280.32 | 123554.72 | 88647.4 | 393482.44 | 985749.28 | 61243.312 | 65781.36 | 68921.84 | 195946.512 | 1181695.792 | 161493.56 | 178479.52 | 183043.72 | 523016.8 | 1704712.592
Южная ТЭЦ-22 | 523809.977 | 325189.7 | 283674.367 | 1132674.044 | 241965.687 | 309948.665 | 268403.39 | 820317.742 | 1952991.786 | 233608.19 | 241207.812 | 233319.781 | 708135.783 | 2661127.569 | 398874.666 | 417752.069 | 401367.808 | 1217994.543 | 3879122.112 | 431355.772 | 397326.784 | 444187.514 | 1272870.07 | 285614.556 | 194321.04 | 186177.569 | 666113.165 | 1938983.235 | 261458.49 | 198879.308 | 236352.764 | 696690.562 | 2635673.797 | 383915.655 | 432805.995 | 459833.669 | 1276555.319 | 3912229.116
Нарвская ГЭС-13 | 50983.104 | 43484.157 | 56766.495 | 151233.756 | 56866.006 | 58621.258 | 47910.209 | 163397.473 | 314631.229 | 43860.042 | 39004.971 | 36459.512 | 119324.525 | 433955.754 | 36459.185 | 40034.979 | 38246.808 | 114740.972 | 548696.726 | 37696.824 | 44651.373 | 58539.279 | 140887.476 | 58313.181 | 59735.865 | 49354.323 | 167403.369 | 308290.845 | 40380.639 | 35739.972 | 32343.789 | 108464.4 | 416755.245 | 31345.719 | 33388.866 | 36061.599 | 100796.184 | 517551.429
Каскад Вуоксинских ГЭС | 139711.794 | 128704.237 | 140810.743 | 409226.774 | 120962.292 | 122427.074 | 121520.996 | 364910.362 | 774137.136 | 114437.716 | 113641.866 | 106414.981 | 334494.563 | 1108631.699 | 112466.664 | 92570.281 | 101759.609 | 306796.554 | 1415428.253 | 108380.984 | 100299.425 | 110475.389 | 319155.798 | 96779.985 | 119060.468 | 117567.689 | 333408.142 | 652563.94 | 102164.429 | 103597.575 | 100686.058 | 306448.062 | 959012.002 | 108415.081 | 94780.191 | 107820.17 | 311015.442 | 1270027.444
Каскад Ладожских ГЭС | 138042.07 | 116121.536 | 140383.098 | 394546.704 | 129687.93 | 130737.949 | 131889.193 | 392315.072 | 786861.776 | 112403.412 | 94810.903 | 76144.902 | 283359.217 | 1070220.993 | 73636.312 | 77158.318 | 74501.809 | 225296.439 | 1295517.432 | 73089.778 | 68638.661 | 95465.95 | 237194.389 | 108974.161 | 121755.532 | 114505.642 | 345235.335 | 582429.724 | 108180.761 | 102371.904 | 97558.697 | 308111.362 | 890541.086 | 96205.486 | 88187.539 | 93263.37 | 277656.395 | 1168197.481
Всего по филиалу "Невский" | 2017500.921 | 1651005.03 | 1558879.643 | 5227385.594 | 1293388.292 | 1246350.694 | 1159034.241 | 3698773.227 | 8926158.821 | 877753.215 | 939927.553 | 1048078.657 | 2865759.425 | 11791918.246 | 1545555.155 | 1591766.595 | 1657151.733 | 4794473.483 | 16586391.729 | 1730908.76 | 1540560.762 | 1637148.336 | 4908617.858 | 1444882.438 | 1051655.455 | 729229.976 | 3225767.869 | 8134385.727 | 866605.63 | 718522.074 | 882284.786 | 2467412.49 | 10601798.217 | 1366547.611 | 1431430.145 | 1504357.883 | 4302335.639 | 14904133.856
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 165878.896 | 139281.923 | 136101.43 | 441262.249 | 109020.968 | 81105.822 | 51126.256 | 241253.046 | 682515.295 | 14090.68 | 58577.064 | 65747.302 | 138415.046 | 820930.341 | 103894.362 | 104938.758 | 132768.132 | 341601.252 | 1162531.593 | 157478.53 | 127673.377 | 129118.762 | 414270.669 | 94779.138 | 74457.45 | 53576.153 | 222812.741 | 637083.41 | 21622.439 | 51025.835 | 51812.848 | 124461.122 | 761544.532 | 91153.514 | 105498.8 | 121766.098 | 318418.412 | 1079962.944
Каскад Выгских ГЭС | 123076.182 | 86650.02 | 101276.76 | 311002.962 | 92762.968 | 72713.441 | 77174.573 | 242650.982 | 553653.944 | 86549.393 | 109889.227 | 77128.329 | 273566.949 | 827220.893 | 77885.857 | 65610.843 | 71358.689 | 214855.389 | 1042076.282 | 65568.699 | 54398.581 | 66732.099 | 186699.379 | 72722.846 | 101639.907 | 87176.407 | 261539.16 | 448238.539 | 69612.403 | 67813.354 | 65717.384 | 203143.141 | 651381.68 | 71078.96 | 75864.829 | 72541.662 | 219485.451 | 870867.131
Каскад Кемских ГЭС | 112849.49 | 93850.493 | 116152.859 | 322852.842 | 113818.688 | 162173.09 | 151404.665 | 427396.443 | 750249.285 | 131547.732 | 86203.849 | 75099.116 | 292850.697 | 1043099.982 | 84798.174 | 97008.608 | 98438.954 | 280245.736 | 1323345.718 | 85074.67 | 97395.662 | 108930.428 | 291400.76 | 123382.12 | 198671.174 | 181612.717 | 503666.011 | 795066.771 | 157775.695 | 176722.196 | 127252.757 | 461750.648 | 1256817.419 | 133838.338 | 113964.488 | 122921.324 | 370724.15 | 1627541.569
Каскад Сунских ГЭС | 28890.348 | 21421.076 | 21672.957 | 71984.381 | 14652.935 | 19050.044 | 23996.903 | 57699.882 | 129684.263 | 16571.125 | 11744.954 | 11475.264 | 39791.343 | 169475.606 | 7020.8 | 8495.588 | 7804.34 | 23320.728 | 192796.334 | 6970.477 | 12596.391 | 14464.654 | 34031.522 | 16194.638 | 30352.45 | 26854.29 | 73401.378 | 107432.9 | 22282.843 | 19136.061 | 18620.099 | 60039.003 | 167471.903 | 17448.494 | 15966.589 | 19030.228 | 52445.311 | 219917.214
Малые ГЭС | 5435.981 | 5896.505 | 6236.199 | 17568.685 | 6498.924 | 6287.476 | 6068.787 | 18855.187 | 36423.872 | 4984.57 | 2703.964 | 2080.383 | 9768.917 | 46192.789 | 3359.581 | 5075.25 | 4984.749 | 13419.58 | 59612.369 | 4754.367 | 3901.869 | 6017.5 | 14673.736 | 6829.043 | 6672.514 | 6091.43 | 19592.987 | 34266.723 | 4671.998 | 4323.876 | 4244.749 | 13240.623 | 47507.346 | 4327.498 | 4539.418 | 5796.442 | 14663.358 | 62170.704
Всего по филиалу "Карельский" | 436130.897 | 347100.017 | 381440.205 | 1164671.119 | 336754.483 | 341329.873 | 309771.184 | 987855.54 | 2152526.659 | 253743.5 | 269119.058 | 231530.394 | 754392.952 | 2906919.611 | 276958.774 | 281129.047 | 315354.864 | 873442.685 | 3780362.296 | 319846.743 | 295965.88 | 325263.443 | 941076.066 | 313907.785 | 411793.495 | 355310.997 | 1081012.277 | 2022088.343 | 275965.378 | 319021.322 | 267647.837 | 862634.537 | 2884722.88 | 317846.804 | 315834.124 | 342055.754 | 975736.682 | 3860459.562
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 65346.945 | 57420.176 | 55690.901 | 178458.022 | 44898.2 | 37426.387 | 12279.04 | 94603.627 | 273061.649 | 12752.132 | 14722.827 | 24333.205 | 51808.164 | 324869.813 | 36383.755 | 48239.667 | 61338.724 | 145962.146 | 470831.959 | 65478.215 | 57162.309 | 44091.642 | 166732.166 | 40334.165 | 32893.58 | 12215.815 | 85443.56 | 252175.726 | 11604.305 | 10891.425 | 19488.12 | 41983.85 | 294159.576 | 33840.49 | 44778.136 | 61402.619 | 140021.245 | 434180.821
Каскад Нивских ГЭС | 218013.239 | 158796.965 | 183122.3 | 559932.504 | 143256.726 | 188569.033 | 222323.056 | 554148.815 | 1114081.319 | 224098.792 | 269857.505 | 258412.079 | 752368.376 | 1866449.695 | 230584.677 | 199916.485 | 245966.791 | 676467.953 | 2542917.648 | 269511.497 | 242973.743 | 296067.895 | 808553.135 | 291471.658 | 301454.102 | 311353.304 | 904279.064 | 1712832.199 | 328783.924 | 324898.477 | 262433.079 | 916115.48 | 2628947.679 | 288087.628 | 297828.113 | 264255.82 | 850171.561 | 3479119.24
Каскад Пазских ГЭС | 74662.273 | 65065.56 | 64935.181 | 204663.014 | 59452.454 | 61707.694 | 57238.49 | 178398.638 | 383061.652 | 60789.929 | 52428.682 | 55295.845 | 168514.456 | 551576.108 | 60063.226 | 54010.357 | 56481.909 | 170555.492 | 722131.6 | 84365.901 | 76634.616 | 66157.835 | 227158.352 | 63924.467 | 89893.196 | 73790.517 | 227608.18 | 454766.532 | 96111.518 | 92493.657 | 71582.877 | 260188.052 | 714954.584 | 84924.114 | 79011.372 | 79236.45 | 243171.936 | 958126.52
Каскад Туломских ГЭС | 62499.085 | 49241.516 | 63042.544 | 174783.145 | 76400.467 | 61088.796 | 76160.264 | 213649.527 | 388432.672 | 108227.102 | 105625.58 | 97162.867 | 311015.549 | 699448.221 | 102398.707 | 94786.549 | 87355.77 | 284541.026 | 983989.247 | 77569.074 | 68121.883 | 75455.121 | 221146.078 | 67484.468 | 52404.277 | 151121.217 | 271009.962 | 492156.04 | 127467.875 | 126891.613 | 91406.999 | 345766.487 | 837922.527 | 80937.306 | 75147.959 | 72183.068 | 228268.333 | 1066190.86
Каскад Серебрянских ГЭС | 79413.619 | 42217.079 | 86584.885 | 208215.583 | 106053.664 | 96602.117 | 230755.199 | 433410.98 | 641626.563 | 208198.892 | 70940.73 | 67804.384 | 346944.006 | 988570.569 | 113357.194 | 132885.917 | 88103.963 | 334347.074 | 1322917.643 | 95363.876 | 51012.187 | 68509.607 | 214885.67 | 142197.314 | 85118.248 | 89900.983 | 317216.545 | 532102.215 | 174083.297 | 90754.371 | 71846.457 | 336684.125 | 868786.34 | 96077.879 | 71494.394 | 55824.571 | 223396.844 | 1092183.184
Всего по филиалу "Кольский" | 499935.161 | 372741.296 | 453375.811 | 1326052.268 | 430061.511 | 445394.027 | 598756.049 | 1474211.587 | 2800263.855 | 614066.847 | 513575.324 | 503008.38 | 1630650.551 | 4430914.406 | 542787.559 | 529838.975 | 539247.157 | 1611873.691 | 6042788.097 | 592288.563 | 495904.738 | 550282.1 | 1638475.401 | 605412.072 | 561763.403 | 638381.836 | 1805557.311 | 3444032.712 | 738050.919 | 645929.543 | 516757.532 | 1900737.994 | 5344770.706 | 583867.417 | 568259.974 | 532902.528 | 1685029.919 | 7029800.625
Мурманская ТЭЦ | 2620.469 | 2242.597 | 2399.636 | 7262.702 | 2316 | 0 | 0 | 2316 | 9578.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578.702 | 2216.066 | 2312.203 | 2532.044 | 7060.313 | 16639.015 | 2616.397 | 2327.957 | 2403.165 | 7347.519 | 2325.723 | 0 | 0 | 2325.723 | 9673.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9673.242 | 2363.429 | 2422.284 | 2572.29 | 7358.003 | 17031.245
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 2953566.979 | 2370846.343 | 2393695.659 | 7718108.981 | 2060204.286 | 2033074.594 | 2067561.474 | 6160840.354 | 13878949.335 | 1745563.562 | 1722621.935 | 1782617.431 | 5250802.928 | 19129752.263 | 2365301.488 | 2402734.617 | 2511753.754 | 7279789.859 | 26409542.122 | 2643044.066 | 2332431.38 | 2512693.879 | 7488169.325 | 2364202.295 | 2025212.353 | 1722922.809 | 6112337.457 | 13600506.782 | 1880621.927 | 1683472.939 | 1666690.155 | 5230785.021 | 18831291.803 | 2268261.832 | 2315524.243 | 2379316.165 | 6963102.24 | 25794394.043
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 2956187.448 | 2373088.94 | 2396095.295 | 7725371.683 | 2062520.286 | 2033074.594 | 2067561.474 | 6163156.354 | 13888528.037 | 1745563.562 | 1722621.935 | 1782617.431 | 5250802.928 | 19139330.965 | 2367517.554 | 2405046.82 | 2514285.798 | 7286850.172 | 26426181.137 | 2645660.463 | 2334759.337 | 2515097.044 | 7495516.844 | 2366528.018 | 2025212.353 | 1722922.809 | 6114663.18 | 13610180.024 | 1880621.927 | 1683472.939 | 1666690.155 | 5230785.021 | 18840965.045 | 2270625.261 | 2317946.527 | 2381888.455 | 6970460.243 | 25811425.288
Всего ТЭС | 1922610.263 | 1561639.796 | 1415111.274 | 4899361.333 | 1142107.232 | 1053096.622 | 921119.139 | 3116322.993 | 8015684.326 | 633894.857 | 765769.704 | 919139.769 | 2318804.33 | 10334488.656 | 1465487.177 | 1537493.645 | 1639282.407 | 4642263.229 | 14976751.885 | 1737314.316 | 1514134.946 | 1548281.287 | 4799730.549 | 1318254.137 | 858454.62 | 513594.29 | 2690303.047 | 7490033.596 | 649106.545 | 538729.883 | 722997.21 | 1910833.638 | 9400867.234 | 1257938.758 | 1367772.769 | 1452953.751 | 4078665.278 | 13479532.512
Всего ГЭС | 1033577.185 | 811449.144 | 980984.021 | 2826010.35 | 920413.054 | 979977.972 | 1146442.335 | 3046833.361 | 5872843.711 | 1111668.705 | 956852.231 | 863477.662 | 2931998.598 | 8804842.309 | 902030.377 | 867553.175 | 875003.391 | 2644586.943 | 11449429.252 | 908346.147 | 820624.391 | 966815.757 | 2695786.295 | 1048273.881 | 1166757.733 | 1209328.519 | 3424360.133 | 6120146.428 | 1231515.382 | 1144743.056 | 943692.945 | 3319951.383 | 9440097.811 | 1012686.503 | 950173.758 | 928934.704 | 2891794.965 | 12331892.776

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2014 | [18 empty] | 2015
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2014 | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2015
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 371083 | 298638 | 274884 | 944605 | 218495 | 103116 | 38965 | 360576 | 1305181 | 37972 | 38693 | 57471 | 134136 | 1439317 | 245387 | 289426 | 326034 | 860847 | 2300164 | 354122 | 294676 | 273055 | 921853 | 239503 | 93011 | 37163 | 369677 | 1291530 | 36585 | 39865 | 40140 | 116590 | 1408120 | 217775 | 256474 | 279435 | 753684 | 2161804
Правобережная ТЭЦ-5 | 297310 | 242823 | 227013 | 767146 | 190827 | 95216 | 69729 | 355772 | 1122918 | 64066 | 55841 | 83258 | 203165 | 1326083 | 214391 | 239568 | 267143 | 721102 | 2047185 | 291190 | 242219 | 229054 | 762463 | 203977 | 93694 | 61301 | 358972 | 1121435 | 62863 | 51166 | 58535 | 172564 | 1293999 | 191600 | 216554 | 235487 | 643641 | 1937640
Василеостровская ТЭЦ-7 | 279639 | 223655 | 208462 | 711756 | 166780 | 82498 | 38860 | 288138 | 999894 | 27460 | 32451 | 52942 | 112853 | 1112747 | 186144 | 215034 | 243365 | 644543 | 1757290 | 265093 | 222031 | 204412 | 691536 | 181609 | 83301 | 31707 | 296617 | 988153 | 37238 | 34522 | 38112 | 109872 | 1098025 | 166507 | 189836 | 208997 | 565340 | 1663365
Дубровская ТЭЦ-8 | 34210 | 25132 | 25134 | 84476 | 20775 | 11249 | 7605 | 39629 | 124105 | 3963 | 6008 | 7017 | 16988 | 141093 | 23204 | 26426 | 29132 | 78762 | 219855 | 30759 | 26277 | 25691 | 82727 | 23493 | 10520 | 7150 | 41163 | 123890 | 6611 | 4373 | 7362 | 18346 | 142236 | 22502 | 0 | 0 | 22502 | 164738
Первомайская ТЭЦ-14 | 270048 | 213614 | 203433 | 687095 | 162942 | 78696 | 12305 | 253943 | 941038 | 35138 | 49150 | 52644 | 136932 | 1077970 | 172727 | 205315 | 221677 | 599719 | 1677689 | 249250 | 209769 | 188206 | 647225 | 170957 | 59841 | 422 | 231220 | 878445 | 224 | 822 | 11640 | 12686 | 891131 | 157115 | 182967 | 202022 | 542104 | 1433235
Автовская ТЭЦ-15 | 469180 | 381268 | 349309 | 1199757 | 282914 | 167884 | 102394 | 553192 | 1752949 | 77160 | 60006 | 116158 | 253324 | 2006273 | 322182 | 365105 | 412476 | 1099763 | 3106036 | 440239 | 362198 | 343868 | 1146305 | 296119 | 162907 | 119342 | 578368 | 1724673 | 91566 | 106062 | 112141 | 309769 | 2034442 | 283950 | 328002 | 354010 | 965962 | 3000404
Выборгская ТЭЦ-17 | 182177 | 145444 | 135358 | 462979 | 112918 | 59591 | 33077 | 205586 | 668565 | 23567 | 23920 | 36430 | 83917 | 752482 | 119529 | 138217 | 156274 | 414020 | 1166502 | 171412 | 142365 | 132917 | 446694 | 113536 | 54467 | 29424 | 197427 | 644121 | 17026 | 26682 | 29034 | 72742 | 716863 | 104958 | 126400 | 139647 | 371005 | 1087868
Северная ТЭЦ-21 | 380501 | 308532 | 314554 | 1003587 | 276096 | 194353 | 159820 | 630269 | 1633856 | 77012 | 103503 | 135442 | 315957 | 1949813 | 293271 | 331813 | 350966 | 976050 | 2925863 | 376863 | 310381 | 310367 | 997611 | 285373 | 175195 | 125163 | 585731 | 1583342 | 67074 | 109038 | 114294 | 290406 | 1873748 | 265517 | 296208 | 296833 | 858558 | 2732306
Южная ТЭЦ-22 | 583055 | 466551 | 437371 | 1486977 | 352695 | 190692 | 85803 | 629190 | 2116167 | 80007 | 79393 | 124917 | 284317 | 2400484 | 382891 | 445543 | 505504 | 1333938 | 3734422 | 543840 | 451208 | 424221 | 1419269 | 376434 | 199713 | 92826 | 668973 | 2088242 | 113722 | 126077 | 113800 | 353599 | 2441841 | 351971 | 405005 | 446504 | 1203480 | 3645321
Котельные | 853 | 565 | 575 | 1993 | 386 | 149 | 0 | 535 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 487 | 411 | 438 | 1336 | 3864 | 458 | 418 | 415 | 1291 | 383 | 278 | 0 | 661 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 381 | 400 | 420 | 1201 | 3153
Всего по филиалу "Невский" | 2868056 | 2306222 | 2176093 | 7350371 | 1784828 | 983444 | 548558 | 3316830 | 10667201 | 426345 | 448965 | 666279 | 1541589 | 12208790 | 1960213 | 2256858 | 2513009 | 6730080 | 18938870 | 2723226 | 2261542 | 2132206 | 7116974 | 1891384 | 932927 | 504498 | 3328809 | 10445783 | 432909 | 498607 | 525058 | 1456574 | 11902357 | 1762276 | 2001846 | 2163355 | 5927477 | 17829834
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207 | 11133 | 38831 | 47527 | 97491 | 1053698 | 170480 | 185724 | 222033 | 578237 | 1631935 | 253344 | 196598 | 191635 | 641577 | 160723 | 88855 | 44417 | 293995 | 935572 | 14363 | 40179 | 43504 | 98046 | 1033618 | 152542 | 175339 | 199211 | 527092 | 1560710
Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.3725 | 9381.7 | 19816.0725 | 8212.22 | 3003.568 | 225 | 11440.788 | 31256.8605 | 130 | 215 | 1249.141 | 1594.141 | 32851.0015 | 5660.395 | 7188.847 | 8387.482 | 21236.724 | 54087.7255
Всего по филиалу "Карельский" | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207 | 11133 | 38831 | 47527 | 97491 | 1053698 | 170480 | 185724 | 222033 | 578237 | 1631935 | 253344 | 207032.3725 | 201016.7 | 661393.0725 | 168935.22 | 91858.568 | 44642 | 305435.788 | 966828.8605 | 14493 | 40394 | 44753.141 | 99640.141 | 1066469.0015 | 158202.395 | 182527.847 | 207598.482 | 548328.724 | 1614797.7255
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 235733 | 173008 | 170788 | 579529 | 147000 | 116491 | 54149 | 317640 | 897169 | 46203 | 45698 | 96555 | 188456 | 1085625 | 147675 | 166957 | 196586 | 511218 | 1596843 | 217151 | 171083 | 161027 | 549261 | 140429 | 114764 | 43611 | 298804 | 848065 | 47294 | 47644 | 83830 | 178768 | 1026833 | 131749 | 163056 | 191727 | 486532 | 1513365
Электрические бойлерные | 395 | 237 | 227 | 859 | 213 | 181 | 153.49 | 547.49 | 1406.49 | 102.56 | 101.2 | 195 | 398.76 | 1805.25 | 232 | 233.4 | 194.9 | 660.3 | 2465.55 | 403.9 | 248.2 | 233.9 | 886 | 216.2 | 209.7 | 152.7 | 578.6 | 1464.6 | 133 | 106.4 | 157.2 | 396.6 | 1861.2 | 209.1 | 274.9 | 242.95 | 726.95 | 2588.15
Всего по филиалу "Кольский" | 236128 | 173245 | 171015 | 580388 | 147213 | 116672 | 54302.49 | 318187.49 | 898575.49 | 46305.56 | 45799.2 | 96750 | 188854.76 | 1087430.25 | 147907 | 167190.4 | 196780.9 | 511878.3 | 1599308.55 | 217554.9 | 171331.2 | 161260.9 | 550147 | 140645.2 | 114973.7 | 43763.7 | 299382.6 | 849529.6 | 47427 | 47750.4 | 83987.2 | 179164.6 | 1028694.2 | 131958.1 | 163330.9 | 191969.95 | 487258.95 | 1515953.15
Мурманская ТЭЦ | 317639 | 239097 | 236347 | 793083 | 213817 | 201915 | 60731 | 476463 | 1269546 | 29082 | 28566 | 133784 | 191432 | 1460978 | 210668 | 228209 | 269062 | 707939 | 2168917 | 297717 | 243097 | 232352 | 773166 | 205878 | 180545 | 44191 | 430614 | 1203780 | 28077 | 27819 | 126151 | 182047 | 1385827 | 191098 | 219476 | 263316 | 673890 | 2059717
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3370688 | 2672876 | 2540353 | 8583917 | 2092318 | 1198523 | 647225.49 | 3938066.49 | 12521983.49 | 483783.56 | 533595.2 | 810556 | 1827934.76 | 14349918.25 | 2278600 | 2609772.4 | 2931822.9 | 7820195.3 | 22170113.55 | 3194124.9 | 2639905.5725 | 2494483.6 | 8328514.0725 | 2200964.42 | 1139759.268 | 592903.7 | 3933627.388 | 12262141.4605 | 494829 | 586751.4 | 653798.341 | 1735378.741 | 13997520.2015 | 2052436.495 | 2347704.747 | 2562923.432 | 6963064.674 | 20960584.8755
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3688327 | 2911973 | 2776700 | 9377000 | 2306135 | 1400438 | 707956.49 | 4414529.49 | 13791529.49 | 512865.56 | 562161.2 | 944340 | 2019366.76 | 15810896.25 | 2489268 | 2837981.4 | 3200884.9 | 8528134.3 | 24339030.55 | 3491841.9 | 2883002.5725 | 2726835.6 | 9101680.0725 | 2406842.42 | 1320304.268 | 637094.7 | 4364241.388 | 13465921.4605 | 522906 | 614570.4 | 779949.341 | 1917425.741 | 15383347.2015 | 2243534.495 | 2567180.747 | 2826239.432 | 7636954.674 | 23020301.8755

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2014 | [13 empty] | 2015
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 4 кв |  | 2014 |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 4 кв |  | 2015
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 402.087 | 164.037 | 473.3 | 175 | 421.765 | 167.054 | 540.578 | 194.318 | 427.511 | 169.595 | 445.858 | 160.001 | 433.401 | 166.004 | 429.145 | 163.951 | 475.283 | 170.757 | 447.341 | 165.899 | 0 | 184.844 | 447.341 | 167.468 | 423.344 | 162.361 | 438.775 | 165.688
Правобережная ТЭЦ-5 | 202.861 | 140.055 | 228.1 | 138 | 213.099 | 139.396 | 235.761 | 130.081 | 219.973 | 137.969 | 204.927 | 133.318 | 215.519 | 136.331 | 204.754 | 134.549 | 200.869 | 139.808 | 203.564 | 136.233 | 246.173 | 139.605 | 213.296 | 136.682 | 205.375 | 140.446 | 211.52 | 137.933
Василеостровская ТЭЦ-7 | 269.109 | 140.242 | 320.3 | 144.1 | 302.933 | 135.03 | 374.782 | 171.976 | 310.292 | 138.777 | 303.678 | 137.403 | 308.06 | 138.273 | 291.708 | 133.754 | 333.173 | 137.059 | 305.133 | 134.746 | 402.053 | 173.748 | 316.868 | 138.649 | 302.161 | 144.755 | 312.133 | 140.724
Дубровская ТЭЦ–8 | 435.692 | 146.053 | 509.8 | 187.1 | 455.285 | 159.147 | 0 | 253.885 | 455.285 | 170.554 | 0 | 181.737 | 455.285 | 174.561 | 655.18 | 178.334 | 0 | 198.091 | 655.18 | 184.898 | 578.541 | 245.503 | 611.526 | 192.715 | 0 | 183.273 | 611.526 | 191.425
Первомайская ТЭЦ -14 | 225.511 | 151.298 | 270.3 | 160.5 | 243.887 | 153.865 | 303.138 | 206.475 | 258.377 | 160.472 | 232.762 | 157.365 | 250.914 | 159.361 | 232.573 | 156.623 | 267.024 | 155.116 | 248.423 | 156.226 | 315.545 | 204.083 | 263.556 | 156.907 | 237.839 | 150.176 | 256.475 | 154.361
Автовская ТЭЦ-15 | 348.418 | 127.378 | 342 | 129.1 | 346.145 | 127.915 | 399.778 | 140.606 | 352.06 | 129.518 | 333.038 | 130.225 | 345.477 | 129.768 | 334.012 | 130.513 | 327.984 | 133.522 | 331.964 | 131.522 | 360.001 | 134.152 | 335.779 | 131.923 | 323.907 | 131.195 | 332.074 | 131.604
Выборгская ТЭЦ-17 | 264.036 | 129.174 | 306.1 | 137.5 | 278.037 | 131.728 | 400.578 | 148.73 | 289.216 | 133.624 | 262.961 | 128.61 | 279.447 | 131.845 | 259.542 | 124.898 | 300.288 | 130.018 | 272.437 | 126.467 | 428.138 | 149.501 | 286.369 | 128.804 | 291.659 | 127.217 | 288.291 | 128.263
Северная ТЭЦ-21 | 260.683 | 121.766 | 273 | 124.4 | 265.544 | 122.794 | 311.441 | 134.626 | 275.212 | 124.711 | 261.306 | 120.815 | 270.879 | 123.411 | 261.271 | 118.895 | 287.363 | 124.711 | 271.63 | 121.046 | 312.883 | 133.083 | 278.348 | 122.912 | 261.473 | 120.299 | 273.179 | 122.091
Южная ТЭЦ-22 | 249.069 | 142.361 | 239.5 | 134.9 | 244.998 | 140.149 | 260.904 | 134.674 | 249.285 | 139.501 | 239.9 | 139.008 | 246.351 | 139.325 | 236.185 | 140.443 | 273.766 | 135.058 | 249.034 | 138.718 | 228.515 | 127.546 | 243.51 | 137.1 | 219.059 | 132.462 | 235.517 | 135.569
В среднем по филиалу "Невский" | 253.392 | 139.49 | 264.8 | 140.2 | 258.861 | 139.116 | 276.807 | 151.411 | 263.06 | 140.662 | 249.849 | 138.352 | 258.949 | 139.841 | 248.48 | 138.523 | 274.325 | 139.5 | 257.756 | 138.834 | 271.876 | 142.803 | 260.732 | 139.32 | 247.241 | 137.821 | 256.691 | 138.807
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463 | 347.191 | 155.922 | 287.936 | 131.911 | 258.511 | 124.726 | 279.329 | 129.365 | 259.074 | 124.446 | 294.114 | 134.135 | 271.091 | 127.491 | 364.067 | 157.518 | 285.988 | 130.339 | 269.189 | 126.029 | 281.067 | 128.884
Котельные Пряжинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.848 | 0 | 251.024 | 0 | 254.215 | 0 | 251.556 | 0 | 259.347 | 0 | 254.972
Котельные Прионежский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.142 | 0 | 243.925 | 0 | 268.973 | 0 | 244.714 | 0 | 324.844 | 0 | 273.861
В среднем по филиалу "Карельский" | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463 | 347.191 | 155.922 | 287.936 | 131.911 | 258.511 | 124.726 | 279.329 | 129.365 | 259.074 | 124.446 | 294.114 | 138.171 | 271.091 | 131.298 | 364.067 | 159.124 | 285.988 | 133.901 | 269.189 | 132.567 | 281.067 | 133.448
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038 | 353.257 | 144.989 | 325.257 | 142.55 | 313.509 | 140.308 | 321.61 | 141.832 | 318.951 | 142.042 | 323.118 | 144.744 | 320.327 | 142.994 | 346.536 | 150.732 | 323.643 | 144.341 | 269.189 | 132.567 | 324.78 | 143.959
В среднем по филиалу "Кольский" | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038 | 353.257 | 144.989 | 325.257 | 142.55 | 313.509 | 140.308 | 321.61 | 141.832 | 318.951 | 142.042 | 323.118 | 144.744 | 320.327 | 142.994 | 346.536 | 150.732 | 323.643 | 144.341 | 327.142 | 143.154 | 324.78 | 143.959
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 256.823 | 138.677 | 268.4 | 140 | 262.2 | 138.588 | 282.333 | 150.989 | 266.757 | 140.162 | 252.262 | 137.472 | 262.267 | 139.213 | 251.588 | 137.668 | 277.283 | 139.795 | 260.753 | 138.528 | 278.916 | 144.557 | 264.466 | 139.276 | 251.358 | 137.78 | 260.538 | 138.767
Мурманская ТЭЦ | - | 174.38 | - | 173.08 | - | 173.9 | - | 173.16 | - | 173.81 | - | 174.71 | - | 174.1 | - | 174.7 | - | 172.87 | - | 174.05 | - | 173.23 | - | 173.95 | - | 174.72 | - | 174.2

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2014 | [20 empty] | 2015
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 4 кв |  |  | 2014 |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 4 кв |  |  | 2015
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 52.7736 | 62.2898 | 54.2888 | 33.9 | 59.4 | 38 | 43.3 | 60.8 | 46.1 | 25.7212 | 47.0368 | 29.1152 | 37.3789 | 56.3391 | 40.3908 | 50.119 | 41.2722 | 48.7104 | 40.5901 | 52.424 | 42.4744 | 52.3062 | 45.4769 | 51.2138 | 29.2318 | 54.5765 | 33.286 | 40.7053 | 50.0519 | 42.2004 | 21.3572 | 46.1336 | 25.346 | 34.218 | 48.7314 | 36.5446 | 44.9871 | 43.9925 | 44.8247 | 36.8881 | 47.537 | 38.6031
Филиал «Карельский» | 72.96 | 52.8502 | 59.0128 | 39.5 | 53.9 | 49.5 | 56.1 | 53.4 | 54.2 | 22.3886 | 44.0233 | 37.3934 | 44.7481 | 50.2406 | 48.5574 | 55.2538 | 42.1773 | 46.4793 | 47.3961 | 48.3622 | 48.0609 | 68.4971 | 44.5507 | 52.5932 | 36.4359 | 70.9678 | 59.3702 | 52.3779 | 57.8322 | 56.0004 | 20.1315 | 60.3788 | 46.8617 | 41.511 | 58.6904 | 52.9207 | 51.504 | 53.7653 | 53.0058 | 44.0298 | 57.449 | 52.9421
Филиал «Кольский» | 31.0599 | 33.3183 | 32.9954 | 16.3 | 39.6 | 36.3 | 23.6 | 36.5 | 34.6 | 8.821 | 44.8423 | 39.6925 | 18.6403 | 39.3005 | 36.3468 | 24.8519 | 41.6348 | 39.2355 | 20.206 | 39.8889 | 37.0749 | 29.0191 | 42.7294 | 40.7693 | 14.7077 | 49.3916 | 44.433 | 21.8239 | 46.0789 | 42.6113 | 7.1483 | 52.7924 | 46.2669 | 16.8783 | 48.3413 | 43.8432 | 23.8404 | 43.8814 | 41.0162 | 18.6331 | 47.2171 | 43.1306
ОАО «ТГК-1» | 52.7448 | 44.5301 | 49.4075 | 33.2 | 47.5 | 39 | 42.9 | 46 | 44.2 | 24.457 | 45.1958 | 32.8823 | 36.6987 | 45.7692 | 40.3822 | 48.8886 | 41.6531 | 45.9866 | 39.7712 | 44.7252 | 41.7774 | 51.9175 | 43.7646 | 48.6501 | 28.7998 | 54.8592 | 39.2435 | 40.2948 | 49.3425 | 43.9208 | 20.386 | 52.6084 | 33.3512 | 33.6152 | 50.4431 | 40.3683 | 44.0786 | 45.8238 | 44.787 | 36.215 | 49.2788 | 41.4726
Мурманская ТЭЦ | 28.02 | - | - | 8.8 | - | - | 18.4 | - | - | - | - | - | 12.18 | - | - | 26.63 | - |  | 15.83 | - | - | 28.3469 | - | - | 8.87 | - | - | 18.56 | - | - | - | - | - | 12.3 | - | - | 27.8 | - | - | 16.2 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2014 | [6 empty] | 2015
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2014 | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2015
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1623769.446 | 1409224.333 | 3032993.779 | 1128420.427 | 4161414.206 | 1705459.415 | 5866873.621 | 656377.956 | 584779.178 | 1241157.134 | 517127.492 | 1758284.626 | 736483.857 | 2494768.483
РСВ | 6419099.25 | 5109683.217 | 11528782.467 | 4558839.776 | 16087622.243 | 5984654.44 | 22072276.683 | 7192201.17 | 5893530.135 | 13085731.305 | 5053172.288 | 18138903.593 | 6541599.22 | 24680502.813
БР | 215183.923 | 272370.855 | 487554.778 | 273860.2 | 761414.978 | 262038.776 | 1023453.754 | 300974.642 | 281374.291 | 582348.933 | 257049.277 | 839398.21 | 257261.235 | 1096659.445
Экспорт | 165087.797 | 90557.136 | 255644.933 | 63363.882 | 319008.815 | 166619.474 | 485628.289 | 346305.268 | 105771.985 | 452077.253 | 67394.801 | 519472.054 | 114267.084 | 633739.138
Розница | 17864.253 | 19110.382 | 36974.635 | 9938.439 | 46913.074 | 13824.087 | 60737.161 | 15131.976 | 19825.99 | 34957.966 | 13381.474 | 48339.44 | 14951.923 | 63291.363
ИТОГО | 8441004.669 | 6900945.923 | 15341950.592 | 6034422.724 | 21376373.316 | 8132596.192 | 29508969.508 | 8510991.012 | 6885281.579 | 15396272.591 | 5908125.332 | 21304397.923 | 7664563.319 | 28968961.242
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1512.97 | 1227.9817 | 1370.4758 | 1125.7797 | 1288.9104 | 1454.2117 | 1330.2358 | 287.1447 | 302.5127 | 294.8287 | 224.652 | 271.4364 | 265.8293 | 270.0347
ДПМ | 1222.51 | 1203.4637 | 1212.9868 | 1176.3133 | 1200.7623 | 1213.7343 | 1204.0053 | 1189.8303 | 1222.4427 | 1206.1365 | 1143.6187 | 1185.2972 | 1208.4443 | 1191.084
Вынужденные | 36.81 | 113.0737 | 74.9418 | 126.3863 | 92.09 | 174.191 | 112.6153 | 985.0587 | 1689.235 | 1337.1468 | 1263.9033 | 1312.7323 | 1948.5037 | 1471.6752
КОМ | 2501.5 | 2506.2343 | 2503.8672 | 2144.438 | 2384.0574 | 2511.135 | 2415.8268 | 497.9433 | 516.044 | 506.9937 | 636.1593 | 550.0489 | 578.7077 | 557.2136
ИТОГО | 5273.79 | 5050.7533 | 5162.2717 | 4572.9173 | 4965.8202 | 5353.272 | 5062.6832 | 2959.977 | 3730.2343 | 3345.1057 | 3268.3333 | 3319.5149 | 4001.485 | 3490.0074

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2014 | [6 empty] | 2015
| 1 кв | 2 кв | 1П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2014 | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2015
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1004625.69 | 841674.797 | 1846300.487 | 743945.851 | 2590246.338 | 1016817.923 | 3607064.261 | 1126717.247 | 833558.815 | 1960276.062 | 566391.684 | 2526667.746 | 828005.997 | 3354673.743
БР | 339399.94 | 319626.081 | 659026.021 | 355326.13 | 1014352.151 | 441293.756 | 1455645.907 | 504776.728 | 363753.332 | 868530.06 | 398317.803 | 1266847.863 | 422035.922 | 1688883.785
ИТОГО | 1344025.63 | 1161300.878 | 2505326.508 | 1099271.981 | 3604598.489 | 1458111.679 | 5062710.168 | 1631493.975 | 1197312.147 | 2828806.122 | 964709.487 | 3793515.609 | 1250041.919 | 5043557.528
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 14.25 | 11.3293 | 12.7913 | 8.5147 | 11.3647 | 16.891 | 12.7462 | 33.285 | 18.465 | 25.875 | 18.414 | 23.388 | 14.7687 | 21.2332
Вынужденные | 0.33 | 0.40567 | 0.36783 | 0.514 | 0.41656 | 0.15367 | 0.35083 | 2.248 | 1.92 | 2.084 | 1.4143 | 1.8608 | 0.81033 | 1.5982
КОМ | 113.31 | 78.1763 | 95.7417 | 61.548 | 84.3448 | 125.243 | 94.5693 | 153.5337 | 86.1597 | 119.8467 | 95.456 | 111.7164 | 71.5747 | 101.681
ГЭС/АЭС | 2.66 | 1.965 | 2.3132 | 1.4833 | 2.0361 | 2.6983 | 2.2017 | 4.6537 | 2.3167 | 3.4852 | 2.5967 | 3.189 | 2.931 | 3.1245
ИТОГО | 130.55 | 91.8763 | 111.214 | 72.06 | 98.1621 | 144.986 | 109.8681 | 193.7203 | 108.8613 | 151.2908 | 117.881 | 140.1542 | 90.0847 | 127.6368