## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2014 | [8 empty] | 2015
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 39914.229 | 33796.739 | 28937.88 | 102648.848 | 22350.713 | 14875.516 | 4746.07 | 41972.299 | 144621.147 | 23404.429 | 16412.549 | 18516.979 | 58333.957 | 16953.626 | 17831.805 | 0 | 34785.431 | 93119.388
Правобережная ТЭЦ-5 | 337316.556 | 271960.038 | 216073.935 | 825350.529 | 137225.781 | 172815.395 | 255041.183 | 565082.359 | 1390432.888 | 288883.586 | 256622.154 | 272879.457 | 818385.197 | 276021.995 | 84674.584 | 91.98 | 360788.559 | 1179173.756
Василеостровская ТЭЦ-7 | 95403.785 | 87315.03 | 92960.086 | 275678.901 | 79303.903 | 35213.079 | 16817.982 | 131334.964 | 407013.865 | 100262.862 | 88043.293 | 91376.517 | 279682.672 | 81500.272 | 33873.07 | 22471.824 | 137845.166 | 417527.838
Дубровская ТЭЦ-8 | 18171.364 | 12647.708 | 12752.648 | 43571.72 | 11479.744 | 4930.324 | 0 | 16410.068 | 59981.788 | 0 | 902.489 | 0 | 902.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.489
Первомайская ТЭЦ-14 | 204180.267 | 216982.347 | 195297.859 | 616460.473 | 142122.79 | 150271.06 | 142068.398 | 434462.248 | 1050922.721 | 208333.584 | 182954.746 | 149242.196 | 540530.526 | 158640.543 | 196059.677 | 99104.2 | 453804.42 | 994334.946
Автовская ТЭЦ-15 | 139774.437 | 137054.913 | 120163.916 | 396993.266 | 111759.901 | 73270.798 | 38606.496 | 223637.195 | 620630.461 | 144364.474 | 130002.158 | 132891.245 | 407257.877 | 116889.761 | 63791.559 | 36235.031 | 216916.351 | 624174.228
Выборгская ТЭЦ-17 | 89466.682 | 83138.249 | 77640.96 | 250245.891 | 69251.937 | 43230.768 | 16615.884 | 129098.589 | 379344.48 | 90186.147 | 76354.45 | 74609.97 | 241150.567 | 63914.038 | 36997.135 | 15074.318 | 115985.491 | 357136.058
Северная ТЭЦ-21 | 240726.656 | 194610.376 | 193417.656 | 628754.688 | 170411.608 | 130008.808 | 115414.44 | 415834.856 | 1044589.544 | 224950.32 | 178352.68 | 188963.84 | 592266.84 | 181280.32 | 123554.72 | 88647.4 | 393482.44 | 985749.28
Южная ТЭЦ-22 | 523809.977 | 325189.7 | 283674.367 | 1132674.044 | 241965.687 | 309948.665 | 268403.39 | 820317.742 | 1952991.786 | 431355.772 | 397326.784 | 444187.514 | 1272870.07 | 285614.556 | 194321.04 | 186177.569 | 666113.165 | 1938983.235
Нарвская ГЭС-13 | 50983.104 | 43484.157 | 56766.495 | 151233.756 | 56866.006 | 58621.258 | 47910.209 | 163397.473 | 314631.229 | 37696.824 | 44651.373 | 58539.279 | 140887.476 | 58313.181 | 59735.865 | 49354.323 | 167403.369 | 308290.845
Каскад Вуоксинских ГЭС | 139711.794 | 128704.237 | 140810.743 | 409226.774 | 120962.292 | 122427.074 | 121520.996 | 364910.362 | 774137.136 | 108380.984 | 100299.425 | 110475.389 | 319155.798 | 96779.985 | 119060.468 | 117567.689 | 333408.142 | 652563.94
Каскад Ладожских ГЭС | 138042.07 | 116121.536 | 140383.098 | 394546.704 | 129687.93 | 130737.949 | 131889.193 | 392315.072 | 786861.776 | 73089.778 | 68638.661 | 95465.95 | 237194.389 | 108974.161 | 121755.532 | 114505.642 | 345235.335 | 582429.724
Всего по филиалу "Невский" | 2017500.921 | 1651005.03 | 1558879.643 | 5227385.594 | 1293388.292 | 1246350.694 | 1159034.241 | 3698773.227 | 8926158.821 | 1730908.76 | 1540560.762 | 1637148.336 | 4908617.858 | 1444882.438 | 1051655.455 | 729229.976 | 3225767.869 | 8134385.727
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 165878.896 | 139281.923 | 136101.43 | 441262.249 | 109020.968 | 81105.822 | 51126.256 | 241253.046 | 682515.295 | 157478.53 | 127673.377 | 129118.762 | 414270.669 | 94779.138 | 74457.45 | 53576.153 | 222812.741 | 637083.41
Каскад Выгских ГЭС | 123076.182 | 86650.02 | 101276.76 | 311002.962 | 92762.968 | 72713.441 | 77174.573 | 242650.982 | 553653.944 | 65568.699 | 54398.581 | 66732.099 | 186699.379 | 72722.846 | 101639.907 | 87176.407 | 261539.16 | 448238.539
Каскад Кемских ГЭС | 112849.49 | 93850.493 | 116152.859 | 322852.842 | 113818.688 | 162173.09 | 151404.665 | 427396.443 | 750249.285 | 85074.67 | 97395.662 | 108930.428 | 291400.76 | 123382.12 | 198671.174 | 181612.717 | 503666.011 | 795066.771
Каскад Сунских ГЭС | 28890.348 | 21421.076 | 21672.957 | 71984.381 | 14652.935 | 19050.044 | 23996.903 | 57699.882 | 129684.263 | 6970.477 | 12596.391 | 14464.654 | 34031.522 | 16194.638 | 30352.45 | 26854.29 | 73401.378 | 107432.9
Малые ГЭС | 5435.981 | 5896.505 | 6236.199 | 17568.685 | 6498.924 | 6287.476 | 6068.787 | 18855.187 | 36423.872 | 4754.367 | 3901.869 | 6017.5 | 14673.736 | 6829.043 | 6672.514 | 6091.43 | 19592.987 | 34266.723
Всего по филиалу "Карельский" | 436130.897 | 347100.017 | 381440.205 | 1164671.119 | 336754.483 | 341329.873 | 309771.184 | 987855.54 | 2152526.659 | 319846.743 | 295965.88 | 325263.443 | 941076.066 | 313907.785 | 411793.495 | 355310.997 | 1081012.277 | 2022088.343
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 65346.945 | 57420.176 | 55690.901 | 178458.022 | 44898.2 | 37426.387 | 12279.04 | 94603.627 | 273061.649 | 65478.215 | 57162.309 | 44091.642 | 166732.166 | 40334.165 | 32893.58 | 12215.815 | 85443.56 | 252175.726
Каскад Нивских ГЭС | 218013.239 | 158796.965 | 183122.3 | 559932.504 | 143256.726 | 188569.033 | 222323.056 | 554148.815 | 1114081.319 | 269511.497 | 242973.743 | 296067.895 | 808553.135 | 291471.658 | 301454.102 | 311353.304 | 904279.064 | 1712832.199
Каскад Пазских ГЭС | 74662.273 | 65065.56 | 64935.181 | 204663.014 | 59452.454 | 61707.694 | 57238.49 | 178398.638 | 383061.652 | 84365.901 | 76634.616 | 66157.835 | 227158.352 | 63924.467 | 89893.196 | 73790.517 | 227608.18 | 454766.532
Каскад Туломских ГЭС | 62499.085 | 49241.516 | 63042.544 | 174783.145 | 76400.467 | 61088.796 | 76160.264 | 213649.527 | 388432.672 | 77569.074 | 68121.883 | 75455.121 | 221146.078 | 67484.468 | 52404.277 | 151121.217 | 271009.962 | 492156.04
Каскад Серебрянских ГЭС | 79413.619 | 42217.079 | 86584.885 | 208215.583 | 106053.664 | 96602.117 | 230755.199 | 433410.98 | 641626.563 | 95363.876 | 51012.187 | 68509.607 | 214885.67 | 142197.314 | 85118.248 | 89900.983 | 317216.545 | 532102.215
Всего по филиалу "Кольский" | 499935.161 | 372741.296 | 453375.811 | 1326052.268 | 430061.511 | 445394.027 | 598756.049 | 1474211.587 | 2800263.855 | 592288.563 | 495904.738 | 550282.1 | 1638475.401 | 605412.072 | 561763.403 | 638381.836 | 1805557.311 | 3444032.712
Мурманская ТЭЦ | 2620.469 | 2242.597 | 2399.636 | 7262.702 | 2316 | 0 | 0 | 2316 | 9578.702 | 2616.397 | 2327.957 | 2403.165 | 7347.519 | 2325.723 | 0 | 0 | 2325.723 | 9673.242
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 2953566.979 | 2370846.343 | 2393695.659 | 7718108.981 | 2060204.286 | 2033074.594 | 2067561.474 | 6160840.354 | 13878949.335 | 2643044.066 | 2332431.38 | 2512693.879 | 7488169.325 | 2364202.295 | 2025212.353 | 1722922.809 | 6112337.457 | 13600506.782
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 2956187.448 | 2373088.94 | 2396095.295 | 7725371.683 | 2062520.286 | 2033074.594 | 2067561.474 | 6163156.354 | 13888528.037 | 2645660.463 | 2334759.337 | 2515097.044 | 7495516.844 | 2366528.018 | 2025212.353 | 1722922.809 | 6114663.18 | 13610180.024
Всего ТЭС | 1922610.263 | 1561639.796 | 1415111.274 | 4899361.333 | 1142107.232 | 1053096.622 | 921119.139 | 3116322.993 | 8015684.326 | 1737314.316 | 1514134.946 | 1548281.287 | 4799730.549 | 1318254.137 | 858454.62 | 513594.29 | 2690303.047 | 7490033.596
Всего ГЭС | 1033577.185 | 811449.144 | 980984.021 | 2826010.35 | 920413.054 | 979977.972 | 1146442.335 | 3046833.361 | 5872843.711 | 908346.147 | 820624.391 | 966815.757 | 2695786.295 | 1048273.881 | 1166757.733 | 1209328.519 | 3424360.133 | 6120146.428

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2014 | [8 empty] | 2015
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 371083 | 298638 | 274884 | 944605 | 218495 | 103116 | 38965 | 360576 | 1305181 | 354122 | 294676 | 273055 | 921853 | 239503 | 93011 | 37163 | 369677 | 1291530
Правобережная ТЭЦ-5 | 297310 | 242823 | 227013 | 767146 | 190827 | 95216 | 69729 | 355772 | 1122918 | 291190 | 242219 | 229054 | 762463 | 203977 | 93694 | 61301 | 358972 | 1121435
Василеостровская ТЭЦ-7 | 279639 | 223655 | 208462 | 711756 | 166780 | 82498 | 38860 | 288138 | 999894 | 265093 | 222031 | 204412 | 691536 | 181609 | 83301 | 31707 | 296617 | 988153
Дубровская ТЭЦ-8 | 34210 | 25132 | 25134 | 84476 | 20775 | 11249 | 7605 | 39629 | 124105 | 30759 | 26277 | 25691 | 82727 | 23493 | 10520 | 7150 | 41163 | 123890
Первомайская ТЭЦ-14 | 270048 | 213614 | 203433 | 687095 | 162942 | 78696 | 12305 | 253943 | 941038 | 249250 | 209769 | 188206 | 647225 | 170957 | 59841 | 422 | 231220 | 878445
Автовская ТЭЦ-15 | 469180 | 381268 | 349309 | 1199757 | 282914 | 167884 | 102394 | 553192 | 1752949 | 440239 | 362198 | 343868 | 1146305 | 296119 | 162907 | 119342 | 578368 | 1724673
Выборгская ТЭЦ-17 | 182177 | 145444 | 135358 | 462979 | 112918 | 59591 | 33077 | 205586 | 668565 | 171412 | 142365 | 132917 | 446694 | 113536 | 54467 | 29424 | 197427 | 644121
Северная ТЭЦ-21 | 380501 | 308532 | 314554 | 1003587 | 276096 | 194353 | 159820 | 630269 | 1633856 | 376863 | 310381 | 310367 | 997611 | 285373 | 175195 | 125163 | 585731 | 1583342
Южная ТЭЦ-22 | 583055 | 466551 | 437371 | 1486977 | 352695 | 190692 | 85803 | 629190 | 2116167 | 543840 | 451208 | 424221 | 1419269 | 376434 | 199713 | 92826 | 668973 | 2088242
Бойлерные | 853 | 565 | 575 | 1993 | 386 | 149 | 0 | 535 | 2528 | 458 | 418 | 415 | 1291 | 383 | 278 | 0 | 661 | 1952
Всего по филиалу "Невский" | 2868056 | 2306222 | 2176093 | 7350371 | 1784828 | 983444 | 548558 | 3316830 | 10667201 | 2723226 | 2261542 | 2132206 | 7116974 | 1891384 | 932927 | 504498 | 3328809 | 10445783
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207 | 253344 | 196598 | 191635 | 641577 | 160723 | 88855 | 44417 | 293995 | 935572
Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.3725 | 9381.7 | 19816.0725 | 8212.22 | 3003.568 | 225 | 11440.788 | 31256.8605
Всего по филиалу "Карельский" | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207 | 253344 | 207032.3725 | 201016.7 | 661393.0725 | 168935.22 | 91858.568 | 44642 | 305435.788 | 966828.8605
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 235733 | 173008 | 170788 | 579529 | 147000 | 116491 | 54149 | 317640 | 897169 | 217151 | 171083 | 161027 | 549261 | 140429 | 114764 | 43611 | 298804 | 848065
Бойлерные | 395 | 237 | 227 | 859 | 213 | 181 | 153.49 | 547.49 | 1406.49 | 403.9 | 248.2 | 233.9 | 886 | 216.2 | 209.7 | 152.7 | 578.6 | 1464.6
Всего по филиалу "Кольский" | 236128 | 173245 | 171015 | 580388 | 147213 | 116672 | 54302.49 | 318187.49 | 898575.49 | 217554.9 | 171331.2 | 161260.9 | 550147 | 140645.2 | 114973.7 | 43763.7 | 299382.6 | 849529.6
Мурманская ТЭЦ | 317639 | 239097 | 236347 | 793083 | 213817 | 201915 | 60731 | 476463 | 1269546 | 297717 | 243097 | 232352 | 773166 | 205878 | 180545 | 44191 | 430614 | 1203780
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3370688 | 2672876 | 2540353 | 8583917 | 2092318 | 1198523 | 647225.49 | 3938066.49 | 12521983.49 | 3194124.9 | 2639905.5725 | 2494483.6 | 8328514.0725 | 2200964.42 | 1139759.268 | 592903.7 | 3933627.388 | 12262141.4605
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3688327 | 2911973 | 2776700 | 9377000 | 2306135 | 1400438 | 707956.49 | 4414529.49 | 13791529.49 | 3491841.9 | 2883002.5725 | 2726835.6 | 9101680.0725 | 2406842.42 | 1320304.268 | 637094.7 | 4364241.388 | 13465921.4605

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2014 | [5 empty] | 2015
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 402.087 | 164.037 | 473.3 | 175 | 421.765 | 167.054 | 429.145 | 163.951 | 475.283 | 170.757 | 447.341 | 165.899
Правобережная ТЭЦ-5 | 202.861 | 140.055 | 228.1 | 138 | 213.099 | 139.396 | 204.754 | 134.549 | 200.869 | 139.808 | 203.564 | 136.233
Василеостровская ТЭЦ-7 | 269.109 | 140.242 | 320.3 | 144.1 | 302.933 | 135.03 | 291.708 | 133.754 | 333.173 | 137.059 | 305.133 | 134.746
Дубровская ТЭЦ–8 | 435.692 | 146.053 | 509.8 | 187.1 | 455.285 | 159.147 | 655.18 | 178.334 | 0 | 198.091 | 655.18 | 184.898
Первомайская ТЭЦ -14 | 225.511 | 151.298 | 270.3 | 160.5 | 243.887 | 153.865 | 232.573 | 156.623 | 267.024 | 155.116 | 248.423 | 156.226
Автовская ТЭЦ-15 | 348.418 | 127.378 | 342 | 129.1 | 346.145 | 127.915 | 334.012 | 130.513 | 327.984 | 133.522 | 331.964 | 131.522
Выборгская ТЭЦ-17 | 264.036 | 129.174 | 306.1 | 137.5 | 278.037 | 131.728 | 259.542 | 124.898 | 300.288 | 130.018 | 272.437 | 126.467
Северная ТЭЦ-21 | 260.683 | 121.766 | 273 | 124.4 | 265.544 | 122.794 | 261.271 | 118.895 | 287.363 | 124.711 | 271.63 | 121.046
Южная ТЭЦ-22 | 249.069 | 142.361 | 239.5 | 134.9 | 244.998 | 140.149 | 236.185 | 140.443 | 273.766 | 135.058 | 249.034 | 138.718
В среднем по филиалу "Невский" | 253.392 | 139.49 | 264.8 | 140.2 | 258.861 | 139.116 | 248.48 | 138.523 | 274.325 | 139.5 | 257.756 | 138.834
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463 | 259.074 | 124.446 | 294.114 | 134.135 | 271.091 | 127.491
Котельные Пряжинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.848 | 0 | 251.024
Котельные Прионежский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.142 | 0 | 243.925
В среднем по филиалу "Карельский" | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463 | 259.074 | 124.446 | 294.114 | 138.171 | 271.091 | 131.298
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038 | 318.951 | 142.042 | 323.118 | 144.744 | 320.327 | 142.994
В среднем по филиалу "Кольский" | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038 | 318.951 | 142.042 | 323.118 | 144.744 | 320.327 | 142.994
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 256.823 | 138.677 | 268.4 | 140 | 262.2 | 138.588 | 251.588 | 137.668 | 277.283 | 139.795 | 260.753 | 138.528
Мурманская ТЭЦ | - | 174.38 | - | 173.08 | - | 173.9 | - | 174.7 | - | 172.87 | - | 174.05

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2014 | [8 empty] | 2015
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 52.7736 | 62.2898 | 54.2888 | 33.9 | 59.4 | 38 | 43.3 | 60.8 | 46.1 | 52.3062 | 45.4769 | 51.2138 | 29.2318 | 54.5765 | 33.286 | 40.7053 | 50.0519 | 42.2004
Филиал «Карельский» | 72.96 | 52.8502 | 59.0128 | 39.5 | 53.9 | 49.5 | 56.1 | 53.4 | 54.2 | 68.4971 | 44.5507 | 52.5932 | 36.4359 | 70.9678 | 59.3702 | 52.3779 | 57.8322 | 56.0004
Филиал «Кольский» | 31.0599 | 33.3183 | 32.9954 | 16.3 | 39.6 | 36.3 | 23.6 | 36.5 | 34.6 | 29.0191 | 42.7294 | 40.7693 | 14.7077 | 49.3916 | 44.433 | 21.8239 | 46.0789 | 42.6113
ОАО «ТГК-1» | 52.7448 | 44.5301 | 49.4075 | 33.2 | 47.5 | 39 | 42.9 | 46 | 44.2 | 51.9175 | 43.7646 | 48.6501 | 28.7998 | 54.8592 | 39.2435 | 40.2948 | 49.3425 | 43.9208
Мурманская ТЭЦ | 28.02 | - | - | 8.8 | - | - | 18.4 | - | - | 28.3469 | - | - | 8.87 | - | - | 18.56 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2014 |  |  | 2015
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 1 кв | 2 кв | 1 П
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1623769.446 | 1409224.333 | 3032993.779 | 656377.956 | 584779.178 | 1241157.134
РСВ | 6419099.25 | 5109683.217 | 11528782.467 | 7192201.17 | 5893530.135 | 13085731.305
БР | 215183.923 | 272370.855 | 487554.778 | 300974.642 | 281374.291 | 582348.933
Экспорт | 165087.797 | 90557.136 | 255644.933 | 346305.268 | 105771.985 | 452077.253
Розница | 17864.253 | 19110.382 | 36974.635 | 15131.976 | 19825.99 | 34957.966
ИТОГО | 8441004.669 | 6900945.923 | 15341950.592 | 8510991.012 | 6885281.579 | 15396272.591
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1512.9703 | 1227.9817 | 1370.476 | 287.1447 | 302.5127 | 294.8287
ДПМ | 1222.51 | 1203.4637 | 1212.9868 | 1189.8303 | 1222.4427 | 1206.1365
Вынужденные | 36.81 | 113.0737 | 74.9418 | 985.0587 | 1689.235 | 1337.1468
КОМ | 2501.5 | 2506.2343 | 2503.8672 | 497.9433 | 516.044 | 506.9937
ИТОГО | 5273.7903 | 5050.7533 | 5162.2718 | 2959.977 | 3730.2343 | 3345.1057

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2014 |  |  | 2015
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 1 кв | 2 кв | 1 П
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1004625.69 | 841674.797 | 1846300.486 | 1126717.247 | 833558.815 | 1960276.062
БР | 339399.94 | 319626.081 | 659026.016 | 504776.728 | 363753.332 | 868530.06
ИТОГО | 1344025.63 | 1161300.878 | 2505326.502 | 1631493.975 | 1197312.147 | 2828806.122
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 14.25 | 11.3293 | 12.7913 | 33.285 | 18.465 | 25.875
Вынужденные | 0.33 | 0.40567 | 0.36783 | 2.248 | 1.92 | 2.084
КОМ | 113.31 | 78.1763 | 95.7417 | 153.5337 | 86.1597 | 119.8467
ГЭС/АЭС | 2.66 | 1.965 | 2.3132 | 4.6537 | 2.3167 | 3.4852
ИТОГО | 130.55 | 91.8763 | 111.214 | 193.7203 | 108.8613 | 151.2908