## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ПАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2022 | [8 empty] | 2023
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 80057.694 | 73308.509 | 79272.042 | 232638.245 | 65778.805 | 55440.188 | 0 | 121218.993 | 353857.238 | 83528.168 | 78762.785 | 83152.023 | 245442.976 | 74774.259 | 31889.323 | 11144.156 | 117807.738 | 363250.714
Правобережная ТЭЦ | 440300.843 | 314312.875 | 409448.372 | 1164062.09 | 336206.918 | 263883.69 | 0 | 600090.608 | 1764152.698 | 399411.59 | 368812.441 | 402509.158 | 1170733.189 | 254909.561 | 155796.668 | 17802.1 | 428508.329 | 1599241.518
Василеостровская ТЭЦ | 87449.796 | 82752.799 | 87450.129 | 257652.724 | 81616.644 | 54090.183 | 21616.272 | 157323.099 | 414975.823 | 99515.076 | 88545.553 | 96173.348 | 284233.977 | 75513.337 | 33731.679 | 28874.554 | 138119.57 | 422353.547
Первомайская ТЭЦ | 232368.603 | 203981.204 | 208487.223 | 644837.03 | 206167.928 | 161590.947 | 52891.443 | 420650.318 | 1065487.348 | 219469.825 | 218825.578 | 226717.221 | 665012.624 | 200175.251 | 139072.363 | 40476.887 | 379724.501 | 1044737.125
Автовская ТЭЦ | 93787.412 | 157455.475 | 166814.072 | 418056.959 | 132291.702 | 68801.28 | 27034.682 | 228127.664 | 646184.623 | 144584.688 | 123457.88 | 110946.842 | 378989.41 | 112764.619 | 69953.508 | 55204.244 | 237922.371 | 616911.781
Выборгская ТЭЦ | 120820.164 | 105989.756 | 120148.476 | 346958.396 | 86584.224 | 63590.733 | 24084.25 | 174259.207 | 521217.603 | 82444.103 | 81075.744 | 80247.12 | 243766.967 | 56345.503 | 54447.282 | 10537.183 | 121329.968 | 365096.935
Северная ТЭЦ | 285731.967 | 235327.76 | 272072.28 | 793132.007 | 209015.04 | 155044.92 | 88964.56 | 453024.52 | 1246156.527 | 245318.74 | 239684.92 | 247267.76 | 732271.42 | 182262.76 | 132530.28 | 78096.44 | 392889.48 | 1125160.9
Южная ТЭЦ | 656070.547 | 552764.485 | 522260.955 | 1731095.987 | 430299.559 | 316565.885 | 211803.683 | 958669.127 | 2689765.114 | 607924.659 | 561701.781 | 591766.052 | 1761392.492 | 382792.749 | 376640.316 | 173625.738 | 933058.803 | 2694451.295
Нарвская ГЭС | 47281.236 | 47726.607 | 59501.829 | 154509.672 | 79461.657 | 72369.99 | 59331.08 | 211162.727 | 365672.399 | 50473.491 | 54000.33 | 66964.212 | 171438.033 | 88824.444 | 82598.052 | 59493.498 | 230915.994 | 402354.027
Каскад Вуоксинских ГЭС | 106849.496 | 95964.06 | 105974.273 | 308787.829 | 112816.125 | 141530.995 | 124721.929 | 379069.049 | 687856.878 | 99514.183 | 93770 | 106547.072 | 299831.255 | 102721.63 | 115316.038 | 117719.176 | 335756.844 | 635588.099
Каскад Ладожских ГЭС | 118674.668 | 107726.713 | 126843.169 | 353244.55 | 129760.948 | 160084.498 | 159953.596 | 449799.042 | 803043.592 | 111448.477 | 110901.953 | 135383.422 | 357733.852 | 153420.066 | 154992.257 | 131873.415 | 440285.738 | 798019.59
Всего по филиалу "Невский" | 2269392.426 | 1977310.243 | 2158272.82 | 6404975.489 | 1869999.55 | 1512993.309 | 770401.495 | 4153394.354 | 10558369.843 | 2143633 | 2019538.965 | 2147674.23 | 6310846.195 | 1684504.179 | 1346967.766 | 724847.391 | 3756319.336 | 10067165.531
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 163031.691 | 136957.898 | 140446.702 | 440436.291 | 105472.21 | 89612.925 | 42001.573 | 237086.708 | 677522.999 | 141939.162 | 135998.537 | 151269.008 | 429206.707 | 98867.474 | 80722.664 | 65888.547 | 245478.685 | 674685.392
Каскад Выгских ГЭС | 75981.322 | 68677.141 | 83857.456 | 228515.919 | 93614.173 | 92604.15 | 82617.729 | 268836.052 | 497351.971 | 57145.941 | 53549.928 | 73849.314 | 184545.183 | 70012.264 | 94257.626 | 74084.883 | 238354.773 | 422899.956
Каскад Кемских ГЭС | 107532.383 | 81950.963 | 99250.167 | 288733.513 | 107312.204 | 190996.783 | 149176.057 | 447485.044 | 736218.557 | 91037.333 | 77642.203 | 85338.917 | 254018.453 | 73666.948 | 184253.771 | 135432.596 | 393353.315 | 647371.768
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС) | 14564.405 | 15729.389 | 20638.849 | 50932.643 | 29661.63 | 40090.156 | 40103.124 | 109854.91 | 160787.553 | 14015.989 | 18497.115 | 23226.132 | 55739.236 | 28957.776 | 40456.053 | 29325.627 | 98739.456 | 154478.692
Всего по филиалу "Карельский" | 361109.801 | 303315.391 | 344193.174 | 1008618.366 | 336060.217 | 413304.014 | 313898.483 | 1063262.714 | 2071881.08 | 304138.425 | 285687.783 | 333683.371 | 923509.579 | 271504.462 | 399690.114 | 304731.653 | 975926.229 | 1899435.808
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 57672.016 | 51137.475 | 65032.199 | 173841.69 | 44920.822 | 35446.549 | 10602.975 | 90970.346 | 264812.036 | 63776.732 | 59121.235 | 78596.597 | 201494.564 | 49035.547 | 30106.67 | 10721.625 | 89863.842 | 291358.406
Каскад Нивских ГЭС | 335544.522 | 273148.97 | 284583.029 | 893276.521 | 268013.03 | 299536.277 | 305224.701 | 872774.008 | 1766050.529 | 228145.67 | 207306.498 | 233625.61 | 669077.778 | 234540.408 | 290409.552 | 289008.424 | 813958.384 | 1483036.162
Каскад Пазских ГЭС | 99049.633 | 86304.239 | 83953.079 | 269306.951 | 75403.156 | 87476.655 | 108256.676 | 271136.487 | 540443.438 | 95482.993 | 86555.391 | 96901.235 | 278939.619 | 74897.104 | 78867.512 | 67943.14 | 221707.756 | 500647.375
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 190574.718 | 191010.512 | 237669.409 | 619254.639 | 254333.728 | 268563.65 | 326407.827 | 849305.205 | 1468559.844 | 210185.683 | 224577.032 | 228673.397 | 663436.112 | 212520.803 | 270640.144 | 263543.709 | 746704.656 | 1410140.768
Всего по филиалу "Кольский" | 682840.889 | 601601.196 | 671237.716 | 1955679.801 | 642670.736 | 691023.131 | 750492.179 | 2084186.046 | 4039865.847 | 597591.078 | 577560.156 | 637796.839 | 1812948.073 | 570993.862 | 670023.878 | 631216.898 | 1872234.638 | 3685182.711
АО "Мурманская ТЭЦ" | 2641.109 | 2406.434 | 2534.262 | 7581.805 | 2288.781 | 0 | 0 | 2288.781 | 9870.586 | 2484 | 2222 | 2495 | 7201 | 2041.015 | 0 | 0 | 2041.015 | 9242.015
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3313343.116 | 2882226.83 | 3173703.71 | 9369273.656 | 2848730.503 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7300843.114 | 16670116.77 | 3045362.503 | 2882786.904 | 3119154.44 | 9047303.847 | 2527002.503 | 2416681.758 | 1660795.942 | 6604480.203 | 15651784.05
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3315984.225 | 2884633.264 | 3176237.972 | 9376855.461 | 2851019.284 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7303131.895 | 16679987.356 | 3047846.503 | 2885008.904 | 3121649.44 | 9054504.847 | 2529043.518 | 2416681.758 | 1660795.942 | 6606521.218 | 15661026.065
Всего ТЭС | 2219931.842 | 1916394.67 | 2073966.712 | 6210293.224 | 1700642.633 | 1264067.3 | 478999.438 | 3443709.371 | 9654002.595 | 2090396.743 | 1958208.454 | 2071140.129 | 6119745.326 | 1489482.075 | 1104890.753 | 492371.474 | 3086744.302 | 9206489.628
Всего ГЭС | 1096052.383 | 968238.594 | 1102271.26 | 3166562.237 | 1150376.651 | 1353253.154 | 1355792.719 | 3859422.524 | 7025984.761 | 957449.76 | 926800.45 | 1050509.311 | 2934759.521 | 1039561.443 | 1311791.005 | 1168424.468 | 3519776.916 | 6454536.437

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ПАО "ТГК-1", Гкал
| 2022 | [8 empty] | 2023
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 384024 | 299842 | 301333 | 985199 | 239604 | 148622 | 34379 | 422605 | 1407804 | 343991 | 320601 | 317883 | 982475 | 224620 | 99046 | 27743 | 351409 | 1333884
Правобережная ТЭЦ | 361926 | 287654 | 298758 | 948338 | 244550 | 155144 | 55688 | 455382 | 1403720 | 339620 | 319102 | 316733 | 975455 | 233875 | 125759 | 45856 | 405490 | 1380945
Василеостровская ТЭЦ | 289342 | 225107 | 228078 | 742527 | 185885 | 116535 | 38888 | 341308 | 1083835 | 260404 | 245701 | 245204 | 751309 | 175482 | 71207 | 40742 | 287431 | 1038740
Первомайская ТЭЦ | 267992 | 215438 | 209977 | 693407 | 164680 | 107087 | 33906 | 305673 | 999080 | 240023 | 215735 | 223360 | 679118 | 155356 | 74685 | 19298 | 249339 | 928457
Автовская ТЭЦ | 452089 | 350067 | 371188 | 1173344 | 281982 | 148973 | 85957 | 516912 | 1690256 | 410552 | 392360 | 381458 | 1184370 | 275745 | 140533 | 108650 | 524928 | 1709298
Выборгская ТЭЦ | 185356 | 145411 | 150646 | 481413 | 117507 | 73511 | 27155 | 218173 | 699586 | 167557 | 155153 | 154213 | 476923 | 107019 | 53374 | 26992 | 187385 | 664308
Северная ТЭЦ | 420083 | 351377 | 376032 | 1147492 | 300877 | 238117 | 130914 | 669908 | 1817400 | 419627 | 402585 | 403218 | 1225430 | 296188 | 192653 | 133055 | 621896 | 1847326
Южная ТЭЦ | 611017 | 475460 | 476032 | 1562509 | 392080 | 265162 | 108650 | 765892 | 2328401 | 553329 | 519590 | 510383 | 1583302 | 368913 | 200496 | 64318 | 633727 | 2217029
Котельные | 560 | 457 | 436 | 1453 | 447 | 349 | 233 | 1029 | 2482 | 508.54 | 451.29 | 457.25 | 1417.08 | 347.23 | 216.22 | 0 | 563.45 | 1980.53
Всего по филиалу "Невский" | 2972389 | 2350813 | 2412480 | 7735682 | 1927612 | 1253500 | 515770 | 3696882 | 11432564 | 2735611.54 | 2571278.29 | 2552909.25 | 7859799.08 | 1837545.23 | 957969.22 | 466654 | 3262168.45 | 11121967.53
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 259162 | 205135 | 209222 | 673519 | 164751 | 137079 | 30746 | 332576 | 1006095 | 238390 | 225501 | 223886 | 687777 | 167079 | 85916 | 42983 | 295978 | 983755
Котельные | 6680.04 | 5488.68 | 5626.91 | 17795.63 | 4152.24 | 2920.74 | 56.27 | 7129.25 | 24924.88 | 6007.44 | 5547.51 | 5545.76 | 17100.71 | 3811.06 | 1147 | 45 | 5003.03 | 22103.74
Электрические бойлерные | 109.3 | 79.6 | 90.9 | 279.8 | 65 | 50.6 | 0 | 115.6 | 395.4 | 94.2 | 83 | 89.2 | 266.4 | 68 | 22 | 0 | 90.8 | 357.2
Всего по филиалу "Карельский" | 265951.34 | 210703.28 | 214939.81 | 691594.43 | 168968.24 | 140050.34 | 30802.27 | 339820.85 | 1031415.28 | 244491.64 | 231131.51 | 229520.96 | 705144.11 | 170958.06 | 87085 | 43028 | 301071.83 | 1006215.94
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 190103 | 165978 | 161963 | 518044 | 140269 | 120261 | 38003 | 298533 | 816577 | 183202 | 173560 | 188463 | 545225 | 144738 | 98218 | 42671 | 285627 | 830852
Электрические бойлерные | 335.07 | 291.93 | 316.19 | 943.19 | 221.779 | 255.249 | 204 | 681.028 | 1624.218 | 288.966 | 287.283 | 312.262 | 888.511 | 262.58 | 230.5 | 125.51 | 618.59 | 1507.101
Всего по филиалу "Кольский" | 190438.07 | 166269.93 | 162279.19 | 518987.19 | 140490.779 | 120516.249 | 38207.39 | 299214.028 | 818201.218 | 183490.966 | 173847.283 | 188775.262 | 546113.511 | 145000.58 | 98448.5 | 42796.51 | 286245.59 | 832359.101
АО "Мурманская ТЭЦ" | 272562 | 238143 | 232855 | 743560 | 201459 | 179410 | 34853 | 415722 | 1159282 | 244687 | 232363 | 256606 | 733656 | 197835 | 122091 | 36293 | 356219 | 1089875
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3428778.41 | 2727786.21 | 2789699 | 8946263.62 | 2237071.019 | 1514066.589 | 584779.66 | 4335916.878 | 13282180.498 | 3163594.146 | 2976257.083 | 2971205.472 | 9111056.701 | 2153503.87 | 1143502.72 | 552478.51 | 3849485.87 | 12960542.571
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3701340.41 | 2965929.21 | 3022554 | 9689823.62 | 2438530.019 | 1693476.589 | 619632.66 | 4751638.878 | 14441462.498 | 3408281.146 | 3208620.083 | 3227811.472 | 9844712.701 | 2351338.87 | 1265593.72 | 588771.51 | 4205704.87 | 14050417.571

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2022 | [5 empty] | 2023
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П
| на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 183.4715 | 167.554 | 214.8317 | 173.2303 | 193.8789 | 169.2579 | 192.829 | 162.4358 | 234.4681 | 165.8062 | 206.3304 | 163.3238
Правобережная ТЭЦ | 184.265 | 165.382 | 189.203 | 161.6218 | 185.9497 | 164.1621 | 176.311 | 163.7656 | 178.2041 | 160.667 | 176.8171 | 162.8558
Василеостровская ТЭЦ | 202.0542 | 168.6888 | 224.1388 | 178.1968 | 210.3523 | 171.683 | 192.954 | 171.5073 | 236.2321 | 183.1848 | 206.9415 | 174.7386
Первомайская ТЭЦ | 186.9819 | 160.2551 | 197.026 | 162.7229 | 190.8199 | 161.0101 | 177.8302 | 160.6952 | 204.9323 | 162.0364 | 187.5858 | 161.0554
Автовская ТЭЦ | 211.8108 | 172.899 | 197.026 | 175.8945 | 206.6258 | 173.8151 | 191.485 | 172.0847 | 219.414 | 177.8472 | 202.2423 | 173.8544
Выборгская ТЭЦ | 256.1465 | 175.1158 | 276.2224 | 182.1215 | 262.7629 | 177.2791 | 187.0732 | 172.7407 | 252.0712 | 178.9204 | 208.1815 | 174.4838
Северная ТЭЦ | 201.3549 | 169.6448 | 207.224 | 169.0008 | 203.458 | 169.4074 | 168.1315 | 167.174 | 194.1104 | 168.2339 | 177.0591 | 167.5308
Южная ТЭЦ | 212.5241 | 165.2662 | 213.1996 | 162.3923 | 212.7643 | 212.7643 | 207.4182 | 164.9212 | 216.2333 | 162.4659 | 210.4752 | 164.2193
В среднем по филиалу "Невский" | 202.9053 | 167.8718 | 208.1762 | 169.2745 | 204.7812 | 168.324 | 188.6149 | 166.637 | 208.8939 | 168.9158 | 195.3425 | 167.3054
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 213.6227 | 165.6182 | 221.9765 | 168.5961 | 216.5102 | 166.6026 | 200.8087 | 165.7078 | 268.4337 | 169.1443 | 225.1774 | 166.7417
Котельные | 0 | 290.1195 | 0 | 274.3571 | 0 | 285.611 | 0 | 283.7081 | 0 | 282.9066 | 0 | 283.5267
В среднем по филиалу "Карельский" | 213.6227 | 168.8231 | 221.9765 | 170.8156 | 216.5102 | 169.4796 | 200.8087 | 168.5705 | 268.4337 | 171.0353 | 225.1774 | 169.3081
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416 | 193.9656 | 177.844 | 178.8613 | 179.7309 | 189.5462 | 178.4927
В среднем по филиалу "Кольский" | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416 | 193.9656 | 177.844 | 178.8613 | 179.7309 | 189.5462 | 178.4927
В среднем по ПАО "ТГК-1" | 203.3268 | 168.5262 | 208.3266 | 170.0538 | 205.1 | 169.0237 | 189.608 | 167.4575 | 212.7546 | 169.8843 | 197.3088 | 168.1783
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | - | 174.3 |  | 173.73 |  | 174.09 |  | 173.93 |  | 174.05 |  | 173.97

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2022 | [8 empty] | 2023
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 73.4281 | 53.409 | 70.0793 | 40.4579 | 67.2795 | 44.9445 | 56.8519 | 60.3826 | 57.4425 | 72.0275 | 54.224 | 69.0494 | 35.7277 | 65.1401 | 40.6477 | 53.7773 | 59.7122 | 54.7701
Филиал «Карельский» | 71.7594 | 48.1148 | 56.0635 | 38.7701 | 68.4185 | 58.4514 | 55.1736 | 58.3227 | 57.2641 | 70.9667 | 41.5702 | 51.4811 | 40.1424 | 60.7546 | 53.8053 | 55.4694 | 51.2154 | 52.6496
Филиал «Кольский» | 34.9923 | 51.2918 | 49.2521 | 18.11 | 56.76 | 51.9233 | 26.5045 | 54.041 | 50.595 | 40.5585 | 46.1689 | 45.4698 | 17.8898 | 50.5514 | 46.4784 | 29.1615 | 48.3487 | 45.958
ПАО «ТГК-1» | 71.1205 | 51.2019 | 62.8421 | 39.0664 | 61.6027 | 48.4328 | 55.0049 | 56.431 | 55.5976 | 70.1595 | 47.2718 | 60.6362 | 35.017 | 56.1011 | 43.7871 | 52.4911 | 51.6962 | 52.1604
АО «Мурманская ТЭЦ» | 29.25 |  |  | 13.03 |  |  | 22.7 |  |  | 27.8 |  |  | 11.62 |  |  | 21.25

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2022 |  |  | 2023
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 1 кв | 2 кв | 1 П
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1712181.11 | 1330875.73 | 3043056.84 | 2142550.824 | 1627083.21 | 3769634.034
РСВ | 7765005.61 | 6076151.19 | 13841156.8 | 6934273.39 | 5142472 | 12076745.39
БР | 253493.7 | 216718.25 | 470211.95 | 203878.29 | 238986.87 | 442865.16
СДД | 13423.57 | 275018.27 | 288441.84 | 142933.89 | 146058.11 | 288992
Экспорт | 330236.89 | 79905.12 | 410142.01 | 0 | 0 | 0
Розница | 84521.06 | 113334.9 | 197855.96 | 100151.45 | 99229.83 | 199381.28
ИТОГО | 10158861.94 | 8092003.46 | 18250865.4 | 9523787.844 | 7253830.02 | 16777617.864
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1918.39 | 1653.11 | 1785.8 | 1978.6733 | 1894.16 | 1936.4167
ДПМ | 522.97 | 506.65 | 514.8 | 94.01 | 89.81 | 91.91
СДМ | 2761.8 | 2780.36 | 2771.1 | 2151.39 | 2183.68 | 2167.535
Вынужденные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОМ | 483.75 | 560.09 | 521.9 | 1521.3 | 1190.97 | 1356.135
Розница | 56.91 | 36.68 | 27.8 | 21.48 | 30.6 | 26.04
КОМмод* | 87.6 | 82.07 | 84.83 | 60.84 | 74.16 | 67.5
ИТОГО | 5831.42 | 5618.96 | 5706.23 | 5827.6933 | 5463.38 | 5645.5367
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт. Данный проект был отобран по результатам проведения КОММод в 2019 г.

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2022 |  |  | 2023
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 1 кв | 2 кв | 1 П
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1077864.6 | 930535.75 | 2008400.35 | 865960.428 | 759497.78 | 1625458.208
БР | 372480 | 296593.49 | 669073.49 | 251281.086 | 288725.17 | 540006.256
ИТОГО | 1450344.6 | 1227129.24 | 2677473.84 | 1117241.514 | 1048222.95 | 2165464.464
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 31.03 | 9.61 | 20.32 | 1.303 | 2.23 | 1.7665
ВИЭ | 7.8 | 2.39 | 5.09 | 0.45933 | 0.8 | 0.62967
Вынужденные | 5.97 | 2.19 | 4.08 | 0.959 | 0.85 | 0.9045
КОМ | 168.85 | 54.08 | 111.46 | 9.556 | 15.33 | 12.443
ГЭС/АЭС | 22.96 | 6.99 | 14.97 | 1.1927 | 2 | 1.5963
КОМмод* | 0.84 | 0.31 | 0.57 | 0.173 | 0.3 | 0.2365
ИТОГО | 237.45 | 75.57 | 156.49 | 13.643 | 21.51 | 17.5765
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт.

## 7. Потребление топлива
| 2022 | [11 empty] | 2023
| 1 кв |  |  |  |  | 2кв |  |  |  | 1П |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  |  | 1П
| газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 200542 | 38 | 0 | 0 | 95015 | 2 | 0 | 0 | 297550 | 39 | 0 | 0 | 200102 | 3.151 | 0 | 0 | 81903 | 1.798 | 0 | 0 | 282005 | 4.949 | 0 | 0
Правобережная ТЭЦ | 359172 | 15 | 0 | 0 | 181182 | 13 | 0 | 0 | 540354 | 28 | 0 | 0 | 354645 | 0 | 0 | 0 | 136996.7 | 25.3 | 0 | 0 | 491641.7 | 25.3 | 0 | 0
Василеостровская ТЭЦ | 170999 | 139 | 0 | 0 | 91455 | 0 | 0 | 0 | 262454 | 139 | 0 | 0 | 177404 | 44 | 0 | 0 | 81063 | 0 | 0 | 0 | 258467 | 44 | 0 | 0
Первомайская ТЭЦ | 222966 | 75 | 0 | 0 | 126065 | 0 | 0 | 0 | 349031 | 75 | 0 | 0 | 219433 | 44 | 0 | 0 | 111918 | 0 | 0 | 0 | 331351 | 44 | 0 | 0
Автовская ТЭЦ | 276313 | 72 | 0 | 0 | 127857 | 0 | 0 | 0 | 404170 | 72 | 0 | 0 | 264142 | 45 | 0 | 0 | 136692 | 4 | 0 | 0 | 400834 | 49 | 0 | 0
Выборгская ТЭЦ | 163508 | 18 | 0 | 0 | 81583 | 4 | 0 | 0 | 245083 | 22 | 0 | 0 | 122431 | 6 | 0 | 0 | 59482 | 1 | 0 | 0 | 181913 | 7 | 0 | 0
Северная ТЭЦ | 339133 | 71 | 0 | 0 | 196285 | 0 | 0 | 0 | 535418 | 71 | 0 | 0 | 315736 | 30 | 0 | 0 | 171664 | 0 | 0 | 0 | 487400 | 30 | 0 | 0
Южная ТЭЦ | 605553 | 44 | 0 | 0 | 316618 | 4 | 0 | 0 | 922171 | 48 | 0 | 0 | 605822 | 34 | 0 | 0 | 293754 | 4 | 0 | 0 | 899576 | 38 | 0 | 0
Всего по филиалу "Невский" | 2338186 | 472 | 0 | 0 | 1216060 | 23 | 0 | 0 | 3556231 | 494 | 0 | 0 | 2259715 | 206.151 | 0 | 0 | 1073472.7 | 36.098 | 0 | 0 | 3333187.7 | 242.249 | 0 | 0
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 195470 | 72 | 0 | 0 | 102177 | 0 | 0 | 0 | 297647 | 72 | 0 | 0 | 190671 | 39 | 0 | 0 | 107854 | 0 | 0 | 0 | 298525 | 39 | 0 | 0
Котельные | 0 | 0 | 2992.39 | 2431.16 | 0 | 0 | 993 | 962 | 0 | 0 | 3985.87 | 3132.95 | 0 | 0 | 2676.58 | 2175.03 | 0 | 0 | 706.81 | 2617.7 | 0 | 0 | 3385.16 | 2881.84
Всего по филиалу "Карельский" | 195470 | 72 | 2992.39 | 2431.16 | 102177 | 0 | 993 | 962 | 297647 | 72 | 3985.87 | 3132.95 | 190671 | 39 | 2676.58 | 2175.03 | 107854 | 0 | 706.81 | 2617.7 | 298525 | 39 | 3385.16 | 2881.84
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0 | 0 | 529 | 128662 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 670 | 192148 | 0
Всего по филиалу "Кольский" | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0 | 0 | 529 | 128662 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 670 | 192148 | 0
Всего по ПАО "ТГК-1"без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 2533656 | 802 | 121199.39 | 2431.16 | 1318237 | 271 | 66098.48 | 962 | 3853878 | 1072 | 187297.87 | 3132.95 | 2450386 | 774.151 | 131338.58 | 2175.03 | 1181326.7 | 177.098 | 706.81 | 2617.7 | 3631712.7 | 951.249 | 195533.16 | 2881.84
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | 0 | 127205 | 0 | 0 |  | 70166 |  |  |  | 197371 |  |  |  | 126735 |  |  |  | 61259 |  |  |  | 187994