## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ПАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2022 | [13 empty] | 2023
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 80057.694 | 73308.509 | 79272.042 | 232638.245 | 65778.805 | 55440.188 | 0 | 121218.993 | 353857.238 | 360.801 | 3444.076 | 27878.184 | 31683.061 | 385540.299 | 83528.168 | 78762.785 | 83152.023 | 245442.976 | 74774.259 | 31889.323 | 11144.156 | 117807.738 | 363250.714 | 50.829 | 7663.122 | 43073.786 | 50787.737 | 414038.451
Правобережная ТЭЦ | 440300.843 | 314312.875 | 409448.372 | 1164062.09 | 336206.918 | 263883.69 | 0 | 600090.608 | 1764152.698 | 288.131 | 622.078 | 192130.801 | 193041.01 | 1957193.708 | 399411.59 | 368812.441 | 402509.158 | 1170733.189 | 254909.561 | 155796.668 | 17802.1 | 428508.329 | 1599241.518 | 0 | 120595.86 | 151449.103 | 272044.963 | 1871286.481
Василеостровская ТЭЦ | 87449.796 | 82752.799 | 87450.129 | 257652.724 | 81616.644 | 54090.183 | 21616.272 | 157323.099 | 414975.823 | 14137 | 19436.041 | 47026.338 | 80599.379 | 495575.202 | 99515.076 | 88545.553 | 96173.348 | 284233.977 | 75513.337 | 33731.679 | 28874.554 | 138119.57 | 422353.547 | 24726.336 | 23582.916 | 38357.098 | 86666.35 | 509019.897
Первомайская ТЭЦ | 232368.603 | 203981.204 | 208487.223 | 644837.03 | 206167.928 | 161590.947 | 52891.443 | 420650.318 | 1065487.348 | 89125 | 48082.648 | 91596.402 | 228804.05 | 1294291.398 | 219469.825 | 218825.578 | 226717.221 | 665012.624 | 200175.251 | 139072.363 | 40476.887 | 379724.501 | 1044737.125 | 3795.99 | 32244.617 | 99166.633 | 135207.24 | 1179944.365
Автовская ТЭЦ | 93787.412 | 157455.475 | 166814.072 | 418056.959 | 132291.702 | 68801.28 | 27034.682 | 228127.664 | 646184.623 | 35563 | 32868.738 | 48989.784 | 117421.522 | 763606.145 | 144584.688 | 123457.88 | 110946.842 | 378989.41 | 112764.619 | 69953.508 | 55204.244 | 237922.371 | 616911.781 | 34958.165 | 47872.279 | 80206.566 | 163037.01 | 779948.791
Выборгская ТЭЦ | 120820.164 | 105989.756 | 120148.476 | 346958.396 | 86584.224 | 63590.733 | 24084.25 | 174259.207 | 521217.603 | 7221 | 10194.859 | 47370.607 | 64786.466 | 586004.069 | 82444.103 | 81075.744 | 80247.12 | 243766.967 | 56345.503 | 54447.282 | 10537.183 | 121329.968 | 365096.935 | 5844.269 | 40641.651 | 53062.769 | 99548.689 | 464645.624
Северная ТЭЦ | 285731.967 | 235327.76 | 272072.28 | 793132.007 | 209015.04 | 155044.92 | 88964.56 | 453024.52 | 1246156.527 | 32628 | 42576.04 | 100955.96 | 176160 | 1422316.527 | 245318.74 | 239684.92 | 247267.76 | 732271.42 | 182262.76 | 132530.28 | 78096.44 | 392889.48 | 1125160.9 | 39345.64 | 47137.2 | 78008.64 | 164491.48 | 1289652.38
Южная ТЭЦ | 656070.547 | 552764.485 | 522260.955 | 1731095.987 | 430299.559 | 316565.885 | 211803.683 | 958669.127 | 2689765.114 | 180034 | 211814.54 | 290771.261 | 682619.801 | 3372384.915 | 607924.659 | 561701.781 | 591766.052 | 1761392.492 | 382792.749 | 376640.316 | 173625.738 | 933058.803 | 2694451.295 | 245509.614 | 365684.78 | 251711.761 | 862906.155 | 3557357.45
Нарвская ГЭС | 47281.236 | 47726.607 | 59501.829 | 154509.672 | 79461.657 | 72369.99 | 59331.08 | 211162.727 | 365672.399 | 48851 | 43317.162 | 39587.118 | 131755.28 | 497427.679 | 50473.491 | 54000.33 | 66964.212 | 171438.033 | 88824.444 | 82598.052 | 59493.498 | 230915.994 | 402354.027 | 49596.144 | 42685.587 | 40514.409 | 132796.14 | 535150.167
Каскад Вуоксинских ГЭС | 106849.496 | 95964.06 | 105974.273 | 308787.829 | 112816.125 | 141530.995 | 124721.929 | 379069.049 | 687856.878 | 130197 | 124805.408 | 109093.693 | 364096.101 | 1051952.979 | 99514.183 | 93770 | 106547.072 | 299831.255 | 102721.63 | 115316.038 | 117719.176 | 335756.844 | 635588.099 | 128532.056 | 128866.175 | 124604.821 | 382003.052 | 1017591.151
Каскад Ладожских ГЭС | 118674.668 | 107726.713 | 126843.169 | 353244.55 | 129760.948 | 160084.498 | 159953.596 | 449799.042 | 803043.592 | 144764.961 | 99228.652 | 70647.251 | 314640.864 | 1117684.456 | 111448.477 | 110901.953 | 135383.422 | 357733.852 | 153420.066 | 154992.257 | 131873.415 | 440285.738 | 798019.59 | 109078.072 | 84118.333 | 101554.095 | 294750.5 | 1092770.09
Всего по филиалу "Невский" | 2269392.426 | 1977310.243 | 2158272.82 | 6404975.489 | 1869999.55 | 1512993.309 | 770401.495 | 4153394.354 | 10558369.843 | 683169.893 | 636390.242 | 1066047.399 | 2385607.534 | 12943977.377 | 2143633 | 2019538.965 | 2147674.23 | 6310846.195 | 1684504.179 | 1346967.766 | 724847.391 | 3756319.336 | 10067165.531 | 641437.115 | 941092.52 | 1061709.681 | 2644239.316 | 12711404.847
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 163031.691 | 136957.898 | 140446.702 | 440436.291 | 105472.21 | 89612.925 | 42001.573 | 237086.708 | 677522.999 | 55118.402 | 63810.678 | 74386.072 | 193315.152 | 870838.151 | 141939.162 | 135998.537 | 151269.008 | 429206.707 | 98867.474 | 80722.664 | 65888.547 | 245478.685 | 674685.392 | 42996.072 | 83335.094 | 76127.797 | 202458.963 | 877144.355
Каскад Выгских ГЭС | 75981.322 | 68677.141 | 83857.456 | 228515.919 | 93614.173 | 92604.15 | 82617.729 | 268836.052 | 497351.971 | 85545.233 | 74887.209 | 62981.135 | 223413.577 | 720765.548 | 57145.941 | 53549.928 | 73849.314 | 184545.183 | 70012.264 | 94257.626 | 74084.883 | 238354.773 | 422899.956 | 80454.141 | 88659.432 | 79204.309 | 248317.882 | 671217.838
Каскад Кемских ГЭС | 107532.383 | 81950.963 | 99250.167 | 288733.513 | 107312.204 | 190996.783 | 149176.057 | 447485.044 | 736218.557 | 119927.649 | 78274.496 | 74051.332 | 272253.477 | 1008472.034 | 91037.333 | 77642.203 | 85338.917 | 254018.453 | 73666.948 | 184253.771 | 135432.596 | 393353.315 | 647371.768 | 121934.489 | 121845.13 | 104883.07 | 348662.689 | 996034.457
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС) | 14564.405 | 15729.389 | 20638.849 | 50932.643 | 29661.63 | 40090.156 | 40103.124 | 109854.91 | 160787.553 | 26867.394 | 21747.101 | 11582.593 | 60197.088 | 220984.641 | 14015.989 | 18497.115 | 23226.132 | 55739.236 | 28957.776 | 40456.053 | 29325.627 | 98739.456 | 154478.692 | 25068.307 | 30051.989 | 26815.976 | 81936.272 | 236414.964
Всего по филиалу "Карельский" | 361109.801 | 303315.391 | 344193.174 | 1008618.366 | 336060.217 | 413304.014 | 313898.483 | 1063262.714 | 2071881.08 | 287458.678 | 238719.484 | 223001.132 | 749179.294 | 2821060.374 | 304138.425 | 285687.783 | 333683.371 | 923509.579 | 271504.462 | 399690.114 | 304731.653 | 975926.229 | 1899435.808 | 270453.009 | 323891.645 | 287031.152 | 881375.806 | 2780811.614
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 57672.016 | 51137.475 | 65032.199 | 173841.69 | 44920.822 | 35446.549 | 10602.975 | 90970.346 | 264812.036 | 11624.15 | 11597.87 | 19402.075 | 42624.095 | 307436.131 | 63776.732 | 59121.235 | 78596.597 | 201494.564 | 49035.547 | 30106.67 | 10721.625 | 89863.842 | 291358.406 | 10404.145 | 11465.383 | 18938.37 | 40807.898 | 332166.304
Каскад Нивских ГЭС | 335544.522 | 273148.97 | 284583.029 | 893276.521 | 268013.03 | 299536.277 | 305224.701 | 872774.008 | 1766050.529 | 303238.296 | 285582.097 | 277663.117 | 866483.51 | 2632534.039 | 228145.67 | 207306.498 | 233625.61 | 669077.778 | 234540.408 | 290409.552 | 289008.424 | 813958.384 | 1483036.162 | 186753.771 | 183509.176 | 219713.581 | 589976.528 | 2073012.69
Каскад Пазских ГЭС | 99049.633 | 86304.239 | 83953.079 | 269306.951 | 75403.156 | 87476.655 | 108256.676 | 271136.487 | 540443.438 | 104014.692 | 110249.157 | 98821.639 | 313085.488 | 853528.926 | 95482.993 | 86555.391 | 96901.235 | 278939.619 | 74897.104 | 78867.512 | 67943.14 | 221707.756 | 500647.375 | 65355.267 | 80576.545 | 86733.793 | 232665.605 | 733312.98
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 190574.718 | 191010.512 | 237669.409 | 619254.639 | 254333.728 | 268563.65 | 326407.827 | 849305.205 | 1468559.844 | 259790.359 | 238421.195 | 186706.531 | 684918.085 | 2153477.929 | 210185.683 | 224577.032 | 228673.397 | 663436.112 | 212520.803 | 270640.144 | 263543.709 | 746704.656 | 1410140.768 | 129712.601 | 113406.735 | 175153.227 | 418272.563 | 1828413.331
Всего по филиалу "Кольский" | 682840.889 | 601601.196 | 671237.716 | 1955679.801 | 642670.736 | 691023.131 | 750492.179 | 2084186.046 | 4039865.847 | 678667.497 | 645850.319 | 582593.362 | 1907111.178 | 5946977.025 | 597591.078 | 577560.156 | 637796.839 | 1812948.073 | 570993.862 | 670023.878 | 631216.898 | 1872234.638 | 3685182.711 | 392225.784 | 388957.839 | 500538.971 | 1281722.594 | 4966905.305
АО "Мурманская ТЭЦ" | 2641.109 | 2406.434 | 2534.262 | 7581.805 | 2288.781 | 0 | 0 | 2288.781 | 9870.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9870.586 | 2484 | 2222 | 2495 | 7201 | 2041.015 | 0 | 0 | 2041.015 | 9242.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242.015
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3313343.116 | 2882226.83 | 3173703.71 | 9369273.656 | 2848730.503 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7300843.114 | 16670116.77 | 1649296.068 | 1520960.045 | 1871641.893 | 5041898.006 | 21712014.776 | 3045362.503 | 2882786.904 | 3119154.44 | 9047303.847 | 2527002.503 | 2416681.758 | 1660795.942 | 6604480.203 | 15651784.05 | 1304115.908 | 1653942.004 | 1849279.804 | 4807337.716 | 20459121.766
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3315984.225 | 2884633.264 | 3176237.972 | 9376855.461 | 2851019.284 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7303131.895 | 16679987.356 | 1649296.068 | 1520960.045 | 1871641.893 | 5041898.006 | 21721885.362 | 3047846.503 | 2885008.904 | 3121649.44 | 9054504.847 | 2529043.518 | 2416681.758 | 1660795.942 | 6606521.218 | 15661026.065 | 1304115.908 | 1653942.004 | 1849279.804 | 4807337.716 | 20468363.781
Всего ТЭС | 2219931.842 | 1916394.67 | 2073966.712 | 6210293.224 | 1700642.633 | 1264067.3 | 478999.438 | 3443709.371 | 9654002.595 | 426099.484 | 444447.568 | 940507.484 | 1811054.536 | 11465057.131 | 2090396.743 | 1958208.454 | 2071140.129 | 6119745.326 | 1489482.075 | 1104890.753 | 492371.474 | 3086744.302 | 9206489.628 | 407631.06 | 780222.902 | 890102.523 | 2077956.485 | 11284446.113
Всего ГЭС | 1096052.383 | 968238.594 | 1102271.26 | 3166562.237 | 1150376.651 | 1353253.154 | 1355792.719 | 3859422.524 | 7025984.761 | 1223196.584 | 1076512.477 | 931134.409 | 3230843.47 | 10256828.231 | 957449.76 | 926800.45 | 1050509.311 | 2934759.521 | 1039561.443 | 1311791.005 | 1168424.468 | 3519776.916 | 6454536.437 | 896484.848 | 873719.102 | 959177.281 | 2729381.231 | 9183917.668

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ПАО "ТГК-1", Гкал
| 2022 | [13 empty] | 2023
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 384024 | 299842 | 301333 | 985199 | 239604 | 148622 | 34379 | 422605 | 1407804 | 24982 | 36775 | 112422 | 174179 | 1581983 | 343991 | 320601 | 317883 | 982475 | 224620 | 99046 | 27743 | 351409 | 1333884 | 27611 | 19828 | 26470 | 73909 | 1407793
Правобережная ТЭЦ | 361926 | 287654 | 298758 | 948338 | 244550 | 155144 | 55688 | 455382 | 1403720 | 63059 | 58939 | 125512 | 247510 | 1651230 | 339620 | 319102 | 316733 | 975455 | 233875 | 125759 | 45856 | 405490 | 1380945 | 69786 | 56634 | 60002 | 186422 | 1567367
Василеостровская ТЭЦ | 289342 | 225107 | 228078 | 742527 | 185885 | 116535 | 38888 | 341308 | 1083835 | 26142 | 37302 | 89669 | 153113 | 1236948 | 260404 | 245701 | 245204 | 751309 | 175482 | 71207 | 40742 | 287431 | 1038740 | 36283 | 34852 | 37215 | 108350 | 1147090
Первомайская ТЭЦ | 267992 | 215438 | 209977 | 693407 | 164680 | 107087 | 33906 | 305673 | 999080 | 17647 | 18714 | 63195 | 99556 | 1098636 | 240023 | 215735 | 223360 | 679118 | 155356 | 74685 | 19298 | 249339 | 928457 | 9005 | 12111 | 10457 | 31573 | 960030
Автовская ТЭЦ | 452089 | 350067 | 371188 | 1173344 | 281982 | 148973 | 85957 | 516912 | 1690256 | 109036 | 103080 | 176695 | 388811 | 2079067 | 410552 | 392360 | 381458 | 1184370 | 275745 | 140533 | 108650 | 524928 | 1709298 | 97996 | 100741 | 137557 | 336294 | 2045592
Выборгская ТЭЦ | 185356 | 145411 | 150646 | 481413 | 117507 | 73511 | 27155 | 218173 | 699586 | 15582 | 27060 | 61570 | 104212 | 803798 | 167557 | 155153 | 154213 | 476923 | 107019 | 53374 | 26992 | 187385 | 664308 | 15972 | 25675 | 27953 | 69600 | 733908
Северная ТЭЦ | 420083 | 351377 | 376032 | 1147492 | 300877 | 238117 | 130914 | 669908 | 1817400 | 46001 | 66977 | 174886 | 287864 | 2105264 | 419627 | 402585 | 403218 | 1225430 | 296188 | 192653 | 133055 | 621896 | 1847326 | 56519 | 77232 | 119195 | 252946 | 2100272
Южная ТЭЦ | 611017 | 475460 | 476032 | 1562509 | 392080 | 265162 | 108650 | 765892 | 2328401 | 73898 | 97502 | 209514 | 380914 | 2709315 | 553329 | 519590 | 510383 | 1583302 | 368913 | 200496 | 64318 | 633727 | 2217029 | 102417 | 117595 | 85734 | 305746 | 2522775
Котельные | 560 | 457 | 436 | 1453 | 447 | 349 | 233 | 1029 | 2482 | 233 | 233.25 | 50 | 516.25 | 2998.25 | 508.54 | 451.29 | 457.25 | 1417.08 | 347.23 | 216.22 | 0 | 563.45 | 1980.53 | 125.03 | 174.11 | 184.97 | 484.11 | 2464.64
Всего по филиалу "Невский" | 2972389 | 2350813 | 2412480 | 7735682 | 1927612 | 1253500 | 515770 | 3696882 | 11432564 | 376580 | 446582.25 | 1013513 | 1836675.25 | 13269239.25 | 2735611.54 | 2571278.29 | 2552909.25 | 7859799.08 | 1837545.23 | 957969.22 | 466654 | 3262168.45 | 11121967.53 | 415714.03 | 444842.11 | 504767.97 | 1365324.11 | 12487291.64
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 259162 | 205135 | 209222 | 673519 | 164751 | 137079 | 30746 | 332576 | 1006095 | 42210 | 42977 | 120198 | 205385 | 1211480 | 238390 | 225501 | 223886 | 687777 | 167079 | 85916 | 42983 | 295978 | 983755 | 33211 | 44876 | 43298 | 121385 | 1105140
Котельные | 6680.04 | 5488.68 | 5626.91 | 17795.63 | 4152.24 | 2920.74 | 56.27 | 7129.25 | 24924.88 | 28 | 52 | 2361.75 | 2441.75 | 27366.63 | 6007.44 | 5547.51 | 5545.76 | 17100.71 | 3811.06 | 1147 | 45 | 5003.03 | 22103.74 | 27.01 | 46.52 | 110.02 | 183.55 | 22287.29
Электрические бойлерные | 109.3 | 79.6 | 90.9 | 279.8 | 65 | 50.6 | 0 | 115.6 | 395.4 | 0 | 0 | 37.3 | 37.3 | 432.7 | 94.2 | 83 | 89.2 | 266.4 | 68 | 22 | 0 | 90.8 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2
Всего по филиалу "Карельский" | 265951.34 | 210703.28 | 214939.81 | 691594.43 | 168968.24 | 140050.34 | 30802.27 | 339820.85 | 1031415.28 | 42238 | 43029 | 122597.05 | 207864.05 | 1239279.33 | 244491.64 | 231131.51 | 229520.96 | 705144.11 | 170958.06 | 87085 | 43028 | 301071.83 | 1006215.94 | 33238.01 | 44922.52 | 43408.02 | 121568.55 | 1127784.49
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 190103 | 165978 | 161963 | 518044 | 140269 | 120261 | 38003 | 298533 | 816577 | 37507 | 38771 | 87551 | 163829 | 980406 | 183202 | 173560 | 188463 | 545225 | 144738 | 98218 | 42671 | 285627 | 830852 | 37102 | 37144 | 65013 | 139259 | 970111
Электрические бойлерные | 335.07 | 291.93 | 316.19 | 943.19 | 221.779 | 255.249 | 204 | 681.028 | 1624.218 | 200.14 | 196.903 | 203.647 | 600.69 | 2224.908 | 288.966 | 287.283 | 312.262 | 888.511 | 262.58 | 230.5 | 125.51 | 618.59 | 1507.101 | 113.91 | 124.06 | 163.94 | 401.91 | 1909.011
Всего по филиалу "Кольский" | 190438.07 | 166269.93 | 162279.19 | 518987.19 | 140490.779 | 120516.249 | 38207.39 | 299214.028 | 818201.218 | 37707.14 | 38967.903 | 87754.647 | 164429.69 | 982630.908 | 183490.966 | 173847.283 | 188775.262 | 546113.511 | 145000.58 | 98448.5 | 42796.51 | 286245.59 | 832359.101 | 37215.91 | 37268.06 | 65176.94 | 139660.91 | 972020.011
АО "Мурманская ТЭЦ" | 272562 | 238143 | 232855 | 743560 | 201459 | 179410 | 34853 | 415722 | 1159282 | 24321 | 30514 | 153214 | 208049 | 1367331 | 244687 | 232363 | 256606 | 733656 | 197835 | 122091 | 36293 | 356219 | 1089875 | 26588 | 29639 | 103394 | 159621 | 1249496
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3428778.41 | 2727786.21 | 2789699 | 8946263.62 | 2237071.019 | 1514066.589 | 584779.66 | 4335916.878 | 13282180.498 | 456525.14 | 528579.153 | 1223864.697 | 2208968.99 | 15491149.488 | 3163594.146 | 2976257.083 | 2971205.472 | 9111056.701 | 2153503.87 | 1143502.72 | 552478.51 | 3849485.87 | 12960542.571 | 486167.95 | 527032.69 | 613352.93 | 1626553.57 | 14587096.141
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3701340.41 | 2965929.21 | 3022554 | 9689823.62 | 2438530.019 | 1693476.589 | 619632.66 | 4751638.878 | 14441462.498 | 480846.14 | 559093.153 | 1377078.697 | 2417017.99 | 16858480.488 | 3408281.146 | 3208620.083 | 3227811.472 | 9844712.701 | 2351338.87 | 1265593.72 | 588771.51 | 4205704.87 | 14050417.571 | 512755.95 | 556671.69 | 716746.93 | 1786174.57 | 15836592.141

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2022 | [9 empty] | 2023
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес
| на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 183.4715 | 167.554 | 214.8317 | 173.2303 | 193.8789 | 169.2579 | 236.8652 | 169.4119 | 197.4701 | 169.2749 | 192.829 | 162.4358 | 234.4681 | 165.8062 | 206.3304 | 163.3238 | 330.8412 | 172.9965 | 222.4276 | 163.8316
Правобережная ТЭЦ | 184.265 | 165.382 | 189.203 | 161.6218 | 185.9497 | 164.1621 | 218.9417 | 161.0392 | 189.2007 | 163.694 | 176.311 | 163.7656 | 178.2041 | 160.667 | 176.8171 | 162.8558 | 234.4392 | 160.5083 | 185.2337 | 162.5766
Василеостровская ТЭЦ | 202.0542 | 168.6888 | 224.1388 | 178.1968 | 210.3523 | 171.683 | 290.4199 | 193.3147 | 222.8486 | 174.3606 | 192.954 | 171.5073 | 236.2321 | 183.1848 | 206.9415 | 174.7386 | 341.3096 | 233.281 | 228.8608 | 180.2683
Первомайская ТЭЦ | 186.9819 | 160.2551 | 197.026 | 162.7229 | 190.8199 | 161.0101 | 243.6162 | 163.6667 | 200.0717 | 163.694 | 177.8302 | 160.6952 | 204.9323 | 162.0364 | 187.5858 | 161.0554 | 276.7117 | 178.602 | 197.7141 | 161.6324
Автовская ТЭЦ | 211.8108 | 172.899 | 197.026 | 175.8945 | 206.6258 | 173.8151 | 172.7214 | 181.8981 | 201.8241 | 175.3267 | 191.485 | 172.0847 | 219.414 | 177.8472 | 202.2423 | 173.8544 | 266.7971 | 189.1857 | 215.179 | 176.3749
Выборгская ТЭЦ | 256.1465 | 175.1158 | 276.2224 | 182.1215 | 262.7629 | 177.2791 | 301.0988 | 193.1447 | 266.6672 | 179.3361 | 187.0732 | 172.7407 | 252.0712 | 178.9204 | 208.1815 | 174.4838 | 416.3612 | 198.2759 | 252.3612 | 176.7401
Северная ТЭЦ | 201.3549 | 169.6448 | 207.224 | 169.0008 | 203.458 | 169.4074 | 226.3405 | 174.7943 | 206.2057 | 170.144 | 168.1315 | 167.174 | 194.1104 | 168.2339 | 177.0591 | 167.5308 | 217.6943 | 175.0295 | 182.1159 | 168.4339
Южная ТЭЦ | 212.5241 | 165.2662 | 213.1996 | 162.3923 | 212.7643 | 212.7643 | 230.9108 | 161.7557 | 216.4412 | 163.9603 | 207.4182 | 164.9212 | 216.2333 | 162.4659 | 210.4752 | 164.2193 | 247.0663 | 161.0095 | 219.4057 | 163.8303
В среднем по филиалу "Невский" | 202.9053 | 167.8718 | 208.1762 | 169.2745 | 204.7812 | 168.324 | 232.659 | 173.2115 | 209.0071 | 169.0005 | 188.6149 | 166.637 | 208.8939 | 168.9158 | 195.3425 | 167.3054 | 261.3162 | 179.1758 | 207.3592 | 168.6031
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 213.6227 | 165.6182 | 221.9765 | 168.5961 | 216.5102 | 166.6026 | 313.27 | 174.6866 | 237.5276 | 167.9731 | 200.8087 | 165.7078 | 268.4337 | 169.1443 | 225.1774 | 166.7417 | 361.9 | 184.026 | 256.6762 | 168.6402
Котельные | 0 | 290.1195 | 0 | 274.3571 | 0 | 285.611 | 0 | 260.3278 | 0 | 283.3554 | 0 | 283.7081 | 0 | 282.9066 | 0 | 283.5267 | 0 | 258.6538 | 0 | 283.3162
В среднем по филиалу "Карельский" | 213.6227 | 168.8231 | 221.9765 | 170.8156 | 216.5102 | 169.4796 | 313.27 | 175.6926 | 237.5276 | 170.5219 | 200.8087 | 168.5705 | 268.4337 | 171.0353 | 225.1774 | 169.3081 | 361.9 | 184.1377 | 256.6762 | 170.9071
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416 | 180.9752 | 184.363 | 183.9077 | 179.2645 | 193.9656 | 177.844 | 178.8613 | 179.7309 | 189.5462 | 178.4927 | 185.3136 | 186.9825 | 189.092 | 179.7114
В среднем по филиалу "Кольский" | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416 | 180.9752 | 184.363 | 183.9077 | 179.2645 | 193.9656 | 177.844 | 178.8613 | 179.7309 | 189.5462 | 178.4927 | 185.3136 | 186.9825 | 189.092 | 179.7114
В среднем по ПАО "ТГК-1" | 203.3268 | 168.5262 | 208.3266 | 170.0538 | 205.1 | 169.0237 | 240.0235 | 174.2725 | 210.5404 | 169.772 | 189.608 | 167.4575 | 212.7546 | 169.8843 | 197.3088 | 168.1783 | 269.7183 | 180.2156 | 210.6225 | 169.5202
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | - | 174.3 |  | 173.73 |  | 174.09 |  | 173.78 |  | 173.99 |  | 173.93 |  | 174.05 |  | 173.97 |  | 173.76 |  | 173.95

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2022 | [14 empty] | 2023
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 73.4281 | 53.409 | 70.0793 | 40.4579 | 67.2795 | 44.9445 | 56.8519 | 60.3826 | 57.4425 | 20.2 | 51.9 | 25.5 | 44.5 | 57.5 | 46.7 | 72.0275 | 54.224 | 69.0494 | 35.7277 | 65.1401 | 40.6477 | 53.7773 | 59.7122 | 54.7701 | 23.5324 | 51.8005 | 28.2526 | 43.5705 | 57.046 | 45.8233
Филиал «Карельский» | 71.7594 | 48.1148 | 56.0635 | 38.7701 | 68.4185 | 58.4514 | 55.1736 | 58.3227 | 57.2641 | 31.3 | 45.5 | 40.7 | 47.1 | 54 | 51.7 | 70.9667 | 41.5702 | 51.4811 | 40.1424 | 60.7546 | 53.8053 | 55.4694 | 51.2154 | 52.6496 | 32.7476 | 55.8548 | 48.0643 | 47.8122 | 52.7788 | 51.1044
Филиал «Кольский» | 34.9923 | 51.2918 | 49.2521 | 18.11 | 56.76 | 51.9233 | 26.5045 | 54.041 | 50.595 | 8.4 | 52.5 | 47 | 20.4 | 53.5 | 49.4 | 40.5585 | 46.1689 | 45.4698 | 17.8898 | 50.5514 | 46.4784 | 29.1615 | 48.3487 | 45.958 | 8.0981 | 34.7799 | 31.4553 | 22.0632 | 43.7761 | 41.0706
ПАО «ТГК-1» | 71.1205 | 51.2019 | 62.8421 | 39.0664 | 61.6027 | 48.4328 | 55.0049 | 56.431 | 55.5976 | 20.3 | 51 | 33.1 | 43.3 | 54.6 | 48 | 70.1595 | 47.2718 | 60.6362 | 35.017 | 56.1011 | 43.7871 | 52.4911 | 51.6962 | 52.1604 | 23.2924 | 43.0079 | 31.4869 | 42.6392 | 48.7682 | 45.1885
АО «Мурманская ТЭЦ» | 29.25 | - | - | 13.03 | - | - | 22.7 |  |  | 0 |  |  | 12.55 |  |  | 27.8 |  |  | 11.62 |  |  | 21.25 |  |  | 0 |  |  | 11.72

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2022 |  |  |  |  | 2023
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1712181.11 | 1330875.73 | 3043056.84 | 954669.65 | 3997726.49 | 2142550.824 | 1627083.21 | 3769634.034 | 1251683.38 | 5021317.414
РСВ | 7765005.61 | 6076151.19 | 13841156.8 | 4370160.26 | 18211317.06 | 6934273.39 | 5142472 | 12076745.39 | 3903644.09 | 15980389.48
БР | 253493.7 | 216718.25 | 470211.95 | 161654.26 | 631866.21 | 203878.29 | 238986.87 | 442865.16 | 193084.63 | 635949.79
СДД | 13423.57 | 275018.27 | 288441.84 | 938677.05 | 1227118.89 | 142933.89 | 146058.11 | 288992 | 543108.76 | 832100.76
Экспорт | 330236.89 | 79905.12 | 410142.01 | 0 | 410142.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розница | 84521.06 | 113334.9 | 197855.96 | 92926.3 | 290782.26 | 100151.45 | 99229.83 | 199381.28 | 67285.09 | 266666.37
ИТОГО | 10158861.94 | 8092003.46 | 18250865.4 | 6518087.52 | 24768952.92 | 9523787.844 | 7253830.02 | 16777617.864 | 5958805.95 | 22736423.814
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1918.39 | 1653.11 | 1785.8 | 1437.5 | 1669.67 | 1978.6733 | 1894.16 | 1936.4167 | 1705.52 | 1859.4511
ДПМ | 522.97 | 506.65 | 514.8 | 480.5 | 503.38 | 94.01 | 89.81 | 91.91 | 90.01 | 91.2767
СДМ | 2761.8 | 2780.36 | 2771.1 | 2659.02 | 2733.72 | 2151.39 | 2183.68 | 2167.535 | 2017.96 | 2117.6767
Вынужденные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОМ | 483.75 | 560.09 | 521.9 | 505.65 | 516.5 | 1521.3 | 1190.97 | 1356.135 | 1160.93 | 1291.0667
Розница | 56.91 | 36.68 | 27.8 | 29.35 | 28.33 | 21.48 | 30.6 | 26.04 | 12.78 | 21.62
КОМмод* | 87.6 | 82.07 | 84.83 | 44.11 | 71.26 | 60.84 | 74.16 | 67.5 | 131.48 | 88.8267
ИТОГО | 5831.42 | 5618.96 | 5706.23 | 5156.14 | 5522.86 | 5827.6933 | 5463.38 | 5645.5367 | 5118.68 | 5469.9178
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт. Данный проект был отобран по результатам проведения КОММод в 2019 г.

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2022 |  |  |  |  | 2023
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1077864.6 | 930535.75 | 2008400.35 | 1395057.38 | 3403457.72 | 865960.428 | 759497.78 | 1625458.208 | 1143024.2 | 2768482.408
БР | 372480 | 296593.49 | 669073.49 | 359866.89 | 1028940.38 | 251281.086 | 288725.17 | 540006.256 | 290054.15 | 830060.406
ИТОГО | 1450344.6 | 1227129.24 | 2677473.84 | 1754924.27 | 4432398.1 | 1117241.514 | 1048222.95 | 2165464.464 | 1433078.35 | 3598542.814
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 31.03 | 9.61 | 20.32 | 1.87 | 14.17 | 1.303 | 2.23 | 1.7665 | 3.06 | 2.1977
ВИЭ | 7.8 | 2.39 | 5.09 | 0.51 | 3.56 | 0.45933 | 0.8 | 0.62967 | 1.15 | 0.80311
Вынужденные | 5.97 | 2.19 | 4.08 | 1.03 | 3.06 | 0.959 | 0.85 | 0.9045 | 1.55 | 1.1197
КОМ | 168.85 | 54.08 | 111.46 | 11.26 | 78.06 | 9.556 | 15.33 | 12.443 | 32.86 | 19.2487
ГЭС/АЭС | 22.96 | 6.99 | 14.97 | 1.42 | 10.45 | 1.1927 | 2 | 1.5963 | 2.48 | 1.8909
КОМмод* | 0.84 | 0.31 | 0.57 | 0.22 | 0.46 | 0.173 | 0.3 | 0.2365 | 0.43 | 0.301
ИТОГО | 237.45 | 75.57 | 156.49 | 16.31 | 109.76 | 13.643 | 21.51 | 17.5765 | 41.53 | 25.561
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт.

## 7. Потребление топлива
| 2022 | [19 empty] | 2023
| 1 кв |  |  |  |  | 2кв |  |  |  | 1П |  |  | 3 кв |  |  |  | 9 мес |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  |  | 1П |  |  | 3 кв |  |  |  | 9 мес
| газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 200542 | 38 | 0 | 0 | 95015 | 2 | 0 | 0 | 297550 | 39 | 0 | 0 | 36113 | 0 | 0 | 0 | 333663 | 39 | 0 | 0 | 200102 | 3.151 | 0 | 0 | 81903 | 1.798 | 0 | 0 | 282005 | 4.949 | 0 | 0 | 28060 | 0 | 0 | 0 | 310065 | 4.949 | 0 | 0
Правобережная ТЭЦ | 359172 | 15 | 0 | 0 | 181182 | 13 | 0 | 0 | 540354 | 28 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 620104 | 28 | 0 | 0 | 354645 | 0 | 0 | 0 | 136996.7 | 25.3 | 0 | 0 | 491641.7 | 25.3 | 0 | 0 | 90424 | 0 | 0 | 0 | 582065.7 | 25.3 | 0 | 0
Василеостровская ТЭЦ | 170999 | 139 | 0 | 0 | 91455 | 0 | 0 | 0 | 262454 | 139 | 0 | 0 | 49136 | 0 | 0 | 0 | 311590 | 139 | 0 | 0 | 177404 | 44 | 0 | 0 | 81063 | 0 | 0 | 0 | 258467 | 44 | 0 | 0 | 50029 | 3 |  |  | 308496 | 47 | 0 | 0
Первомайская ТЭЦ | 222966 | 75 | 0 | 0 | 126065 | 0 | 0 | 0 | 349031 | 75 | 0 | 0 | 67349 | 0 | 0 | 0 | 416380 | 75 | 0 | 0 | 219433 | 44 | 0 | 0 | 111918 | 0 | 0 | 0 | 331351 | 44 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 371381 | 44 | 0 | 0
Автовская ТЭЦ | 276313 | 72 | 0 | 0 | 127857 | 0 | 0 | 0 | 404170 | 72 | 0 | 0 | 85957 | 0 | 0 | 0 | 490127 | 72 | 0 | 0 | 264142 | 45 | 0 | 0 | 136692 | 4 | 0 | 0 | 400834 | 49 | 0 | 0 | 97903 | 9 | 0 | 0 | 498737 | 58 | 0 | 0
Выборгская ТЭЦ | 163508 | 18 | 0 | 0 | 81583 | 4 | 0 | 0 | 245083 | 22 | 0 | 0 | 35862 | 3 | 0 | 0 | 280945 | 25 | 0 | 0 | 122431 | 6 | 0 | 0 | 59482 | 1 | 0 | 0 | 181913 | 7 | 0 | 0 | 49364 | 0 | 0 | 0 | 231277 | 7 | 0 | 0
Северная ТЭЦ | 339133 | 71 | 0 | 0 | 196285 | 0 | 0 | 0 | 535418 | 71 | 0 | 0 | 84485 | 385 | 0 | 0 | 619903 | 456 | 0 | 0 | 315736 | 30 | 0 | 0 | 171664 | 0 | 0 | 0 | 487400 | 30 | 0 | 0 | 75017 | 352 | 0 | 0 | 562417 | 382 | 0 | 0
Южная ТЭЦ | 605553 | 44 | 0 | 0 | 316618 | 4 | 0 | 0 | 922171 | 48 | 0 | 0 | 210437 | 0 | 0 | 0 | 1132608 | 48 | 0 | 0 | 605822 | 34 | 0 | 0 | 293754 | 4 | 0 | 0 | 899576 | 38 | 0 | 0 | 252191 | 0 | 0 | 0 | 1151767 | 38 | 0 | 0
Всего по филиалу "Невский" | 2338186 | 472 | 0 | 0 | 1216060 | 23 | 0 | 0 | 3556231 | 494 | 0 | 0 | 649089 | 388 | 0 | 0 | 4205320 | 882 | 0 | 0 | 2259715 | 206.151 | 0 | 0 | 1073472.7 | 36.098 | 0 | 0 | 3333187.7 | 242.249 | 0 | 0 | 683018 | 364 | 0 | 0 | 4016205.7 | 606.249 | 0 | 0
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 195470 | 72 | 0 | 0 | 102177 | 0 | 0 | 0 | 297647 | 72 | 0 | 0 | 86874 | 1239 | 0 | 0 | 384521 | 1311 | 0 | 0 | 190671 | 39 | 0 | 0 | 107854 | 0 | 0 | 0 | 298525 | 39 | 0 | 0 | 87062 | 0 | 0 | 0 | 385587 | 39 | 0 | 0
Котельные | 0 | 0 | 2992.39 | 2431.16 | 0 | 0 | 993 | 962 | 0 | 0 | 3985.87 | 3132.95 | 0 | 0 | 333 | 303 | 0 | 0 | 4318.67 | 3435.73 | 0 | 0 | 2676.58 | 2175.03 | 0 | 0 | 706.81 | 2617.7 | 0 | 0 | 3385.16 | 2881.84 | 0 | 0 | 36.01 | 11.34 | 0 | 0 | 3421.17 | 2893.18
Всего по филиалу "Карельский" | 195470 | 72 | 2992.39 | 2431.16 | 102177 | 0 | 993 | 962 | 297647 | 72 | 3985.87 | 3132.95 | 86874 | 1239 | 333 | 303 | 384521 | 0 | 4318.67 |  | 190671 | 39 | 2676.58 | 2175.03 | 107854 | 0 | 706.81 | 2617.7 | 298525 | 39 | 3385.16 | 2881.84 | 87062 | 0 | 36.01 | 11.34 | 385587 | 39 | 3421.17 | 2893.18
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0 | 0 | 217 | 35264 | 0 | 0 | 723 | 218576 | 0 | 0 | 529 | 128662 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 670 | 192148 | 0 | 0 | 147 | 31109 | 0 | 0 | 817 | 223257 | 0
Всего по филиалу "Кольский" | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0 | 0 | 217 | 35264 | 0 | 0 | 723 | 218576 | 0 | 0 | 529 | 128662 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 670 | 192148 | 0 | 0 | 147 | 31109 | 0 | 0 | 817 | 223257 | 0
Всего по ПАО "ТГК-1"без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 2533656 | 802 | 121199.39 | 2431.16 | 1318237 | 271 | 66098.48 | 962 | 3853878 | 1072 | 187297.87 | 3132.95 | 735963 | 1844 | 35596.8 | 303 | 4589841 | 2916 | 222894.67 | 3435.73 | 2450386 | 774.151 | 131338.58 | 2175.03 | 1181326.7 | 177.098 | 706.81 | 2617.7 | 3631712.7 | 951.249 | 195533.16 | 2881.84 | 770080 | 511 | 31145.01 | 11.34 | 4401792.7 | 1462.249 | 226678.17 | 2893.18
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | 0 | 127205 | 0 | 0 |  | 70166 |  |  |  | 197371 |  |  |  | 35029 |  |  |  | 232400 |  |  |  | 126735 |  |  |  | 61259 |  |  |  | 187994 |  |  |  | 26729 |  |  |  | 214723