## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ПАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2021 | [8 empty] | 2022
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 86383.752 | 79310.375 | 81018.056 | 246712.183 | 74028.747 | 34038.658 | 0 | 108067.405 | 354779.588 | 80057.694 | 73308.509 | 79272.042 | 232638.245 | 65778.805 | 55440.188 | 0 | 121218.993 | 353857.238
Правобережная ТЭЦ | 429125.257 | 351525.369 | 370520.53 | 1151171.156 | 224570.557 | 267334.484 | 203163.298 | 695068.339 | 1846239.495 | 440300.843 | 314312.875 | 409448.372 | 1164062.09 | 336206.918 | 263883.69 | 0 | 600090.608 | 1764152.698
Василеостровская ТЭЦ | 80980.043 | 82426.72 | 84771.983 | 248178.746 | 72792.531 | 45344.908 | 23181.216 | 141318.655 | 389497.401 | 87449.796 | 82752.799 | 87450.129 | 257652.724 | 81616.644 | 54090.183 | 21616.272 | 157323.099 | 414975.823
Первомайская ТЭЦ | 215780.32 | 161360.649 | 225078.564 | 602219.533 | 214996.316 | 176941.861 | 53429.476 | 445367.653 | 1047587.186 | 232368.603 | 203981.204 | 208487.223 | 644837.03 | 206167.928 | 161590.947 | 52891.443 | 420650.318 | 1065487.348
Автовская ТЭЦ | 122319.102 | 111175.206 | 90835.847 | 324330.155 | 104883.832 | 24722.625 | 24789.254 | 154395.711 | 478725.866 | 93787.412 | 157455.475 | 166814.072 | 418056.959 | 132291.702 | 68801.28 | 27034.682 | 228127.664 | 646184.623
Выборгская ТЭЦ | 120612.135 | 89180.908 | 87212.961 | 297006.004 | 74967.31 | 74259.245 | 29909.126 | 179135.681 | 476141.685 | 120820.164 | 105989.756 | 120148.476 | 346958.396 | 86584.224 | 63590.733 | 24084.25 | 174259.207 | 521217.603
Северная ТЭЦ | 275467.54 | 252817.24 | 244589.8 | 772874.58 | 191722.8 | 134784.48 | 83487.04 | 409994.32 | 1182868.9 | 285731.967 | 235327.76 | 272072.28 | 793132.007 | 209015.04 | 155044.92 | 88964.56 | 453024.52 | 1246156.527
Южная ТЭЦ | 563489.915 | 527692.108 | 573719.806 | 1664901.829 | 452433.325 | 227734.451 | 131693.88 | 811861.656 | 2476763.485 | 656070.547 | 552764.485 | 522260.955 | 1731095.987 | 430299.559 | 316565.885 | 211803.683 | 958669.127 | 2689765.114
Нарвская ГЭС | 34318.731 | 35617.755 | 53400.024 | 123336.51 | 64108.509 | 79021.815 | 67009.803 | 210140.127 | 333476.637 | 47281.236 | 47726.607 | 59501.829 | 154509.672 | 79461.657 | 72369.99 | 59331.08 | 211162.727 | 365672.399
Каскад Вуоксинских ГЭС | 129966.792 | 127290.291 | 145435.949 | 402693.032 | 141325.293 | 150587.352 | 153285.686 | 445198.331 | 847891.363 | 106849.496 | 95964.06 | 105974.273 | 308787.829 | 112816.125 | 141530.995 | 124721.929 | 379069.049 | 687856.878
Каскад Ладожских ГЭС | 122801.313 | 111580.409 | 125115.987 | 359497.709 | 154865.654 | 165797.392 | 153214.574 | 473877.62 | 833375.329 | 118674.668 | 107726.713 | 126843.169 | 353244.55 | 129760.948 | 160084.498 | 159953.596 | 449799.042 | 803043.592
Всего по филиалу "Невский" | 2181244.9 | 1929977.03 | 2081699.507 | 6192921.437 | 1770694.874 | 1380567.271 | 923163.353 | 4074425.498 | 10267346.935 | 2269392.426 | 1977310.243 | 2158272.82 | 6404975.489 | 1869999.55 | 1512993.309 | 770401.495 | 4153394.354 | 10558369.843
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 152628.731 | 148341.754 | 135957.595 | 436928.08 | 97870.174 | 85344.315 | 55916.344 | 239130.833 | 676058.913 | 163031.691 | 136957.898 | 140446.702 | 440436.291 | 105472.21 | 89612.925 | 42001.573 | 237086.708 | 677522.999
Каскад Выгских ГЭС | 90534.883 | 72612.376 | 80278.368 | 243425.627 | 90144.343 | 91422.991 | 80051.658 | 261618.992 | 505044.619 | 75981.322 | 68677.141 | 83857.456 | 228515.919 | 93614.173 | 92604.15 | 82617.729 | 268836.052 | 497351.971
Каскад Кемских ГЭС | 130535.481 | 116024.031 | 88975.365 | 335534.877 | 150147.918 | 168796.857 | 142931.789 | 461876.564 | 797411.441 | 107532.383 | 81950.963 | 99250.167 | 288733.513 | 107312.204 | 190996.783 | 149176.057 | 447485.044 | 736218.557
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС) | 30601.308 | 23363.869 | 25632.798 | 79597.975 | 31165.165 | 34739.051 | 37121.125 | 103025.341 | 182623.316 | 14564.405 | 15729.389 | 20638.849 | 50932.643 | 29661.63 | 40090.156 | 40103.124 | 109854.91 | 160787.553
Всего по филиалу "Карельский" | 404300.403 | 360342.03 | 330844.126 | 1095486.559 | 369327.6 | 380303.214 | 316020.916 | 1065651.73 | 2161138.289 | 361109.801 | 303315.391 | 344193.174 | 1008618.366 | 336060.217 | 413304.014 | 313898.483 | 1063262.714 | 2071881.08
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 59166.342 | 54827.742 | 54830.309 | 168824.393 | 35610.288 | 33681.715 | 11033.35 | 80325.353 | 249149.746 | 57672.016 | 51137.475 | 65032.199 | 173841.69 | 44920.822 | 35446.549 | 10602.975 | 90970.346 | 264812.036
Каскад Нивских ГЭС | 320746.714 | 267600.675 | 255460.199 | 843807.588 | 316457.78 | 307842.285 | 279331.665 | 903631.73 | 1747439.318 | 335544.522 | 273148.97 | 284583.029 | 893276.521 | 268013.03 | 299536.277 | 305224.701 | 872774.008 | 1766050.529
Каскад Пазских ГЭС | 75288.293 | 70105.106 | 81360.247 | 226753.646 | 68651.588 | 63925.44 | 85547.614 | 218124.642 | 444878.288 | 99049.633 | 86304.239 | 83953.079 | 269306.951 | 75403.156 | 87476.655 | 108256.676 | 271136.487 | 540443.438
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 176101.378 | 221168.977 | 236655.791 | 633926.146 | 208811.308 | 203944.362 | 263874.116 | 676629.786 | 1310555.932 | 190574.718 | 191010.512 | 237669.409 | 619254.639 | 254333.728 | 268563.65 | 326407.827 | 849305.205 | 1468559.844
Всего по филиалу "Кольский" | 631302.727 | 613702.5 | 628306.546 | 1873311.773 | 629530.964 | 609393.802 | 639786.745 | 1878711.511 | 3752023.284 | 682840.889 | 601601.196 | 671237.716 | 1955679.801 | 642670.736 | 691023.131 | 750492.179 | 2084186.046 | 4039865.847
АО "Мурманская ТЭЦ" | 2599.929 | 2352.626 | 2600.658 | 7553.213 | 2253.77 | 0 | 0 | 2253.77 | 9806.983 | 2641.109 | 2406.434 | 2534.262 | 7581.805 | 2288.781 | 0 | 0 | 2288.781 | 9870.586
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3216848.03 | 2904021.56 | 3040850.179 | 9161719.769 | 2769553.438 | 2370264.287 | 1878971.014 | 7018788.739 | 16180508.508 | 3313343.116 | 2882226.83 | 3173703.71 | 9369273.656 | 2848730.503 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7300843.114 | 16670116.77
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3219447.959 | 2906374.186 | 3043450.837 | 9169272.982 | 2771807.208 | 2370264.287 | 1878971.014 | 7021042.509 | 16190315.491 | 3315984.225 | 2884633.264 | 3176237.972 | 9376855.461 | 2851019.284 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7303131.895 | 16679987.356
Всего ТЭС | 2108553.066 | 1861010.697 | 1951136.109 | 5920699.872 | 1546129.65 | 1104186.742 | 616602.984 | 3266919.376 | 9187619.248 | 2219931.842 | 1916394.67 | 2073966.712 | 6210293.224 | 1700642.633 | 1264067.3 | 478999.438 | 3443709.371 | 9654002.595
Всего ГЭС | 1110894.893 | 1045363.489 | 1092314.728 | 3248573.11 | 1225677.558 | 1266077.545 | 1262368.03 | 3754123.133 | 7002696.243 | 1096052.383 | 968238.594 | 1102271.26 | 3166562.237 | 1150376.651 | 1353253.154 | 1355792.719 | 3859422.524 | 7025984.761

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ПАО "ТГК-1", Гкал
| 2021 | [8 empty] | 2022
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 373507 | 370726 | 327739 | 1071972 | 220676 | 105097 | 35841 | 361614 | 1433586 | 384024 | 299842 | 301333 | 985199 | 239604 | 148622 | 34379 | 422605 | 1407804
Правобережная ТЭЦ | 347620 | 346416 | 304757 | 998793 | 227542 | 118517 | 47429 | 393488 | 1392281 | 361926 | 287654 | 298758 | 948338 | 244550 | 155144 | 55688 | 455382 | 1403720
Василеостровская ТЭЦ | 281440 | 285497 | 250836 | 817773 | 172476 | 91113 | 38403 | 301992 | 1119765 | 289342 | 225107 | 228078 | 742527 | 185885 | 116535 | 38888 | 341308 | 1083835
Первомайская ТЭЦ | 282285 | 275962 | 245029 | 803276 | 165064 | 87353 | 17984 | 270401 | 1073677 | 267992 | 215438 | 209977 | 693407 | 164680 | 107087 | 33906 | 305673 | 999080
Автовская ТЭЦ | 453699 | 454178 | 403108 | 1310985 | 290016 | 133617 | 77319 | 500952 | 1811937 | 452089 | 350067 | 371188 | 1173344 | 281982 | 148973 | 85957 | 516912 | 1690256
Выборгская ТЭЦ | 183376 | 183051 | 159505 | 525932 | 107209 | 58457 | 24833 | 190499 | 716431 | 185356 | 145411 | 150646 | 481413 | 117507 | 73511 | 27155 | 218173 | 699586
Северная ТЭЦ | 428045 | 410094 | 401912 | 1240051 | 298843 | 183953 | 116354 | 599150 | 1839201 | 420083 | 351377 | 376032 | 1147492 | 300877 | 238117 | 130914 | 669908 | 1817400
Южная ТЭЦ | 575298 | 586362 | 505154 | 1666814 | 347588 | 201573 | 121886 | 671047 | 2337861 | 611017 | 475460 | 476032 | 1562509 | 392080 | 265162 | 108650 | 765892 | 2328401
Котельные | 510 | 451 | 478 | 1439 | 422 | 239 | 0 | 661 | 2100 | 560 | 457 | 436 | 1453 | 447 | 349 | 233 | 1029 | 2482
Всего по филиалу "Невский" | 2925780 | 2912737 | 2598518 | 8437035 | 1829836 | 979919 | 480049 | 3289804 | 11726839 | 2972389 | 2350813 | 2412480 | 7735682 | 1927612 | 1253500 | 515770 | 3696882 | 11432564
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 257708 | 278789 | 217043 | 753540 | 150168 | 87970 | 32514 | 270652 | 1024192 | 259162 | 205135 | 209222 | 673519 | 164751 | 137079 | 30746 | 332576 | 1006095
Котельные | 6154.48 | 6163.71 | 5560.15 | 17878.34 | 3459.86 | 1294.47 | 0 | 4754.33 | 22632.67 | 6680.04 | 5488.68 | 5626.91 | 17795.63 | 4152.24 | 2920.74 | 56.27 | 7129.25 | 24924.88
Электрические бойлерные | 113 | 116.4 | 89 | 318.4 | 58.7 | 26.7 | 0 | 85.4 | 403.8 | 109.3 | 79.6 | 90.9 | 279.8 | 65 | 50.6 | 0 | 115.6 | 395.4
Всего по филиалу "Карельский" | 263975.48 | 285069.11 | 222692.15 | 771736.74 | 153686.56 | 89291.17 | 32514 | 275491.73 | 1047228.47 | 265951.34 | 210703.28 | 214939.81 | 691594.43 | 168968.24 | 140050.34 | 30802.27 | 339820.85 | 1031415.28
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 198028 | 197977 | 171764 | 567769 | 133197 | 122492 | 41687 | 297376 | 865145 | 190103 | 165978 | 161963 | 518044 | 140269 | 120261 | 38003 | 298533 | 816577
Электрические бойлерные | 350.5 | 372.92 | 336.26 | 1059.68 | 275.02 | 194.99 | 147.5 | 617.51 | 1677.19 | 335.07 | 291.93 | 316.19 | 943.19 | 221.779 | 255.249 | 204.39 | 681.418 | 1624.608
Всего по филиалу "Кольский" | 198378.5 | 198349.92 | 172100.26 | 568828.68 | 133472.02 | 122686.99 | 41834.5 | 297993.51 | 866822.19 | 190438.07 | 166269.93 | 162279.19 | 518987.19 | 140490.779 | 120516.249 | 38207.39 | 299214.418 | 818201.608
АО "Мурманская ТЭЦ" | 294145 | 270941 | 248141 | 813227 | 197509 | 183809 | 44082 | 425400 | 1238627 | 272562 | 238143 | 232855 | 743560 | 201459 | 179410 | 34853 | 415722 | 1159282
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3388133.98 | 3396156.03 | 2993310.41 | 9777600.42 | 2116994.58 | 1191897.16 | 554397.5 | 3863289.24 | 13640889.66 | 3428778.41 | 2727786.21 | 2789699 | 8946263.62 | 2237071.019 | 1514066.589 | 584779.66 | 4335917.268 | 13282180.888
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3682278.98 | 3667097.03 | 3241451.41 | 10590827.42 | 2314503.58 | 1375706.16 | 598479.5 | 4288689.24 | 14879516.66 | 3701340.41 | 2965929.21 | 3022554 | 9689823.62 | 2438530.019 | 1693476.589 | 619632.66 | 4751639.268 | 14441462.888

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2021 | [5 empty] | 2022
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П
| на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 184 | 165.84 | 218.121 | 169.803 | 194.334 | 166.84 | 183.4715 | 167.554 | 214.8317 | 173.2303 | 193.8789 | 169.2579
Правобережная ТЭЦ | 181.804 | 165.087 | 209.15 | 163.75 | 192.097 | 164.709 | 184.265 | 165.382 | 189.203 | 161.6218 | 185.9497 | 164.1621
Василеостровская ТЭЦ | 204.922 | 164.245 | 215.77 | 180.339 | 208.819 | 168.585 | 202.0542 | 168.6888 | 224.1388 | 178.1968 | 210.3523 | 171.683
Первомайская ТЭЦ | 194.33 | 159.362 | 209.319 | 161.978 | 200.711 | 160.021 | 186.9819 | 160.2551 | 197.026 | 162.7229 | 190.8199 | 161.0101
Автовская ТЭЦ | 192.161 | 172.148 | 174.276 | 178.514 | 186.555 | 173.908 | 211.8108 | 172.899 | 197.026 | 175.8945 | 206.6258 | 173.8151
Выборгская ТЭЦ | 229.979 | 173.382 | 283.775 | 185.817 | 250.11 | 176.688 | 256.1465 | 175.1158 | 276.2224 | 182.1215 | 262.7629 | 177.2791
Северная ТЭЦ | 184.681 | 167.804 | 199.704 | 169.462 | 189.813 | 168.344 | 201.3549 | 169.6448 | 207.224 | 169.0008 | 203.458 | 169.4074
Южная ТЭЦ | 211.679 | 164.878 | 216.536 | 166.988 | 213.257 | 165.484 | 212.5241 | 165.2662 | 213.1996 | 162.3923 | 212.7643 | 212.7643
В среднем по филиалу "Невский" | 197.568 | 166.528 | 213.419 | 171.021 | 203.192 | 167.789 | 202.9053 | 167.8718 | 208.1762 | 169.2745 | 204.7812 | 168.324
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 210.685 | 165.07 | 278.202 | 171.212 | 234.266 | 166.693 | 213.6227 | 165.6182 | 221.9765 | 168.5961 | 216.5102 | 166.6026
Котельные | 0 | 320.425 | 0 | 271.664 | 0 | 310.182 | 0 | 290.1195 | 0 | 274.3571 | 0 | 285.611
В среднем по филиалу "Карельский" | 210.685 | 168.671 | 278.202 | 172.947 | 234.266 | 169.796 | 213.6227 | 168.8231 | 221.9765 | 170.8156 | 216.5102 | 169.4796
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 179.3 | 177.567 | 171.306 | 178.044 | 176.86 | 177.731 | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416
В среднем по филиалу "Кольский" | 179.3 | 177.567 | 171.306 | 178.044 | 176.86 | 177.731 | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416
В среднем по ПАО "ТГК-1" | 198.062 | 167.339 | 217.185 | 171.699 | 204.818 | 168.574 | 203.3268 | 168.5262 | 208.3266 | 170.0538 | 205.1 | 169.0237
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | - | 173.86 | - | 173.52 | - | 173.74 | - | 174.3 |  | 173.73 |  | 174.09

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2021 | [8 empty] | 2022
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 69.8147 | 57.9212 | 67.8233 | 38.3162 | 73.0489 | 44.1317 | 53.9784 | 65.5269 | 55.912 | 73.4281 | 53.409 | 70.0793 | 40.4579 | 67.2795 | 44.9445 | 56.8519 | 60.3826 | 57.4425
Филиал «Карельский» | 72.2434 | 55.0638 | 60.8336 | 39.1043 | 68.3481 | 58.5265 | 55.5823 | 61.7427 | 59.6737 | 71.7594 | 48.1148 | 56.0635 | 38.7701 | 68.4185 | 58.4514 | 55.1736 | 58.3227 | 57.2641
Филиал «Кольский» | 33.9824 | 49.2735 | 47.3532 | 15.9909 | 51.4166 | 46.9678 | 24.9369 | 50.351 | 47.1595 | 34.9923 | 51.2918 | 49.2521 | 18.11 | 56.76 | 51.9233 | 26.5045 | 54.041 | 50.595
ПАО «ТГК-1» | 67.9382 | 52.5312 | 61.5384 | 37.0967 | 60.0391 | 46.6265 | 52.4322 | 56.3059 | 54.0413 | 71.1205 | 51.2019 | 62.8421 | 39.0664 | 61.6027 | 48.4328 | 55.0049 | 56.431 | 55.5976
АО «Мурманская ТЭЦ» | 29.14 | - | - | 8.6 | - | - | 18.81 | - | - | 29.25 | - | - | 13.03 | - | - | 22.7 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2021 |  |  | 2022
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 1 кв | 2 кв | 1 П
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1821327.324 | 1461109.803 | 3282437.127 | 1712181.11 | 1330875.73 | 3043056.84
РСВ | 7508920.468 | 5715018.105 | 13223938.573 | 7765005.61 | 6076151.19 | 13841156.8
БР | 275823.791 | 258452.029 | 534275.82 | 253493.7 | 216718.25 | 470211.95
СДД | 133276 | 85016.314 | 218292.314 | 13423.57 | 275018.27 | 288441.84
Экспорт | 277542.495 | 300258.102 | 577800.597 | 330236.89 | 79905.12 | 410142.01
Розница | 90731.663 | 82804.316 | 173535.979 | 84521.06 | 113334.9 | 197855.96
ИТОГО | 10107621.741 | 7902658.669 | 18010280.41 | 10158861.94 | 8092003.45 | 18250865.4
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1861.2643 | 1518.6577 | 1689.961 | 1918.39 | 1653.11 | 1785.75
ДПМ | 661.5043 | 666.384 | 663.9442 | 522.97 | 506.65 | 514.81
СДМ | 1623.6523 | 1682.5023 | 1653.0773 | 2761.8 | 2780.36 | 2771.07
Вынужденные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОМ | 1540.9043 | 1563.092 | 1551.9982 | 483.75 | 560.09 | 521.92
Розница | 48.71 | 16.6 | 16.42 | 56.91 | 36.68 | 27.83
КОМмод* |  |  |  | 87.6 | 82.07 | 84.83
ИТОГО | 5736.0353 | 5447.236 | 5575.4007 | 5831.42 | 5618.96 | 5706.21
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт. Данный проект был отобран по результатам проведения КОММод в 2019 г.

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2021 |  |  | 2022
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 1 кв | 2 кв | 1 П
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1164225.275 | 975135.057 | 2139360.332 | 1077864.6 | 930535.75 | 2008400.35
БР | 432167.581 | 329752.368 | 761919.949 | 372480 | 296593.49 | 669073.49
ИТОГО | 1596392.856 | 1304887.425 | 2901280.281 | 1450344.6 | 1227129.24 | 2677473.84
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 28.6703 | 35.0557 | 31.863 | 31.03 | 9.61 | 20.32
ВИЭ | 3.8103 | 5.0477 | 4.429 | 7.8 | 2.39 | 5.09
Вынужденные | 2.0197 | 2.66 | 2.3398 | 5.97 | 2.19 | 4.08
КОМ | 124.5947 | 159.6283 | 142.1115 | 168.85 | 54.08 | 111.46
ГЭС/АЭС | 15.457 | 20.1637 | 17.8103 | 22.96 | 6.99 | 14.97
КОМмод* |  |  |  | 0.84 | 0.31 | 0.57
ИТОГО | 174.552 | 222.5553 | 198.5537 | 237.45 | 75.57 | 156.49
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт.

## 7. Потребление топлива
| 2021 | [11 empty] | 2022
| 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 1 П |  |  |  | 1 кв |  |  |  |  | 2кв |  |  |  | 1П
| газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 217690 | 28 | 0 | 0 | 81975 | 0 | 0 | 0 | 299665 | 28 | 0 | 0 | 200542 | 38 | 0 | 0 | 95015 | 2 | 0 | 0 | 297550 | 39 | 0 | 0
Правобережная ТЭЦ | 362363 | 36 | 0 | 0 | 201572 | 19 | 0 | 0 | 563935 | 55 | 0 | 0 | 359172 | 15 | 0 | 0 | 181182 | 13 | 0 | 0 | 540354 | 28 | 0 | 0
Василеостровская ТЭЦ | 178786 | 23 | 0 | 0 | 80714 | 7 | 0 | 0 | 259500 | 30 | 0 | 0 | 170999 | 139 | 0 | 0 | 91455 | 0 | 0 | 0 | 262454 | 139 | 0 | 0
Первомайская ТЭЦ | 235708 | 57 | 0 | 0 | 129693 | 143 | 0 | 0 | 365401 | 200 | 0 | 0 | 222966 | 75 | 0 | 0 | 126065 | 0 | 0 | 0 | 349031 | 75 | 0 | 0
Автовская ТЭЦ | 276120 | 85 | 0 | 0 | 110329 | 16 | 0 | 0 | 386449 | 101 | 0 | 0 | 276313 | 72 | 0 | 0 | 127857 | 0 | 0 | 0 | 404170 | 72 | 0 | 0
Выборгская ТЭЦ | 151586 | 32 | 0 | 0 | 79985 | 3 | 0 | 0 | 231571 | 35 | 0 | 0 | 163508 | 18 | 0 | 0 | 81583 | 4 | 0 | 0 | 245083 | 22 | 0 | 0
Северная ТЭЦ | 336592 | 99 | 0 | 0 | 173704 | 0 | 0 | 0 | 510296 | 99 | 0 | 0 | 339133 | 71 | 0 | 0 | 196285 | 0 | 0 | 0 | 535418 | 71 | 0 | 0
Южная ТЭЦ | 607007 | 83 | 0 | 0 | 275564 | 18 | 0 | 0 | 882571 | 101 | 0 | 0 | 605553 | 44 | 0 | 0 | 316618 | 4 | 0 | 0 | 922171 | 48 | 0 | 0
Всего по филиалу "Невский" | 2365852 | 443 | 0 | 0 | 1133536 | 206 | 0 | 0 | 3499388 | 649 | 0 | 0 | 2338186 | 472 | 0 | 0 | 1216060 | 23 | 0 | 0 | 3556231 | 494 | 0 | 0
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 206648 | 51 | 0 | 0 | 104677 | 0 | 0 | 0 | 311325 | 51 | 0 | 0 | 195470 | 72 | 0 | 0 | 102177 | 0 | 0 | 0 | 297647 | 72 | 0 | 0
Котельные | 0 | 0 | 3297.51 | 2431.16 | 0 | 0 | 640.18 | 651.4 | 0 | 0 | 3937.69 | 3082.56 | 0 | 0 | 2992.39 | 2431.16 | 0 | 0 | 993 | 962 | 0 | 0 | 3985.87 | 3132.95
Всего по филиалу "Карельский" | 206648 | 51 | 3297.51 | 2431.16 | 104677 | 0 | 640.18 | 651.4 | 311325 | 51 | 3937.69 | 3082.56 | 195470 | 72 | 2992.39 | 2431.16 | 102177 | 0 | 993 | 962 | 297647 | 72 | 3985.87 | 3132.95
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 0 | 240 | 124726 | 0 | 0 | 131 | 62948 | 0 | 0 | 371 | 187674 | 0 | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0
Всего по филиалу "Кольский" | 0 | 240 | 124726 | 0 | 0 | 131 | 62948 | 0 | 0 | 371 | 187674 | 0 | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0
Всего по ПАО "ТГК-1"без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 2572500 | 734 | 128023.51 | 2431.16 | 1238213 | 337 | 63588.18 | 651.4 | 3810713 | 1071 | 191611.69 | 3082.56 | 2533656 | 802 | 121199.39 | 2431.16 | 1318237 | 271 | 66098.48 | 962 | 3853878 | 1072 | 187297.87 | 3132.95
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | 0 | 138979 | 0 | 0 | 0 | 72377 | 0 | 0 | 0 | 211356 | 0 | 0 | 0 | 127205 | 0 | 0 |  | 70166 |  |  |  | 197371