## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ПАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2021 | [18 empty] | 2022
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2021 | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2022
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 86383.752 | 79310.375 | 81018.056 | 246712.183 | 74028.747 | 34038.658 | 0 | 108067.405 | 354779.588 | 0 | 42 | 36946 | 36988 | 391767.588 | 78918.436 | 59798.629 | 65071.907 | 203788.972 | 595556.56 | 80057.694 | 73308.509 | 79272.042 | 232638.245 | 65778.805 | 55440.188 | 0 | 121218.993 | 353857.238 | 360.801 | 3444.076 | 27878.184 | 31683.061 | 385540.299 | 72912.921 | 81098.138 | 75748.883 | 229759.942 | 615300.241
Правобережная ТЭЦ | 429125.257 | 351525.369 | 370520.53 | 1151171.156 | 224570.557 | 267334.484 | 203163.298 | 695068.339 | 1846239.495 | 178732 | 316901 | 337562 | 833195 | 2679434.495 | 328123.0896 | 298900.256 | 431963.264 | 1058986.6096 | 3738421.1046 | 440300.843 | 314312.875 | 409448.372 | 1164062.09 | 336206.918 | 263883.69 | 0 | 600090.608 | 1764152.698 | 288.131 | 622.078 | 192130.801 | 193041.01 | 1957193.708 | 207284.742 | 353395.349 | 394595.413 | 955275.504 | 2912469.212
Василеостровская ТЭЦ | 80980.043 | 82426.72 | 84771.983 | 248178.746 | 72792.531 | 45344.908 | 23181.216 | 141318.655 | 389497.401 | 21964 | 22788 | 42169 | 86921 | 476418.401 | 78812.711 | 81803.014 | 99147.046 | 259762.771 | 736181.172 | 87449.796 | 82752.799 | 87450.129 | 257652.724 | 81616.644 | 54090.183 | 21616.272 | 157323.099 | 414975.823 | 14137 | 19436.041 | 47026.338 | 80599.379 | 495575.202 | 73874.853 | 84935.94 | 93767.304 | 252578.097 | 748152.909
Первомайская ТЭЦ | 215780.32 | 161360.649 | 225078.564 | 602219.533 | 214996.316 | 176941.861 | 53429.476 | 445367.653 | 1047587.186 | 0 | 73177 | 187097 | 260274 | 1307861.186 | 196550.043 | 179381.902 | 206415.306 | 582347.251 | 1890208.437 | 232368.603 | 203981.204 | 208487.223 | 644837.03 | 206167.928 | 161590.947 | 52891.443 | 420650.318 | 1065487.348 | 89125 | 48082.648 | 91596.402 | 228804.05 | 1294291.398 | 122681.244 | 125405.13 | 219426.17 | 467512.544 | 1761803.942
Автовская ТЭЦ | 122319.102 | 111175.206 | 90835.847 | 324330.155 | 104883.832 | 24722.625 | 24789.254 | 154395.711 | 478725.866 | 22096 | 25788 | 40161 | 88045 | 566770.866 | 53959.053 | 58556.25 | 88387.058 | 200902.361 | 767673.227 | 93787.412 | 157455.475 | 166814.072 | 418056.959 | 132291.702 | 68801.28 | 27034.682 | 228127.664 | 646184.623 | 35563 | 32868.738 | 48989.784 | 117421.522 | 763606.145 | 113981.238 | 108132.938 | 126158.138 | 348272.314 | 1111878.459
Выборгская ТЭЦ | 120612.135 | 89180.908 | 87212.961 | 297006.004 | 74967.31 | 74259.245 | 29909.126 | 179135.681 | 476141.685 | 11579 | 40149 | 60244 | 111972 | 588113.685 | 58659.586 | 94523.16 | 105305.652 | 258488.398 | 846602.083 | 120820.164 | 105989.756 | 120148.476 | 346958.396 | 86584.224 | 63590.733 | 24084.25 | 174259.207 | 521217.603 | 7221 | 10194.859 | 47370.607 | 64786.466 | 586004.069 | 63714.55 | 69119.272 | 87598.432 | 220432.254 | 806436.323
Северная ТЭЦ | 275467.54 | 252817.24 | 244589.8 | 772874.58 | 191722.8 | 134784.48 | 83487.04 | 409994.32 | 1182868.9 | 54848 | 53816 | 141149 | 249813 | 1432681.9 | 190137.71 | 206252.88 | 273822.88 | 670213.47 | 2102895.37 | 285731.967 | 235327.76 | 272072.28 | 793132.007 | 209015.04 | 155044.92 | 88964.56 | 453024.52 | 1246156.527 | 32628 | 42576.04 | 100955.96 | 176160 | 1422316.527 | 179485.4 | 225048.32 | 283823.16 | 688356.88 | 2110673.407
Южная ТЭЦ | 563489.915 | 527692.108 | 573719.806 | 1664901.829 | 452433.325 | 227734.451 | 131693.88 | 811861.656 | 2476763.485 | 69496 | 210415 | 374284 | 654195 | 3130958.485 | 413896.705 | 434953.285 | 601578.488 | 1450428.478 | 4581386.963 | 656070.547 | 552764.485 | 522260.955 | 1731095.987 | 430299.559 | 316565.885 | 211803.683 | 958669.127 | 2689765.114 | 180034 | 211814.54 | 290771.261 | 682619.801 | 3372384.915 | 423984.461 | 454669.316 | 626674.14 | 1505327.917 | 4877712.832
Нарвская ГЭС | 34318.731 | 35617.755 | 53400.024 | 123336.51 | 64108.509 | 79021.815 | 67009.803 | 210140.127 | 333476.637 | 47447 | 42598 | 37266 | 127311 | 460787.637 | 40313.826 | 44139.267 | 38416.515 | 122869.608 | 583657.245 | 47281.236 | 47726.607 | 59501.829 | 154509.672 | 79461.657 | 72369.99 | 59331.08 | 211162.727 | 365672.399 | 48851 | 43317.162 | 39587.118 | 131755.28 | 497427.679 | 41980.188 | 40624.59 | 30673.008 | 113277.786 | 610705.268
Каскад Вуоксинских ГЭС | 129966.792 | 127290.291 | 145435.949 | 402693.032 | 141325.293 | 150587.352 | 153285.686 | 445198.331 | 847891.363 | 143877 | 122505 | 105208 | 371590 | 1219481.363 | 110515.141 | 103481.56 | 111595.947 | 325592.648 | 1545074.011 | 106849.496 | 95964.06 | 105974.273 | 308787.829 | 112816.125 | 141530.995 | 124721.929 | 379069.049 | 687856.878 | 130197 | 124805.408 | 109093.693 | 364096.101 | 1051952.979 | 100579.446 | 92029.183 | 101151.219 | 293759.848 | 1345712.827
Каскад Ладожских ГЭС | 122801.313 | 111580.409 | 125115.987 | 359497.709 | 154865.654 | 165797.392 | 153214.574 | 473877.62 | 833375.329 | 138039 | 108016 | 96207 | 342262 | 1175637.329 | 100328.387 | 109443.338 | 106555.945 | 316327.67 | 1491964.999 | 118674.668 | 107726.713 | 126843.169 | 353244.55 | 129760.948 | 160084.498 | 159953.596 | 449799.042 | 803043.592 | 144764.961 | 99228.652 | 70647.251 | 314640.864 | 1117684.456 | 102015.806 | 104909.288 | 104687.467 | 311612.561 | 1429297.017
Всего по филиалу "Невский" | 2181244.9 | 1929977.03 | 2081699.507 | 6192921.437 | 1770694.874 | 1380567.271 | 923163.353 | 4074425.498 | 10267346.935 | 688107 | 1016196 | 1458294 | 3162597 | 13429943.935 | 1650214.6876 | 1671233.541 | 2128260.008 | 5449708.2366 | 18879652.1716 | 2269392.426 | 1977310.243 | 2158272.82 | 6404975.489 | 1869999.55 | 1512993.309 | 770401.495 | 4153394.354 | 10558369.843 | 683169.893 | 636390.242 | 1066047.399 | 2385607.534 | 12943977.377 | 1502494.849 | 1739367.464 | 2144303.334 | 5386165.647 | 18330142.437
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 152628.731 | 148341.754 | 135957.595 | 436928.08 | 97870.174 | 85344.315 | 55916.344 | 239130.833 | 676058.913 | 48540 | 78856 | 88878 | 216274 | 892332.913 | 97698.965 | 129202.843 | 162460.854 | 389362.662 | 1281695.575 | 163031.691 | 136957.898 | 140446.702 | 440436.291 | 105472.21 | 89612.925 | 42001.573 | 237086.708 | 677522.999 | 55118.402 | 63810.678 | 74386.072 | 193315.152 | 870838.151 | 88614.384 | 113022.608 | 140371.746 | 342008.738 | 1212846.889
Каскад Выгских ГЭС | 90534.883 | 72612.376 | 80278.368 | 243425.627 | 90144.343 | 91422.991 | 80051.658 | 261618.992 | 505044.619 | 62244 | 63902 | 72907 | 199053 | 704097.619 | 75758.027 | 67073.045 | 76480.625 | 219311.697 | 923409.316 | 75981.322 | 68677.141 | 83857.456 | 228515.919 | 93614.173 | 92604.15 | 82617.729 | 268836.052 | 497351.971 | 85545.233 | 74887.209 | 62981.135 | 223413.577 | 720765.548 | 75080.172 | 67613.904 | 71541.574 | 214235.65 | 935001.198
Каскад Кемских ГЭС | 130535.481 | 116024.031 | 88975.365 | 335534.877 | 150147.918 | 168796.857 | 142931.789 | 461876.564 | 797411.441 | 104884 | 98286 | 105788 | 308958 | 1106369.441 | 115418.59 | 138722.02 | 124492.018 | 378632.628 | 1485002.069 | 107532.383 | 81950.963 | 99250.167 | 288733.513 | 107312.204 | 190996.783 | 149176.057 | 447485.044 | 736218.557 | 119927.649 | 78274.496 | 74051.332 | 272253.477 | 1008472.034 | 69454.22 | 66331.908 | 89545.306 | 225331.434 | 1233803.468
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС) | 30601.308 | 23363.869 | 25632.798 | 79597.975 | 31165.165 | 34739.051 | 37121.125 | 103025.341 | 182623.316 | 23610 | 10508 | 13484 | 47602 | 230225.316 | 11931.848 | 20205.701 | 20049.295 | 52186.844 | 282412.16 | 14564.405 | 15729.389 | 20638.849 | 50932.643 | 29661.63 | 40090.156 | 40103.124 | 109854.91 | 160787.553 | 26867.394 | 21747.101 | 11582.593 | 60197.088 | 220984.641 | 14682.471 | 15729.762 | 17346.477 | 47758.71 | 268743.351
Всего по филиалу "Карельский" | 404300.403 | 360342.03 | 330844.126 | 1095486.559 | 369327.6 | 380303.214 | 316020.916 | 1065651.73 | 2161138.289 | 239277 | 251522 | 281053 | 771852 | 2933025.289 | 300807.43 | 355203.609 | 383482.792 | 1039493.831 | 3972519.12 | 361109.801 | 303315.391 | 344193.174 | 1008618.366 | 336060.217 | 413304.014 | 313898.483 | 1063262.714 | 2071881.08 | 287458.678 | 238719.484 | 223001.132 | 749179.294 | 2821060.374 | 247831.247 | 262698.182 | 318805.103 | 829334.532 | 3650394.906
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 59166.342 | 54827.742 | 54830.309 | 168824.393 | 35610.288 | 33681.715 | 11033.35 | 80325.353 | 249149.746 | 9095 | 9173 | 19022 | 37290 | 286439.746 | 36246.366 | 54738.503 | 72179.651 | 163164.52 | 449604.266 | 57672.016 | 51137.475 | 65032.199 | 173841.69 | 44920.822 | 35446.549 | 10602.975 | 90970.346 | 264812.036 | 11624.15 | 11597.87 | 19402.075 | 42624.095 | 307436.131 | 34604.732 | 60323.553 | 68687.384 | 163615.669 | 471051.8
Каскад Нивских ГЭС | 320746.714 | 267600.675 | 255460.199 | 843807.588 | 316457.78 | 307842.285 | 279331.665 | 903631.73 | 1747439.318 | 281853 | 293691 | 255419 | 830963 | 2578402.318 | 276212.68 | 240666.29 | 326561.853 | 843440.823 | 3421843.141 | 335544.522 | 273148.97 | 284583.029 | 893276.521 | 268013.03 | 299536.277 | 305224.701 | 872774.008 | 1766050.529 | 303238.296 | 285582.097 | 277663.117 | 866483.51 | 2632534.039 | 282256.017 | 238501.341 | 254195.468 | 774952.826 | 3407486.865
Каскад Пазских ГЭС | 75288.293 | 70105.106 | 81360.247 | 226753.646 | 68651.588 | 63925.44 | 85547.614 | 218124.642 | 444878.288 | 78537 | 78161 | 72098 | 228796 | 673674.288 | 75335.899 | 92649.212 | 82986.174 | 250971.285 | 924645.573 | 99049.633 | 86304.239 | 83953.079 | 269306.951 | 75403.156 | 87476.655 | 108256.676 | 271136.487 | 540443.438 | 104014.692 | 110249.157 | 98821.639 | 313085.488 | 853528.926 | 104556.015 | 95583.076 | 88805.506 | 288944.597 | 1142473.523
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 176101.378 | 221168.977 | 236655.791 | 633926.146 | 208811.308 | 203944.362 | 263874.116 | 676629.786 | 1310555.932 | 230405 | 207993 | 163577 | 601975 | 1912530.932 | 171212.957 | 195715.488 | 192627.406 | 559555.851 | 2472086.783 | 190574.718 | 191010.512 | 237669.409 | 619254.639 | 254333.728 | 268563.65 | 326407.827 | 849305.205 | 1468559.844 | 259790.359 | 238421.195 | 186706.531 | 684918.085 | 2153477.929 | 210631.926 | 208090.779 | 190873.817 | 609596.522 | 2763074.451
Всего по филиалу "Кольский" | 631302.727 | 613702.5 | 628306.546 | 1873311.773 | 629530.964 | 609393.802 | 639786.745 | 1878711.511 | 3752023.284 | 599890 | 589018 | 510116 | 1699024 | 5451047.284 | 559007.902 | 583769.493 | 674355.084 | 1817132.479 | 7268179.763 | 682840.889 | 601601.196 | 671237.716 | 1955679.801 | 642670.736 | 691023.131 | 750492.179 | 2084186.046 | 4039865.847 | 678667.497 | 645850.319 | 582593.362 | 1907111.178 | 5946977.025 | 632048.69 | 602498.749 | 602562.175 | 1837109.614 | 7784086.639
АО "Мурманская ТЭЦ" | 2599.929 | 2352.626 | 2600.658 | 7553.213 | 2253.77 | 0 | 0 | 2253.77 | 9806.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806.983 | 2288.187 | 2080.624 | 2623.896 | 6992.707 | 16799.69 | 2641.109 | 2406.434 | 2534.262 | 7581.805 | 2288.781 | 0 | 0 | 2288.781 | 9870.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9870.586 | 0 | 627.21 | 2459.762 | 3086.972 | 12957.558
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3216848.03 | 2904021.56 | 3040850.179 | 9161719.769 | 2769553.438 | 2370264.287 | 1878971.014 | 7018788.739 | 16180508.508 | 1527274 | 1856766 | 2249463 | 5633503 | 21814011.508 | 2510030.0196 | 2610206.643 | 3186097.884 | 8306334.5466 | 30120346.0546 | 3313343.116 | 2882226.83 | 3173703.71 | 9369273.656 | 2848730.503 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7300843.114 | 16670116.77 | 1649296.068 | 1520960.045 | 1871641.893 | 5041898.006 | 21712014.776 | 2382374.786 | 2604564.395 | 3065670.612 | 8052609.793 | 29764624.569
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3219447.959 | 2906374.186 | 3043450.837 | 9169272.982 | 2771807.208 | 2370264.287 | 1878971.014 | 7021042.509 | 16190315.491 | 1527274 | 1856766 | 2249463 | 5633503 | 21823818.491 | 2512318.2066 | 2612287.267 | 3188721.78 | 8313327.2536 | 30137145.7446 | 3315984.225 | 2884633.264 | 3176237.972 | 9376855.461 | 2851019.284 | 2617320.454 | 1834792.157 | 7303131.895 | 16679987.356 | 1649296.068 | 1520960.045 | 1871641.893 | 5041898.006 | 21721885.362 | 2382374.786 | 2605191.605 | 3068130.374 | 8055696.765 | 29777582.127
Всего ТЭС | 2108553.066 | 1861010.697 | 1951136.109 | 5920699.872 | 1546129.65 | 1104186.742 | 616602.984 | 3266919.376 | 9187619.248 | 416350 | 831105 | 1327512 | 2574967 | 11762586.248 | 1535290.8516 | 1600191.346 | 2108956.002 | 5244438.1996 | 17007024.4476 | 2219931.842 | 1916394.67 | 2073966.712 | 6210293.224 | 1700642.633 | 1264067.3 | 478999.438 | 3443709.371 | 9654002.595 | 426099.484 | 444447.568 | 940507.484 | 1811054.536 | 11465057.131 | 1381138.525 | 1675777.774 | 2119310.532 | 5176226.831 | 16641283.572
Всего ГЭС | 1110894.893 | 1045363.489 | 1092314.728 | 3248573.11 | 1225677.558 | 1266077.545 | 1262368.03 | 3754123.133 | 7002696.243 | 1110896 | 1025660 | 921954 | 3058510 | 10061206.243 | 977027.355 | 1012095.921 | 1079765.778 | 3068889.054 | 13130095.297 | 1096052.383 | 968238.594 | 1102271.26 | 3166562.237 | 1150376.651 | 1353253.154 | 1355792.719 | 3859422.524 | 7025984.761 | 1223196.584 | 1076512.477 | 931134.409 | 3230843.47 | 10256828.231 | 1001236.261 | 929413.831 | 948819.842 | 2879469.934 | 13136297.968

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ПАО "ТГК-1", Гкал
| 2021 | [18 empty] | 2022
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2021 | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1 П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2022
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 373507 | 370726 | 327739 | 1071972 | 220676 | 105097 | 35841 | 361614 | 1433586 | 26032 | 39473 | 113825 | 179330 | 1612916 | 224929 | 263815 | 406573 | 895317 | 2508233 | 384024 | 299842 | 301333 | 985199 | 239604 | 148622 | 34379 | 422605 | 1407804 | 24982 | 36775 | 112422 | 174179 | 1581983 | 213123 | 294745 | 382324 | 890192 | 2472175
Правобережная ТЭЦ | 347620 | 346416 | 304757 | 998793 | 227542 | 118517 | 47429 | 393488 | 1392281 | 56506 | 56783 | 129608 | 242897 | 1635178 | 216163 | 261201 | 393251 | 870615 | 2505793 | 361926 | 287654 | 298758 | 948338 | 244550 | 155144 | 55688 | 455382 | 1403720 | 63059 | 58939 | 125512 | 247510 | 1651230 | 219775 | 293949 | 361301 | 875025 | 2526255
Василеостровская ТЭЦ | 281440 | 285497 | 250836 | 817773 | 172476 | 91113 | 38403 | 301992 | 1119765 | 25770 | 29175 | 96706 | 151651 | 1271416 | 170485 | 201731 | 306877 | 679093 | 1950509 | 289342 | 225107 | 228078 | 742527 | 185885 | 116535 | 38888 | 341308 | 1083835 | 26142 | 37302 | 89669 | 153113 | 1236948 | 162285 | 220934 | 285058 | 668277 | 1905225
Первомайская ТЭЦ | 282285 | 275962 | 245029 | 803276 | 165064 | 87353 | 17984 | 270401 | 1073677 | 9437 | 26458 | 79551 | 115446 | 1189123 | 158849 | 181670 | 293027 | 633546 | 1822669 | 267992 | 215438 | 209977 | 693407 | 164680 | 107087 | 33906 | 305673 | 999080 | 17647 | 18714 | 63195 | 99556 | 1098636 | 140487 | 201607 | 263687 | 605781 | 1704417
Автовская ТЭЦ | 453699 | 454178 | 403108 | 1310985 | 290016 | 133617 | 77319 | 500952 | 1811937 | 74307 | 92627 | 176744 | 343678 | 2155615 | 261094 | 337544 | 472473 | 1071111 | 3226726 | 452089 | 350067 | 371188 | 1173344 | 281982 | 148973 | 85957 | 516912 | 1690256 | 109036 | 103080 | 176695 | 388811 | 2079067 | 278512 | 352786 | 444086 | 1075384 | 3154451
Выборгская ТЭЦ | 183376 | 183051 | 159505 | 525932 | 107209 | 58457 | 24833 | 190499 | 716431 | 20747 | 16825 | 64376 | 101948 | 818379 | 108899 | 130495 | 197680 | 437074 | 1255453 | 185356 | 145411 | 150646 | 481413 | 117507 | 73511 | 27155 | 218173 | 699586 | 15582 | 27060 | 61570 | 104212 | 803798 | 104439 | 141975 | 179845 | 426259 | 1230057
Северная ТЭЦ | 428045 | 410094 | 401912 | 1240051 | 298843 | 183953 | 116354 | 599150 | 1839201 | 64879 | 40240 | 195508 | 300627 | 2139828 | 305530 | 316050 | 441110 | 1062690 | 3202518 | 420083 | 351377 | 376032 | 1147492 | 300877 | 238117 | 130914 | 669908 | 1817400 | 46001 | 66977 | 174886 | 287864 | 2105264 | 299085 | 367289 | 466805 | 1133179 | 3238443
Южная ТЭЦ | 575298 | 586362 | 505154 | 1666814 | 347588 | 201573 | 121886 | 671047 | 2337861 | 58255 | 95572 | 226111 | 379938 | 2717799 | 356534 | 419437 | 640129 | 1416100 | 4133899 | 611017 | 475460 | 476032 | 1562509 | 392080 | 265162 | 108650 | 765892 | 2328401 | 73898 | 97502 | 209514 | 380914 | 2709315 | 349811 | 477069 | 604636 | 1431516 | 4140831
Котельные | 510 | 451 | 478 | 1439 | 422 | 239 | 0 | 661 | 2100 | 5 | 8 | 86 | 99 | 2199 | 306 | 389 | 459 | 1154 | 3353 | 560 | 457 | 436 | 1453 | 447 | 349 | 233 | 1029 | 2482 | 233 | 233.25 | 50 | 516.25 | 2998.25 | 324.83 | 402.51 | 476.93 | 1204.27 | 4202.52
Всего по филиалу "Невский" | 2925780 | 2912737 | 2598518 | 8437035 | 1829836 | 979919 | 480049 | 3289804 | 11726839 | 335938 | 397161 | 1082515 | 1815614 | 13542453 | 1802789 | 2112332 | 3151579 | 7066700 | 20609153 | 2972389 | 2350813 | 2412480 | 7735682 | 1927612 | 1253500 | 515770 | 3696882 | 11432564 | 376580 | 446582.25 | 1013513 | 1836675.25 | 13269239.25 | 1767841.83 | 2350756.51 | 2988218.93 | 7106817.27 | 20376056.52
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 257708 | 278789 | 217043 | 753540 | 150168 | 87970 | 32514 | 270652 | 1024192 | 33364 | 40833 | 99594 | 173791 | 1197983 | 152528 | 188193 | 272467 | 613188 | 1811171 | 259162 | 205135 | 209222 | 673519 | 164751 | 137079 | 30746 | 332576 | 1006095 | 42210 | 42977 | 120198 | 205385 | 1211480 | 158135 | 203040 | 243501 | 604676 | 1816156
Котельные | 6154.48 | 6163.71 | 5560.15 | 17878.34 | 3459.86 | 1294.47 | 0 | 4754.33 | 22632.67 | 0 | 0 | 2218 | 2218 | 24850.67 | 3426.14 | 4316.03 | 6749.21 | 14491.38 | 39342.05 | 6680.04 | 5488.68 | 5626.91 | 17795.63 | 4152.24 | 2920.74 | 56.27 | 7129.25 | 24924.88 | 28 | 52 | 2361.75 | 2441.75 | 27366.63 | 3611.3 | 4701.8 | 5731.84 | 14044.94 | 41411.57
Электрические бойлерные | 113 | 116.4 | 89 | 318.4 | 58.7 | 26.7 | 0 | 85.4 | 403.8 | 0 | 0 | 31 | 31 | 434.8 | 59.6 | 62 | 103 | 224.6 | 659.4 | 109.3 | 79.6 | 90.9 | 279.8 | 65 | 50.6 | 0 | 115.6 | 395.4 | 0 | 0 | 37.3 | 37.3 | 432.7 | 62.6 | 75.2 | 90 | 227.8 | 660.5
Всего по филиалу "Карельский" | 263975.48 | 285069.11 | 222692.15 | 771736.74 | 153686.56 | 89291.17 | 32514 | 275491.73 | 1047228.47 | 33364 | 40833 | 101843 | 176040 | 1223268.47 | 156013.74 | 192571.03 | 279319.21 | 627903.98 | 1851172.45 | 265951.34 | 210703.28 | 214939.81 | 691594.43 | 168968.24 | 140050.34 | 30802.27 | 339820.85 | 1031415.28 | 42238 | 43029 | 122597.05 | 207864.05 | 1239279.33 | 161808.9 | 207817 | 249322.84 | 618948.74 | 1858228.07
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 198028 | 197977 | 171764 | 567769 | 133197 | 122492 | 41687 | 297376 | 865145 | 33965 | 35798 | 95441 | 165204 | 1030349 | 121787 | 161998 | 200955 | 484740 | 1515089 | 190103 | 165978 | 161963 | 518044 | 140269 | 120261 | 38003 | 298533 | 816577 | 37507 | 38771 | 87551 | 163829 | 980406 | 124084 | 153643 | 190169 | 467896 | 1448302
Электрические бойлерные | 350.5 | 372.92 | 336.26 | 1059.68 | 275.02 | 194.99 | 147.5 | 617.51 | 1677.19 | 124 | 202 | 158 | 484 | 2161.19 | 185.52 | 312.53 | 284.8 | 782.85 | 2944.04 | 335.07 | 291.93 | 316.19 | 943.19 | 221.779 | 255.249 | 204 | 681.028 | 1624.218 | 200.14 | 196.903 | 203.647 | 600.69 | 2224.908 | 243.063 | 259.27 | 296.333 | 798.666 | 3023.574
Всего по филиалу "Кольский" | 198378.5 | 198349.92 | 172100.26 | 568828.68 | 133472.02 | 122686.99 | 41834.5 | 297993.51 | 866822.19 | 34089 | 36000 | 95599 | 165688 | 1032510.19 | 121972.52 | 162310.53 | 201239.8 | 485522.85 | 1518033.04 | 190438.07 | 166269.93 | 162279.19 | 518987.19 | 140490.779 | 120516.249 | 38207.39 | 299214.028 | 818201.218 | 37707.14 | 38967.903 | 87754.647 | 164429.69 | 982630.908 | 124327.063 | 153902.27 | 190465.333 | 468694.666 | 1451325.574
АО "Мурманская ТЭЦ" | 294145 | 270941 | 248141 | 813227 | 197509 | 183809 | 44082 | 425400 | 1238627 | 25869 | 33334 | 162531 | 221734 | 1460361 | 194493 | 231259 | 280792 | 706544 | 2166905 | 272562 | 238143 | 232855 | 743560 | 201459 | 179410 | 34853 | 415722 | 1159282 | 24321 | 30514 | 153214 | 208049 | 1367331 | 178383 | 201604 | 252629 | 632616 | 1999947
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3388133.98 | 3396156.03 | 2993310.41 | 9777600.42 | 2116994.58 | 1191897.16 | 554397.5 | 3863289.24 | 13640889.66 | 403391 | 473994 | 1279957 | 2157342 | 15798231.66 | 2080775.26 | 2467213.56 | 3632138.01 | 8180126.83 | 23978358.49 | 3428778.41 | 2727786.21 | 2789699 | 8946263.62 | 2237071.019 | 1514066.589 | 584779.66 | 4335916.878 | 13282180.498 | 456525.14 | 528579.153 | 1223864.697 | 2208968.99 | 15491149.488 | 2053977.793 | 2712475.78 | 3428007.103 | 8194460.676 | 23685610.164
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3682278.98 | 3667097.03 | 3241451.41 | 10590827.42 | 2314503.58 | 1375706.16 | 598479.5 | 4288689.24 | 14879516.66 | 429260 | 507328 | 1442488 | 2379076 | 17258592.66 | 2275268.26 | 2698472.56 | 3912930.01 | 8886670.83 | 26145263.49 | 3701340.41 | 2965929.21 | 3022554 | 9689823.62 | 2438530.019 | 1693476.589 | 619632.66 | 4751638.878 | 14441462.498 | 480846.14 | 559093.153 | 1377078.697 | 2417017.99 | 16858480.488 | 2232360.793 | 2914079.78 | 3680636.103 | 8827076.676 | 25685557.164

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2021 | [13 empty] | 2022
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 4 кв |  | 2021 |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 4 кв |  | 2022
| на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 184 | 165.84 | 218.121 | 169.803 | 194.334 | 166.84 | 250.37 | 176.81 | 199.76 | 167.95 | 201.7866 | 165.6184 | 200.4424 | 167.1165 | 183.4715 | 167.554 | 214.8317 | 173.2303 | 193.8789 | 169.2579 | 236.8652 | 169.4119 | 197.4701 | 169.2749 | 208.0308 | 162.292 | 201.3605 | 166.7604
Правобережная ТЭЦ | 181.804 | 165.087 | 209.15 | 163.75 | 192.097 | 164.709 | 234.37 | 165.48 | 205.34 | 164.82 | 183.6891 | 163.729 | 199.2207 | 164.4434 | 184.265 | 165.382 | 189.203 | 161.6218 | 185.9497 | 164.1621 | 218.9417 | 161.0392 | 189.2007 | 163.694 | 182.522 | 164.9801 | 187.021 | 164.1395
Василеостровская ТЭЦ | 204.922 | 164.245 | 215.77 | 180.339 | 208.819 | 168.585 | 288.43 | 190.49 | 223.08 | 171.2 | 199.1119 | 167.9137 | 214.5508 | 170.0546 | 202.0542 | 168.6888 | 224.1388 | 178.1968 | 210.3523 | 171.683 | 290.4199 | 193.3147 | 222.8486 | 174.3606 | 199.8769 | 199.8769 | 215.047 | 173.7081
Первомайская ТЭЦ | 194.33 | 159.362 | 209.319 | 161.978 | 200.711 | 160.021 | 246.52 | 170.89 | 209.87 | 161.08 | 195.0579 | 160.4067 | 205.3086 | 160.8432 | 186.9819 | 160.2551 | 197.026 | 162.7229 | 190.8199 | 161.0101 | 243.6162 | 163.6667 | 200.0717 | 163.694 | 185.6939 | 185.6939 | 196.2643 | 160.5722
Автовская ТЭЦ | 192.161 | 172.148 | 174.276 | 178.514 | 186.555 | 173.908 | 166.92 | 182.99 | 183.83 | 175.36 | 202.0053 | 175.8753 | 188.3654 | 175.5287 | 211.8108 | 172.899 | 197.026 | 175.8945 | 206.6258 | 173.8151 | 172.7214 | 181.8981 | 201.8241 | 175.3267 | 200.4074 | 170.6014 | 201.3753 | 173.7158
Выборгская ТЭЦ | 229.979 | 173.382 | 283.775 | 185.817 | 250.11 | 176.688 | 331.08 | 190.17 | 265.32 | 178.37 | 244.6474 | 175.9427 | 259.0183 | 177.5232 | 256.1465 | 175.1158 | 276.2224 | 182.1215 | 262.7629 | 177.2791 | 301.0988 | 193.1447 | 266.6672 | 179.3361 | 187.0622 | 172.9207 | 244.9604 | 177.1113
Северная ТЭЦ | 184.681 | 167.804 | 199.704 | 169.462 | 189.813 | 168.344 | 265.26 | 176.74 | 202.78 | 169.52 | 184.425 | 167.6303 | 196.902 | 168.8952 | 201.3549 | 169.6448 | 207.224 | 169.0008 | 203.458 | 169.4074 | 226.3405 | 174.7943 | 206.2057 | 170.144 | 173.7175 | 167.3346 | 195.5721 | 169.1609
Южная ТЭЦ | 211.679 | 164.878 | 216.536 | 166.988 | 213.257 | 165.484 | 245.23 | 168.44 | 219.94 | 165.9 | 199.0456 | 163.7222 | 213.3149 | 165.1523 | 212.5241 | 165.2662 | 213.1996 | 162.3923 | 212.7643 | 212.7643 | 230.9108 | 161.7557 | 216.4412 | 163.9603 | 207.3747 | 165.4519 | 213.6515 | 164.4759
В среднем по филиалу "Невский" | 197.568 | 166.528 | 213.419 | 171.021 | 203.192 | 167.789 | 246.61 | 176.22 | 212.77 | 168.92 | 195.5372 | 167.255 | 207.4877 | 168.3484 | 202.9053 | 167.8718 | 208.1762 | 169.2745 | 204.7812 | 168.324 | 232.659 | 173.2115 | 209.0071 | 169.0005 | 193.3067 | 166.6675 | 204.1129 | 168.1867
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 210.685 | 165.07 | 278.202 | 171.212 | 234.266 | 166.693 | 371.39 | 177.28 | 254.26 | 168.23 | 207.7695 | 165.8513 | 240.1401 | 167.4243 | 213.6227 | 165.6182 | 221.9765 | 168.5961 | 216.5102 | 166.6026 | 313.27 | 174.6866 | 237.5276 | 167.9731 | 193.5627 | 164.8635 | 225.1785 | 166.9378
Котельные | 0 | 320.425 | 0 | 271.664 | 0 | 310.182 | 0 | 281.97 | 0 | 308.39 | 0 | 291.4898 | 0 | 302.1671 | 0 | 290.1195 | 0 | 274.3571 | 0 | 285.611 | 0 | 260.3278 | 0 | 283.3554 | 0 | 75.7285 | 0 | 280.7687
В среднем по филиалу "Карельский" | 210.685 | 168.671 | 278.202 | 172.947 | 234.266 | 169.796 | 317.39 | 178.7 | 254.26 | 171.08 | 207.7695 | 168.7519 | 240.1401 | 170.289 | 213.6227 | 168.8231 | 221.9765 | 170.8156 | 216.5102 | 169.4796 | 313.27 | 175.6926 | 237.5276 | 170.5219 | 193.5627 | 167.3801 | 225.1785 | 169.4754
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 179.3 | 177.567 | 171.306 | 178.044 | 176.86 | 177.731 | 189.2 | 186.79 | 178.18 | 179.18 | 197.1385 | 177.4126 | 185.296 | 178.6166 | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416 | 180.9752 | 184.363 | 183.9077 | 179.2645 | 192.1346 | 177.0415 | 186.8447 | 178.5463
В среднем по филиалу "Кольский" | 179.3 | 177.567 | 171.306 | 178.044 | 176.86 | 177.731 | 189.2 | 186.79 | 178.18 | 179.18 | 197.1385 | 177.4126 | 185.296 | 178.6166 | 189.7451 | 177.8999 | 173.4176 | 178.8345 | 184.3195 | 178.2416 | 180.9752 | 184.363 | 183.9077 | 179.2645 | 192.1346 | 177.0415 | 186.8447 | 178.5463
В среднем по ПАО "ТГК-1" | 198.062 | 167.339 | 217.185 | 171.699 | 204.818 | 168.574 | 251.78 | 177.23 | 215.14 | 169.76 | 196.4678 | 167.972 | 209.3887 | 169.1472 | 203.3268 | 168.5262 | 208.3266 | 170.0538 | 205.1 | 169.0237 | 240.0235 | 174.2725 | 210.5404 | 169.772 | 193.2902 | 167.3138 | 205.1817 | 168.9214
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | - | 173.86 | - | 173.52 | - | 173.74 | - | 173.49 | - | 173.7 | - | 174.5 | - | 173.98 | - | 174.3 |  | 173.73 |  | 174.09 |  | 173.78 |  | 173.99 |  | 174.1 |  | 174

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2021 | [20 empty] | 2022
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 4 кв |  |  | 2021 |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 4 кв |  |  | 2022
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 69.8147 | 57.9212 | 67.8233 | 38.3162 | 73.0489 | 44.1317 | 53.9784 | 65.5269 | 55.912 | 30.0607 | 53.8233 | 34.0602 | 45.9517 | 61.5828 | 48.5735 | 60.666 | 48.9365 | 58.6918 | 49.649 | 58.3952 | 51.1173 | 73.4281 | 53.409 | 70.0793 | 40.4579 | 67.2795 | 44.9445 | 56.8519 | 60.3826 | 57.4425 | 20.2 | 51.9 | 25.5 | 44.5 | 57.5 | 46.7 | 59.9946 | 45.9841 | 57.651 | 48.4173 | 54.6054 | 49.4525
Филиал «Карельский» | 72.2434 | 55.0638 | 60.8336 | 39.1043 | 68.3481 | 58.5265 | 55.5823 | 61.7427 | 59.6737 | 34.9821 | 45.446 | 41.9317 | 48.6401 | 56.2507 | 53.6947 | 62.9792 | 53.1774 | 56.4694 | 52.2544 | 55.4761 | 54.3941 | 71.7594 | 48.1148 | 56.0635 | 38.7701 | 68.4185 | 58.4514 | 55.1736 | 58.3227 | 57.2641 | 31.3 | 45.5 | 40.7 | 47.1 | 54 | 51.7 | 55.3197 | 39.9769 | 45.1398 | 49.1851 | 50.4787 | 50.0437
Филиал «Кольский» | 33.9824 | 49.2735 | 47.3532 | 15.9909 | 51.4166 | 46.9678 | 24.9369 | 50.351 | 47.1595 | 7.3 | 46.8 | 41.8633 | 19.0078 | 49.136 | 45.3581 | 32.1291 | 46.5875 | 44.7781 | 22.3151 | 48.4925 | 45.2117 | 34.9923 | 51.2918 | 49.2521 | 18.11 | 56.76 | 51.9233 | 26.5045 | 54.041 | 50.595 | 8.4 | 52.5 | 47 | 20.4 | 53.5 | 49.4 | 32.218 | 46.9041 | 45.0742 | 23.3796 | 51.8535 | 48.2942
ПАО «ТГК-1» | 67.9382 | 52.5312 | 61.5384 | 37.0967 | 60.0391 | 46.6265 | 52.4322 | 56.3059 | 54.0413 | 29.1007 | 48.2714 | 37.1001 | 44.5981 | 53.5849 | 48.3371 | 59.1898 | 48.4385 | 54.7038 | 48.266 | 52.2865 | 49.94 | 71.1205 | 51.2019 | 62.8421 | 39.0664 | 61.6027 | 48.4328 | 55.0049 | 56.431 | 55.5976 | 20.3 | 51 | 33.1 | 43.3 | 54.6 | 48 | 58.0862 | 45.3478 | 52.7842 | 47.0429 | 52.2674 | 49.2151
АО «Мурманская ТЭЦ» | 29.14 | - | - | 8.6 | - | - | 18.81 | - | - | 0 | - | - | 12.47 | - | - | 26.39 | - | - | 15.98 | - | - | 29.25 | - | - | 13.03 | - | - | 22.7 |  |  | 0 |  |  | 12.55 |  |  | 11.65 |  |  | 12.33

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2021 | [6 empty] | 2022
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2021 | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2022
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1821327.324 | 1461109.803 | 3282437.127 | 1039530.264 | 4321967.391 | 1640477.27 | 5962444.661 | 1712181.11 | 1330875.73 | 3043056.84 | 954669.65 | 3997726.49 | 1498505.91 | 5496232.4
РСВ | 7508920.468 | 5715018.105 | 13223938.573 | 4768106.905 | 17992045.478 | 6766354.47 | 24758399.948 | 7765005.61 | 6076151.19 | 13841156.8 | 4370160.26 | 18211317.06 | 6691309.07 | 24902626.13
БР | 275823.791 | 258452.029 | 534275.82 | 247952.896 | 782228.716 | 281934.87 | 1064163.586 | 253493.7 | 216718.25 | 470211.95 | 161654.26 | 631866.21 | 198157.6 | 830023.81
СДД | 133276 | 85016.314 | 218292.314 | 88306.3 | 306598.614 | 27740.77 | 334339.39 | 13423.57 | 275018.27 | 288441.84 | 938677.05 | 1227118.89 | 1281494.67 | 2508613.56
Экспорт | 277542.495 | 300258.102 | 577800.597 | 297812.667 | 875613.264 | 191559.44 | 1067172.704 | 330236.89 | 79905.12 | 410142.01 | 0 | 410142.01 | 0 | 410142.01
Розница | 90731.663 | 82804.316 | 173535.979 | 71433.882 | 244969.861 | 81966.22 | 326936.081 | 84521.06 | 113334.9 | 197855.96 | 92926.3 | 290782.26 | 97244.44 | 388026.7
ИТОГО | 10107621.741 | 7902658.669 | 18010280.41 | 6513142.914 | 24523423.324 | 8990033.04 | 33513456.364 | 10158861.94 | 8092003.46 | 18250865.4 | 6518087.52 | 24768952.92 | 9766711.69 | 34535664.61
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1861.2643 | 1518.6577 | 1689.961 | 1262.7107 | 1547.5442 | 2000.22 | 1660.71 | 1918.39 | 1653.11 | 1785.8 | 1437.5 | 1669.67 | 1862.93 | 1717.98
ДПМ | 661.5043 | 666.384 | 663.9442 | 506.1877 | 611.3587 | 525.61 | 589.92 | 522.97 | 506.65 | 514.8 | 480.5 | 503.38 | 443.45 | 488.4
СДМ | 1623.6523 | 1682.5023 | 1653.0773 | 1724.1327 | 1676.7624 | 1935.52 | 1741.45 | 2761.8 | 2780.36 | 2771.1 | 2659.02 | 2733.72 | 2802.4 | 2750.89
Вынужденные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОМ | 1540.9043 | 1563.092 | 1551.9982 | 1637.0193 | 1580.3386 | 1227.79 | 1492.2 | 483.75 | 560.09 | 521.9 | 505.65 | 516.5 | 461.68 | 502.79
Розница | 48.71 | 16.6 | 16.42 | 18.71 | 17.18 | 11.5 | 15.76 | 56.91 | 36.68 | 27.8 | 29.35 | 28.33 | 19.89 | 26.22
КОМмод* | [7 empty] | 87.6 | 82.07 | 84.83 | 44.11 | 71.26 | 85.19 | 74.74
ИТОГО | 5736.0353 | 5447.236 | 5575.4007 | 5148.7603 | 5433.1839 | 5700.64 | 5500.04 | 5831.42 | 5618.96 | 5706.23 | 5156.14 | 5522.86 | 5675.54 | 5561.02
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт. Данный проект был отобран по результатам проведения КОММод в 2019 г.

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2021 | [6 empty] | 2022
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2021 | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2022
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1164225.275 | 975135.057 | 2139360.332 | 866199.921 | 3005560.253 | 946734.98 | 3952295.233 | 1077864.6 | 930535.75 | 2008400.35 | 1395057.38 | 3403457.72 | 1993055.59 | 5396513.32
БР | 432167.581 | 329752.368 | 761919.949 | 331063.04 | 1092982.989 | 334502 | 1427484.989 | 372480 | 296593.49 | 669073.49 | 359866.89 | 1028940.38 | 313350.21 | 1342290.59
ИТОГО | 1596392.856 | 1304887.425 | 2901280.281 | 1197262.961 | 4098543.242 | 1281236.98 | 5379780.222 | 1450344.6 | 1227129.24 | 2677473.84 | 1754924.27 | 4432398.1 | 2306405.8 | 6738803.91
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 28.6703 | 35.0557 | 31.863 | 34.076 | 32.6007 | 23.48 | 30.32 | 31.03 | 9.61 | 20.32 | 1.87 | 14.17 | 2.6 | 11.28
ВИЭ | 3.8103 | 5.0477 | 4.429 | 5.7877 | 4.8819 | 4.41 | 4.76 | 7.8 | 2.39 | 5.09 | 0.51 | 3.56 | 0.75 | 2.86
Вынужденные | 2.0197 | 2.66 | 2.3398 | 3.3607 | 2.6801 | 2.91 | 2.74 | 5.97 | 2.19 | 4.08 | 1.03 | 3.06 | 1.7 | 2.72
КОМ | 124.5947 | 159.6283 | 142.1115 | 159.761 | 147.9947 | 149.4 | 148.35 | 168.85 | 54.08 | 111.46 | 11.26 | 78.06 | 16.85 | 62.76
ГЭС/АЭС | 15.457 | 20.1637 | 17.8103 | 20.33 | 18.6502 | 14.96 | 17.73 | 22.96 | 6.99 | 14.97 | 1.42 | 10.45 | 2.12 | 8.37
КОМмод* | [7 empty] | 0.84 | 0.31 | 0.57 | 0.22 | 0.46 | 0.28 | 0.41
ИТОГО | 174.552 | 222.5553 | 198.5537 | 223.3153 | 206.8076 | 195.16 | 203.9 | 237.45 | 75.57 | 156.49 | 16.31 | 109.76 | 24.3 | 87.99
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт.

## 7. Потребление топлива
| 2021 | [27 empty] | 2022
| 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 1 П |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 9 мес |  |  |  | 4 кв |  |  |  | 2021 |  |  |  | 1 кв |  |  |  |  | 2кв |  |  |  | 1П |  |  | 3 кв |  |  |  | 9 мес |  |  |  | 4 кв |  |  |  | 2022
| газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 217690 | 28 | 0 | 0 | 81975 | 0 | 0 | 0 | 299665 | 28 | 0 | 0 | 40062 | 0 | 0 | 0 | 339727 | 28 | 0 | 0 | 183694 | 1 | 0 | 0 | 523421 | 29 | 0 | 0 | 200542 | 38 | 0 | 0 | 95015 | 2 | 0 | 0 | 297550 | 39 | 0 | 0 | 36113 | 0 | 0 | 0 | 333663 | 39 | 0 | 0 | 184955 | 16 | 0 | 0 | 518618 | 55 | 0 | 0
Правобережная ТЭЦ | 362363 | 36 | 0 | 0 | 201572 | 19 | 0 | 0 | 563935 | 55 | 0 | 0 | 226448 | 0 | 0 | 0 | 790383 | 55 | 0 | 0 | 326145 | 0 | 0 | 0 | 1116528 | 55 | 0 | 0 | 359172 | 15 | 0 | 0 | 181182 | 13 | 0 | 0 | 540354 | 28 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 620104 | 28 | 0 | 0 | 307769 | 102 | 0 | 0 | 927873 | 130 | 0 | 0
Василеостровская ТЭЦ | 178786 | 23 | 0 | 0 | 80714 | 7 | 0 | 0 | 259500 | 30 | 0 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 0 | 309722 | 30 | 0 | 0 | 159458 | 0 | 0 | 0 | 469180 | 30 | 0 | 0 | 170999 | 139 | 0 | 0 | 91455 | 0 | 0 | 0 | 262454 | 139 | 0 | 0 | 49136 | 0 | 0 | 0 | 311590 | 139 | 0 | 0 | 159562 | 22 | 0 | 0 | 471152 | 161 | 0 | 0
Первомайская ТЭЦ | 235708 | 57 | 0 | 0 | 129693 | 143 | 0 | 0 | 365401 | 200 | 0 | 0 | 79193 | 0 | 0 | 0 | 444594 | 200 | 0 | 0 | 206359 | 0 | 0 | 0 | 650953 | 200 | 0 | 0 | 222966 | 75 | 0 | 0 | 126065 | 0 | 0 | 0 | 349031 | 75 | 0 | 0 | 67349 | 0 | 0 | 0 | 416380 | 75 | 0 | 0 | 176494 | 38 | 0 | 0 | 592874 | 113 | 0 | 0
Автовская ТЭЦ | 276120 | 85 | 0 | 0 | 110329 | 16 | 0 | 0 | 386449 | 101 | 0 | 0 | 73194 | 0 | 0 | 0 | 459643 | 101 | 0 | 0 | 218246 | 8 | 0 | 0 | 677889 | 109 | 0 | 0 | 276313 | 72 | 0 | 0 | 127857 | 0 | 0 | 0 | 404170 | 72 | 0 | 0 | 85957 | 0 | 0 | 0 | 490127 | 72 | 0 | 0 | 241309 | 20 | 0 | 0 | 731436 | 92 | 0 | 0
Выборгская ТЭЦ | 151586 | 32 | 0 | 0 | 79985 | 3 | 0 | 0 | 231571 | 35 | 0 | 0 | 51546 | 0 | 0 | 0 | 283117 | 36 | 0 | 0 | 132381 | 1 | 0 | 0 | 415498 | 37 | 0 | 0 | 163508 | 18 | 0 | 0 | 81583 | 4 | 0 | 0 | 245083 | 22 | 0 | 0 | 35862 | 3 | 0 | 0 | 280945 | 25 | 0 | 0 | 109688 | 7 | 0 | 0 | 390632 | 32 | 0 | 0
Северная ТЭЦ | 336592 | 99 | 0 | 0 | 173704 | 0 | 0 | 0 | 510296 | 99 | 0 | 0 | 111017 | 362 | 0 | 0 | 621313 | 461 | 0 |  | 289172 | 0 | 0 | 0 | 910485 | 461 | 0 | 0 | 339133 | 71 | 0 | 0 | 196285 | 0 | 0 | 0 | 535418 | 71 | 0 | 0 | 84485 | 385 | 0 | 0 | 619903 | 456 | 0 | 0 | 297046 | 33 | 0 | 0 | 916949 | 489 | 0 | 0
Южная ТЭЦ | 607007 | 83 | 0 | 0 | 275564 | 18 | 0 | 0 | 882571 | 101 | 0 | 0 | 212420 | 2103 | 0 | 0 | 1094991 | 2204 | 0 | 0 | 503242 | 0 | 0 | 0 | 1598233 | 2204 | 0 | 0 | 605553 | 44 | 0 | 0 | 316618 | 4 | 0 | 0 | 922171 | 48 | 0 | 0 | 210437 | 0 | 0 | 0 | 1132608 | 48 | 0 | 0 | 529931 | 66 | 0 | 0 | 1662539 | 114 | 0 | 0
Всего по филиалу "Невский" | 2365852 | 443 | 0 | 0 | 1133536 | 206 | 0 | 0 | 3499388 | 649 | 0 | 0 | 844102 | 2465 | 0 | 0 | 4343490 | 3115 | 0 | 0 | 2018697 | 10 | 0 | 0 | 6362187 | 3125 | 0 | 0 | 2338186 | 472 | 0 | 0 | 1216060 | 23 | 0 | 0 | 3556231 | 494 | 0 | 0 | 649089 | 388 | 0 | 0 | 4205320 | 882 | 0 | 0 | 2006754 | 304 | 0 | 0 | 6212073 | 1186 | 0 | 0
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 206648 | 51 | 0 | 0 | 104677 | 0 | 0 | 0 | 311325 | 51 | 0 | 0 | 90303 | 838 | 0 | 0 | 401628 | 889 | 0 | 0 | 173232 | 82 | 0 | 0 | 574860 | 971 | 0 | 0 | 195470 | 72 | 0 | 0 | 102177 | 0 | 0 | 0 | 297647 | 72 | 0 | 0 | 86874 | 1239 | 0 | 0 | 384521 | 1311 | 0 | 0 | 157707 | 20 | 0 | 0 | 542228 | 1331 | 0 | 0
Котельные | 0 | 0 | 3297.51 | 2431.16 | 0 | 0 | 640.18 | 651.4 | 0 | 0 | 3937.69 | 3082.56 | 0 | 0 | 353.61 | 290 | 0 | 0 | 4291.3 | 3372.62 | 0 | 0 | 2414 | 1810 | 0 | 0 | 6706 | 5182 | 0 | 0 | 2992.39 | 2431.16 | 0 | 0 | 993 | 962 | 0 | 0 | 3985.87 | 3132.95 | 0 | 0 | 333 | 303 | 0 | 0 | 4318.67 | 3435.73 | 0 | 0 | 2139.7 | 1732.89 | 0 | 0 | 6458.37 | 5168.62
Всего по филиалу "Карельский" | 206648 | 51 | 3297.51 | 2431.16 | 104677 | 0 | 640.18 | 651.4 | 311325 | 51 | 3937.69 | 3082.56 | 90303 | 838 | 353.61 | 290 | 401628 | 889 | 4291.3 | 3372.62 | 173232 | 0 | 2414 | 1810 | 574860 | 971 | 6706 | 5182 | 195470 | 72 | 2992.39 | 2431.16 | 102177 | 0 | 993 | 962 | 297647 | 72 | 3985.87 | 3132.95 | 86874 | 1239 | 333 | 303 | 384521 | 0 | 4318.67 |  | 157707 | 20 | 2140 | 1733 | 542228 | 1331 | 6458.37 | 5168.62
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 0 | 240 | 124726 | 0 | 0 | 131 | 62948 | 0 | 0 | 371 | 187674 | 0 | 0 | 73 | 35166 | 0 | 0 | 444 | 222840 | 0 | 0 | 239 | 111474 | 0 | 0 | 683 | 334314 | 0 | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0 | 0 | 217 | 35264 | 0 | 0 | 723 | 218576 | 0 | 0 | 291 | 107806 | 0 | 0 |  | 326382 | 0
Всего по филиалу "Кольский" | 0 | 240 | 124726 | 0 | 0 | 131 | 62948 | 0 | 0 | 371 | 187674 | 0 | 0 | 73 | 35166 | 0 | 0 | 444 | 222840 | 0 | 0 | 239 | 111474 | 0 | 0 | 683 | 334314 | 0 | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 248 | 65105 | 0 | 0 | 506 | 183312 | 0 | 0 | 217 | 35264 | 0 | 0 | 723 | 218576 | 0 | 0 | 291 | 107806 | 0 | 0 | 1014 | 326382 | 0
Всего по ПАО "ТГК-1"без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 2572500 | 734 | 128023.51 | 2431.16 | 1238213 | 337 | 63588.18 | 651.4 | 3810713 | 1071 | 191611.69 | 3082.56 | 934405 | 3376 | 35519.61 | 290 | 4745118 | 4448 | 227131.3 | 3372.62 | 2191929 | 331 | 113888 | 1810 | 6937047 | 4779 | 341020 | 5182 | 2533656 | 802 | 121199.39 | 2431.16 | 1318237 | 271 | 66098.48 | 962 | 3853878 | 1072 | 187297.87 | 3132.95 | 735963 | 1844 | 35596.8 | 303 | 4589841 | 2916 | 222894.67 | 3435.73 | 2164461 | 615 | 109946 | 1733 | 6754301 | 3531 | 332840.37 | 5168.62
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | 0 | 138979 | 0 | 0 | 0 | 72377 | 0 | 0 | 0 | 211356 | 0 | 0 | 0 | 37195 | 0 | 0 | 0 | 248551 | 0 | 0 | 0 | 121821 | 0 | 0 | 0 | 370372 | 0 | 0 | 0 | 127205 | 0 | 0 |  | 70166 |  |  |  | 197371 |  |  |  | 35029 |  |  |  | 232400 |  |  |  | 108213 |  |  |  | 340613