## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ПАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2022 |  |  |  |  | 2023
| январь | февраль | март | 1 кв | январь | февраль | март | 1 кв
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 80057.694 | 73308.509 | 79272.042 | 232638.245 | 83528.168 | 78762.785 | 83152.023 | 245442.976
Правобережная ТЭЦ | 440300.843 | 314312.875 | 409448.372 | 1164062.09 | 399411.59 | 368812.441 | 402509.158 | 1170733.189
Василеостровская ТЭЦ | 87449.796 | 82752.799 | 87450.129 | 257652.724 | 99515.076 | 88545.553 | 96173.348 | 284233.977
Первомайская ТЭЦ | 232368.603 | 203981.204 | 208487.223 | 644837.03 | 219469.825 | 218825.578 | 226717.221 | 665012.624
Автовская ТЭЦ | 93787.412 | 157455.475 | 166814.072 | 418056.959 | 144584.688 | 123457.88 | 110946.842 | 378989.41
Выборгская ТЭЦ | 120820.164 | 105989.756 | 120148.476 | 346958.396 | 82444.103 | 81075.744 | 80247.12 | 243766.967
Северная ТЭЦ | 285731.967 | 235327.76 | 272072.28 | 793132.007 | 245318.74 | 239684.92 | 247267.76 | 732271.42
Южная ТЭЦ | 656070.547 | 552764.485 | 522260.955 | 1731095.987 | 607924.659 | 561701.781 | 591766.052 | 1761392.492
Нарвская ГЭС | 47281.236 | 47726.607 | 59501.829 | 154509.672 | 50473.491 | 54000.33 | 66964.212 | 171438.033
Каскад Вуоксинских ГЭС | 106849.496 | 95964.06 | 105974.273 | 308787.829 | 99514.183 | 93770 | 106547.072 | 299831.255
Каскад Ладожских ГЭС | 118674.668 | 107726.713 | 126843.169 | 353244.55 | 111448.477 | 110901.953 | 135383.422 | 357733.852
Всего по филиалу "Невский" | 2269392.426 | 1977310.243 | 2158272.82 | 6404975.489 | 2143633 | 2019538.965 | 2147674.23 | 6310846.195
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 163031.691 | 136957.898 | 140446.702 | 440436.291 | 141939.162 | 135998.537 | 151269.008 | 429206.707
Каскад Выгских ГЭС | 75981.322 | 68677.141 | 83857.456 | 228515.919 | 57145.941 | 53549.928 | 73849.314 | 184545.183
Каскад Кемских ГЭС | 107532.383 | 81950.963 | 99250.167 | 288733.513 | 91037.333 | 77642.203 | 85338.917 | 254018.453
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС) | 14564.405 | 15729.389 | 20638.849 | 50932.643 | 14015.989 | 18497.115 | 23226.132 | 55739.236
Всего по филиалу "Карельский" | 361109.801 | 303315.391 | 344193.174 | 1008618.366 | 304138.425 | 285687.783 | 333683.371 | 923509.579
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 57672.016 | 51137.475 | 65032.199 | 173841.69 | 63776.732 | 59121.235 | 78596.597 | 201494.564
Каскад Нивских ГЭС | 335544.522 | 273148.97 | 284583.029 | 893276.521 | 228145.67 | 207306.498 | 233625.61 | 669077.778
Каскад Пазских ГЭС | 99049.633 | 86304.239 | 83953.079 | 269306.951 | 95482.993 | 86555.391 | 96901.235 | 278939.619
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 190574.718 | 191010.512 | 237669.409 | 619254.639 | 210185.683 | 224577.032 | 228673.397 | 663436.112
Всего по филиалу "Кольский" | 682840.889 | 601601.196 | 671237.716 | 1955679.801 | 597591.078 | 577560.156 | 637796.839 | 1812948.073
АО "Мурманская ТЭЦ" | 2641.109 | 2406.434 | 2534.262 | 7581.805 | 2484 | 2222 | 2495 | 7201
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3313343.116 | 2882226.83 | 3173703.71 | 9369273.656 | 3045362.503 | 2882786.904 | 3119154.44 | 9047303.847
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3315984.225 | 2884633.264 | 3176237.972 | 9376855.461 | 3047846.503 | 2885008.904 | 3121649.44 | 9054504.847
Всего ТЭС | 2219931.842 | 1916394.67 | 2073966.712 | 6210293.224 | 2090396.743 | 1958208.454 | 2071140.129 | 6119745.326
Всего ГЭС | 1096052.383 | 968238.594 | 1102271.26 | 3166562.237 | 957449.76 | 926800.45 | 1050509.311 | 2934759.521

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ПАО "ТГК-1", Гкал
|  | 2022 |  |  |  | 2023
| январь | февраль | март | 1 кв | январь | февраль | март | 1 кв
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 384024 | 299842 | 301333 | 985199 | 343991 | 320601 | 317883 | 982475
Правобережная ТЭЦ | 361926 | 287654 | 298758 | 948338 | 339620 | 319102 | 316733 | 975455
Василеостровская ТЭЦ | 289342 | 225107 | 228078 | 742527 | 260404 | 245701 | 245204 | 751309
Первомайская ТЭЦ | 267992 | 215438 | 209977 | 693407 | 240023 | 215735 | 223360 | 679118
Автовская ТЭЦ | 452089 | 350067 | 371188 | 1173344 | 410552 | 392360 | 381458 | 1184370
Выборгская ТЭЦ | 185356 | 145411 | 150646 | 481413 | 167557 | 155153 | 154213 | 476923
Северная ТЭЦ | 420083 | 351377 | 376032 | 1147492 | 419627 | 402585 | 403218 | 1225430
Южная ТЭЦ | 611017 | 475460 | 476032 | 1562509 | 553329 | 519590 | 510383 | 1583302
Котельные | 560 | 457 | 436 | 1453 | 508.54 | 451.29 | 457.25 | 1417.08
Всего по филиалу "Невский" | 2972389 | 2350813 | 2412480 | 7735682 | 2735611.54 | 2571278.29 | 2552909.25 | 7859799.08
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 259162 | 205135 | 209222 | 673519 | 238390 | 225501 | 223886 | 687777
Котельные | 6680.04 | 5488.68 | 5626.91 | 17795.63 | 6007.44 | 5547.51 | 5545.76 | 17100.71
Электрические бойлерные | 109.3 | 79.6 | 90.9 | 279.8 | 94.2 | 83 | 89.2 | 266.4
Всего по филиалу "Карельский" | 265951.34 | 210703.28 | 214939.81 | 691594.43 | 244491.64 | 231131.51 | 229520.96 | 705144.11
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 190103 | 165978 | 161963 | 518044 | 183202 | 173560 | 188463 | 545225
Электрические бойлерные | 335.07 | 291.93 | 316.19 | 943.19 | 288.966 | 287.283 | 312.262 | 888.511
Всего по филиалу "Кольский" | 190438.07 | 166269.93 | 162279.19 | 518987.19 | 183490.966 | 173847.283 | 188775.262 | 546113.511
АО "Мурманская ТЭЦ" | 272562 | 238143 | 232855 | 743560 | 244687 | 232363 | 256606 | 733656
Всего "ТГК-1" без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 3428778.41 | 2727786.21 | 2789699 | 8946263.62 | 3163594.146 | 2976257.083 | 2971205.472 | 9111056.701
Всего "ТГК-1" с учетом АО "Мурманская ТЭЦ" | 3701340.41 | 2965929.21 | 3022554 | 9689823.62 | 3408281.146 | 3208620.083 | 3227811.472 | 9844712.701

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2022 |  | 2023
| 1 кв |  | 1 кв
| на э/энергию, г/кВт∙ч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 183.4715 | 167.554 | 192.829 | 162.4358
Правобережная ТЭЦ | 184.265 | 165.382 | 176.311 | 163.7656
Василеостровская ТЭЦ | 202.0542 | 168.6888 | 192.954 | 171.5073
Первомайская ТЭЦ | 186.9819 | 160.2551 | 177.8302 | 160.6952
Автовская ТЭЦ | 211.8108 | 172.899 | 191.485 | 172.0847
Выборгская ТЭЦ | 256.1465 | 175.1158 | 187.0732 | 172.7407
Северная ТЭЦ | 201.3549 | 169.6448 | 168.1315 | 167.174
Южная ТЭЦ | 212.5241 | 165.2662 | 207.4182 | 164.9212
В среднем по филиалу "Невский" | 202.9053 | 167.8718 | 188.6149 | 166.637
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 213.6227 | 165.6182 | 200.8087 | 165.7078
Котельные | 0 | 290.1195 | 0 | 283.7081
В среднем по филиалу "Карельский" | 213.6227 | 168.8231 | 200.8087 | 168.5705
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 189.7451 | 177.8999 | 193.9656 | 177.844
В среднем по филиалу "Кольский" | 189.7451 | 177.8999 | 193.9656 | 177.844
В среднем по ПАО "ТГК-1" | 203.3268 | 168.5262 | 189.608 | 167.4575
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | - | 174.3 |  | 173.93

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2022 |  |  | 2023
| 1 кв |  |  | 1 кв
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 73.4281 | 53.409 | 70.0793 | 72.0275 | 54.224 | 69.0494
Филиал «Карельский» | 71.7594 | 48.1148 | 56.0635 | 70.9667 | 41.5702 | 51.4811
Филиал «Кольский» | 34.9923 | 51.2918 | 49.2521 | 40.5585 | 46.1689 | 45.4698
ПАО «ТГК-1» | 71.1205 | 51.2019 | 62.8421 | 70.1595 | 47.2718 | 60.6362
АО «Мурманская ТЭЦ» | 29.25 | - | - | 27.8

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2022 | 2023
| 1 кв | 1 кв
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1712181.11 | 2142550.824
РСВ | 7765005.61 | 6934273.388
БР | 253493.7 | 203878.287
СДД | 13423.57 | 142933.887
Экспорт | 330236.89 | 0
Розница | 84521.06 | 100151.447
ИТОГО | 10158861.94 | 9523787.833
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1918.39 | 1978.6673
ДПМ | 522.97 | 94.0077
СДМ | 2761.8 | 2151.385
Вынужденные | 0 | 0
КОМ | 483.75 | 1521.299
Розница | 56.91 | 21.4773
КОМмод* | 87.6 | 60.841
ИТОГО | 5831.42 | 5827.6773
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт.

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2022 | 2023
| 1 кв | 1 кв
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1077864.6 | 865960.428
БР | 372480 | 251281.086
ИТОГО | 1450344.6 | 1117241.514
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 31.03 | 1.303
ВИЭ | 7.8 | 0.45933
Вынужденные | 5.97 | 0.959
КОМ | 168.85 | 9.556
ГЭС/АЭС | 22.96 | 1.1927
КОМмод* | 0.84 | 0.173
ИТОГО | 237.45 | 13.643
* По программе (КОММод) ПАО «ТГК-1» в декабре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный генерирующий объект – паротурбинная установка ст.№7 Автовской ТЭЦ электрической мощностью 116,4 МВт.

## 7. Потребление топлива
| 2022 |  |  |  | 2023
| 1 кв |  |  |  | 1 кв
| газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут | газ, тут | мазут, тут | уголь, тут | дрова, тут
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 200542 | 38 | 0 | 0 | 200102 | 3.151 | 0 | 0
Правобережная ТЭЦ | 359172 | 15 | 0 | 0 | 354645 | 0 | 0 | 0
Василеостровская ТЭЦ | 170999 | 139 | 0 | 0 | 177404 | 44 | 0 | 0
Первомайская ТЭЦ | 222966 | 75 | 0 | 0 | 219433 | 44 | 0 | 0
Автовская ТЭЦ | 276313 | 72 | 0 | 0 | 264142 | 45 | 0 | 0
Выборгская ТЭЦ | 163508 | 18 | 0 | 0 | 122431 | 6 | 0 | 0
Северная ТЭЦ | 339133 | 71 | 0 | 0 | 315736 | 30 | 0 | 0
Южная ТЭЦ | 605553 | 44 | 0 | 0 | 605822 | 34 | 0 | 0
Всего по филиалу "Невский" | 2338186 | 472 | 0 | 0 | 2259715 | 206.151 | 0 | 0
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 195470 | 72 | 0 | 0 | 190671 | 39 | 0 | 0
Котельные | 0 | 0 | 2992.39 | 2170 | 0 | 0 | 2676.58 | 2175.03
Всего по филиалу "Карельский" | 195470 | 72 | 2992.39 | 2170 | 190671 | 39 | 2676.58 | 2175.03
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 529 | 128662
Всего по филиалу "Кольский" | 0 | 258 | 118207 | 0 | 0 | 529 | 128662 | 0
Всего по ПАО "ТГК-1"без учета АО "Мурманская ТЭЦ" | 2533656 | 802 | 121199.39 | 2170 | 2450386 | 774.151 | 131338.58 | 2175.03
АО "Мурманская ТЭЦ" (с учетом котельных) | 0 | 127205 | 0 | 0 |  | 126735