Техническое задание

на проведение энергетического обследования тепловых электростанций ОАО «ТГК-1»

- Общие положения

1.1. Основание для проведения работы

Федеральный закон №261-ФЗ от 23.09.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.2. Цель оказываемых услуг

Основными целями энергетического обследования являются:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов путем  сбора и обработки информации об использовании энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности и экологичности производства;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и снижения антропогенного воздействия оборудования ТЭЦ;

- разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  снижения антропогенного воздействия оборудования электростанций и проведение их стоимостной оценки.

1.3. Задачи оказываемых услуг

Выполнение полного комплекса организационных и технических мероприятий по проведению энергетического обследования, определяемых нормативно-технической документацией, перечисленной в п. 1.7:

- оценка текущего состояния энергопотребления и его сравнение с нормативными значениями;

- определение необходимости пересмотра нормативных значений энергопотребления;

- составление топливно-энергетического баланса предприятия;

- разработка энергетических паспортов электростанций ОАО «ТГК-1»;

-разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования электростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1»;

-разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования «ТГК-1» в целом;

-  разработка предложений по техническому диагностированию оборудования электростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1».

1.4. Место оказания услуг

| № лота | Наименование ТЭЦ | Номер закупки по ГКПЗ | Место нахождения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная ТЭЦ (ЭС-2) | 1100/2.17-2943 | СПб |  |
| 2 | Первомайская ТЭЦ-14 | 1114/2.17-2829 | СПб |  |
| 3 | Автовская ТЭЦ-15 | 1115/2.17-3212 | СПб |  |
| 4 | Южная ТЭЦ-22 | 1122/2.17-2816 | СПб |  |

1.5. Дата начала оказания услуг, дата окончания оказания услуг

Начало оказания услуг - май 2012 г.,

окончание оказания услуг - декабрь 2012 г.

1.6. Порядок приемки услуг

1.6.1. Сдача-приемка оказанных Услуг, как по этапам оказания Услуг, так и по оказанию Услуг в целом, производится сторонами путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. Услуги считаются оказанными с момента получения Заказчиком документов, указанных в п. 3.3, и подписания Акта сдачи-приемки Услуг.

1.6.2. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки, либо мотивированный отказ.

1.6.3. В случаи мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядка  и сроков их выполнения.

В том случае, если мотивированный отказ Заказчиком Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанного Исполнителем, отправлен не был, работа по оказанию Услуг считается выполненной и принятой Заказчиком.

1.7. Применяемые стандарты и правила

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

3. РД 153-34.0-09.154-99 «Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях».

4. РД 153-34.0-09.162-00 «Положение по проведению энергетических обследований организаций РАО «ЕЭС России»».

5. РД 153-34.1-09.163-00 «Типовая программа проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных акционерных обществ энергетики и электрификации России».

6. РД 153-34.1-09.164-00 «Типовая программа проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

7.	РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

8.	РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей».

9. РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

# 10. РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

11. РД 34.03.204 «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

12. Приказ Минэнерго РФ от 19 апреля 2010 г. N 182 «Об утверждении требований, к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту,  составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

13. Стандарт «Энергетический паспорт генерирующей компании» Саморегулируемой организации, в которой состоит Исполнитель.

14. №7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды».

15. ГОСТ Р ИСО 14010-98 — «Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы».

16. ГОСТ Р ИСО 14011-98 — «Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем управления окружающей средой».

17. ГОСТ Р ИСО 14012-98 — «Руководящие указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии»;

1.8. Основные характеристики электростанций

Основные характеристики ТЭЦ, входящих в состав ОАО «ТГК-1», приведены в таблице.

Таблица - Основные характеристики электростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1»

| № | Основные характеристики | Центральная ТЭЦ (ЭС-2) | Первомайская ТЭЦ | Автовская ТЭЦ | Южная ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая мощность, МВт | 73,5 | 454 | 321 | 1175 |
| 2 | Тепловая мощность, Гкал/ч | 1340 | 1696 | 1849 | 2480 |
| 3 | Котлы | ЭС-2 4-хбарЛМЗ№1 3-хбарЛМЗ№2 4-хбарЛМЗ№5 Прямоточный "Бенсон-М №4 Прямоточный "Бенсон-Дюрр" №6 №1,2,3,4,5 ПТВМ-100 | ТП-230-2 -3 шт. ТП-80- 4 шт. ПТВМ-100 – 4 шт. ПТВМ-180 – 2 шт. | ТП-170 – 5шт., ТГМ-84Б -3 шт., ПТВМ-100 – 2шт., ПТВМ-180 – 5шт. | ТГМП-344А - 3 шт ГМ-50-14/250 -3 шт. ПТВМ-180 – 4шт. КВГМ-180 -2 шт. |
| 4 | Турбины | №1(эс-2)-Т-20.5-26 №2(эс-2)-Т-23-90 №5(эс-2)-Т-30-90 | ПТ-30-90/10-2шт. ПТ-60-130/13-2шт. Т-50-130-2шт. ПГУ-180-2шт, в т.ч.(V64.3A-2шт., Т-50/64-7.4/0,12) | Т-22-90-2шт, ПТ-30-8.8-2шт, Т-20-90, Т-100-130,Т-97-130 | Т-250/300-240-2 -3шт. ПГУ-450, в т.ч. (ГТЭ-160-2 шт. Т-125/150-7.4) |
| 5 | Топливо: | газ | газ | газ | газ |
|  | основное | газ | газ | газ | газ |
|  | резервное | мазут | мазут | мазут | мазут |
|  | растопочное | газ | газ | газ | газ |

2. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь:

- Членство в саморегулируемых организациях в области энергетического обследования (Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

- Наличие в достаточном количестве квалифицированного аттестованного персонала, имеющего специальную подготовку, стаж работы в области энергетических обследований, в том числе на тепловых электрических станциях, а также аттестованных специалистов-экологов.

- Наличие в достаточном количестве квалифицированного аттестованного персонала, имеющего опыт выполненных проектов по разработке и внедрения технических решений в области охраны окружающей среды,  оценки и обоснования экономической эффективности проектов  в области охраны окружающей среды в теплоэнергетике

- Наличие собственного испытанного и поверенного инструмента, аппаратуры, инвентаря и оснастки, необходимых для оказания данного вида услуг.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика, ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, правил Ростехнадзора России и противопожарной безопасности, межотраслевых правил и инструкций по технике безопасности, охране окружающей среды и промышленной санитарии.

- Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами и средствами индивидуальной защиты персонала от вредных производственных факторов на рабочем месте.

- При привлечении субподрядчиков Генеральный Подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.

- Генеральный Подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

- отвечает требованиям, предъявляемым к Исполнителю.

- Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.

3.  Требования к оказанию услуг

3.1. Вид деятельности

Выполнение полного комплекса организационных и технических мероприятий по проведению энергетического обследования с целью:

- оценки текущего состояния энергопотребления и его сравнения с нормативными значениями;

- оценки необходимости пересмотра нормативных значений энергопотребления;

- составления топливно-энергетического баланса предприятий;

- определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- составления энергетических паспортов электростанций ОАО «ТГК-1»;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  снижению антропогенного воздействия оборудования электростанций и проведению их стоимостной оценки.

3.2. Требования к последовательности оказываемых услуг

Оказание услуг по энергетическому обследованию ТЭЦ ОАО «ТГК-1» производится в три этапа.

Этап 1.

Энергетические обследования электростанций ОАО «ТГК-1» Центральной ТЭЦ (ЭС-2), Первомайской ТЭЦ, Автовской ТЭЦ, Южной ТЭЦ.

Этап 2.

Разработка энергетических паспортов ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

В ходе оказания услуг по энергетическому обследованию ТЭЦ ОАО «ТГК-1» Исполнителем должны быть выполнены следующие мероприятия:

- При выполнении этапов 1.

- Подэтап 1.

- Разработка программ проведения энергетических обследований ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Формирование перечня необходимой исходной информации. Подготовка данной информации и материалов Заказчиком и передача их Исполнителю. Анализ данных.

- Анализ состава и режимов работы оборудования, условий топливоснабжения, особенностей тепловой схемы.

- Подэтап 2.

- Оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей топливоиспользования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Оценка достаточности объема и качества технического учета для корректного расчета показателей работы оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Анализ сведения тепловых и электрических балансов ТЭЦ ОАО «ТГК-1», методик определения фактических тепловых нагрузок турбин.

- Оценка работ по расчету, анализу ТЭП, проведение выборочных расчетов ТЭП ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Определение объема и разработка рабочих программ инструментальных обследований оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Подэтап 3.

- Анализ состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы.

- Проведение инструментальных обследований оборудования ТЭЦ  ОАО «ТГК-1».

- Анализ оптимальности тепловой схемы, распределения нагрузки и режимов работы ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Анализ состояния и развитости АСУ ТП ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Анализ состояния оборудования ТЭЦ  ОАО «ТГК-1»:

- - Котельное оборудование.

- - Турбинное оборудование.

- - Оборудование электрического цеха.

- - Оборудование химического цеха.

- - Топливно-транспортное оборудование.

- - Гидротехническое оборудование.

- - Теплофикационные установки.

- - КИП и А.

- - Тепловые сети.

- - Здания и сооружения, в т.ч. дымовые трубы.

Разработка и технико-экономическая оценка энергосберегающих и природоохранных  мероприятий.

- Разработка предложений для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Разработка предложений по техническому диагностированию оборудования по ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Разработка отчета о проведении обязательного энергетического обследования по ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Подготовка материалов по ТЭЦ ОАО «ТГК-1» для включения в энергетические паспорта.

При выполнении этапа 3.

Разработка энергетического паспорта ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Разработка предложений для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Разработка отчета о проведении обязательного энергетического обследования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Согласование и утверждение энергетического паспорта ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Согласование и утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования объектов ОАО ««ТГК-1».

3.3. Требования к оформлению документов, представляемых в ходе оказания услуг

Результатом Услуги являются выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде (на диске):

- 3.3.1. Отчет по результатам обязательного энергетического обследования электростанций ОАО «ТГК-1»

- Отчет по результатам обязательного энергетического обследования электростанций ОАО «ТГК-1» составляется для каждой ТЭЦ и должен содержать:

- - краткую характеристику объекта обследования;

- - нормативную базу проведения обследования;

- - фактические характеристики основного оборудования, определенные в результате проведения обследования;

- - результаты анализа:

- - режимов работы котельного, турбинного, топливно-транспортного, гидротехнического оборудования, теплофикационных установок, систем автоматики, тепловых сетей, оборудования электрического цеха, оборудования химического цеха, зданий и сооружений, в т.ч. дымовых труб, технико-экономических и экологических характеристик работы основного оборудования и электростанции в целом;

- -  условий топливоснабжения;

- - особенностей тепловой схемы;

- - оптимальности тепловой схемы;

- - распределения нагрузки и режимов работы оборудования;

- - состояния и развитости АСУ ТП;

- - фактического энергопотребления;

- - топливно-энергетический баланс;

- -  перечень технологических процессов, при осуществлении которых происходит нерациональное потребление энергетических ресурсов с оценкой величины потерь в натуральном и денежном выражении;

- - результаты измерений, выполненных при инструментальном обследовании объекта;

- - расчеты производных величин, выполненные по результатам инструментального обследования;

- - рекомендации по пересмотру нормативных документов филиала;

- -  рекомендации по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности производства и экологических характеристик работы оборудования;

- - предложения по техническому диагностированию оборудования.

- 3.3.2. Материалы для энергетических  паспортов ТЭЦ «ТГК-1»

Материалы для энергетических паспортов ТЭЦ ОАО «ТГК-1» должны быть составлены по результатам энергетических обследований филиалов и содержать информацию в соответствии с Приказом от 19.04.2010 № 182 Минэнерго РФ и стандартом «Энергетический паспорт генерирующей компании» СРО, в которой состоит Исполнитель.

Все материалы должны быть согласованы с ОАО «ТГК-1».

- 3.3.3. Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТЭЦ.

- Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала должны быть собраны в таком объёме и подготовлены в таком виде, чтобы обеспечить возможность разработки Программы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- 3.3.4. Энергетические паспорта ТЭЦ ОАО «ТГК-1»

Энергетические паспорта ТЭЦ ОАО «ТГК-1» должен быть составлен по результатам энергетического обследования и содержать информацию в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом от 19.04.2010 № 182 Минэнерго РФ и стандартом «Энергетический паспорт генерирующей компании» СРО, в которой состоит Исполнитель.

- 3.3.5. Отчет по результатам обязательного энергетического обследования ТЭЦ ОАО «ТГК-1»

- Отчет по результатам обязательного энергетического обследования ТЭЦ ОАО «ТГК-1» должен содержать

- - краткую характеристику объекта обследования;

- - нормативную базу проведения обследования;

- - результаты сопоставительного анализа технико-экономических и экологических показателей работы ТЭЦ;

- - рекомендации по пересмотру нормативных документов ТЭЦ;

- - рекомендации по повышению энергоэффективности производства и экологических характеристик работы оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-1»;

- - предложения по техническому диагностированию оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- 3.3.6. Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТГК-1»

- Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТГК-1» должны быть собраны в таком объёме и подготовлены в таком виде, чтобы обеспечить возможность разработки Программы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

3.4. Иные требования

В начале оказания услуг Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику программу проведения обязательных энергетических обследований ТЭЦ ОАО «ТГК-1»

Настоящая Программа должна включать в себя объемы и методики проведения инструментальных обследований, план-график проведения энергетических обследований, перечень подготовительных мероприятий для проведения обследования.

В период оказания услуг Исполнитель самостоятельно проводит все необходимые измерения, с применением штатных приборов, а также, в случае необходимости, инструментов, приборов и материалов Исполнителя, по программам, согласованным с Заказчиком, анализ полученных результатов, составление отчетов.

Работа должна координироваться и взаимодействовать с выполняемой в настоящее время в ООО «Газпром энергохолдинг» работой по разработке Экологической политики генерирующих компаний группы Газпром.