Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
приобретаемого имущества гражданской обороны

| Лот № | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр-поглотитель ФП-300 для очистки воздуха | - Номинальный объемный расход воздуха через фильтр 300 м3 м3/ч - Сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод ст), не более 835 (85) - Степень не герметичности (коэффициент подсоса) не более 0,1% - Масса фильтров – в пределах 60 кг - Габаритные размеры, мм: - диаметр 580 - высота 610 | 6 |
| 2 | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 для очистки воздуха | - Номинальный расход воздуха через фильтр в зависимости от назначения составляющих ФВ установки 100 – 200 м3 м3/ч - Сопротивление – не более 55 мм. вод. ст. - Степень не герметичности (коэффициент подсоса) не более 0,1%. - Масса фильтров – в пределах 30 кг. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр - 515 - - высота - 410 | 6 |