Техническое задание

для запроса предложений

на право заключения договора по поставке фильтров поглотителей в защитные сооружения ТЭЦ-22 и ТЭЦ-15

Номер закупки по ГКПЗ –1000/7.1 - 3101

Предмет запроса предложений – Поставка фильтров поглотителей в защитные сооружения ТЭЦ-22 и ТЭЦ-15

Объем - в соответствии со спецификацией (Приложения №1)

Условия и форма оплаты: предпочтительно - поставка, с последующей отсрочкой платежа 30 дней.

Расчетная (максимальная) стоимость -1458,00 тыс. руб. (без НДС).

Сроки поставки: май - сентябрь 2016г.

Условия поставки: в полном объеме на склад грузополучателя.

Адрес доставки:

ФП - 300 - 6 шт.: Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96.

ФПУ - 200 - 6 шт.: Санкт-Петербург, ул. Броневая 6.

| Общие требования к условиям поставки: | ГОСТ Р, ТУ, № чертежа | - |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | Россия |
|  | Способ доставки | В полном объеме на склад грузополучателя |
|  | Порядок расчетов | Предпочтительно для заказчика - отсрочкой платежа 30 дней со дня поставки. |
|  | Прочее | - |
| Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | - дилерский сертификат (соглашение) завода изготовителя, гарантийное письмо производителя в адрес поставщика. - копию сертификата соответствия товара: а) фильтра-поглотителя ФП-300 требованиям технических условий ВД 250.503.000 ТУ, б) фильтра-поглотителя ФП-200Т требованиям технических условий ЦРКЯ 05989.00.000 ТУ. |  |
| Дополнительные требования: | - Фильтры-поглотители должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, дата изготовления продукции не ранее 2016г. - На каждые 3 фильтра поглотителя должно быть не менее 1 ключа для вскрытия герметичных крышек. - Гарантийный срок хранения устанавливается со дня приемки фильтров представителем заказчика и составляет не менее: - 10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия изготовителя; - 8 лет - при консервации фильтров-поглотителей (без продувки), смонтированных в сооружениях, в пределах срока хранения; - 5 лет - при небоевой эксплуатации (периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 часов в год) в пределах срока хранения; - разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение поставляемой продукции (предоставляется вместе с поставляемой продукцией); - качество фильтров-поглотителей должно быть подтверждено военной приемкой (подпись, печать) в паспорте изделия (предоставляется вместе с поставляемой продукцией). |  |

Приложение: №1. Спецификация - 1 л.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Главный специалист отдела по ГЗ и МР ОАО «ТГК-1» Малышев Александр Викторович,

тел. 8 (812) 901-34-31, м. т. 8 (921) 949-12-77.