Приложение №1 к

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

по выбору покупателей оборудования, выведенного из эксплуатации, Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала « Невский » ОАО «ТГК-1».

  - Оборудование расположено по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом. 108,к.1. Правобережная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-5), промышленная площадка «Уткина заводь».

  - Перечень оборудования,   представлен в п. 2 настоящего приложения.

  - Оборудование подлежит демонтажу и вывозу за счет покупателя.

  - Сроки проведения демонтажа и вывоза оборудования:

- начало 20.05.2011 г.

- окончание 01.11.2011 г.

  - Для проведения работ по демонтажу покупатель должен разработать проект производства работ, соответствующий требованиям  промышленной безопасности, техники безопасности при производстве работ, санитарных норм, правил пожарной безопасности и природоохранного законодательства.

  - Проект производства работ подлежит согласованию с главным инженером ТЭЦ-5.

  - В проекте производства работ должна быть определена необходимость (отсутствие необходимости) экспертизы промышленной безопасности проектной документации на демонтаж оборудования, расположенного на опасном производственном объекте.

  - Для производства работ по демонтажу оборудования владелец промышленной площадки «Уткина заводь» ТЭЦ-5 определяет границы производства работ по демонтажу оборудования, площадки временного хранения демонтированного оборудования, маршрут вывоза оборудования в границах промышленной площадки.

  - Для производства работ по демонтажу оборудования владелец промышленной площадки «Уткина заводь» ТЭЦ-5 предоставляет покупателю установленные на промышленной площадке грузоподъемные механизмы, а также автомобильные весы.

  - Схема подключения технических устройств, задействованных в демонтаже оборудования, к инженерным сетям ТЭЦ-5, границы производства работ по демонтажу оборудования, площадки временного хранения демонтированного оборудования, маршрут вывоза оборудования в границах промышленной площадки должны быть разработаны (определены) в составе проекта производства работ.

  - Допуск персонала, привлеченного покупателем для производства демонтажа оборудования, осуществляется в соответствии правилами техники безопасности при производстве работ.

  - Для определения покупателем возможности и условий дальнейшего использования оборудования продавец выдает имеющийся комплект технической документации на оборудование. В связи с тем, большая часть оборудования введена в эксплуатацию до Великой Отечественной войны, и ТЭЦ-5 нанесен значительный ущерб в период военных действий, часть технической документации на оборудование утрачена. В этом случае покупатель обязан определить возможность и условия  дальнейшего использования оборудования без технической документации. Продавец  обеспечивает возможность взвешивания оборудования или его частей.

  - Покупатель несет расходы по демонтажу и вывозу приобретенного оборудования. Стоимость, подлежащая оплате Покупателем Продавцу рассчитывается путем взвешивания реализованного оборудования полностью и целиком, включая металлические и неметаллические составляющие, образовавшиеся при демонтаже.

  - Продавец передает покупателю следующую документацию:

- паспорт главного здания (копия);

- рабочие чертежи и схематические планы гл. корпуса (копии);

- выкопировка из генплана главного здания и прилегающей территории.

- Перечень  оборудования.

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Тип, характеристики | Кол-во | Ориентировочный вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05150004 | Котельный агрегат ст 1 | «БЮТТНЕР»,кирпич,торкред. | 1 | 150000 |
| 2. | 05150005 | Котельный агрегат ст 2 | «БЮТТНЕР»,кирпич,торкред. | 1 | 150000 |
| 3. | 05150007 | Котельный агрегат ст 4 | «БЮТТНЕР»,кирпич,торкред. | 1 | 150000 |
| 4. | 05150008 | Котельный агрегат ст 5 | «БЮТТНЕР»,кирпич,торкред. | 1 | 150000 |
| 5. | 05150009 | Котельный агрегат ст 6 | «БЮТТНЕР»,кирпич,торкред. | 1 | 150000 |
| 6. | 05150035 | Турбина паровая с генераторм 3-х фазного тока | «Метрополитен-виккерс»,вкл.конденсатор. | 1 | 150000 |
| 7. | 05150036 | Турбина паровая с генератором 3-х ф.тока ст.2 | «Метрополитен-виккерс»,вкл.конденсатор. | 1 | 150000 |
| 8. | 05130032 | Кабельное хозяйство ТЭЦ-5 | В составе главного корпуса I очереди | 1 | 3500 |
| 9. | 05130033 | Электроосвещение станционной территории 220В | В составе главного корпуса I очереди | 1 | 250 |
| 10. | 05150106 | Трансформатор СН1 (3 габарита U=6/2кВ S=4000кВт) | Масло | 1 | 4300 |
| 11. | 05150108 | Трансформатор СН3 (3 габарита U=6/3кВ S=1800кВт) | Масло | 1 | 9070 |
| 12. | 05150109 | Трансформатор СН4 (2 габарита U=2/0,4кВ S=40кВт) | Масло | 1 | 380 |
| 13. | 05150112 | Трансформатор СН9 (3 габарита U=6/0,4кВ S=1000кВт) | Масло | 1 | 4800 |
| 14. | 05150116 | Трансформатор СН13 (3 габарита U=6/3кВ S=1800кВт) | Масло | 1 | 9070 |
| 15. | 05150117 | Трансформатор СН14 (3 габарита U=6/3кВ S=1800кВт) | Масло | 1 | 9070 |
| 16. | 05150122 | Трансформатор ТСН21 (U=2,2/0,23кВ S=40кВт сухой) | Сухой | 1 | 156 |
| 17. | 05150131 | Сборка 380В мазутонасосной |  | 1 | 175 |
| 18. | 05150132 | Сборка 380В прибаковой мазутонасосной |  | 1 | 175 |
| 19. | 05150133 | Отдельные силовые сборки 220 и 380В (30 панелей) |  | 1 | 285 |
| 20. | 05150135 | Оборудование резервного возбуждения ТГ-1 и ТГ-2 |  | 1 | 50 |
| 21. | 05150161 | Трансформатор ТМ-100кВт | Масло. | 1 | 7500 |
| 22. | 05150175 | Сборка эл.техническая ПР-24/72 220/380В |  | 1 | 183 |
| 23. | 05150198 | Трансформатор СН8 (3 габарита U=6/0,4кВ S=1000кВт) | Масло. | 1 | 2870 |
| 24. | 05150204 | Э/двигатель А4-400*4 500/6000 |  | 1 | 2070 |
| 25. | 05150205 | Э/двигатель А4-400*4 500/6000 |  | 1 | 2070 |
| 26. | 05150240 | Трансформатор ТМ-1000кВА | Масло. | 1 | 3600 |
| 27. | 05160197 | Сварочный трансформатор |  | 1 | 90 |
|  |  |  |  | Итого | 1109664 |

- Специальные требования:

  - Персонал, привлеченный для демонтажа оборудования, должен обладать соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту;

  - Персонал, привлеченный для демонтажа оборудования, должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов

  - Руководители работ должны иметь опыт работы не менее 3-х лет, иметь право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

  - Обязательно наличие в составе персонала, привлеченного для демонтажа оборудования,   аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ с использованием грузоподъемных механизмов.

  - Обязательно наличие в составе персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ.

  - Персонал, привлеченный для демонтажа оборудования, должен быть обеспечен необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

  - Персонал, привлеченный для демонтажа оборудования, должен в достаточной степени знать технологию демонтажа и особенности демонтируемого оборудования, иметь разработанные технические условия на демонтаж.

  - Покупатель должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

  - Персонал, привлеченный для демонтажа оборудования, должен самостоятельно выполнять следующие действия:

- устройство лесов и подмостей;

- погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- перевозку необходимых материалов;

- вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

  - Покупатель должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ по демонтажу оборудования.