|  | УТВЕРЖДАЮ Директор предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ______________________ И.В.Козловский <___>____________________2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей работ

«Создание и внедрение автоматизированной системы сбыта тепловой энергии»

(№ 1090/5.24-2035)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие требования	4

1.1.	Название открытого запроса предложений:	4

1.2.	Общие сведения	4

1.3.	Требования к месту выполнения работ	4

1.4.	Требования к срокам выполнения работ	4

1.5.	Предельная цена закупки	4

1.6.	Требования по сроку действия оферты:	4

2.	Назначение документа	5

3.	Список сокращений и определений	6

3.1.	Используемые сокращения	6

4.	Краткая техническая характеристика объекта	7

4.1.	Полное наименование системы	7

4.2.	Условное обозначение системы	7

4.3.	Организационный объем проекта	7

5.	Назначение и цели создания системы	8

5.1.	Назначение системы	8

5.2.	Цель создания системы	8

6.	Требования к системе	10

6.1.	Требования к системе в целом	10

6.1.1.	Требования к структуре системы	10

6.1.2.	Общие требования к формированию отчетности в Системе	10

6.1.3.	Общие требования к функциональным возможностям Системы	10

6.1.4.	Требования к режимам функционирования Системы	11

6.1.5.	Показатели назначения	12

6.1.6.	Требования к надежности	13

6.1.7.	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	14

6.1.8.	Требования по сохранности информации при авариях	16

6.1.9.	Требования к защите от влияния внешних воздействий	17

6.2.	Функциональные требования	17

6.2.1.	Общие функциональные требования Системы	18

6.2.2.	Функциональные требования по бизнес-процессам	19

6.2.2.1.	Бизнес-процесс «Договорная работа с потребителями»	19

6.2.2.2.	Бизнес-процесс «Расчеты с потребителями теплосбыта»	22

6.2.2.3.	Бизнес-процесс «Работа с дебиторской задолженностью теплосбыта»	31

6.2.2.4.	Бизнес-процесс «Ведение претензионно-исковой деятельности теплосбыта»	34

6.2.2.5.	Бизнес-процесс «Управление техническими данными»	37

6.2.2.6.	Бизнес-процесс «Формирование оперативной и сводной отчётности по предприятию»	41

6.3.	Требования к видам обеспечения	43

6.3.1.	Требования к программному обеспечению	43

6.3.2.	Требования к техническому обеспечению	43

6.3.3.	Требования к методологическому обеспечению	44

7.	Состав и содержание работ по созданию системы	45

7.1.	Подготовка проекта	45

7.2.	Разработка Рабочего проекта	46

7.3.	Реализация системы	46

7.4.	Подготовка к Опытной эксплуатации	47

7.5.	Опытная эксплуатация	48

7.6.	Передача Системы в постоянную эксплуатацию	48

8.	Порядок контроля и приемки системы	50

8.1.	Предварительные испытания	50

8.2.	Опытная эксплуатация	50

8.3.	Приемочные испытания	51

9.	Требования к документированию	53

10.	Требования к первоначальному наполнению системы данными	55

11.	Требования к интеграции со смежными системами	56

11.1.	Интеграция с системой Личный кабинет	56

11.2.	Интеграция с системой технического и коммерческого учета	56

11.3.	Интеграция с ИУС П ГК	56

11.4.	Интеграция с внешними биллинговыми и платежными системами	57

11.5.	Интеграция с прочими учетными системами:	58

12.	Требования по количеству и квалификации обслуживающего персонала	59

12.1.	Численность персонала (пользователей) системы	59

12.2.	Требования к квалификации персонала	59

13.	Сроки выполнения работ	61

14.	Условия выбора Исполнителя	62

14.1.	Требования к Исполнителю	62

Общие требования

Название открытого запроса предложений:

Выбор исполнителя работ «Создание и внедрение автоматизированной системы сбыта тепловой энергии».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»).

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист Центра внедрения ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Остапенко Наталья Владимировна, тел. +7 (812) 901-34-44; Ostapenko.NV@tgc1.ru

Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений (ОЗП) по созданию и внедрению автоматизированной системы сбыта тепловой энергии в ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Требования к месту выполнения работ

Работы должны быть выполнены в филиалах «Невский», «Кольский», «Карельский» и Управлении ОАО «ТГК-1», а также в ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Требования к срокам выполнения работ

Начало: апрель 2015 г.

Окончание: декабрь 2017 г.

Предельная цена закупки

Максимально расчетная цена закупки не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

| Код закупки по ОКВЭД | Код закупки по ОКДП |
| --- | --- |
| 72.60 | 7244010 |

Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Назначение документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание на выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной системы сбыта тепловой энергии (далее - информационно-управляющая система «Теплосбыт») в ОАО «ТГК-1».

В документе изложены основные требования и задачи, которые необходимо решить при создании ИУС Теплосбыт.

Список сокращений и определений

Используемые сокращения

| Термин (обозначение, сокращение) | Определение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Система или ИУС Теплосбыт | Информационно-управляющая система «Теплосбыт» в ОАО «ТГК-1». |
| БД | База данных |
| ВК | Вычислительный комплекс |
| ГК | Генерирующая компания |
| ИУС П ГК | Информационно-управляющая система предприятия генерирующей компании |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОДПУ | Общедомовой прибор учета |
| ОС | Операционная система |
| ОЭ | Опытная эксплуатация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| ПП | Постановление Правительства |
| СТИ | Системно-техническая инфраструктура |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| Управление | Управление ОАО «ТГК-1» |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| УУТЭ | Узел учета тепловой энергии |
| ХОВ | Химически очищенная вода |

Краткая техническая характеристика объекта

  - Полное наименование системы

Информационно-управляющая система «Теплосбыт» в ОАО «ТГК-1».

Условное обозначение системы

ИУС Теплосбыт

Организационный объем проекта

Информационно-управляющая система «Теплосбыт» в ОАО «ТГК-1» должна быть реализована в следующих подразделениях и дочерних зависимых обществах ОАО «ТГК-1»:

Таблица 3.1 Организационный объем проекта

| № п/п | Наименование подразделения | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
|  | Управление ТГК-1 | 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А, Тел.: +7 (812) 901-36-06 Факс: +7 (812) 901-34-77 E-mail: office@tgc1.ru |
|  | Филиал «Невский» | 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 51 Тел.: +7 (812) 901-39-32 Факс: +7 (812) 901-39-33 e-mail: Dir.sbyt@tgc1.ru |
|  | Филиал «Невский», ТЭЦ-8 | 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 37 |
|  | Филиал «Кольский» Управление | Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Советская, 2 Тел.: +7(81553) 6-93-59 Факс: +7(81553) 6-94-94 E-mail: common@kola.tgc1.ru |
|  | Филиал «Кольский», Апатитская ТЭЦ | 184209, г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ Тел.: + 7 (81555) 49-359 Факс: + 7 (81555) 49-520 E-mail: common@atec.kola.tgk1.ru |
|  | Филиал «Карельский» | 185035 г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43, Тел.: +7(8142) 71-38-59 Факс: +7(8142) 70-33-48 E-mail: sekr@karelia.tgc1.ru |
|  | ОАО «Мурманская ТЭЦ» | 183038, Мурманск, Шмидта ул., 14. Полярные зори ул. 11а Тел.: +7(8152) 68-83-59 |

Назначение и цели создания системы

  - Назначение системы

Проект «Разработка и внедрение информационно-управляющей системы «Теплосбыт» в ОАО «ТГК-1» заключается в автоматизации бизнес-процессов теплосбытовой компании в части расчетов с потребителями — юридическими и физическими лицами в единой информационной среде предприятия.

Функциональность, реализованная в рамках ИУС П ГК не должна быть продублирована в ИУС Теплосбыт.

В рамках проекта необходимо решить следующие задачи, определенные настоящим Техническим заданием:

реализация функционала по автоматизации бизнес-процессов теплосбытовой деятельности ОАО «ТГК-1»;

реализация внешних и внутренних отчетных форм ОАО «ТГК-1», необходимых для осуществления теплосбытовой деятельности;

обеспечение интеграции с автоматизированными системами, эксплуатируемыми в ОАО «ТГК-1».

Цель создания системы

Целью создания Системы является повышение эффективности управления сбытом тепловой энергии за счет создания единой информационной среды, предназначенной для оперативного учета, планирования и распределения материальных ресурсов на предприятиях ОАО «ТГК-1».

Указанные цели должны быть достигнуты за счет:

Централизованного сбора, обработки и хранения учетных данных по производству и потреблению тепловой энергии;

Обеспечения расчета теплопотребления клиентов в соответствии с требованиями Постановлений правительства №354 от 06.05.2011 г и №808 от 08.08.2012 г., №1034 от 18.11.2013, №307 от 23.05.2006г, Федеральными Законами №190-ФЗ от 27.07.2010 «О Теплоснабжении», №261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Обеспечения возможности перерасчета теплопотребления клиентов с возможностью выпуска всех необходимых сопутствующих документов, за любой период с указанием начислений по точкам учета, по тарифам, действовавшим на момент расчета на точке учета, а также указание вида товара.;

Интеграции с Личным Кабинетом для обеспечения доступа клиентов и заинтересованных лиц к учетным данным для оперативного контроля их достоверности;

Обеспечения интеграции Системы с Информационно-управляющей системой предприятия для Генерирующей компании (ИУС П ГК) ОАО «ТГК-1»», а также другим программным обеспечением, оперирующим данными по теплопотреблению.

Требования к системе

  - Требования к системе в целом

В рамках проекта должны быть выполнены работы, указанные в п.7 Состав и содержание работ по созданию системы.

Требования к аппаратному обеспечению, необходимому базовому и прикладному программному обеспечению разрабатываются на Фазе 2 «Рабочий проект» в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Закупка необходимого аппаратного обеспечения в стоимость проекта не входит. Закупка включает передачу неисключительных прав на прикладное программное обеспечение в объеме, необходимом Заказчику.

Требования к структуре системы

Объем работ определяется перечнем бизнес-процессов, автоматизируемых по функциональным областям:

Договорная работа с потребителями теплосбыта;

Расчеты с потребителями теплосбыта;

Работа с дебиторской задолженностью теплосбыта;

Ведение претензионно-исковой деятельности теплосбыта;

Управление техническими данными;

Формирование оперативной и сводной отчётности по предприятию.

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать передачу данных по оплатам и начислениям в ИУС П ГК ОАО «ТГК-1» в согласованном формате.

Общие требования к формированию отчетности в Системе

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать:

возможность создания новых отчетных форм и их включение в общий перечень отчетных форм, доступных для использования;

формирование форм первичных учетных документов, регламентированных российским законодательством;

формирование отчетов, необходимых ОАО «ТГК-1» для управления автоматизируемыми в ходе проекта бизнес-процессами. Объем отчетов будет определен и уточнен на фазе Рабочего проекта, но не более 170 отчетных форм.

Общие требования к функциональным возможностям Системы

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать:

централизованное хранение корпоративной НСИ, возможность её использования всеми блоками автоматизированных функций Системы;

возможность структуризации информационных объектов по различным признакам (например, логистическому, имущественному, финансовому и т.п.);

возможность ведения исторических данных (отслеживание изменений в НСИ и информационных объектах во времени и по пользователям);

контроль целостности данных, использующихся в Системе и выполнение сверки данных, получаемых из различных блоков автоматизированных функций Системы;

однократность ввода данных, используемых в нескольких блоках автоматизированных функций Системы, (например, НСИ, первичных документов, информационных объектов), автоматизированную проверку корректности этого ввода;

регистрацию, хранение и поиск документов, введенных или сформированных в различных блоках автоматизированных функций Системы.

Требования к режимам функционирования Системы

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать круглосуточный доступ к основным функциям в течение 7 дней в неделю, 24 часа в сутки (схема 7х24).

Система должна функционировать в следующих режимах:

штатный режим — основной режим, в котором Система должна обеспечивать доступ зарегистрированных пользователей к функциям Системы;

режим регламентного технического обслуживания, в котором должны проводиться профилактические работы по сопровождению Системы. В режиме регламентного технического обслуживания допускается приостановка доступа к функциям Системы в целом и ее компонентам в согласованное в установленном порядке время;

режим восстановления после сбоев, необходимый для восстановления работоспособности Системы в целом.

Требования к информационной платформе:

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать максимальную масштабируемость и отсутствие ограничений по количеству объектов (максимальное количество записей в справочниках, признаков, отчетов, число пользователей системы, в том числе одновременно работающих в системе и т.д.);

Система должна иметь возможность применения стандартных унифицированных решений, поставляемых производителем системы;

Возможности Системы и реализуемые технические решения не должны накладывать ограничения на требования, выдвигаемые данным Техническим заданием. Система должна автоматизировать существующие бизнес-процессы и быть адаптируемой к требованиям бизнеса;

Система должна представлять собой 3-х системный ландшафт и включать в себя:

Продуктивную систему, расположенную на отдельном сервере (группе серверов) и используемую для автоматизации теплосбытовой деятельности ОАО «ТГК 1»;

Тестовую систему, используемую для отладки проектных решений, как в ходе создания системы, так и в режиме промышленной эксплуатации для внесения изменений, вызванных внешними факторами;

Систему разработки, используемую для формирования проектных решений, как в ходе создания системы, так и в режиме промышленной эксплуатации для внесения изменений, вызванных внешними факторами.

Сервер (группа серверов) промышленной системы должен обеспечивать функционирование системы в круглосуточном режиме. Допускаются технологические перерывы для проведения регламентных работ, включая обновления приложения, техническое обслуживание и резервное копирование базы данных.

Регламентные работы, связанные с ограничением работы пользователей системы, должны проводиться во внерабочее время. Время проведения таких регламентных работ должно быть определено и согласовано с представителями Заказчика.

Тестовый сервер и сервер разработки должны функционировать в рабочее время.

Показатели назначения

Для непрерывного функционирования ИУС Теплосбыт необходимо техническое обеспечение, согласно следующим показателям назначения:

количество пользователей, имеющих доступ к Системе – не менее 250;

прогнозируемые объемы метаданных, включая настройки программных компонент Системы – не менее 200 Гб;

годовой прирост данных (включая исходные данные, результаты дополнительных преобразований, ручные и автоматические проводки и данные справочников) и метаданных – не более 50 Гб.

Показатели назначения должны быть уточнены на Фазе 2 «Разработка Рабочего проекта».

ИУС Теплосбыт должна иметь возможность перенастройки в связи с изменениями исходной информации, законодательства РФ, нормативной базы и регламентов, а также приказов и распоряжений, обязательных для исполнения.

Процесс настройки и адаптации системы должен производиться экспертами в предметной области и обслуживающим персоналом Системы только на основании дополнений к проектным решениям или изменений к ним. В экстренных случаях (срочные распоряжения руководства Заказчика или ГК) допускается выполнение настройки и адаптации системы на основании дополнений к проектным решениям, согласованным в рабочем порядке руководителями проекта от Заказчика и Исполнителя.

Таким образом, обеспечивается настройка и адаптация ИУС Теплосбыт к изменению параметров и методов управления.

Требования к надежности

ИУС Теплосбыт относится к классу восстанавливаемых, обслуживаемых систем, рассчитанных на длительное функционирование в круглогодичном круглосуточном режиме.

Показателями надежности системы являются:

Целевое время восстановления, RTO (Recovery Time Objective) – определяет максимальное допустимое время однократного простоя;

Целевая точка восстановления, RPO (Recovery Point Objective) – определяет максимальный период времени, за который допускается потеря данных при однократном сбое;

Суммарное время простоя за год.

Требуемые значения показателей надежности для систем постоянной эксплуатации:

Целевая точка восстановления – не более 2 часов от момента сбоя (RPO = 2 ч.), при Целевом времени восстановления – не более 4 часов от момента сбоя (RTO = 4 ч.);

Суммарное время простоя за год: не более 180 часов.

Требуемые значения показателей надежности для систем разработки и тестирования:

Целевая точка восстановления – не более 24 часов от момента сбоя (RPO = 24 ч.), при Целевом времени восстановления – не более 8 часов от момента сбоя (RTO = 8 ч.);

Суммарное время простоя за год: не более 180 часов.

Аварийные ситуации, по которым регламентируются требования к показателям надежности Системы:

отказ серверного оборудования и серверного программного обеспечения по техническим причинам, а также в результате ошибки персонала Эксплуатирующей организации;

сбой или прекращение электропитания серверного оборудования;

отказ активного сетевого оборудования (коммуникационного оборудования вычислительного комплекса).

В целях соблюдения требуемых показателей надежности организация процессов разработки и настройки ИУС Теплосбыт должна производиться в соответствии с регламентирующими документами ОАО “Газпром” в части ведения совместной разработки.

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать:

возможность функционировать непрерывно и круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания;

использование аппаратного резервирования и дублирования существенных элементов средств автоматизации, использование средств архивирования и восстановления данных

максимально эффективное (рациональное) использование существующей вычислительной техники и сетевого оборудования за счет оптимальной архитектуры и эффективных алгоритмов. Наращивание функциональности системы в части появления новых функциональных блоков (функциональных областей) не должно оказывать существенного влияния на надежность и производительность системы в целом;

аварийное завершение работы Системы не должно приводить к искажению или потере информации на внешних носителях.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна удовлетворять требованиям ОАО «ТГК-1» в области защиты информации и информационной безопасности. Программные и технические решения, применяемые при создании ИУС «Теплосбыт», должны соответствовать Политике информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (приказ ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 №66).

Аутентификация пользователей ИУС должна проходить с использованием службы каталогов Active Directory корпоративного домена по протоколу Kerberos.

Для разграничения доступа пользователей и администраторов к ресурсам ИУС должна применяться ролевая модель.

ИУС «Теплосбыт» должна обеспечивать:

реализацию функций по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению целостности и доступности;

разграничение уровней доступа пользователей, как с возможностью индивидуальной настройки прав доступа, так и с использованием механизма системных ролей;

разделение полномочий на работу с данными (например, просмотр, изменение, создание, удаление, просмотр изменений и др.);

защиту от вредоносного кода;

сетевую безопасность при взаимодействии с другими смежными объектами информатизации;

администрирование безопасности Системы на уровне сервера приложений и на уровне сервера баз данных (администрирование безопасности должно осуществляться сочетанием средств безопасности Системы и программных средств защиты ЛВС ОАО «ТГК-1»);

наличие единого идентификатора пользователя в Системе;

наличие встроенного механизма ограничения выборки данных на уровне отдельных экранных форм Системы;

наличие механизма ограничения выборки данных на уровне записей и полей;

поддержку журнала аудита доступа, с указанием имен, терминала, даты и продолжительности доступа к Системе каждого конкретного пользователя;

регистрация входа (выхода) пользователей в Систему (из Системы) с фиксацией данных в журнале аудита доступа;

централизованное управление средствами защиты и контроля защищенности.

Управление полномочиями пользователей в Системе должно удовлетворять следующим требованиям:

контроль доступа пользователей Системы к защищаемым информационным ресурсам Системы в соответствии с правами доступа;

регистрация входа (выхода) пользователей в Систему (из Системы). В параметрах регистрации должно указываться:

дата и время входа (выхода) пользователей в Систему (из Системы), идентификатор пользователя, предъявленный при запросе доступа;

результат попытки входа: успешная или неуспешная (несанкционированная);

идентификатор (адрес) точки входа в Систему;

регистрация изменений полномочий субъектов доступа.

ИУС «Теплосбыт» должна обеспечивать возможность мониторинга и протоколирования действий пользователей при работе с функциями и объектами данных Системы.

Журнал аудита доступа будет использован для расследования сложных или подозрительных событий.

Регистрационные журналы Системы должны обладать возможностью защиты от изменений со стороны любого субъекта, кроме процесса его формирования (доступ только на чтение уполномоченным администраторам). Доступ на чтение регистрационного журнала должен зависеть от установленного для данного администратора фильтра прав. Должна быть обеспечена возможность получения доступа к регистрационным журналам для аудитора безопасности (отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» - ОЗИ ДКЗ).

ИУС «Теплосбыт» должна обеспечивать возможность ведения и централизованного администрирования единого списка пользователей, отражающего права доступа пользователей к Системе.

Организация системы прав и ролей должна исключать возможность несанкционированного доступа путем четкого определения и разграничения доступа каждого пользователя.

ИУС «Теплосбыт» должна обеспечивать:

многопользовательский доступ в режиме просмотра и редактирования информации в соответствии с существующими правами пользователя в рамках одной функциональной области;

изменение данных (работы с данными) пользователем в рамках закрепленной за ним функциональной области. При этом не должно оказываться никакого влияния на аналогичную работу другого пользователя в рамках другой функциональной области.

Управление правами доступа в Системе должно предоставлять администратору возможности управления правами доступа пользователей к данным и функциям системы:

регистрация новых пользователей в системе и в реестре СУБД;

назначение и изменение прав доступа пользователей;

создание и корректировка рабочих ролей, определяющих права доступа для групп пользователей;

единовременное изменение прав группы пользователей, имеющих одну и ту же рабочую роль;

удаление пользователей;

просмотр истории корректировок информации.

Доступ сервера ИУС к серверу базы данных с указанием IP-адресов, TCP/IP портов назначения и инициаторов установления соединения должен быть согласован с ОЗИ ДКЗ.

- Защита информации ограниченного доступа, передаваемой по открытым каналам связи, должна осуществляться с использованием сертифицированных криптографических средств защиты информации.

- Требования по безопасности информации, предъявляемые к Системе, распространяются на все ее компоненты: от серверной группировки до конечных автоматизированных рабочих мест пользователей Системы, включая все каналы передачи данных.

- Защита автоматизированных мест пользователей Системы в периметр проекта не входит.

- В случае обработки персональных данных (ПДн) Система должна удовлетворять требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Защиту персональных данных необходимо обеспечить в соответствии с определенным уровнем защищенности согласно постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Определенный подрядчиком уровень защищенности и рекомендуемые меры по обеспечению безопасности персональных данных должны быть согласованы с ОЗИ ДКЗ.

В случае, если для выполнения требований   вышеуказанных документов потребуется применение дополнительных средств защиты, подрядчику необходимо представить в ОЗИ ДКЗ варианты использования тех или иных сертифицированных по требованиям безопасности информации ФСТЭК России средств защиты информации.

Детализированные требования к защите информации в Системе должны содержаться в ЧТЗ на создание ПОИБ ИУС «Теплосбыт».

Требования по сохранности информации при авариях

Средствами ИУС Теплосбыт должна быть обеспечена гарантированная сохранность всех данных, хранимых на серверах и системах хранения Системы.

Комплекс мер по обеспечению сохранности информации и ее восстановлению должен включать в себя:

проведение регулярного регламентного копирования баз данных (БД);

проведение внепланового резервного копирования БД;

хранение резервных копий в разных помещениях с техническими средствами (серверами, активным сетевым оборудованием и т.п.);

восстановление БД из резервных копий;

исключение несанкционированного доступа к резервным копиям.

Резервные копии данных должны храниться как минимум 3-5 периодов регулярного резервного копирования.

В случае повреждения журналов транзакций, средствами программно-аппаратного обеспечения должно обеспечиваться восстановление состояния информации Системы на момент создания последней резервной копии данных, но не более чем за сутки до момента сбоя.

Комплекс технических и организационных мер по обеспечению сохранности информации в ИУС Теплосбыт должен быть определен на Фазе 2 «Разработка Рабочего проекта» в рамках технического проектирования СТИ Системы.

Для обеспечения сохранности данных при авариях в процессе эксплуатации должна использоваться единая подсистема резервного копирования. Данная подсистема должна предусматривать минимизацию потерь информации в случае отказа ПТС, в т.ч. по следующим причинам:

сбой общего или специального программного обеспечения;

выход из строя части технических средств;

сбои или выход из строя носителей информации, находящихся в эксплуатации;

импульсные помехи, сбои или перебои в электропитании.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

В помещениях с размещенными техническими средствами, на которых функционирует ИУС Теплосбыт, должны обеспечиваться климатические условия, определенные требованиями производителей используемых технических средств.

Специальные требования по защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

Функциональные требования

ИУС Теплосбыт должна удовлетворять:

Общим функциональным требованиям, предъявляемым к Системе в целом;

Требованиям, определяющим функциональный объём автоматизируемых бизнес-процессов.

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать поддержку выполнения основных бизнес-процессов теплосбытовой деятельности:

Договорная работа с потребителями теплосбыта;

Расчеты с потребителями теплосбыта;

Работа с дебиторской задолженностью теплосбыта;

Ведение претензионно-исковой деятельности теплосбыта;

Управление техническими данными;

Формирование оперативной и сводной отчётности по предприятию.

Принципы работы, закладываемые в Систему в процессе разработки, должны полностью соответствовать российскому законодательству и поддерживать методики расчета, принятые в ОАО «ТГК-1».

Объем и состав импорта исторической информации из информационной системы АСУСЭ определяется на втором этапе работ «Разработка рабочего проекта».

Общие функциональные требования Системы

ИУС Теплосбыт должна обеспечивать:

Работу в единой базе данных, единый интерфейс доступа к справочникам и данным по всем категориям потребителей (население, ИКУ, прочие потребители), а также бюджетные предприятия (с разбивкой на федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты), льготные потребители, социально-значимые потребители;

Масштабируемость относительно количества филиалов (т.е. донастраиваемая в случае появления нового филиала);

Система должна быть единой, но позволять разграничивать операции в разрезе структурных подразделений / филиалов;

Возможность настройки прав доступа к функционалу для отдельных групп пользователей;

Возможность поиска записей в справочниках, журналах по различным атрибутам (в т.ч. поиск по маске, например, по части названия, по адресу, по организационной единице, по ИНН, отрасли и т.п.);

Возможность настраиваемой фильтрации, сортировки отображаемых записей. Иметь возможность сохранения ранее настроенной фильтрации, для последующего использования;

Возможность экспорта записей справочников, а также печатных форм первичных документов в таблицы MS Excel;

Предоставление данных для формирования аналитической отчётности в различных разрезах;

Поддержку версионности сохранения истории изменения данных;

Создание новых версий основных сущностей системы, без потери данных предыдущих версий;

Сохранение информации о времени действия каждой из версий, возможность получения из системы данных, актуальных на заданную дату;

Использование настраиваемых номерных серий (правил автоматического присвоения индивидуальных номеров записям) для справочников и документов системы;

Ведение справочника организационной структуры предприятия, ведение справочника сотрудников организации в привязке к пользователям системы и организационной структуре предприятия;

Ведение атрибутов справочников, с последующей возможностью детализированного раскрытия проводок по атрибутам. Для финансовой аналитики — использование набора финансовых аналитик, пронизывающих всю систему (справочники, журналы, проводки и т.д.). Возможность детального раскрытия проводок по аналитике, по заданным атрибутам, связанных справочников;

Наличие встроенного средства отчетности для формирования отчетов фиксированной формы;

Интеграцию с ИУС П ГК ОАО «ТГК-1» в части ведения договоров, оплат, контрагентов, передачи сводной учетной информации из ИУС Теплосбыт в ИУС П ГК;

Интеграция с 1С-Бухгалтерия, либо иной программой для ведения Бухгалтерского учета, принятой в ТГК;

Возможность прикрепления вложений к записям в системе (документов-оснований, отсканированных копий договоров и т.д.), в том числе возможность размещения в Системе отсканированных документов (актов сверки, актов отпуска, документов, обосновывающих перерасчет, Актов ввода УУТЭ в эксплуатацию, актов выявленных недостатков на УУТЭ, Акт проверки готовности УУТЭ, проектов УУТЭ. Технических условий на УУТЭ) и соответствующей переписки в привязке к счетам-фактурам соответствующего периода, с возможностью пакетной печати отсканированных документов при необходимости подготовки ответов на запросы налоговых органов, прокуратуры, Администрации города и пр.

Функциональные требования по бизнес-процессам

Перечень требований, определяющих функциональный объём автоматизации бизнес-процессов ИУС Теплосбыт, представлен в ниже.

Бизнес-процесс «Договорная работа с потребителями»

Бизнес-процесс «Договорная работа с потребителями» ИУС Теплосбыт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Ведение НСИ договорного блока

Ведение справочника контрагентов;

Ведение вспомогательных справочников, необходимых для определения атрибутов и классификации договоров и контрагентов (отрасли, министерства, группы потребителей, типы договоров и т.д.);

Ведение справочника объектов капитального строительства.

Ведение реестра договоров

Ведение реестра договоров с поддержкой жизненного цикла договора и преддоговорных процедур;

Ведение процесса согласования договора по заданному маршруту, регистрация протоколов разногласий по договору;

Возможность поиска по реестру договоров по различным параметрам договоров и контрагентов (ИНН, наименование, отрасль, адреса объектов и т.д.);

Контроль срока действия договоров и пролонгация договоров.

Определение договорных условий

Возможность указания для разных типов договоров технических условий договора, условий оплаты, условий выставления счетов (основных, промежуточных, авансовых), условий и ставки начисления пени.

Актуализация договорных данных

Внесение дополнений, изменений в условия и учётные характеристики договора, с сохранением истории предыдущих версий условий договора, регистрация дополнительных соглашений в соответствии с установленной классификацией;

Выполнение перерасчётов в случае заключения договора с распространением срока действия, с предварительным урегулирование количества отпущенной тепловой энергии и подписанием актов теплопотребления.

Регистрация контрагентов по договору

Регистрация информации о плательщиках по договору (в случае если плательщик и абонент – разные лица, возможность выставлять платежно-расчетные документы на любое лицо, определенное в договоре), о наличии субабонентов, о наличии договоров поручительства (в привязке к точкам учёта по договору и адресам, с реквизитами поручителя для возможности выставления платежно-расчетных документов).

Ведение информации об объектах договора

Ведение перечня и характеристик объектов договора, в привязке к объектам капитального строительства;

Возможность переноса объекта в новый договор с сохранением его характеристик;

привязка к договору подключения к тепловым сетям, ведение согласования проектной и исполнительной документации, сроков подключения, промывок и опрессовок.

Ведение и расчёт договорных значений

Ведение и автоматический расчет на основе введённых характеристик объектов договора договорных значений (нагрузок, расходов, потерь), для формирования приложений к договору теплоснабжения.

Ведение информации о точках учёта по договору

Ведение точек учёта в привязке к объектам договора с указанием товара, отпуск которого производится в данной точке учёта, ведение истории тарифов на точке учета, ведение истории принадлежности точки учета абоненту;

Ведение точек учёта в привязке к элементам тепловой сети (магистралям, камерам);

Возможность переноса точек учета с одного адреса на другой в рамках одного договора;

Возможность переноса точек учёта со всеми характеристиками в новый договор;

Возможность ведения для контрагентов - управляющих компаний отдельных договоров для точек учета каждого жилого дома.

Оформление бездоговорного потребления по договору

Установка соответствующего признака для договора, с отражением его в начислениях, с возможностью расчета в том числе по текущему тарифу и в полуторакратном размере.

Ведение информации по прямым договорам

Ведение реестра прямых договоров (по горячей воде, по теплу и горячей воде), лицевых счетов с владельцами встроенных нежилых помещений, и лицевых счетов;

Ведение учетных показателей по абонентам. Ведение истории проживающих и зарегистрированных в помещении;

Ведение характеристик объектов энергоснабжения (жилого фонда: жилых и нежилых помещений).

Формирование печатных форм

Формирование печатных форм договора, приложений к договору по заданному шаблону, с автоматической подстановкой реквизитов контрагента и атрибутов договора;

Обеспечение корректировки печатных форм.

Просмотр сводной информации по абоненту, договору

Возможность просмотра информации по начислениям и оплатам в разрезе договоров, в разрезе контрагентов, на глубину не менее 5 лет (при наличии в Системе исторических данных);

Формирование лицевой карты абонента (обороты, сальдо на начало и конец отчетного периода);

Контроль наличия выставленных по договору документов на оплату, счетов-фактур.

Формирование отчётности по договорному блоку

Формирование различных (настраиваемых) отчётов по договорному блоку.

Регистрация в системе договоров подключения, а также договоров на обслуживание (эксплуатацию) узлов учёта

Регистрация договоров со всеми необходимыми реквизитами;

Возможность формирования счетов за выполнение работ по договорам;

Возможность отделения начислений и оплат по договорам подключений и обслуживания от начислений и оплат за реализацию тепловой энергии.

Регистрация в системе договоров на оказание услуг по изготовлению копий документов, хранящихся в архиве ОАО «ТГК-1»

Регистрация договоров со всеми необходимыми реквизитами;

Возможность формирования счетов за выполнение работ по договорам;

Ведение договоров цессии

Регистрация задолженности и получения оплат по договорам цессии.

Бизнес-процесс «Расчеты с потребителями теплосбыта»

Бизнес-процесс «Расчёты с потребителями» ИУС Теплосбыт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Ведение НСИ расчётного блока

Тарифы с сохранением истории изменений и возможностью использования при расчётах и отображения в отчёте данных, актуальных на заданную дату, с возможностью задания структуры тарифов для одного товара в зависимости от различных классификаторов и группы потребителей;

Единицы измерения;

Типы жилья;

Типы узлов учёта;

-Товары

-Типы схем подключения

-Классификация нештатных ситуаций в работе ОДПУ

Нормативы;

Банки (синхронизация с единым справочником банков РФ по БИК)

Регистрация показаний приборов учёта

Регистрация данных технических паспортов узлов учета, ОДПУ, ИПУ (для прямых договоров);

Ввод показаний по приборам учета в ручном режиме;

Учет времени простоя прибора учета;

Хранение истории показаний прибора учета;

Выдача сообщений о необходимости перевода на расчет по нормативу если срок отсутствия передачи показаний по ИПУ превысил срок, указанный в 354 постановлении, а также если истек срок службы ИПУ;

Регистрация показаний ИПУ (квартирных расходомеров) через импорт файлов.

Импорт показаний приборов учёта из системы «Личный кабинет»

Импорт показаний приборов учета из системы «Личный кабинет» должен осуществляться в соответствии с п. 10.1.

Расчёт потребления приборным методом (юридическая задача)

Расчёт потребления в соответствии с показаниями приборов учёта (поддержка различных конфигураций узлов учёта, схем подключения (двухтрубная схема с открытым водоразбором или закрытая, трех- и четырехтрубная схема, наличие приборов учёта на линии ГВС и т.д.);

Возможность расчёта потребления при наличии нескольких потребителей (субабонентов) под одним прибором учёта, при комбинациях приборов учёта («в том числе» и др.) – в соответствии с заданными долями каждого абонента и показаниями приборов учета субабонентов, исходя из подключенных нагрузок, по фактической температуре воздуха и проч.;

Возможность досчёта потребления за часть расчётного периода (например, в случае если дата снятия показаний не совпадает с датой окончания расчётного периода)

Система должны позволять формировать алгоритмы влияния многих факторов на выбор способа расчета теплопотребления, в т.ч. учет данных о выходе приборов учета из строя (в связи с окончанием сроков поверки, поломкой приборов), данные оперативной информации эксплуатационной теплосетевой организации, вычислительных центров и других источников о часах работы при наличии отключений в расчетном периоде по магистралям, т/камерам, адресам (для оценки работы прибора) и индивидуально по точкам учета (для распределения потребления по УУ на точки).

Должна быть предусмотрена возможность использования различных коэффициентов (разные коэффициенты на разные объекты, смена коэффициентов при изменении правил расчёта) для расчета кол-ва Гкал на ГВС в соответствии с кол-вом теплоносителя (м3);

Возможность расчёта потерь в сетях абонента в соответствии с заданным нормативом и параметрами сетей (длина и объём трубопроводов, способ прокладки и т.д.), фактическим либо усредненным (в зависимости от условий договора) параметрам теплоносителя с возможностью внесения индивидуальных условий расчета и распределения потерь на сетях абонента.

Должно быть создано единое информационное пространство с возможностью интеграции со сторонними системами, используемыми в других отделах, работа которых влияет на расчеты теплопотребления (ООДОП, ОТАСИ, Абонентский отдел, ПТО Теплосети, диспетчерская служба Теплосети и др.).

Обеспечение автоматизированного контроля при приемке отчетов с ЭЦП, выявление и фиксация причин нештатных ситуаций в работе приборов и выбора способа расчета потребления в период НС и его осуществление.

Возможность автоматизированного перераспределения потребления по приборам учета на привязанные к узлу учета точки учета, при исправлении ошибки в привязке точек к узлу в прошлых периодах, с формированием сводной справки к перерасчету по каждой точке учета старой и новой привязки (предъявлено – надо было предъявить – разница в натуральных показателях) и с фиксирование денежных средств по тарифам прошлых периодов.

Контроль корректности показаний

Автоматическая проверка показаний прибора учета при вводе в систему при наличии базы для анализа;

Получение показаний в автоматическом режиме

Импорт показаний из системы коммерческого и технического учета в соответствии с п. 10.2;

Распределение потребления, определённого по показаниям ОДПУ

Ведение точек учёта в привязке к узлам учёта;

Распределение потребления по общедомовому прибору (группе приборов) учета (Гкал и куб. м) между привязанными к узлу точками с учетом индивидуальных периодов отключений по каждой точке, а также данных по индивидуальным ПУ;

Возможность итеративного моделирования в случае если есть вероятность неправильно переданных показаний с Водоканала по ИПУ (сомнение вызывает больше 5 квартир МКД по прямым договорам) когда сумма потребления нормативщиков + приборников меньше объема, поставленного ГВС в дом и возникновение ОДН.

Гибкое задание расчётного периода для приборного расчёта

Возможность сдвига границ расчётного месяца (например, с 25 по 24 число каждого месяца);

Возможность зафиксировать несколько периодов потребления в течение месяца в случае смены тарифа или правил расчёта (приборный\безприборный расчёт) в течение месяца;

возможность копирования необходимой для безприборного расчета информации о часах на все точки, привязанные к узлу учета;

возможность расчета по средним значениям частичных периодов из отчета по приборам.

Ввод исходных данных для определения потребления расчётным методом (юридическая задача)

Регистрация информации о фактических температурах, фактическом времени работы объектов (по видам нагрузок):

Определение потребления расчётным методом для отдельно стоящих нежилых зданий (юридическая задача)

Расчёт потребления тепловой энергии в паре, тепловой энергии в горячей воде по точкам учёта, не оборудованным приборами учёта, в соответствии с утвержденными методиками расчёта и фактическими данными.

Определение потребления расчётно-приборным методом для многоквартирных жилых домов

Регистрация (в т.ч. импорт данных, полученных в электронном виде) фактической информации по дому, необходимой для расчётов:

      - Ответственные квартиросъемщики

      - Площади жилых и нежилых помещений;

      - Характеристики здания, нормативы;

      - Кол-во проживающих;

      - Суммарные показания ИПУ;

      - Льготы;

      - Статистика по точкам учета и кодам абонентов бывших собственников помещения в МКД

Расчёт потребления по многоквартирному дому в соответствии с ПП РФ 354, с возможностью гибкого задания расчётных коэффициентов;

Возможность импорта данных (данные о проживающих в квартирах с ИПУ и без ИПУ, суммарные на дом расходы по ИПУ, данные о перерасчетах в связи с отсутствием граждан от ВЦКП) для использования в расчётах по МЖД без ОДПУ, согласно ППРФ №354;

Расчёт потребления по прямым договорам; контроль расчётов, осуществляемых ИКУ с привлечением третьих лиц (биллинговых организаций)

Регистрация фактической информации по лицевому счёту, необходимой для расчётов:

      - Площадь жилого\нежилого помещения;

      - Нормативы;

      - Кол-во проживающих;

      - Показания ИПУ;

Расчёт потребления абонента в соответствии с утвержденной методикой (ПП РФ 354) – как по жилым, так и по встроенным нежилым помещениям.

Ведение и распределение общедомовых нужд в соответствии с ПП 354 (физическая задача)

Формирование структуры расчета ОДН – группировка зданий или частей зданий в схему расчета ОДН, с учётом схемы теплоснабжения;

Учет времени простоя (неработоспособности) ОДПУ;

Включение и исключение точек учета населения, проживающего в доме, в схему для расчета ОДН;

Возможность расчёта потребления на ОДН для юридических лиц, являющихся собственниками или нанимателями жилых/нежилых помещений в жилом доме;

Возможность нормативного расчёта потребления на ОДН при отсутствии показаний ОДПУ.

Выбор способа расчёта

Возможность выбора способа расчета теплопотребления, сохранение и предоставление пользователю информации о:

      - наличии поверки, акта допуска в эксплуатацию для прибора учёта, результата контроля его работоспособности;

      - наличие доверенности от Абонента для сервисных организаций;

      - фактах выхода из строя ОДПУ;

      - фактических часах работы объектов при наличии отключений в расчетном периоде по магистралям, тепловым камерам, адресам (для оценки работы прибора) и индивидуально по точкам учета (для распределения потребления по УУ на точки).

Возможность выполнения расчёта по среднему за весь расчетный период (при наличии достаточного кол-ва данных).

Расчёты с теплосетевыми организациями

Автоматический расчёт кол-ва тепловой энергии, передача которой была произведена через сети теплосетевой организации (на основании рассчитанного конечного потребления абонентов) на основании показаний приборов учета на границах раздела сетей смежных тепловыхсетевых организаций;

Расчёт (фиксация) нормативных тепловых потерь в тепловых сетях теплосетевых организаций на основании характеристик теплосети, фактических среднемесячных температур воздуха, грунта, теплоносителя и времени работы (для выставления встречных счетов теплопередающее организации) и/или показаний приборов учета на границах раздела сетей смежных тепловыхсетевых организаций;

Учёт сверхнормативных тепловых потерь в тепловых сетях теплосетевых организациях на основании актов об утечках, промывках, отчетов о дефектах на тепловых сетях.

Учёт потерь тепловой энергии в сетях потребителей

Ведение характеристик тепловых сетей потребителей, необходимых для расчёта нормативных потерь;

Расчёт нормативных тепловых потерь в тепловых сетях потребителей;

Фиксация утечек в сетях потребителей;

Ввод потребления по дополнительному расходу (различным видам актов промывки, сбросов и т.п.).

Предъявление санкций за нарушение договорных условий теплопотребления

Расчёт сумм штрафных санкций в соответствии с условиями договора в случае нарушения договорных условий теплопотребления.

Регистрация бездоговорного потребления

Регистрация в системе кол-ва тепловой энергии по бездоговорному потреблению в соответствии с актами отпуска.

Загрузка результатов расчётов, произведённых во внешних системах

Загрузка результатов расчета осуществляется в соответствии с п. 10.4

Формирование начислений за фактическую реализацию тепловой энергии (юридическая и физическая задача)

Формирование начислений в разрезе точек учёта с консолидацией по договорам, в соответствии с рассчитанными объёмами потребления (включая потери и утечки) и применяемым тарифом;

Возможность отдельного формирования начислений по субабонентам.

Формирование авансовых счетов, промежуточных счетов

Формирование начислений для выставления промежуточных счетов, в соответствии с условиями договора (по фактическому потреблению за часть периода, по фактическому потреблению аналогичного периода предыдущего года);

Формирование сумм выставляемых авансовых счетов, в соответствии с условиями договора.

Формирование пакета документов на оплату для абонентов-юридических лиц

Формирование актов отпуска (с возможностью детализации по точкам учёта), счетов, авансовых счетов, промежуточных счетов, счетов-фактур, платёжных требований (по выбранным счетам-фактурам);

Возможность расшифровки начислений в разрезе точек учёта;

Возможность выборочного формирования товарно-транспортной накладной ТОРГ-12 в качестве первичного документа;

Формирование, печать и экспорт реестра платёжных документов в банк;

Повторное формирование счетов-фактур и платежных документов на другую дату с возможным изменением вида документа и актуальными реквизитами абонента;

Выставление отдельных документов на оплату субабонентам;

Формирование отдельных документов на оплату по договорам поручительства;

Формирование печатных форм вышеперечисленных документов (с возможностью осуществления массовой печати);

Возможность настройки шаблонов подписей ответственных лиц (ФИО, должность, дата и номер доверенности) для включения в формируемые печатные формы документов.

Возможность настройки отдельных последовательностей номеров для счетов-фактур, формируемых в разных филиалах;

Возможность печати штрих-кода на всех документах, по которому можно их идентифицировать

Сохранение истории документов для возможности печати дубликатов при необходимости.

Электронный оборот счетов-фактур

Реализация требований нормативных документов по обороту электронных счетов-фактур с клиентами (группой клиентов), удостоверяющими центрами, налоговыми органами – при наличии соответствующих программных интерфейсов в удостоверяющих центрах

Формирование квитанций на оплату тепловой энергии для населения

Формирование квитанций в разрезе лицевых счетов, с учётом суммы задолженности за предыдущие периоды, суммы перерасчётов и потребления расчётного периода;

Возможность формирования квитанции с одномерным и/или двумерным штрих-кодом.

‒ Возможность размещения текстовых пояснений в квитанциях;

Обмен корреспонденцией с контрагентами

Возможность автоматизированной отправки предложений, писем, сведений о начислениях и детализированной оплате, актов сверки по электронной почте (по выбранной группе абонентов), а также формирования печатных форм таких документов для отправки их вместе с ежемесячным пакетом документов на оплату, в том числе составленных в соответствии с условиями договоров теплоснабжения;

Возможность автоматизированной отправки контрагентам копий выставленных документов на оплату по электронной почте, в соответствии с условиями договора;

Возможность отправки смс-сообщений контрагентам о суммах сформированных счетов (при условии использования сторонних смс-сервисов);

Возможность фиксации и отслеживания факта печати и вручения представителям контрагента пакета документов на оплату (кому, когда и как вручено с печатью ведомости-описания).

Регистрация поступивших платежей

Импорт банковской выписки, с автоматическим определением контрагента, договора, периода платежа в соответствии с заданным оператором или указанным в платежном документе назначением платежа;

Ручная регистрация платежей;

Формирование приходных кассовых ордеров в случае поступления платежей через кассу;

Систематизация и кодировка платежей в соответствии со справочниками видов, типов, статей, источников оплат и т.д.;

Возможность регистрации платежных документов покупателей с указанием всех значимых полей, существующих в документах оплаты.

Сопоставление платежей с начислениями, разноска платежей

Поддержка автоматического и ручного режима сопоставления поступивших платежей с начислениями (платёжных документов с документами на отгрузку), в том числе обработка оплат, поступающих от физических лиц на основании договоров по сопровождению расчетов, заключенных с расчетными центрами и в соответствии с договорами на прием и перечисление платежей от физических лиц с соответствующими банковскими структурами, где дополнительно требуется автоматическое сопоставление банковских выписок с реестрами-расшифровками, приходящими в установленных форматах ;

Настройка различных правил автоматического сопоставления платежей (FIFO, приоритет определенного вида товара, автоматическое сопоставление только с текущими начислениями);

Прием оплат в разрезе контрагентов в случае наличия нескольких плательщиков по договору (субабоненты, договоры поручительства). Отслеживание задолженности по договорам поручительства;

Обработка поступившей предоплаты, формирование счетов-фактур на авансы;

Прием и обработка платежей клиентов (собственников и нанимателей Жилых/нежилых помещений). Сопоставление платежей от собственников и нанимателей помещений с начислениями управляющей компании;

Ведение учета денежных средств и прочей оплаты, поступающих как исполнение обязательств Абонента от третьих лиц по договорам теплоснабжения.

Отслеживание исполнения платёжных требований

Ведение реестра возврата платёжных требований из банка с указанием причин возврата;

Возможность повторного выставления документов на оплату при изменении в реквизиты;

Автоматическое формирование отзывов платежных требований, которые были оплачены в текущем месяце и на которой есть отметка о постановке в картотеку банка Абонента

Обмен данными с расчётными центрами

Возможность выгрузки сведений о платежах, поступивших в энергоснабжающую организацию в качестве оплаты граждан за коммунальные услуги в соответствии с трехсторонними договорами, заключенными с расчетными центрами (для передачи в расчётные центры);

Возможность импорта начислений, выполненных расчётными центрами, в систему;

Предусмотреть возможность автоматической рассылки сведений об оплате (в соотв. с условиями договоров на оказание услуг) на адреса электронной почты Исполнителей коммунальных услуг.

Обработка корректировок и перерасчётов

Поддержка корректной обработки изменений, перерасчётов, возможность внесения исправлений\корректировок по данным прошлых периодов.

Выставление корректировочных и исправленных счетов-фактур и актов отпуска, перенос оплаты, внесение корректировок в первичные и отчётные документы по результатам перерасчётов.

Повторное формирование счетов-фактур и платежных документов на другую дату с возможным изменением вида документа и актуальными реквизитами абонента;

Оформление перерасчетов в текущем отчетном периоде за прошлые периоды в соответствии с Постановлением правительства №354:

      - Перерасчет по часам отключения;

      - Перерасчет за недостаточное качество услуг;

      - Перерасчет за временное отсутствие проживающих;

      - Перерасчет при предоставлении показаний прибора за несколько отчетных периодов.

Формирование извещений, уведомлений контрагентам о произведённых перерасчётах, переносе оплаты;

Учёт даты первоначальной оплаты в случае переноса денежных средств при формировании актов сверки и справок об оплате.

Расчёты за прочие услуги

Регистрация начислений и выставление счетов абонентам платы за установку и эксплуатацию узлов учёта, другие услуги.

Формирование книги покупок, книги продаж (в части расчетов за тепловую энергию)

Включение сформированных счетов-фактур в книгу продаж;

Включение счетов-фактур на авансы, полученные в книгу продаж, и в книгу покупок после сопоставления платежа с начислениями.

Включение корректировочных и исправленных счетов-фактур в книги продаж, покупок и дополнительных листов к ним в соответствии с законодательством

Возможность регистрации в книгах продаж и покупок сторно операций по оплате аванса;3

Ведение информации по выручке в различных аналитических разрезах

Возможность ведения информации по выручке за тепловую энергию в разрезе видов деятельности:

      - теплоноситель в паре (с подразделением на несколько видов пара),

      - теплоноситель в горячей воде,

      - тепловая энергия в воде,

      - тепловая энергия в паре (с подразделением на несколько видов пара),

      - потери,

      - ХОВ,

      - резервируемая мощность;

      - возможность ведения информации по выручке от неосновной деятельности в разрезе видов деятельности:

        - ‒ Пени;

        - ‒ Штрафы;

        - ‒ Гос. пошлина;

        - ‒ Плата за подключение;

        - ‒ Плата за установку ОДПУ;

        - ‒ Долги по цессии;

        - ‒ И т.п.

Формирование начислений в разрезе контрагентов

Помимо возможности формирования начислений в разрезе точек учёта, договоров, необходимо также обеспечить:

Возможность формировать агрегированные начисления по ИКУ, а также вести задолженность с разбивкой на жилую и не жилую часть;

Возможность формировать агрегированные начисления по контрагентам, имеющим несколько действующих\действовавших договоров теплоснабжения.

Отчётность по блоку расчётов с потребителями

Формирование гибкой настраиваемой отчетности по начислениям (в натуральных и денежных показателях) и оплатах в различных аналитических разрезах.

Бизнес-процесс «Работа с дебиторской задолженностью теплосбыта»

Бизнес-процесс «Работа с дебиторской задолженностью» ИУС Теплосбыт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Отслеживание правильности заполнения первичных документов

Связь со справочниками системы при формировании печатных форм документов, возможность повторного формирования документов при изменении реквизитов договора, контрагента согласно требованиям бух. учета (исправительные/ корректировочные счет-фактуры, акты приема-передачи и т.п.).

Контроль подтверждения задолженности

Контроль возврата контрагентами подписанных актов отпуска, регистрация подтверждённой суммы задолженности;

Возможность печати штрих-кода на актах отпуска тепловой энергии для автоматического проставления сведений по подписанным актам отпуска без разногласий при сканировании штрих-кода с акта;

Формирование актов сверки с контрагентами, в разрезе периода, договора, контрагента;

Контроль возврата подписанных актов сверки для подтверждения задолженности, возможность составления отчетных форм;

Возможность обработки и анализа возврата платежных требований с целью контроля исполнения Абонентом обязательств своевременной оплаты и наличия у него счетов-фактур.

учет разногласий по начислениям и возможность их систематизации для составления отчетности;

Инвентаризация задолженности

Возможность проводить инвентаризацию задолженности и формировать акты сверки, контролировать своевременность составления счетов и реестра старения дебиторской задолженности с учетом установленных сроков ее погашения (в том числе при предоставлении различных рассрочек), в том числе в разрезе неоплаченных документов с начала действия договора.

Формирование точных сроков образования дебиторской задолженности по договорным обязательствам (в банковских днях) по платежным требованиям выставленных в банк абонента.

Расшифровка дебиторской задолженности, с определением какое количество находится в ИЛ, какое в Мировых соглашениях, какое кол-во на рассмотрении в суде, какое в Графиках реструктуризации, какое в Мораторной задолженности, с какой вообще не ведется исковая работа.

Автоматический расчет оборачиваемости ДЗ в днях с указанием какое количество просужено за месяц, какое количество ДЗ подано в исковых заявлениях в текущем месяце.

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности абонента

Возможность ведения оборотов дебиторской и (кредиторской) задолженности за период в разрезе каждого счета-фактуры и документов оплаты (реализации), отнесенных в счет его погашения, с указанием всех имеющихся аналитических признаков.

Отслеживание своевременности погашения задолженности

Формирование реестров контрагентов, имеющих непогашенную задолженность (в т.ч. для передачи в юридический отдел для формирования исковых заявлений, а также в отделы, осуществляющие ограничения и отключения);

Формирование извещений (напоминаний) о необходимости погасить задолженность по реестру, и возможность отправки их по электронной почте абонентам.

Начисление пени в случае отсутствия своевременного погашения задолженности

Возможность автоматического расчёта и начисления пени по выборке контрагентов в соответствии с условиями договора (с учётом даты возникновения задолженности, суммы задолженности и ставки расчёта);

Формирование документов на оплату пени;

Возможность снятия (списания) ранее начисленной пени

обеспечение бухгалтерского учета неустойки в случае ее признания или оплаты у

Уведомление абонентов(в том числе физических лиц) о наличии задолженности

Возможность формирования списка абонентов, имеющих непогашенную задолженность по различным критериям (срок возникновения задолженности, сумма, адрес дома и т.п.);

Массовое и индивидуальное формирование и печать уведомлений, предупреждений (на основе настроенных шаблонов), возможность отправки их по электронной почте.

Выполнение ограничений и отключений

Формирование реестров контрагентов, по которым необходимо ввести отключения или ограничения (по наличию, сумме, сроку возникновения задолженности);

Формирование предупреждений о вводе ограничения\отключения и реестра отправленных предупреждений

Формирования заявок на ограничения и отключения и контроль их выполнения;

Регистрация исполнителя заявки (подразделение ТГК-1, внешняя подрядная организация);

Регистрация результатов выполнения ограничений и отключений, номера и даты акта;

Формирование печатных форм актов ограничений\отключений;

Формирование заявок на повторное подключение в случае погашения задолженности и регистрация результата их выполнения.

Ведение графиков погашения задолженности и мониторинг их исполнения

Регистрация графика погашения задолженности с указанием сумм и сроков погашения, в привязке к первичным документам;

Контроль выполнения графика погашения задолженности, формирование необходимых отчетных форм.

Формирование резерва по сомнительным долгам

Создание реестра для формирования резерва по сомнительным долгам (по сроку возникновения задолженности);

Возможность автоматического формирования оборотов по резервам сомнительных долгов, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете (при этом сумма бухгалтерского резерва может быть определена как процент от общей дебиторской задолженности Абонента).

Отчётность по дебиторской задолженности за реализацию ТЭ и прочие услуги

Анализ общего состояния дебиторской задолженности путём формирования реестров должников (по сроку возникновения, суммам непогашенной задолженности, группам потребителей и т.п.).

Формирование настраиваемых отчётов по дебиторской задолженности в различных аналитических разрезах, с целью систематизации, ранжирования дебиторской задолженности. Учет дебиторской задолженности, приобретённой по договорам цессии;

Списание дебиторской задолженности.

Бизнес-процесс «Ведение претензионно-исковой деятельности теплосбыта»

Бизнес-процесс «Претензионно-исковая деятельность» ИУС Теплосбыт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Формирование объекта системы «Судебное дело» с указанием номера, присвоенным в Арбитражный или Гражданский суд в соответствии с правилами судебного делопроизводства.

Формирование карточки дела, для каждого принятого судом к производству судебного дела, в которую заносится массив информации необходимый для осуществления судебной (исковой) работы:

      - возможность отражения результатов по всем инстанциям судебного процесса с учетом периода взыскания и взыскиваемых (взысканных) сумм;

      - заполнение даты подачи заявления, дату рассмотрения, дату вынесения решения, комментарии к решению.

      - Связь с внешним информационными источниками, в частности Картотека арбитражных дел.

      - Привязка каждого судебного дела, отраженного на «карточке дела» к конкретному контрагенту ОАО «ТГК-1», дебиторская задолженность по которому взыскивается и, прежде всего, с целью фиксации счетов-фактур, дебиторская задолженность по которым взыскивается (находится в процессе взыскания), и счетов-фактур, на задолженность по которым получен исполнительный лист.

Ведение НСИ блока претензионно-исковой деятельности

Суды, судебные участки (с разделением на арбитражный суд и суд общей юрисдикции), судьи;

Справочник типов судебных актов;

Справочник судебных приставов, подразделений судебных приставов.

Регистрация входящих исковых заявлений и претензий

Регистрация исковых заявлений и претензий от контрагентов, по которым организация является ответчиком.

Отслеживание хода рассмотрения входящих заявлений в суде или в досудебном порядке.

Формирование исходящих заявлений в различные инстанции

Претензия (досудебное урегулирование);

Исковое заявление;

Апелляционная жалоба;

Кассационная жалоба;

Надзорная жалоба.

Формирование претензий и исков, связанных с непогашенной дебиторской задолженностью

Формирование реестра контрагентов, имеющих непогашенную дебиторскую задолженность, с возможностью выборки по различным критериям (срок возникновения, сумма задолженности, группа потребителей, подразделение и т.п.);

Массовое или индивидуальное формирование претензий, исковых заявлений в системе, с привязкой к первичным документам, подтверждающим задолженность;

Регистрация необходимых реквизитов претензии: исходящий номер, внешний номер дела, дата формирования, сроки реакции на претензию и т.п.;

Регистрация необходимых реквизитов иска: исходящий номер, внешний номер дела, дата формирования, дата подачи документов в суд, дата рассмотрения;

Регистрация признака включения в исковое заявление для счетов-фактур;

Возможность расчёта и включения в основания иска рассчитанной суммы пени.

Регистрация суммы искового заявления на момент формирования;

Возможность формирования расчётов для суда, подтверждающих наличие задолженности (при наличии формализованных правил их формирования), с проставлением соответствующих признаков на документы, учтенные в расчетах с вводом оснований.

Контроль выполнения работ по претензии

Актуализация состояния претензии на протяжении всего жизненного цикла: от создания до урегулирования претензии;

Отслеживание изменений суммы дебиторской задолженности (основания претензии).

Контроль выполнения работ по иску

Актуализация состояния иска на протяжении всего жизненного цикла: от создания до урегулирования претензии, от начала работы по подготовке искового заявления до вынесения судебного решения для иска;

Отслеживание изменений суммы дебиторской задолженности, включенной в иск (по факту оплаты);

Регистрация информации о ходе рассмотрения дела в каждой инстанции (с регистрацией даты подачи искового заявления, даты рассмотрения, даты вынесения решения и решения, вынесенного каждой инстанцией, включая мировые соглашения).

Контроль выполнения работ по исполнительному производству

Возможность ведения учета и анализа движения денежных средств по исполнительным листам и автоматической подготовки заявлений на передачу исполнительных листов в банк должника с ведением архива по местонахождению исполнительных листов;

Фиксация решений всех инстанций, по которым проходит дело в привязке к документам задолженности;

Ведение сумм исполнительных листов в разрезе первичных документов, подтверждающих задолженность (в т.ч. – частично), с проставлением соответствующего признака на платежных документах;

Регистрация и контроль соблюдения графиков рассрочки платежей по исполнительным листам;

Возможность учета погашения потребителями гос. пошлины по судебным решениям;

Ведение истории по движению исполнительных листов.

Взаимодействие с банками и казначейством по исполнительным листам

Ведение реестра писем, предъявляемых в казначейство;

Ведение реестра инкассовых поручений, выставленных в банки;

Взаимодействие с судебными приставами

Формирование заявления в подразделение судебных приставов, история ведения исполнительного производства приставом;

Отчётность по претензионно-исковому блоку

Анализ количества выставленных претензий и поданных исковых заявлений за период, результатов их рассмотрения;

Формирование настраиваемых отчётов по претензионно-исковой деятельности с целью анализа сумм задолженности, охваченных исковым производством, в том числе по контрагентам и исполнительным листам;

Возможность фильтрации\поиска данных по судебным делам: по коду абонента, году, номеру судебного дела, в т.ч. – по сочетанию критериев;

Возможность централизованного сбора информации о судебных делах и исполнительных листах по всем филиалам.

Бизнес-процесс «Управление техническими данными»

Бизнес-процесс «Управление техническими данными» ИУС Теплосбыт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Предоставлять потребителям или их доверенным лицам через портал подавать заявки на проверку готовности узлов учета (УУ) к эксплуатации, заявку о неисправности средств измерений УУ, в процессе подачи заявки необходимо заполнять паспорт УУ содержащий сведения о составе УУ и сроках поверки.

Формировать печатную форму Акта на осмотр узла учёта из системы, с заполненными реквизитами абонента, при приеме заявки на осмотр узла учёта.

Унифицировать систему сбора данных с приборов учёта и обеспечивать рабочие места специалистов и руководителей оперативной информацией с узлов учёта;

Реализовать возможность индивидуальной настройки отдельных узлов учёта в соответствии с конкретными задачами;

Реализовать возможность просмотра истории характеристик приборов, входящих в состав узла учета и корректировка оборудования на узле учета;

Система должна позволять осуществлять сбор данных с приборов учета и анализировать часовые архивы (выполнение расчёта статистических показателей и метрологических характеристик УУ, сравнение полученных результатов с нормированными значениями, отображение и представление результатов анализа в графическом виде, формировать предположение о фактах фальсификации данных (выходе узла учета из строя или изменении параметров вычислителя));

Реализовать возможность ранжировать узлы учета по результатам анализа почасовых архивов;

На основании анализа почасовых архивов принимать решение о необходимости проведения профилактических работ или внеочередного метрологического обслуживания узлов учета;

Должна позволять использовать пользовательские методики анализа почасовых архивов;

Должна быть возможность загрузки в электронном виде, обработки и передачи в расчет данных месячных отчётов абонентов;

Должна быть возможность получения и работы данных с вычислителей (получение данных с УУ по коммутируемым линиям связи; получение данных с УУ, оборудованных GSM адаптерами; загрузка данных по УУ, не оборудованных средствами, удалёнными сбора), формирование отчетности для предоставления собранной информации абонентам

Должна быть возможность обработки месячных отчётов о потреблении энергоресурсов, в т.ч. загрузка в электронном виде, форматно-логический контроль отчетов на предмет арифметических ошибок и внутреннюю согласованность, выполнение сравнения отчета абонента с контрольным отчетом, сформированным на основе часовых архивов, хранение отчетов и их статусов (дат изменения статусов).

Система должна позволять осуществлять поиск узлов учета без отчета.

Должна быть возможность прием отчета и передачу данных в расчет, а также фиксации отказа в приеме отчета с сохранением причины.

Должно быть создано единое информационное пространство с возможностью интеграции со сторонними системами сбора и обработки данных для использования единой базы данных по абонентам, договорам, узлам учета, точкам учета, автоматической передачи информации о потреблении ресурсов в расчет;

Система должна позволять связывать разнородные программные продукты, используемые в снабжающей организации, и предоставляет единый пользовательский интерфейс для просмотра данных абонента/контрагента (просмотр договорных нагрузок и карточки абонента/контрагента), данных узлов учета, заявок и актов допуска, проводимых инспекций,

Система должна поддерживать 8 схем измерения, более чем 30 типов вычислителей, иметь гибко настраиваемый формат предоставления статистических показателей и метрологических характеристик анализа данных, иметь централизованное хранилище метрологической информации.

Система должна обеспечивать повышение качества контроля и аудита потребления ресурсов, исключать выполнение ручной рутинной работы, опечаток и фальсификации данных.

Система должна обеспечивать комплексную автоматизацию бизнес-процессов работы с узлами учета тепловой энергии в разрезе работы с заявками (прием и аннулирование писем-заявок от контрагентов на первичный, повторный допуск, выход из строя), с массивом данных по описанию узлов учета, актов допуска, детализированного описания состава оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии.

Система должна обеспечивать гибкий поиск по заданным критериям.

Система должна позволять контролировать выполнение установленных сроков выполнения специалистами работ осуществляя мониторинг обработки заявок.

Система должна позволять планировать единичные и массовые инспекции, формировать маршрутные листы и вести историю корректировок.

Должна быть предусмотрена возможность формирования отчетов оперативной БД по заданным шаблонам и возможность выгрузки данных в MS Excel для дальнейшей обработки

Автоматическое формирование формы «Технические условия на УУТЭ» с возможностью ручной корректировки по номеру Договора теплоснабжения или Договору присоединения.

Ведение НСИ по техническому блоку

Марки, модели, типы приборов учёта и средств измерения (расходомеры, термопреобразователи, преобразователи давления и т.д.);

Состав тепловой сети (источники, магистрали, тепловые камеры) с возможностью импорта данных по структуре теплосети из ГИАС «ОАО Теплосеть» (объем и способ интеграции будет определен на стадии разработки рабочего проекта).

Виды тепловых пунктов потребителей (элеваторный, безэлеваторный, автоматический и т.д.);

справочник схем измерения узлов учета

Ведение характеристик узлов учета

Паспортизация общедомовых приборов учета;

Паспортизация индивидуальных приборов учета;

Поддержка более чем 30 типов вычислителей, расходомеров, термопреобразователей, преобразователей давления и т.д.

Ведение реестра узлов учёта

Ведения перечня всех приборов учёта, (водомеров, термодатчиков, тепло вычислителей), входящих в узел учёта, с возможностью актуализации данных и сохранением истории изменений.

Регистрация в системе договоров на установку/замену узлов учета, а также договоров на обслуживание (эксплуатацию) узлов учёта

Внесение дополнений, изменений в условия и учётные характеристики договора, с сохранением истории предыдущих версий условий договора, регистрация дополнительных соглашений;

Выполнение перерасчётов в случае заключения договора с распространением срока действия.

Выполнение заявок на ограничение или отключение

Подготовка, регистрация и направление потребителям Уведомлений о предстоящем отключении/ограничении

Оповещение о времени и месте предстоящего отключения/ограничения (по телефону, факсу, электронной почте, СМС сообщением)

Выполнение ограничений и отключений на оборудовании абонента (за задолженность, либо по окончании срока действия договора);

Повторное подключение абонентов\ снятие ограничений на оборудовании абонентов;

Составление Актов отключений/ограничений;

Подготовка, регистрация и направление Уведомлений о снятии ограничений;

Составления Актов о снятии пломб;

Контроль за соблюдением режима ограничений.

В целях автоматизации процессов:

Необходимо автоматизировать функцию контроля за соблюдением режима отключения/ограничения посредством опроса тепловычислителей узлов учёта и оповещения в случае появления расходов и/или повышения температуры теплоносителя на объектах предварительно занесенных в «опросный» реестр;

При формировании Уведомлений по номеру договора автоматически формировать (подтягивать из Базы данных) название, адрес Абонента, номера мобильных телефонов ответственных лиц.

Возможность использования электронных адресов абонентов для автоматической рассылки уведомлений об отключении\ограничении.

Контроль выполнения заявок на согласование проектной документации, выдачу технических условий и прием узла учёта в эксплуатацию

Формирование заявок, отслеживание и регистрация этапов обработки заявки;

Контроль сроков обработки заявки;

Возможность хранения ФИО сотрудников абонента, ответственных за обслуживание узлов учёта, индивидуальных тепловых пунктов абонента и руководителей юридического лица, и их контактных данных (email, рабочий и мобильный телефон, номер факса).

Формирование документов

Возможность формирования печатных форм актов ввода в эксплуатацию узла учёта из системы по заданному шаблону, с заполненными реквизитами абонента и характеристиками объектов и приборов в узле учета из справочников системы, при приеме заявки на осмотр узла учёта;

Возможность отправки из системы (в т.ч. – автоматической по группе абонентов) предложений, писем абонентам по электронной почте, а также формирования печатных форм таких документов для отправки их вместе с ежемесячным пакетом документов на оплату.

Контроль статуса узла учета

Ведение информации о сроке поверки, наличии акта допуска узла учёта;

Сохранение отсканированных Актов ввода в эксплуатацию, Актов о выявленных недостатках, Актов проверки готовности УУТЭ к эксплуатации, сканов проектов УУТЭ, ТУ, Фотографий УУТЭ;

Необходимо предусмотреть создание шаблонов Актов повторного и первичного допуска приборов учета, а также внесение в базу актов внезапных проверок систем учета, Актов ежегодных промывок и опрессовок систем теплопотребления Абонентов.

Выполнение мероприятий по поверке и допуску (повторному допуску) узла учета к эксплуатации по заданному маршруту.

Приём месячных показаний узла учёта и передача в расчет

Возможность загрузки в электронном виде, обработки и передачи в расчет данных месячных отчётов абонентов;

Контроль права загрузки отчетов: наличие Акта, заявки, доверенности, заявки о выходе из строя

Контроль соответствия полученных показаний договорным нагрузкам;

При расчёте потребления, Система должна поддерживать различные схемы измерения;

Формирование реестра узлов учёта, по которым не занесены показания за выбранный период;

Возможность подтверждения или отклонения переданных показаний, с регистрацией причины подтверждения или отклонения;

Возможность корректировки переданных показаний на фактическую температуру холодной воды.

Отчётность по техническому блоку

Формирование настраиваемых статистических отчетов, в том числе по абонентам, группам абонентов, административным районам и т.д., об оснащенности объектов ПУ, по подключенной договорной нагрузке объектов, оборудованных приборами учета и т.п., по объектам, не оборудованным приборами учета в том числе в расчетном периоде;

Бизнес-процесс «Формирование оперативной и сводной отчётности по предприятию»

Сводная отчетность должна формироваться на основе OLAP-хранилища. В качестве интерфейса пользователя должны использоваться стандартные приложения MS-Office (Word, Excel).

Бизнес-процесс «Формирование оперативной и сводной отчётности по предприятию» ИУС Теплосбыт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Возможность оперативного формирования настраиваемых отчетов по данным, имеющимся в системе как по основной, так и  по не основной деятельности.

дебиторская задолженность с анализом по срокам образования в разных срезах (дней, месяцев), ДЗ находящаяся на рассмотрении в суде, ДЗ в Мировых соглашениях, ДЗ в Исполнительных листах, ДЗ просуженная за месяц, ДЗ по исковым заявлениям, предъявленная в текущем месяце;

данные о потребителях в различной классификации;

данные по договорам и по нагрузкам;

возможность формирования отчетов на основе действующих договоров теплоснабжения, в разрезе станций, по подключенной тепловой нагрузке (горячая вода, потери на охлаждение, гвс. среднечасовая, отопления и вентиляция, пар)

по оплатам и начислениям, в т.ч. по управляющим компаниям, в разрезах точкам учета и признаку жилое-не жилое;

данные по задолженности (в том числе реструктуризированной, безнадежной, зарезервированной и исковой), по которой ведётся претензионно-исковая работа.

Формирование оперативной сводки

Получение по данным системы сводки в натуральном и денежном выражении, с учётом: ежедневно поступающих данных по оплатам за реализованную тепловую энергию (оплаты, поступающие в текущем месяце по начислениям предыдущего месяца).

Обеспечение выгрузки из банковского реестра оплат по соответствующим договорам, при наличии у оплат соответствующего признака (№ договора).

Предоставление данных для формирования доходной части финансового плана

Учет фактических начислений;

Возможность заведения месячного плана поступления денежных средств подразделения с последующими предусмотренными корректировками с сохранением начальных вариантов

Учет полезного отпуска тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с установленным в ТГК-1 порядком;

Формирование сводной отчётности для предоставления во внешние структуры

данных по дебиторской и кредиторской задолженности на начало расчётного периода, в разбивке по периодам возникновения задолженности (на основании существующей истории, с учетом реструктуризации);

дебиторской задолженности, включающей последний счёт (ДЗ на конец периода);

данных по начислениям, поступивших за расчётный период (по основной реализации), в привязке к периоду начисления, в том числе перерасчеты за предыдущие периоды;

данных по оплатам (с выделением авансовых платежей) по основной реализации;

данных по исполнительным листам;

данных находящихся на рассмотрении в суде, в Мировых соглашениях;

данные по просуженной задолженности, по исковым заявлениям

данных по задолженности, классифицированной как мораторная.

Формирование прогнозов реализации в натуральных показателях на основании данных

фактического полезного отпуска за предыдущий год по точкам учёта в привязке к тепловым станциям;

договорных нагрузок абонентов;

учёт прогнозируемого темпа роста потребления (повышающий коэффициент);

Планируемого потребления в следующем периоде по каждой точке учёта.

Формирование на основании прогнозного потребления финансового плана поступления денежных средств по группам потребления (25 числа, месяца перед планируемым, а также последующие корректировки 15, 25, и за последний день до окончания прогнозного месяца- на случай очень сильного отклонения)

Требования к видам обеспечения

Требования к программному обеспечению

Система должна обладают простым, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Система должна позволять пользователю легко перемещаться между экранами (окнами) с минимальным количеством кликов мышью. Должна быть возможность открывать одновременно несколько окон и возможность удобного перемещения между открытыми окнами, в том числе и однотипных по разным договорам, контрагентам, узлам учета, лицевым счетам и т.п.

Графические экранные формы должны содержать информацию, облегчающую пользователю понимание своих действий и обеспечивать безошибочную последовательность действий по вводу данных.

Должна быть предоставлена возможность единого входа в Систему с использованием единого пароля и имени пользователя. Это означает, что пользователь не должен повторно вводить эти данные, чтобы запустить другой системный модуль.

Сообщения об ошибках: должно быть обеспечено различие в реакции Системы при вводе в нее корректных и ошибочных данных.

Элементы пользовательского интерфейса должны быть выполнены на русском языке.

Система должна позволять пользователю фильтровать данные, осуществлять поиск по одному или нескольким полям одновременно. Иметь возможность сохранения ранее использованного фильтра, с возможностью использования его повторно.

Требования к техническому обеспечению

Системно-техническая инфраструктура (СТИ) ИУС Теплосбыт предназначена для обеспечения бизнес-процессов Системы вычислительными ресурсами, включающими в себя сетевое оборудование, серверное оборудование, оборудование систем хранения данных, а также системное программное обеспечение.

СТИ ИУС Теплосбыт должна представлять собой комплекс взаимосвязанных технических и программных средств, обеспечивающих процессы сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения и хранения информации Системы.

В состав СТИ ИУС Теплосбыт должны входить:

Вычислительный комплекс (ВК) ИУС Теплосбыт, включая системное программное обеспечение.

Технические и иные решения, применяемые для создания СТИ ИУС Теплосбыт, должны обеспечивать необходимые и достаточные потребности Системы в вычислительных, информационных и коммуникационных ресурсах, а также их масштабирование с учетом прогнозируемого роста нагрузки в среднесрочной перспективе (3 года).

Оснащение периферийным оборудованием и автоматизированными рабочими местами (АРМ) выходит за рамки Проекта.

Технические средства, используемые в СТИ ИУС Теплосбыт, должны обеспечивать требуемую готовность, надежность функционирования и доступность данных. Для этого должны обеспечиваться: диагностика, резервирование и «горячая» замена аппаратных элементов.

Работы по подготовке помещений и модернизации существующих инженерных систем и сетей должны производиться вне рамок проекта в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в части, касающейся помещений для размещения технических средств.

СТИ ИУС Теплосбыт должна проектироваться с учетом необходимости выполнения требований по информационной безопасности, предъявляемых к ИУС Теплосбыт.

Требования к методологическому обеспечению

При разработке методологического обеспечения должно быть обеспечено:

выполнение требований нормативных документов, регламентирующих деятельность генерирующих компаний в рамках проекта, которые опубликованы до начала реализации проекта. Изменения нормативных документов в рамках проекта должны быть предварительно согласованы;

учет особенностей генерирующих компаний в рамках проекта в части организационной структуры, хозяйственных связей, схемы договорных отношений;

учет возможностей внедряемого программного продукта.

В качестве основы для формирования методологического обеспечения должны быть использованы:

Стратегия информатизации ОАО «Газпром»;

Нормативные документы, регламентирующие деятельность генерирующих и сбытовых компаний в рамках проекта;

Нормативно-правовая база теплоэнергетики.

Все необходимые методологические проектные решения в части описания подлежащих автоматизации бизнес-процессов должны быть разработаны в соответствии с принятым в ОАО «Газпром» подходом к моделированию бизнес-процессов, изложенным в утвержденных документах проекта по разработке Автоматизированной системы управления репозиторием бизнес-процессов ОАО «Газпром» (АСУР ОАО «Газпром»).

Состав и содержание работ по созданию системы

Реализация ИУС Теплосбыт должна состоять из 2-х этапов:

Этап 1. Автоматизация сбыта тепловой энергии для юридических лиц и физических лиц Невского филиала, включая формирование единого Устава и Рабочего проекта по всем филиалам;

Этап 2. Автоматизация сбыта тепловой энергии для юридических лиц и физических лиц всего организационного объема проекта, включая актуализацию проектных решений Этапа 1.

Этап 1 должен состоять из следующих фаз:

Подготовка проекта.

Разработка Рабочего проекта.

Реализация системы.

Подготовка к опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация.

Передача Системы в постоянную эксплуатацию.

Этап 2 должен состоять из следующих фаз:

  - Актуализация Рабочего проекта.

Реализация системы.

Подготовка к опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация.

Передача Системы в постоянную эксплуатацию.

Подготовка проекта

Основная цель работ данной фазы – анализ текущего состояния автоматизируемых бизнес-процессов, уточнение объема работ по Проекту, создание структуры управления Проектом и технической инфраструктуры (среды) для реализации 2 и 3 фаз Проекта.

На данной фазе проводится анализ и уточнение Функциональных требований, формулируются подходы к внедрению Системы, уточняется объем Проекта и составляется Календарный план Проекта.

Фаза включает следующие задачи:

Сбор и анализ актуальных методико-регламентных документов;

Разработка Устава Проекта и Календарного плана работ;

Разработка Частного Технического задания на подсистему обеспечения информационной безопасности;

Создание рабочей среды для Рабочих групп (Проектного офиса).

Выходные документы на фазе «Подготовка проекта»:

Устав проекта с приложением Календарного план работ;

Частное техническое задание на подсистему обеспечения информационной безопасности.

Разработка Рабочего проекта

Основная цель работ данной фазы – уточнение состава задач, разработка архитектуры Системы и основных проектных решений с учетом требований Технического задания, состава и специфики бизнес-процессов и возможностей Системы.

Рабочий Проект является совокупностью проектных решений, определяющих методологию, технологию и организацию автоматизируемых бизнес-процессов, содержащую результаты проектирования, в том числе по системно-технической инфраструктуре и обеспечению информационной безопасности, и служит основанием для разработки и настройки Системы.

Фаза включает следующие задачи:

Дополнение к проектному решению по системно-технической инфраструктуре;

Разработка технических требований к сети передачи данных и рабочим местам;

Разработка проектного решения на подсистему обеспечения информационной безопасности;

Разработка проектных решений по реализации Системы;

Выходные документы на фазе «Разработка Рабочего проекта»:

Проектное решение по Системно-технической архитектуре;

Проектное решение на Подсистему обеспечения информационной безопасности;

Проектное решение по реализации бизнес-процессов.

Реализация системы

Основная цель работ данной фазы – настройка и разработка Системы и проведение предварительных испытаний.

В рамках фазы 3 осуществляется инсталляция ПО; выполняются работы по созданию и настройке функциональности Системы; выполняются разработки интерфейсов, отчетов и выходных форм; выполняются настройки инструментов загрузки начальных данных и НСИ; проводиться обучение ключевых пользователей, выполняются предварительные испытания реализованных бизнес-процессов в Системе; выполняются предварительные испытания подсистемы информационной безопасности.

Фаза включает следующие задачи:

Разработка функциональности Системы;

Разработка эксплуатационной документации (операционных инструкций и регламентов) по ПОИБ и СТИ;

Разработка эксплуатационной документации (операционные инструкции), включая регламентную документацию (технологические инструкции) в части функциональности Системы;

Разработка программы и методики испытаний Системы, включая ПОИБ;

Обучение ключевых пользователей и группы сопровождения;

Разработка сценариев предварительных испытаний Системы, включая ПОИБ;

Проведение предварительных испытаний Системы, включая ПОИБ.

На этой фазе Система будет сконфигурирована в соответствии с детальными требованиями к будущим бизнес-процессам, которые были определены на фазе Рабочего проектирования. Кроме того, на этой фазе осуществляется передача знаний от внешних исполнителей членам Группы ключевых пользователей и Группы сопровождения.

Система настраивается проектными группами. Предварительные испытания проводятся силами Группы ключевых пользователей с участием Группы Функционального проектирования. Предварительные испытания Системы проводятся по заранее подготовленным сценариям на контрольных примерах (данных), в соответствии с согласованным и утвержденным Регламентом предварительных испытаний. Подготовку и ввод в Систему данных для Предварительных испытаний осуществляет Группа ключевых пользователей.

На этапе настройки Системы в случае необходимости выполняется подготовка спецификаций, на основании которых проводятся дополнительные разработки и документирование интерфейсных программ и специализированных отчетов в объеме, зафиксированном в Техническом задании на Систему.

По результатам настройки могут производиться корректировки и дополнения РП, которые отражаются в документах «Проектные решения».

Выходные документы на этапе «Реализация системы»:

Акт завершения строительно-монтажных работ по ПОИБ;

Акт завершения пусконаладочных работ по ПОИБ;

Спецификации на разработки функциональности;

Документация на разработки;

Операционные инструкции по автоматизируемой функциональности;

Технологические инструкции по автоматизируемой функциональности;

План и программа подготовки ключевых пользователей и группы сопровождения;

Протокол подготовки ключевых пользователей и группы сопровождения;

Программа и методика предварительных испытаний, включая ПОИБ;

Протокол проведения предварительных испытаний системы, включая ПОИБ;

Подготовка к Опытной эксплуатации

Основная цель работ данной фазы – реализация плана ввода Системы в опытную эксплуатацию (ОЭ), обучение конечных пользователей, проведение организационных и технических мероприятий, необходимых для начала опытной эксплуатации Системы, загрузка подготовленных справочников НСИ и исходных данных в Систему, подтверждение качества реализованных решений по обеспечению информационной безопасности.

Фаза включает следующие задачи:

Подготовка Системы к ОЭ, включая подсистему обеспечения информационной безопасности;

Подготовка НСИ, загрузка НСИ и исходных данных в Систему;

Подготовка конечных пользователей;

Разработка регламента проведения ОЭ;

Подготовка к аттестации Системы на соответствие требованиям по безопасности информации.

Выходные документы на этапе «Подготовка к опытной эксплуатации»:

Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний системы, включая ПОИБ;

План и программа подготовки конечных пользователей, включая ПОИБ;

Протокол подготовки конечных пользователей, включая ПОИБ;

Протокол загрузки нормативно-справочной информации и исходных данных в Систему;

Регламент проведения опытной эксплуатации Системы;

Комплект документации для получения аттестации на соответствие требованиям ИБ.

Опытная эксплуатация

Основная цель работ данной фазы - проверка работоспособности Системы на реальном объеме данных.

Фаза включает следующие задачи:

Выполнение бизнес-процессов конечными пользователями в Системе с использованием реальных (промышленных) данных;

Актуализация проектной документации;

Сопровождение Системы силами рабочих групп;

Анализ результатов и подведение итогов.

Результирующие документы:

Протокол по результатам опытной эксплуатации Системы, включая ПОИБ;

Актуализированный по итогам опытной эксплуатации Рабочий проект;

Доработанная по результатам опытной эксплуатации эксплуатационная документация.

Передача Системы в постоянную эксплуатацию

Основная цель работ данной фазы – официальная приемка Системы и передача ее на сопровождение Эксплуатирующей организации.

На данном этапе решаются следующие задачи:

Проведение приемочных испытаний Системы;

Подготовка комплекта уточненной документации, разработанной на предыдущих фазах Проекта;

Передача документации (включая документацию по ПОИБ) сотрудникам Эксплуатирующей организации;

Передача Системы (включая ПОИБ) на сопровождение специалистам Эксплуатирующей организации.

Результирующие документы:

Приказ Заказчика о создании комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта;

Программа и методика испытаний Системы, включая ПОИБ;

Протокол приемочных испытаний Системы.

Порядок контроля и приемки системы

Испытания ИУС Теплосбыт, предусмотренные техническим заданием, проводятся для объекта внедрения ОАО «ТГК-1». Для испытаний назначается комиссия, состав которой определяется Исполнителем и Заказчиком.

Для ИУС Теплосбыт и ее отдельных компонентов устанавливаются следующие виды испытаний:

предварительные испытания;

опытная эксплуатация;

приемочные испытания.

Испытания ИУС Теплосбыт должны проводиться в соответствии с Программой и методикой испытаний ИУС Теплосбыт, включая СТИ и ПОИБ.

Предварительные испытания

Предварительные испытания должны проводиться на Системе тестирования и контроля качества группой ключевых пользователей при участии Исполнителя и эксплуатирующей организации с целью проверки работоспособности ИУС Теплосбыт и ее отдельных компонентов, определения соответствия ИУС Теплосбыт требованиям ТЗ и проектным решениям, а также решения вопроса о возможности приемки ИУС Теплосбыт в опытную эксплуатацию. При проведении предварительных испытаний Системы используются тестовые наборы данных, не содержащие информацию ограниченного доступа.

Объем и методы предварительных испытаний Системы, а также характеристики Системы, подлежащие проверке, должны быть изложены в «Программе и методиках испытаний». Также должны быть готовы технологические и операционные инструкции.

Порядок проведения предварительных испытаний в части бизнес-приложений должен быть изложен в «Программе и методиках испытаний». При проведении предварительных испытаний должны использоваться операционные инструкции.

В ходе предварительных испытаний должны проверяться:

соответствие настроек ИУС Теплосбыт проектной документации;

достаточность объема и качество эксплуатационной документации;

По окончании предварительных испытаний Исполнитель составляет протокол предварительных испытаний, который подлежит согласованию и утверждению в соответствии с порядком, определенным Уставом проекта.

Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатация должна проводиться в системе постоянной эксплуатации ландшафта ИУС Теплосбыт с целью:

проверки правильности функционирования ИУС Теплосбыт и ее отдельных компонент на реальных данных, включая контроль проектной и эксплуатационной документации, при отражении операций БП управления деятельностью ГК конечными пользователями в Системе;

оценки готовности эксплуатирующего персонала к работе в условиях постоянной эксплуатации Системы.

К проведению опытной эксплуатации ИУС Теплосбыт допускается при выполнении следующих условий:

при наличии аттестата соответствия требованиям по безопасности информации, оформленного по результатам ее аттестационных испытаний, проведенных органом по аттестации.

Опытная эксплуатация проводится силами конечных пользователей.

В ходе опытной эксплуатации специалистами Проектной группы контролируются эксплуатационные характеристики Системы, включая программно-технические средства, уточняются технологические и операционные инструкции, а также проектная и методологическая документация.

Опытная эксплуатация должна включать:

выполнение пользователями в Системе реальных бизнес-операций в соответствии с Регламентами БП управления деятельностью ГК и эксплуатационной документацией (Технологической инструкцией и операционными инструкциями);

сопровождение работы пользователей в Системе силами Группы сопровождения;

контроль силами Группы сопровождения функционирования Системы, включая техническое состояние ПТС, показатели надежности, качественные и количественные показатели выполнения функций;

проверку готовности эксплуатирующего персонала к постоянной эксплуатации Системы;

доработку Системы, а также проектной и эксплуатационной документации в случае необходимости;

анализ результатов и подведение итогов.

По окончании опытной эксплуатации Исполнитель составляет протокол и акт по результатам опытной эксплуатации ИУС Теплосбыт, которые подлежат согласованию и утверждению в соответствии с порядком, определенным Уставом проекта.

Приемочные испытания

Приемочные испытания проводятся после проведения доработок Системы по результатам ОЭ в соответствии с «Программой и методикой испытаний». В процессе приемочных испытаний Системы осуществляется контроль результатов всех проведенных ранее испытаний системы (предварительные испытания, опытная эксплуатация). Кроме того, проверяется устранение замечаний по результатам ОЭ, а также соответствие проектной и эксплуатационной документации требованиям ТЗ, а также реализованной в системе функциональности описаниям, приведенным в проектной документации.

По результатам проведения испытаний Приемочная комиссия в Протоколе приемочных испытаний делает вывод о соответствии Системы ТЗ и о возможности или невозможности ввода Системы в постоянную эксплуатацию.

Требования к документированию

Состав работ и выпускаемая проектная документация предопределяются стандартами управления проектами построения информационных систем на условиях «ПОД КЛЮЧ».

Настоящий перечень определяет:

стандарты и распорядительные документы по проекту;

документы, разрабатываемые на создаваемую систему (проектная документация).

Создаваемые документы распределены по соответствующим фазам проекта:

Фаза 1. Подготовка проекта.

Фаза 2. Разработка рабочего проекта.

Фаза 3. Реализация системы.

Фаза 4. Подготовка ИУС к опытной эксплуатации.

Фаза 5. Опытная эксплуатация ИУС.

Фаза 6. Ввод в постоянную эксплуатацию.

Таблица 8.1. Состав проектной документации

| № |  | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1. Подготовка проекта |  |  |
| 1.1 | Устав проекта, включая Календарный план работ по проекту |  |
| 1.2 | ЧТЗ на подсистему обеспечения информационной безопасности (ПОИБ) |  |
| Фаза 2. Разработка рабочего проекта |  |  |
| 2.1 |  | Рабочий проект. Проектное решение по Системно-технической архитектуре (СТИ), включая сводную заказную спецификацию, схему доступа |
| 2.2 |  | Рабочий проект. Проектное решение на Подсистему обеспечения информационной безопасности, включая сводную заказную спецификацию (ПОИБ) |
| 2.3 |  | Рабочий проект. Дополнение к Проектному решению по реализации бизнес-процессов, включая: Методико-регламентную документацию (МРД) Методологические проектные решения (МПР) Технические проектные решения (ТПР) |
| Фаза 3. Реализация системы |  |  |
| 3.1 |  | Акт завершения строительно-монтажных работ по ПОИБ |
| 3.2 |  | Акт завершения пусконаладочных работ по ПОИБ |
| 3.3 |  | Спецификации на разработки функциональности |
| 3.4 |  | Документация на разработки |
| 3.5 |  | Эксплуатационная документация: Операционные инструкции по автоматизируемой функциональности; Технологические инструкции по автоматизируемой функциональности. |
| 3.6 |  | Эксплуатационная документация по системно-технической инфраструктуре: Регламент проведения работ по техническому обслуживанию системы; Регламент резервного копирования и восстановления данных ИУС. |
| 3.7 |  | Эксплуатационная документация по подсистеме обеспечения информационной безопасностью Инструкция по организации и проведению контроля защищенности; Описание настроек ПТС ПОИБ; Руководство по эксплуатации; Руководство администратора информационной безопасности; Перечень защищаемых информационных ресурсов |
| 3.8 |  | Матрица доступа пользователей к информационным ресурсам Системы |
| 3.9 |  | Регламент подключения АРМ пользователей к ресурсам Системы. Порядок предоставления пользователям прав доступа к системам Регламент внесения изменений в Системе в части соблюдения требований по обеспечению безопасности информации Технический паспорт Системе в соответствии с СТР-К |
| 3.10 |  | План и программа подготовки ключевых пользователей и группы сопровождения |
| 3.11 |  | Протокол подготовки ключевых пользователей и группы сопровождения |
| 3.12 |  | Программа и методика предварительных испытаний, включая ПОИБ |
| 3.13 |  | Протокол проведения предварительных испытаний системы, включая ПОИБ |
| Фаза 4. Подготовка к опытной эксплуатации |  |  |
| 4.1 |  | Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний системы, включая ПОИБ |
| 4.2 |  | План и программа подготовки конечных пользователей, включая ПОИБ |
| 4.3 |  | Протокол подготовки конечных пользователей, включая ПОИБ |
| 4.4 |  | Протокол загрузки нормативно-справочной информации и исходных данных в Систему |
| 4.5 |  | Регламент проведения опытной эксплуатации Системы |
| 4.6 |  | Комплект документации для получения аттестации на соответствие требованиям ИБ (разрабатываются и согласовываются на разных фазах Проекта) |
| Фаза 5. Опытная эксплуатация |  |  |
| 5.1 |  | Протокол по результатам опытной эксплуатации Системы, включая ПОИБ |
| 5.2 |  | Актуализированный по итогам опытной эксплуатации Рабочий проект. Дополнение к Проектному решению по реализации бизнес-процессов, включая: Методико-регламентную документацию (МРД) Методологические проектные решения (МПР) Технические проектные решения (ТПР) |
| 5.3 |  | Доработанная по результатам опытной эксплуатации эксплуатационная документация |
| Фаза 6. Ввод в постоянную эксплуатацию |  |  |
| 6.1 |  | Приказ Заказчика о создании приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта |
| 6.2 |  | Программа и методика испытаний Системы, включая ПОИБ |
| 6.3 |  | Протокол приемочных испытаний |

Требования к первоначальному наполнению системы данными

В рамках разработки Системы необходимо описать предлагаемый подход к первоначальному наполнению системы необходимыми данными.

В рамках Фазы 4 проекта должны быть разработаны следующие рабочие документы:

Шаблоны загрузки данных в ИУС Теплосбыт;

План-график загрузки, учитывающий необходимую последовательность загрузки данных;

Инструкции для пользователей по проверке загруженных данных.

В ходе проекта выгрузка данных из исторических систем в шаблоны загрузки и выверка загруженных в ИУС Теплосбыт данных находится в зоне ответственности Заказчика, загрузка заполненных шаблонов – в зоне ответственности Исполнителя.

Для справочников ИУС Теплосбыт, являющихся общими с ИУС П ГК, должна быть регламентирована процедура их совместного ведения.

Требования к интеграции со смежными системами

Интеграция с системой Личный кабинет

Интеграция с системой «Личный кабинет» должна осуществляться в части описанных в данном блоке потоков данных. Формат данных и регламент импорта данных должен быть проработан на фазе «Разработка Рабочего проекта».

Необходимые изменения и доработка системы «Личный кабинет» для целей интеграции осуществляется вне рамок проекта.

Потоки данных, участвующих в интеграции с Личным кабинетом:

Импорт показаний узлов учета абонентов (юридических и физических лиц) из системы «Личный кабинет» в ИУС Теплосбыт в согласованном формате.

Импорт заявок от абонентов (юридических и физических лиц) на осмотр узлов учёта из системы «Личный кабинет» в ИУС Теплосбыт.

Экспорт начислений и оплат в разрезе лицевых счетов из ИУС Теплосбыт в систему «Личный кабинет».

Интеграция с системой технического и коммерческого учета

Интеграция с системой технического и коммерческого учета должна осуществляться в части описанных в данном блоке потоков данных. Формат обмена данных и регламент импорта данных должен быть проработан на втором этапе «Разработка Рабочего проекта».

Необходимые изменения и доработка системы технического и коммерческого учета для целей интеграции осуществляются вне рамок проекта.

К системам технического и коммерческого учета относятся:

Взлет СП (приборы ЗАО «Взлет»);

Архивист (приборы ВИСТ г. Кировск);

Пролог (приборы ЗАО Логика);

АСВИП;

ТЕПИНС;

ТЕЛОКОУ;

Потоки данных, участвующих в интеграции с системой технического и коммерческого учета:

Импорт показаний по приборам учета из системы технического и коммерческого учета в согласованном формате.

Интеграция с ИУС П ГК

Интеграция с ИУС П ГК должна осуществляться в соответствии с утвержденными проектными решениями ИУС П ГК.

Необходимые изменения и доработка ИУС П ГК для целей интеграции осуществляется вне рамок проекта.

Потоки данных, участвующих в интеграции с ИУС П ГК:

Деловой партнер;

Договора по реализации с VIP-клиентами. Данные для графиков платежей;

Бухгалтерские проводки по операциям, отражаемым в системе ИУС Теплосбыт;

Банковская выписка;

Справочная информация (НСИ);

Информация о начислениях и оплате.

Интеграция с внешними биллинговыми и платежными системами

Интеграция с внешними биллинговыми системами должна осуществляться в части описанных в данном блоке потоков данных. Формат данных и регламент импорта данных должен быть проработан на втором этапе «Разработка Рабочего проекта».

Система должна обеспечивать возможность импорта справочников из файлов различных форматов, таких как: *.csv, *.txt, *.xls, *.dbf и др.

Необходимые изменения и доработка внешних биллинговых систем для целей интеграции осуществляется вне рамок текущего проекта.

К внешним биллинговым системам относятся:

База ВЦКП;

ЭЛЛИС.

Потоки данных, участвующих в интеграции с внешними биллинговыми системами:

Импорт начислений и оплат по физическим лицам;

Импорт фактических данных, необходимых для расчета по физическим лицам:

      - Ответственные квартиросъемщики;

      - Площади жилых и нежилых помещений;

      - Характеристики здания, нормативы;

      - Кол-во проживающих;

      - Суммарные показания ИПУ;

      - Льготы. Для начисления льгот по МКД на прямых договорах нужно обеспечить выгрузку в формате *.dbf файлов установленного ВЦКП образца.

К внешним платежным системам относятся:

ИС «Город»

МУП УПИС ЖХ г. Кировска

ФГУП ПОЧТА РОССИИ

Сбербанк РФ

Петроэлектросбыт

Банк Открытие

АБ Россия

Рускобанк

Интеграция с прочими учетными системами:

Должна быть обеспечена интеграция с учетной системой Мурманской ТЭЦ на платформе 1С, не входящей в контур ИУС П ГК.

Требования по количеству и квалификации обслуживающего персонала

Численность персонала (пользователей) системы

Численность персонала Системы определяется количеством её пользователей. Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 250 пользователей в рамках организационного объема проекта.

Минимальная численность персонала Системы — один системный администратор, администратор пользователей и полномочий, группа разработки, группа поддержки конечных пользователей (Проектная группа), и конечные пользователи Системы. Детальное количество рабочих мест Системы определяется на этапе проектирования.

В целях максимально эффективной организации работы Системы предполагается, что проектная команда будет сформирована как из собственных ресурсов ОАО «ТГК-1», так и посредством привлечения внешних специалистов.

Для успешного выполнения работ в рамках проекта Исполнитель должен предложить организационную структуру управления проектом, а также описать способы и методы управления проектом

Требования к квалификации персонала

Требования исходят из того, что работе в Системе должна удовлетворять следующая квалификация персонала:

Оператор Системы (пользователь Системы):

навыки работы за компьютером типа IBM PC с операционной системой Microsoft Windows;

специальная подготовка для работы с Системой;

навыки работы с офисным пакетом программ от Microsoft (Word, Excel, Outlook и т.д.).

Администратор Системы и Администратор Полномочий (сотрудник, выполняющий функции системного администрирования и администрирования пользователей и полномочий):

навыки работы за компьютером типа IBM PC с операционной системой Microsoft Windows;

навыки администрирования СУБД;

специальная подготовка навыков администрирования Системы.

Проектная группа:

навыки работы за компьютером типа IBM PC с операционной системой Windows;

навыки работы и настройки Системы, полученные при специализированной подготовке;

навыки работы с офисным пакетом программ от Microsoft (Word, Excel, Outlook и т.д.).

знания бизнес-процессов в рамках внедряемой Системы.

Сроки выполнения работ

Укрупненный план Проект «Разработка и внедрение информационно-управляющей системы «Теплосбыт» в ОАО «ТГК-1» представлен в таблице Таблица 11.1

Сроки начала работ по проекту будут определены фактической датой окончания конкурсных процедур по выбору исполнителя работ

Таблица 11.1. Укрупненный план проекта ИУС Теплосбыт

| Этап/Подэтап/Наименование работ | Дл-сть (рабочие дни) | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| ИУС Теплосбыт |  | 01.04.2015 | 29.06.2017 |
| ЭТАП 1. Реализация системы в Невском филиале |  | 01.04.2015 | 28.06.2016 |
| Фаза 1. Подготовка проекта в рамках полного оранизационного объема проекта | 35 | 01.04.2015 | 22.05.2015 |
| Фаза 2. Разработка Рабочего проекта в рамках полного оранизационного объема проекта | 140 | 20.04.2015 | 06.11.2015 |
| Фаза 3. Реализация системы |  |  |  |
| Фаза 3.1. Реализация функционала | 157 | 25.05.2015 | 31.12.2015 |
| Фаза 3.2. Обучение ключевых пользователей | 30 | 11.01.2016 | 19.02.2016 |
| Фаза 3.3. Предварительные испытания | 20 | 22.02.2016 | 23.03.2016 |
| Фаза 4. Подготовка к опытной эксплуатации | 120 | 30.10.2015 | 28.04.2016 |
| Фаза 5. Опытная эксплуатация | 40 | 01.04.2016 | 30.05.2016 |
| Фаза 6. Ввод в Постоянную эксплуатацию | 20 | 30.05.2016 | 29.06.2016 |
| ЭТАП 2. Реализация системы в Кольском, Карельском филиалах, Мурманской ТЭЦ |  | 31.05.2016 | 29.06.2017 |
| Фаза 1. Актуализация Рабочего проекта | 30 | 31.05.2016 | 12.07.2016 |
| Фаза 2. Реализация системы | 70 | 30.06.2016 | 05.10.2016 |
| Фаза 3. Подготовка к опытной эксплуатации | 146 | 29.08.2016 | 31.03.2017 |
| Фаза 4. Опытная эксплуатация | 40 | 03.04.2017 | 31.05.2017 |
| Фаза 5. Ввод в Постоянную эксплуатацию | 20 | 31.05.2017 | 29.06.2017 |

Условия выбора Исполнителя

Требования к Исполнителю

К участникам ОЗП предъявляются следующие требования:

Участник должен обладать лицензией ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Оценка соответствия требованию – предоставление копии соответствующей лицензии.

Участник должен обладать сертификатом соответствия системы менеджмента качества ISO 9001. Оценка соответствия требованию – предоставление копии соответствующего сертификата.

Участник должен обладать опытом выполненных аналогичных работ на крупных предприятиях ТЭК. Оценка соответствия требованиям - предоставление положительных отзывов предприятий ТЭК об Участнике.

Участник должен обладать опытом выполненных работ в рамках стратегии информатизации ОАО «Газпром». Оценка соответствия требования – предоставление информации о заключенных договорах выполнения данных работ.

Участник должен обладать опытом аналогичных работ по проектированию, разработке и внедрению информационно-управляющей системы. Оценка соответствия требования – предоставление информации о заключенных договорах выполнения данных работ.

Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах:

- необходимо предоставление перечня сотрудников, которые будут задействованы в проекте, их квалификация и опыт;

- не менее 80% сотрудников заявленной проектной команды должны иметь подтвержденный опыт в аналогичных проектах;

- участник должен предоставить гарантийное письмо о привлечении заявленной команды на выполнение проекта и подтверждение возможности по итогам ОЗП заменить не более 20% команды проекта; замена должна производиться на специалистов с аналогичным опытом работы.