ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Комплексные испытания СОТИ АССО ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»»

(СОТИАССО – система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора)

номер Инвест программы: № 14-0584

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-2245

I.	Общие требования:

Требования к месту выполнения работ:

ГЭС-13 – Ленинградская обл., Ивангород, ул. Маяковского, 5.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

И.о. СЗПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» - Травкин Андрей Иванович, т. (812) 901-32-80;

Начальник отдела обеспечения каналами связи ПСДТУиИТ  ОАО «ТГК- 1»– Спиридонов Олег Николаевич,  т.(812) 905-18-42.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:            апрель  2014 г.

Окончание:     декабрь 2014 г.

Стоимость работ: 500 тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП:   6420090

Регион оказания услуг (код по ОКТМО): 41621102001

Цель работы:

Проведение Комплексных  испытаний системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) в части связи на ГЭС-13   филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с ТУ филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Ленинградское РДУ на присоединение объектов генерации филиала «Невский» к автоматизированной системе ОАО «СО-ЦДУ» от 30.07.2007 г. и согласованной «Программой и методикой испытаний».

Работы проводятся совместно с сотрудниками ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и специалистами Системного оператора (Ленинградского РДУ).

Результатом испытаний является Акт готовности системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО)  ГЭС-13  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» к вводу в опытную эксплуатацию.

Программу и Методику испытаний в электронном виде можно получить у начальника отдела обеспечения каналами связи ПСДТУиИТ филиала «Невский» - Спиридонова Олега Николаевича, (812)-901-34-63.

Перечень необходимых работ:

- Подготовка и участие в проведении Комплексных  испытаний системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) в части связи ГЭС-13  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»».

- Выполнение Автономных испытаний в соответствии с Программой методики проведения автономных испытаний и при необходимости согласованная с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Ленинградское РДУ, корректировка Программы методики проведения испытаний.

3. Тестирование каналов связи и установленного оборудования, а также корректности работы установленных систем управления, при необходимости внесение изменений в настройки телекоммуникационного оборудования по согласованию с ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» и Ленинградского РДУ.

4. Тестирование и проверка систем технологической и диспетчерской связи.

5. Проведение Комплексных  испытаний системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) ГЭС-13  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»» в части связи. Испытания проводятся совместно с сотрудниками ОАО «ТГК-1» и специалистами Системного оператора (Ленинградского РДУ

6. Устранение замечаний (указанных в Акте готовности системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО)  ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»к вводу в опытную эксплуатацию) в установленные в акте сроки.

7. Результаты  испытаний оформляются Протоколами автономных и комплексных испытаний.

II. Требования к выполнению работ:

1.  При производстве работ необходимо выполнение  требований:

-	«Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

-	«Перечень групп основных производственных фондов» (СО 34.04.181-2003, стр.197);

-	Приложение № 1 «СО 34.04.181-2003 в части терминов и определений»;

-	Приложение № 4 «СО 34.04.181-2003 в части номенклатуры и регламентируемого объема работ при ремонте оборудования электростанций»;

-	Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 205 г.;

-     ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание;

-  ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

-    РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети»;

-  ПОТ РО 45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линиях передач».

Требования к производству работ:

-	все дополнительные работы отличные от существующего проекта согласовывать с Заказчиком;

-	обеспечение оформления и ведения исполнительной документации, составление ППР (плана производства работ);

-	обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-	предоставления необходимой технической документации, предъявляемой по окончании    работ в электронном виде (PDF) и на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров).

Требования к подрядной организации:

- подрядная организация должна иметь опыт аналогичных работ  в энергетике не менее трех лет;

- подрядная организация должна иметь опыт успешной работы по реализации проектов совместно со структурами Системного Оператора (Ленинградского РДУ) и опыт построения сети связи в составе системы обмена технологической информации с Системным Оператором;

- подрядная организация должна предоставить список сотрудников, привлеченных к исполнению проекта, с указанием курсов обучения  и сертификатов Keymile Umux1500/1200; Keymile UNEM; Cisco Systems Inc; Alcatel MS 3600; Alcatel 5620; Nortel Meridian 1 (opt 11c);

- иметь свидетельство саморегулируемой организации СРО о допуске к работам: пп.23.33 (Монтаж оборудования сооружений связи), пп.24.5 (Пуско-наладочные работы коммутационных аппаратов), п.33.8 раздела III «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и  технически сложные объекты капитального строительства.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

-   перечень работ по выполненным контрактам с указанием стоимости;

-   копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании,  удостоверений о повышении квалификации.