ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Модернизация СКС АТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

## номер закупки: № 1090/5.25 - 2741

Требования к месту выполнения работ:

г. Апатиты, Апатитский район, Мурманской обл ., 184209

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

- Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСТУиИТ – Травкин А.И., т. 901-32-80.

- Ведущий специалист, Служба заказчика - Муравьева Елена Галактионовна,

т. +7(812) 901-32-79

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:  сентябрь 2013 г.

Окончание:  декабрь 2013 г.

Стоимость: 5 000 тыс. рублей без НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 474050000000

Цель работы:

Модернизация структурированной кабельной сети (СКС)  АТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», I этап

Исходные данные:

Рабочий проект (РП)   1/СТ-07/07-Кл-СКС10.

РП может быть представлен участникам ОЗП  после заключения с ОАО «ТГК-1» «Соглашения о конфиденциальности» (Приложение № 1 к техническому заданию)  и предоставления информации по охране информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации контрагентов, а именно – об ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядок обращения с этой информацией и контроль за его соблюдением,  учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

Требования к выполнению работ:

Выполнить поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических и медных кабелей линий связи между следующими объектами указанными на «Плане участка АТЭЦ»/«Рабочие чертежи» в проекте:

- ТСО (Служебный корпус) - муфта (ОКЛСт-Н 9/125, 96) (Главный корпус);

- ТСО (Служебный корпус) - муфта (ОКЛСт-Н 9/125, 8) (Главный корпус);

- ТСО (Служебный корпус) - ТС15 (ОКЛСт-Н 9/125, 24) (Главный щит управления);

- Кросс (Главный корпус) - ТС15 (ТППБбШнг 100х2х0,4) (Главный щит управления);

- ТСО (Служебный корпус) - ТС1 (UTP 4 пары, кат.6) (Служебный корпус);

- ТСО (Служебный корпус) - ТС2 (UTP 4 пары, кат.6) (Служебный корпус);

- Кросс (Главный корпус) - ТС1 (FTP 50x2) (Служебный корпус);

- Кросс (Главный корпус) - ТС2 (FTP 50x2) (Служебный корпус);

- Муфта (Главный корпус) - ТС26 (ОКЛСт-Н 9/125, 8) (Группа режимов ПТО);

- ТС15 (Главный щит управления) - ТС26 (ТППБбШнг 30х2х0,4) (Группа режимов ПТО);

- Муфта (Главный корпус) - ТС31 (ОКЛСт-Н 9/125, 8) (Проходная контора ОПР);

- ТС15 (Главный щит управления) - ТС31 (ТППШнг 10х2х0,4) (проходная контора ОПР);

- Муфта (Главный корпус) - ТС25 (ОКЛСт-Н 9/125, 8) (Главный корпус);

- ТС15 (Главный щит управления) - ТС25 (ТППБбШнг 50х2х0,4) (Главный корпус).

Укрупненная ведомость работ:

по выполнению строительно-монтажных работ по  «Модернизации структурированной кабельной сети (СКС) на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», I этап»:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Поставка материалов и оборудования согласно Рабочего Проекта 1/СТ-07/07-Кл-СКС10. |
| 2. | Строительно-монтажные работы в соответствии с Проектом 1/СТ-07/07-Кл-СКС10. |
| 3. | Приемо-сдаточные испытания по измерению характеристик волоконно-оптических и медных кабелей линий. |
| 4. | Оформление исполнительной документации на кабельные линии на бумажном носителе. |

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

- осуществить поставку комплектующих и материалов для выполнения работ в соответствии с РП 1/СТ-07/07-Кл-СКС10 ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным Заказчиком графиком выполнения работ;

- все кабельное оборудование сети связи должно иметь соответствующие Российские сертификаты;

- при построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. сеть должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов;

- все технические параметры сетей должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений);

- кабельная система должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных трасс и закладных;

- каждый компонент кабельной системы ЛВС и вся кабельная система ЛВС в целом должны соответствовать спецификациям категории не ниже 5Е международного стандарта на СКС;

- компоненты кабельной системы должны быть отмаркированы в соответствии с требованиями предъявляемыми для маркировки кабельных компонентов на объектах ОАО «ТГК-1»;

- приемо-сдаточные испытания необходимо провести по согласованной Заказчиком программе;

- по результатам работ необходимо предоставить исполнительную документацию на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и 1 (один) экз. на электронном носителе (pdf, visio) с протоколами, рефлектограммами и паспортами проложенных сетей связи.

Требования к монтажу кабельных конструкций:

- кабельные трассы монтировать с учетом существующих кабельных конструкций, эстакад, кабельных полуэтажей, подземных коммуникаций и т.д.;

- монтаж кабельных конструкций должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;

- проходные отверстия под кабельные трассы в стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитой заделкой краев в соответствии с ПУЭ. Требование по заполняемости проходных отверстий или проемов не более 40% в соответствии с ПУЭ;

- выбор пластиковых ПВХ коробов, металлических сплошных кабельных лотков с крышкой для организации межэтажных переходов в помещениях, коридорах, подвалах или лестничных пролетов должен выполняться по согласованию с Заказчиком;

- все металлические элементы коммутационных, распределительных и кабельных конструкций, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены в соответствии со стандартами, действующими на территории РФ.

Работы выполнить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

- РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы;

- РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации;

- Международный стандарт ISO/IES 11801 - «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises - Информационная технология. Универсальная кабельная система для зданий";

- Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Москва, 1998 г.;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента»;

Гарантийные обязательства:

- после проведения работ и подписания актов приемки выполнения работ Подрядчик несет ответственность за монтаж в период гарантийного срока, в течение 60 месяцев;

- по окончании СМР предоставить системную гарантию от производителя на построенную СКС.

Требования к оформлению  допуска на объекты  филиала «Кольский»:

- подрядные организации должны оформлять пропуска на АТЭЦ филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения работ по строительству СКС на объектах энергетики не менее пяти лет;

- иметь  свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- пп.15, 15.5, 15.6 – Устройство внутренних инженерных сиситем и оборудования зданий и сооружений;

- п.п. 20.12, 20.13 – Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

- п.п.23.33 – Монтажные работы

раздела Ш «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624) , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- перечень работ по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении   квалификации;

-сертификатов (удостоверений) по обучению на монтаж и эксплуатацию    применяемого

оборудования.

Приложение № 1

Соглашение о конфиденциальности

г. Санкт-Петербург							___  _____________2013 г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице  Директора структурного подразделения Предприятие средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий (ПСДТУиИТ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», Диденко Игоря Юльевича,  действующего  на основании Доверенности № 98-2013 от 01.01.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ххх», именуемое в дальнейшем ООО «ххх», в лице ххх, действующего на основании ххх, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с получением информации (ПИР) по открытому запросу предложений «……..»    принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению Информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Носители информации – материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, составляющей коммерческую тайну, наносимые на носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ОАО «ТГК-1» -

«Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188»,

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

«Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188»

Для ООО «ххх»:

«Коммерческая тайна

ООО «ххх»

Адрес:  улица, дом, город, индекс»

иные виды конфиденциальной информации ООО «ххх»:

«Конфиденциально

ООО «ххх»

Адрес:  улица, дом, город, индекс»

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых Информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать Информацию, составляющую коммерческую тайну (далее – Информация), по предварительным письменным запросам Сторон и оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Информации.

3.2. Осуществлять передачу Информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

3.3. Не передавать друг другу Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием других каналов электросвязи общего пользования без принятия мер, обеспечивающих ее защиту.

3.4. Осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.5. Использовать Информацию строго в целях осуществления договорной деятельности. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, когда:

а) от Стороны, получившей Информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Информацию органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

б) передача Информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем договорных обязательств, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Информация.

3.6. Обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Информации.

3.7. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Информации, организовать расследование этих фактов.

При расследовании фактов разглашения Информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Информации.

Сторона, допустившая разглашение Информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, в ООО «ххх» на ххх.

5. Передающая Сторона остается собственником и (или) обладателем переданной Информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей Информацию, в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую Информацию, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить одну копию Информации, полученной от Передающей Стороны для осуществления договорной деятельности.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий документов с Информацией, переданной Передающей Стороной.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение 3 (5) лет с момента прекращения договора.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1» | ХХХ |
| --- | --- |
| Директор ПСДТУиИТ | _________________________________ (должность) |
|  | _________________________________ (Ф.И.О.) |
| _____________________И.Ю.Диденко (подпись) | _________________________________ (подпись) |
| М.П. | М.П. |