ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи ГЭС- 15, 16, 18, 19, АТЭЦ,

ПС30, ПС6, АУ филиала "Кольский"»

номер Инвест.проекта: № 12-0668

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи ГЭС-15, 16, 18, 19, АТЭЦ, ПС30, ПС6, АУ филиала "Кольский" | Управление: Мурманская обл., п.Мурмаши, Кирова, д.2 п.Мурмаши, Кирова, д.2 ГЭС-15: п.Туманный; ГЭС-16: п.Туманный 10км; ГЭС-18: п.Териберка 7 км; ГЭС-19: п.Териберка 5км; АТЭЦ – г.Апатиты, пром.площадка |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-проектов ПСДТУиИТ – Травкин А.И., (812)901-32-80;

Ведущий специалист ОСИТ ПСДТУиИТ – Муравьева Е.Г, (812)901-32-79.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             «01»   июня    2012 г.

Окончание:       «30» августа 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Оплата за выполненные работы будет осуществляется Заказчиком в I квартале 2013 г.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

Поставка оборудования согласно спецификации, монтаж и пуско-наладка, включая интеграцию новых узлов связи ГЭС в существующую систему связи филиала «Кольский» и систему обмена технологической информацией электростанций с автоматизированной системой Системного Оператора (СОТИАССО).

В результате выполненных работ модернизированные узлы связи ГЭС-15, 16, 18, 19, АТЭЦ, ПС30, ПС6, АУ филиала "Кольский" должны быть готовы к проведению комплексных испытаний СОТИАССО (в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005 № 603).

- Описание и основные технические характеристики:

Спецификация оборудования:

|  | Алкатель Mainstreet |  |
| --- | --- | --- |
| № детали | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Комплектующие для 3600 |  |
| 90-0038-09 | DSP-3 CARD (6 DSP) | 2 |
| 90-0038-19 | DSP5 CARD HCV | 2 |
| 90-9244-02 | DUAL E1 CARD 3(120 OHM) | 7 |
| 90-3542-04 | OCTAL E1 (120 OHM) | 2 |
| 90-0080-01 | VOICE KRONE BLOCK Блок кроссовый 24 пары типа KRONE | 2 |
|  | Натекс |  |
| FlexGain A155 - SDH-мультиплексоры выделения/добавления (STM-1/4, 63x2 MБит/с, Ethernet 10/100BT |  |  |
| FG A155 Core 2G | Базовый блок мультиплексора выделения/добавления, 21*2 Мбит/с | 4 |
| FG A155 FAN | Блок вентиляторов | 4 |
| FG A155 Holdover | Блок синхронизации | 4 |
| FG A155 STM1 SFP | Модуль STM-1 для установки SFP модуля оптического приемопередатчика | 7 |
| FG A155 SFP IC1.1 | SFP модуль STM-1 (1300 нм, 0-28 дБ) | 2 |
| FG A155 SFP L1.2 | SFP модуль STM-1 (1550 нм, 0-28 дБ) | 6 |
| FG A155 GFP | Модуль Ethernet 10/100 Base T (8 портов) | 4 |
| FG A155 CAB-POW /N | Кабель питания, 3м | 4 |
| FG A155 CAB-SYNC /N | Кабель внешней синхронизации, 12м / для подключения источника внешней синхронизации | 4 |
| FG A155 CAB-2x21x2(12) | Комплект из двух кабелей G.703 (120 Ом), 12м / для 21-го канала Е1 | 4 |
| FG A155 CAB-AUX | Кабель управления (RS232), 1.8 м | 4 |
|  | Шкафы, блоки розеток, плинты |  |
|  | 59-1401-00 Блок розеток 19", 8 гнезд+выключатель, 1U, ApraNET | 6 |
|  | Бокс стоечный горизонтальный БСГ в 19" стойку | 9 |
|  | 6089 1 121-06 Плинт Lsa-Profil 2/10 с разм. конт., маркировка 0..9 | 18 |
|  | ИБП |  |
| 1 | MP 48V 3.2kW 2x230VAC SPD BD В составе: Система электропитания Minipack 2U 3,2kW Inegrated 19" - Блок управления (контроллер) SmartPack Web/SNMP - Блок защиты батареи от глубокого разряда LVBD 150А - 2 модульных автомата подключения АКБ МСВ60А - 10 модульных автоматов подключения нагрузки: 2х2А, 4х6А, 4х10А - Датчик термокомпенсации 3,0 м | 2 |
| 2 | Выпрямительный модуль Minipack 48/800 WIR G2 | 4 |
| 3 | Blind panel Minipack | 2 |
| 4 | Аккумуляторная батарея GP 12260 (26Ah), WхBхH 175х166х125мм, 8.5 кг | 16 |
| 5 | Батарейный кабель Battery CABLE: Single insul. 10 sq.mm 2000 mm | 4 |

При производстве работ необходимо выполнение требований:

- ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

- «Декларации безопасности ГТС» (2005 г.), «Критериев безопасности ГТС» (2004 г.);

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

- СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

- ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента».

Требования к оформлению доступа и допуска на объекты  филиала «Кольский»

- Подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- Исключается доступ работников сторонних организаций на объекты филиала «Кольский» без оформления временных пропусков;

- Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к производству работ.

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с проектом;

- необходимо лицензий для выполнения работ;

- приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе;

- при комплексных испытаниях проводить  проверку работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы обеспечить «Инструкциями по эксплуатации»;

- необходимо оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ;

- оформление всей необходимой технической документации, предъявляемой;

- по окончании работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в

количестве 4х экземпляров).

Требования к подрядной организации.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- наличие собственного технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.

Директор ПСДТУиИТ							И. Ю. Диденко