ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ПИР и СМР по строительству цифровой системы связи стандарта «ТЕТРА» на участке п.Мурмаши – 25 км дороги на п.Туманный филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1 (2 этап)»

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-3136

номер Инвестпроекта: 12-0729

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская обл., пос. Мурмаши

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации :

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ – Травкин А.И., 901-32-80;

Ведущий специалист ОСИТ ПСДТУиИТ – Муравьева Е.Г., 901-32-79.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01»  июня  2012 г.

Окончание          «31»  июля  2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется,

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Оплата за выполненные работы будет  осуществляется Заказчиком в I квартале 2013 г.

II. Требования к выполнению работ.

Разработать проект и выполнить СМР по строительству резервного цифрового канала связи на базе оборудования беспроводного доступа с использованием аппаратуры мультиплексирования и организации цифровой радиосети на базе оборудования стандарта «TETRA» на участке п.Мурмаши – 25 км дороги на п.Туманный филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1 (2 этап)» .

Цели проекта:

-  Организация резервного цифрового канала связи между 45-м километром автодороги «Кола – Териберка» и резервным узлом доступа филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», расположенным по адресу Мурманская область, Кольский р-н, пос. Мурмаши, ул. Советская, дом 7.

Основные технические требования:

- предусмотреть размещение аппаратуры беспроводного доступа и мультиплексоров на 45-м км. автодороги «Кола – Териберка» в помещении автономной базовой станции (далее – АБС) № 5106. АФУ разместить на топе существующего трипода;

- осуществить стыковку оборудования проектируемой РРС с РРС АБС № 5106 (включить в действующую опорно-транспортную сеть);

- проектирование и строительство аппаратуры беспроводного доступа на 24-м км. а/дороги «Кола – Териберка» осуществлять в соответствии с «ТУ на размещение оборудования РРС на ОА БС 51-0411 ОАО «МТС», расположенной по адресу Мурманская область, Кольский р-н, 24 км автодороги Кола-Териберка», утвержденных Техническим директором филиала ОАО «МТС» в г. Мурманск 24.02.2012 г.;

- проектирование и строительство аппаратуры беспроводного доступа на промежуточной РРС осуществить в соответствии с «ТУ на размещение оборудования на БС 51-0102 «МТС», расположенной по адресу г. Мурманск, ул. Фадеев ручей, д. 7», утвержденных Техническим директором филиала ОАО «МТС» в г. Мурманск 24.02.2012 г.;

- АФУ РРС на трубе Южной котельной МТЭЦ разместить на нижней светофорной площадке на отметке 41 м., без повреждения конструкции площадки;

- размещение приемопередающей антенны РРС предусмотреть на крыше резервного узла доступа филиала «Кольский», расположенного по адресу: Мурмаши, ул. Советская, дом 7;

- конструктив крепления антенны не должен повредить кровлю крыши;

- размещение блока внутренней установки РРС предусмотреть в помещении сторонних операторов по адресу: Мурмаши, ул. Советская, дом 7, в телекоммуникационном шкафу ОАО «ТГК-1»;

- выполнить пуско-наладочные работы действующего и построенного по настоящему ТЗ резервного цифрового канала связи «Каскад Серебрянских ГЭС – АУ филиала «Кольский», пос. Мурмаши» с выполнением необходимого перепрограммирования каналообразующего оборудования;

- предоставить Заказчику действующие разрешения на РЭС аппаратуры беспроводного доступа в местах установки в соответствии с действующим законодательством РФ;

- предусмотреть пропускную способность резервного цифрового канала связи  из расчета:

- Трафик на подсистему видеонаблюдения – 2 мбит/с;

- На рабочее место NMS – 100 кбит/с;

- Цифровой резервный канал – 7 мбит/с.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по разработке проекта и выполнению строительно-монтажных работ

«ПИР и СМР по строительству цифровой системы связи стандарта «ТЕТРА» на участке п.Мурмаши – 25 км дороги на п.Туманный филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1 (2 этап)»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта и согласование с Заказчиком | проект | 1 |
| 2. | Поставка материалов и оборудования согласно Проекта | комплект | 1 |
| 3. | Строительно-монтажные работы в соответствии с Проектом | радиосеть | 1 |
| 5. | Предоставление технической документации на цифровых носителях и в бумажном варианте | Экз. | 4 |

Выполнение требований:

Требования к производству и качеству работ:

Работы выполнять согласно

-  выданным ТУ ОАО «МТС»;

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». (ПОТ Р М -016-2001,  РД 153-34.0-03.150-00)»;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». (М. Энергия, 1996г.);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Правила устройства электроустановок» в редакции 6-7 издания (1999-2002 г.);

- «Инструкция по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи» (Министерство связи СССР 14.01.80);

-  «Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи» ПОТ РО-45-010-2002.

Требования к оформлению доступа и допуска на объекты  филиала «Кольский»

- Подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- Исключается доступ работников сторонних организаций на объекты филиала «Кольский» без оформления временных пропусков;

- Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к подрядной организации (участнику конкурса):

- опыт проектирования и строительства цифровых радиосетей не менее 3х лет;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ.

- наличие в штате подрядчика сертифицированных производителем оборудования специалистов;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального разфития РФ от 30.12.2009г. № 524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

Специальные требования:

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- средства механизации должны быть укомплектованы в соответствии с нормами и размещены на ремонтно-производственных базах (РПБ) предприятий и их подразделений на территории Мурманской области;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- ИТР (руководителей работ) должны иметь опыт работы не менее 3-х лет, право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов (в том числе со складов Заказчика) на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной др. документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ

Запасные части и материалы:

- оборудование для выполнения заявляемых на конкурс объемов строительно-монтажных (монтажных) работ поставляются Подрядчиком;

- вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Директор ПСДТУиИТ							И.Ю.Диденко