ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ по

строительству ВОЛС ГЭС-1  – АТЭЦ  (оп. №99, ВЛ-111 - АТЭЦ)

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», 2 этап

номер закупки по ГКПЗ:  № 1090/5.25-687

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ВОЛС ГЭС-1 – АТЭЦ (2 этап: участок оп.№99, ВЛ-111 - АТЭЦ) ф-ла «Кольский» ОАО «ТГК-1» | ГЭС-1: Мурманская обл., городской округ г. Полярные Зори, пос. Зашеек, Нива ГЭС-1 АТЭЦ: 184209, Мурманская обл. г. Апатиты, АТЭЦ |

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела сопровождения ИТ-проектов – Травкин Андрей Иванович, (812)-901-32-80.

Период выполнения работ:

Начало:             «01»   января    2013 г.

Окончание:       «31» декабря  2013 г.

Предельная цена закупки -  не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ:

- Цель работы: В соответствии с приказом № 201 от 11.12.2007г. «О создании единой корпоративной системы передачи данных ОАО «ТГК-1»» и приказом  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г. необходимо выполнить строительство ВОЛС.

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | ВОЛС ГЭС-1 – АТЭЦ ( оп.№99, ВЛ-111 - АТЭЦ) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», 2 этап. |

- Описание и основные технические характеристики:

«СМР ВОЛС по ВЛ-111 на участке ГЭС-1 (опора №99) – АТЭЦ (ВЛ-111) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» выполнить на основании рабочего проекта ««Система телемеханики и связи филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Линейные сооружения. ВОЛС направление: ГЭС-1-АТЭЦ». Титул: 1/СТ-07/07-Кл-ЛГ19».

При производстве работ необходимо выполнение требований:

-  ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

-  «Декларации безопасности ГТС» (2005 г.), «Критериев безопасности ГТС» (2004 г.);

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

  - СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

  - ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

-   Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента».

Требования к производству работ.

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с проектом;

- необходимо лицензий для выполнения работ;

- приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе;

- при комплексных испытаниях проводить  проверку работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы обеспечить «Инструкциями по эксплуатации»;

-     необходимо оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной

документации, составление ППР;

-     выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ;

-     оформление всей необходимой технической документации, предъявляемой

по окончании    работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в

количестве 4х экземпляров).

Требования к подрядной организации.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду);

- наличие собственного технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- наличие положительного заключения по оценке состояния охраны труда Подрядчика, выданного филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.