ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Строительство ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) ГЭС-4-ГЭС-5-ГЭС-6-ГЭС-7-пгт.Никель-ГЭС-8 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-891

номер Инвет.проекта: № 12-0294

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-4 | Мурманская область, пгт.Кайтакоски |
| ГЭС-5 | Мурманская область, пгт.Янискоски |
| ГЭС-6 | Мурманская область, пгт.Раякоски |
| ГЭС-7 | Мурманская область, пгт.Хеваскоски |
| пгт.Никель | Мурманская область, пгт. Никель |
| ГЭС-8 | Мурманская область, пгт.Борисоглебск |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник ОСИТБ ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» - Травкин А.И.                                 т.(812) 901-32-80.

Период выполнения работ:

Начало:               июль  2014 г.

Окончание:        декабрь 2015 г.

Общая стоимость за 2014 год и 2015 год: 126 618,83 тыс. рублей без НДС:

2014 год – 88 819,21 тыс. рублей без НДС, в том числе:

ПИР – 871,09 тыс. рублей без НДС;

СМР – 87 948,12 тыс. рублей без НДС.

2015 год – СМР – 37 799,62  тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии  с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4526551, 4526552

Регион оказания услуг (код по ОКТМО): 47615000

Исходные данные:

В соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» № 201 от 11.12.2007 г. «О создании единой корпоративной системы передачи данных ОАО «ТГК-1»», приказом  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г. и на основании Рабочего проекта 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44 «ВОЛС на участке ГЭС-5 – ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС-20 – ГЭС-8 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»» необходимо выполнить строительно-монтажные работы линейно-кабельных сооружений ВОЛС на участке ГЭС-4 - ГЭС-5 – ГЭС-6 – ГЭС-7 – пгт.Никель – ГЭС-8 филиала «Кольский» для организации резервных каналов высокой пропускной способности для энергообъектов каскада Пазских ГЭС (ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7, ГЭС-8), а также выполнить проектно-изыскательские работы линейно-кабельных сооружений ВОЛС на участке ГЭС-4 – Муфта М32.

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | ПИР ВОЛС «ГЭС-4 – Муфта М32» |
| 2 | СМР ВОЛС «ГЭС-4 – ГЭС-5 – ГЭС-6 – ГЭС-7 – пгт.Никель – ГЭС-8» |

РП может быть представлен участникам ОЗП  после заключения с ОАО «ТГК-1» «Соглашения о конфиденциальности» (Приложение № 1 к техническому заданию)  и предоставления информации по охране информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации контрагентов, а именно – об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядок обращения с этой информацией и контроль за его соблюдением,  учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

Основные технические характеристики:

Общая протяженность трассы ВОЛС – 115км:

- протяженность трассы ВОЛС ГЭС-6 – пгт.Никель – 84,8км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М2 – Отделение (погз) в п.Раякоски – 0,9км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М3 – ГЭС-5 – 17,86км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М32 – ГЭС-4 – 6,8км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М10 – ГЭС-7 – 1,45км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М22 – Отделение (погз) в п.Кирпичный – 0,2км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М27 – Отделение (погз) в п.Сальмиярви – 0,1км;

- протяженность трассы ВОЛС Муфта М13 – ГЭС-8 – 3,31км;

- способ прокладки ВОЛС – по устанавливаемым деревянным опорам и существующим опорам ВЛ-10кВ;

- число оптических волокон – не менее 24.

Основные технические требования:

2014 год:

- Выполнить проектирование участка трассы ВОЛС «Муфта М32 – ГЭС-4»;

- Выполнить строительство столбовой линии связи и подвес кабельной линии связи на участке пгт.Никель – Муфта М10 – ГЭС-7 согласно ПИР 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44;

- Выполнить строительство столбовой линии связи и подвес кабельной линии связи на участке Муфта М10 – Муфта М2 согласно ПИР 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44;

- Выполнить строительство столбовой линии связи и подвес кабельной линии связи на участке Муфта М2 – ГЭС6 согласно ПИР 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44;

- Выполнить заход ВОЛС на узлы связи в пгт.Никель, Отделения (погз) в п.Сальмиярви, Отделения (погз) в п.Кирпичный, ГЭС-7, ГЭС6;

- Установить кроссовое оборудование в телекоммуникационных шкафах 19” в пгт.Никель, Отделения (погз) в п.Сальмиярви, Отделения (погз) в п.Кирпичный, ГЭС-7, ГЭС6.

2015 год:

- Выполнить строительство столбовой линии связи и подвес кабельной линии связи на участке Муфта М3 – ГЭС-5 согласно ПИР 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44;

- Выполнить строительство столбовой линии связи и подвес кабельной линии связи на участке Муфта М32 – ГЭС-4 согласно ПИР 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44;

- Выполнить строительство столбовой линии связи и подвес кабельной линии связи на участке Муфта М13 – ГЭС-8 согласно ПИР 1/СТ-07/07-КЛ-ЛГ44;

- Выполнить заход ВОЛС на узлы связи Отделения (погз) в п.Раякоски, ГЭС-4, ГЭС-5,;

- Установить кроссовое оборудование в телекоммуникационных шкафах 19” на Отделения (погз) в п.Раякоски, ГЭС-4, ГЭС-5.

По окончании работ предоставить Исполнительную документацию  в 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе  и 1 (Один) экз. в электронном виде на CD.

При производстве  работ необходимо выполнение требований:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-48.518-98. «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

Требования к оформлению  допуска на объекты  филиала «Кольский»:

- подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» и в пограничную зону для получения разрешения на ведение работ в пограничной зоне не мене чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к подрядной организации:

-  иметь опыт выполнения аналогичных работ (реализованные проекты) на объектах              энергетики не менее трех лет;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам пп.5.3. (работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений) раздела II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства; пп.15.6 (устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений), пп.20.12 (установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты), пп.20.13 (устройство наружных линий связи, в том числе телефонного, радио и телевидения),  п.33.8, п.33.11,  раздела Ш «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- подрядная организация должна иметь возможность, подкрепленную соответствующими допусками и разрешениями, обеспечения функций генерального подрядчика по строительству, пуско-наладке и вводу объектов в эксплуатацию;

- подрядная организация должна иметь собственное технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ, предпочтительно наличие производственно-технической базы в регионе расположения объекта строительства, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации;

- сертификаты (удостоверения) по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.

# Требования к составу разделов проектной документации и их содержанию.

Раздел 1. "Пояснительная записка" должен содержать:

в текстовой части:

а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации на линейные объекты, либо реквизиты международного договора Российской Федерации или соглашения о разделе продукции:

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

- задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на

основании договора;

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в

случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;

- документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;

д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

е) технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.);

ж) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

Раздел 2. "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части:

а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений);

б) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

в) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;

в графической части:

г)топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;

д) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений).

Раздел 3. "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:

в текстовой части:

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта;

б) сведения о категории и классе линейного объекта;

в) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

г) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта;

д) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест;

е) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;

ж) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта;

з) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;

и) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости);

а также:

- сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по антиобледенению;

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные, оконечные), конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;

- описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии;

-описание технических решений, обеспечивающих присоединение проектируемой линии связи к сети связи общего пользования;

- обоснование строительства новых или использования существующих сооружений связи для пропуска трафика проектируемой сети связи, технические параметры в точках соединения сетей связи (уровень сигналов, спектры сигналов, скорости передачи и др.);

- обоснование принятых систем сигнализации;

- обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения.

в графической части:

к) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

л) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

м) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

н) схемы крепления элементов конструкций;

о) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

п) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

р) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

с) схемы крепления элементов конструкций:

- схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор и мачт оттяжками;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;

- схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой тактовой сетевой синхронизации сети общего пользования, - для сетей связи, присоединяемых к сети связи общего пользования и использующих цифровую технику коммутации и передачи  информации.

Раздел 4. "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать:

в графической части:

а) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

Раздел 5. "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части:

а) характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

б) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости);

в) описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

г) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;

д) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

е) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

ж) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

з) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

и) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

к) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

л) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

м) обоснование принятой продолжительности строительства;

н) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

в графической части:

о) ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и пунктов ее начала и окончания, а также с нанесением транспортной сети вдоль трассы и указанием мест расположения организаций материально-технического обеспечения строительства, населенных пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов), постоянных и временных автомобильных и железных дорог и других путей для транспортирования оборудования, конструкций, материалов и изделий, с указанием линий связи и линий электропередачи, используемых в период строительства и эксплуатации линейного объекта;

п) организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части:

  - результаты оценки воздействия на окружающую среду;

  - перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

- конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работающие механизмы;

  - перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

в графической части:

  - карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

Раздел 7. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части:

- описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта;

- характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте;

- сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

- описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем;

- определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности).

Приложение № 1

Соглашение о конфиденциальности

г. Санкт-Петербург						«___»___________2014 г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице  Директора структурного подразделения Предприятие средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий (ПСДТУиИТ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», Диденко Игоря Юльевича,  действующего  на основании Доверенности № 112-2014 от 01.01.2014 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ххх», именуемое в дальнейшем ООО «ххх», в лице ххх, действующего на основании ххх, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с получением информации (ПИР) по открытому запросу предложений «……..»    принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению Информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Носители информации – материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, составляющей коммерческую тайну, наносимые на носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ОАО «ТГК-1» :

«Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188»,

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

«Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188»

Для ООО «ххх»:

«Коммерческая тайна

ООО «ххх»

Адрес:  улица, дом, город, индекс»,

иные виды конфиденциальной информации ООО «ххх»:

«Конфиденциально

ООО «ххх»

Адрес:  улица, дом, город, индекс».

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых Информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать Информацию, составляющую коммерческую тайну (далее – Информация), по предварительным письменным запросам Сторон и оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Информации.

3.2. Осуществлять передачу Информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

3.3. Не передавать друг другу Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием других каналов электросвязи общего пользования без принятия мер, обеспечивающих ее защиту.

3.4. Осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.5. Использовать Информацию строго в целях осуществления договорной деятельности. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, когда:

а) от Стороны, получившей Информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Информацию органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

б) передача Информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем договорных обязательств, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Информация.

3.6. Обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Информации.

3.7. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Информации, организовать расследование этих фактов.

При расследовании фактов разглашения Информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Информации.

Сторона, допустившая разглашение Информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, в ООО «ххх» на ххх.

5. Передающая Сторона остается собственником и (или) обладателем переданной Информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей Информацию, в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую Информацию, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить одну копию Информации, полученной от Передающей Стороны для осуществления договорной деятельности.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий документов с Информацией, переданной Передающей Стороной.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 г.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение 5 лет с момента прекращения договора.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1»: | ХХХ |
| --- | --- |
| Директор ПСДТУиИТ | _________________________________ (должность) |
|  | _________________________________ (Ф.И.О.) |
| ___________________И.Ю.Диденко (подпись) | _________________________________ (подпись) |
| М.П. | М.П. |