Техническое задание

на открытый запрос предложений

Создание плана аварийного восстановления. 1 этап

Номер закупки по ГПКЗ –   1090/7.46-2574

Предмет открытого запроса предложений – право заключения договора на оказание  услуг по созданию плана аварийного восстановления (1 этап).

Условия и форма оплаты: с последующей отсрочкой платежа 30 дней

Источник финансирования: Смета затрат ст. 7.6.2

ОКВЭД: 72.60

ОКДП: 7290000

Предельная стоимость: 3250 тыс. руб. без НДС;

Сроки выполнения услуг: июнь 2014 г.- декабрь 2014 г.

Адрес выполнения услуг: ОАО ТГК-1, 197198 Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл»

Сроки проведения открытого запроса предложений: май 2014 г.

| Вопросы, выносимые на открытый запрос предложений: |  |
| --- | --- |
| Общие требования к условиям услуг (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | - Перечень передаваемой ОАО «ТГК-1» (далее – Заказчик) документации должен соответствовать, в том числе, ГОСТ 34.201, ГОСТ 2.601-95, РД 50-34.698-90. Содержание документов, передаваемых Заказчику, должно удовлетворять требованиям и рекомендациям руководящего документа РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» - Передаваемая Заказчику документация должна учитывать рекомендации ГОСТ Р 53647.1-2009 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство» и ГОСТ Р 53647.2-2009 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. Требования» в части методологии и терминологии - Все документы должны предоставляться в одном экземпляре на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и на электронном носителе (СD/DVD). - Все передаваемые в электронном виде документы должны быть выполнены как в формате PDF, так и в редактируемом формате (текстовые документы должны быть в формате MS Word, графические документы (схемы) - в формате Visio или в другом редактируемом формате (по согласованию с Заказчиком)). - Передаваемые документы, содержащие коммерческую тайну, должны быть оформлены в соответствии с требованиями конфиденциального делопроизводства Заказчика. |
| Требования к Участникам открытого запроса предложений (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | - Наличие положительного опыта работы с предприятиями электроэнергетики по выполнению аналогичных работ, - Договор, заключаемый по итогам открытого запроса предложений, должен соответствовать типовой форме договора возмездного оказания услуг, утвержденной приказом Генерального директора Заказчика - Между Участником открытого запроса предложений, признанным победителем открытого запроса предложений (далее – Исполнитель), и Заказчиком должно быть заключено соглашение о конфиденциальности (по форме Заказчика согласно Приложения № 1 к настоящему техническому заданию). |
| Требования к организации Участником открытого запроса предложений защиты конфиденциальной информации Заказчика | Участник открытого запроса предложений обязан предоставить перечень локальных нормативных документов Участника открытого запроса предложений, отражающий организацию защиты информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Заказчика, а также сведения: - об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением; - о наличии в трудовых договорах с работниками Участника открытого запроса предложений запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без согласия контрагентов этой информации в личных целях. |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | Характеристика Центра Обработки Данных (ЦОД) Заказчика: ЦОД Заказчика предназначен для предоставления сервисов, обеспечивающих информационную поддержку деятельности Заказчика. В рамках ЦОД сконцентрированы информационные сервисы, различающиеся по степени влияния этих сервисов на бизнес Заказчика. Указанные сервисы имеют различные режимы функционирования, к ним подразделениями – пользователями информационных сервисов предъявляются различные требования по готовности, надежности хранения данных, производительности. Данные, обрабатываемые указанными сервисами, различаются по степени конфиденциальности, и, соответственно, риску потери или несанкционированному распространению этих данных. Услуги должны соответствовать следующим требованиям и должны оказываться с учетом следующих вводных данных: - Должен быть подготовлен перечень информационных сервисов, непосредственно используемых подразделениями для решения бизнес- и технологических задач (далее- «бизнес- и технологические приложения»). При оказании услуг должны быть уточнены характеристики информационных сервисов и характеристики обрабатываемых данных - Вычислительные средства (ВС) и системы хранения данных (СХД) ЦОД Заказчика расположены на трех территориально-распределенных площадках: основной и резервный ЦОД, а также дополнительная (третья) площадка. Площадки связаны между собой каналами связи, позволяющими организовать общую сеть передачи данных (LAN) и общую сеть хранения данных (SAN). - Вычислительные системы основного и резервного ЦОД и третьей площадки подключены к SAN по протоколу Fibre Channel (FC). Системы хранения данных основного и резервного ЦОД и третьей площадки подключены к SAN по протоколу FC. - Все данные информационных систем ЦОД Заказчика, за исключением ПО VMware ESXi, хранятся на распределенной катастрофоустойчивой СХД ЦОД Заказчика. СХД составлена двумя компонентами: системой хранения данных основного ЦОД Заказчика и системой хранения данных резервного ЦОД Заказчика. Для обеспечения сохранности данных система использует синхронное зеркалирование с размещением данных на обеих площадках. - Основными компонентами систем хранения данных основного и резервного ЦОД являются комплексы средств виртуализации СХД EMC VPLEX, а также дисковые хранилища Hewlett-Packard моделей EVA 8100, EVA 4400, MSA P2000 и MSA 2040. - Должно быть подготовлено уточнение фактически имеющихся на дату обследования состава, архитектуры и расположения ВС и СХД Заказчика, а также архитектуры LAN и SAN и архитектуры каналов связи в объеме, необходимом для разработки плана восстановления бизнес- и технологических приложений Заказчика при авариях и катастрофах (плана аварийного восстановления, ПАВ. - Серверы, предоставляющие ресурсы для информационных сервисов Заказчика, размещены, в основном, на виртуальных фермах, созданных на базе ПО VMware vSphere. Заказчиком постоянно эксплуатируется система виртуализации пользовательских рабочих мест, реализованная на базе ПО VMware Horizon View 5.2. - Требуется уточнение фактически имеющихся на дату обследования состава, характеристик и архитектуры виртуальных ферм Заказчика, в том числе, состава виртуальных машин (ВМ) и размещение критических для бизнеса Заказчика прикладных и инфраструктурных информационных сервисов на ВС и ВМ; - Система резервного копирования Заказчика выполняет резервное копирование и восстановление данных информационных сервисов Заказчика. Требуется уточнение и описание фактически действующих на дату обследования регламентов резервного копирования данных информационных сервисов Заказчика. - Услуги ограничены инфраструктурой, бизнес- и технологическими приложениями, находящимися только в ЦОД-ах Заказчика. Цель 1-го этапа разработки ПАВ: - Определение подхода (критериев и методики) отнесения бизнес-приложений к приложениям, критичным для бизнеса Заказчика. - Проведение обследования бизнес- и технологических приложений Заказчика. - Проведение обследования ЦОД Заказчика - Анализ рисков бизнес- и технологических приложений Заказчика. - Подготовка необходимых исходных данных для разработки ПАВ. - Создание прототипа системы мониторинга критически важных прикладных информационных сервисов. Состав выполняемых работ по 1-му этапу разработки ПАВ: На 1-ом этапе работ по созданию ПАВ Исполнитель проводит всю необходимую работу по подготовке к созданию ПАВ, включающую в себя: - Обследование, формализацию и описание бизнес-приложений Заказчика (указание наименования приложения, выполняемых приложением функциональных задач, подразделений – пользователей приложения и иных характеристик, согласованных Исполнителем и Заказчиком). - Анализ рисков функционирования указанных выше бизнес-приложений, включающий в себя выяснение и/или уточнение вероятностей, выявленных рисков, на основе принятых в мировой практике методов с использованием накопленных данных о сбоях оборудования и программных средств Заказчика с учетом уже принятых, либо планируемых к применению в рамках параллельно реализуемых проектов мер по снижению рисков. - Выяснение и/или уточнение стоимости и допустимого времени простоя различных прикладных информационных сервисов, обеспечивающих информационную поддержку указанных выше бизнес-приложений с учетом возможных прямых и косвенных потерь Заказчика в результате таких простоев - Выяснение и/или уточнение допустимого объема потери информации при сбое указанных выше сервисов - Выяснение и/или уточнение взаимосвязей между указанными выше прикладными информационными сервисами, а также зависимостей прикладных и инфраструктурных сервисов - Все необходимые обследования аппаратных и программных средств, включая помещения, каналы связи, общеинженерные системы, вычислительную инфраструктуру, инфраструктуру системы хранения данных, инфраструктуру сетей хранения и передачи данных, системы виртуализации вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных. - Обследование действующих политик и регламентов резервного копирования и восстановления данных - Обследование действующих у Заказчика процедур и регламентов поддержки пользователей ИТ-подразделениями - Определение критически важных бизнес-приложений из числа обследованных и критериев критичности Выяснение и/или уточнение взаимосвязей сервисов и обследования аппаратных и программных средств должны быть выполнены в достаточном объеме для формирования полной и непротиворечивой картины состава и взаимосвязей различных подсистем и сервисов ЦОД Заказчика, которая позволит на следующем этапе работ по созданию ПАВ разработать необходимые процедуры и инструкции по восстановлению прикладных и инфраструктурных сервисов в требуемом порядке за требуемое время. На 1-ом этапе разработке ПАВ Исполнитель должен собрать все необходимые документы, описания, схемы и т. п. по действующим у Заказчика процедурам и регламентам сервисного обслуживания. Документы должны быть собраны в достаточном объеме для использования их при разработке ПАВ на следующем этапе работ: разработке инструкций по восстановлению, выделение ролей в процессе восстановления и разработке ролевых инструкций и т.п. В случае если процедура фактически имеется (или бизнес-приложение фактически имеется), но у Заказчика нет регламентирующих / описывающих эту процедуру (бизнес-приложение) документов, описаний, схем, то Исполнитель обязан подготовить описание этой процедуры (бизнес-приложения) в объеме, достаточном для использования их при разработке ПАВ на следующем этапе работ: разработке инструкций по восстановлению, выделение ролей в процессе восстановления и разработке ролевых инструкций и т.п. Исполнитель должен разработать и представить на приемочные испытания действующий прототип системы мониторинга критически важных прикладных информационных сервисов. Указанный прототип должен демонстрировать возможность мониторинга текущего состояния прикладных информационных сервисов и уведомления администратора при возникновении ошибок в работе этих сервисов. Прототип должен иметь веб-интерфейс для взаимодействия с оператором, представляющий отображение собранных прототипом данных в наглядной, адаптированной для удобства восприятия форме. Веб-интерфейс должен обеспечивать аутентификацию пользователей. Состав проектной документации, предоставляемой Исполнителем по итогам проведения работ по 1-му этапу разработки ПАВ: - Отчет об обследовании ЦОД ОАО «ТГК-1», включающий в себя (но не ограничивающийся этим): - Характеристика помещений ЦОД - Состав подсистем ЦОД - Классификация прикладных и инфраструктурных сервисов - Состав прикладных программных средств - Список критических для бизнеса заказчика программных модулей - Отчет об обследовании подсистемы инфраструктурных программных средств: состав, архитектура, характеристики, взаимосвязи - Отчет об обследовании подсистемы хранения данных: состав, архитектура, характеристики, взаимосвязи - Отчет об обследовании подсистемы вычислительных средств: состав, архитектура, характеристики, взаимосвязи - Размещение приложений на вычислительных средствах и виртуальных машинах с описание действующей архитектуры обеспечения высокой готовности указанных сервисов - Отчет об обследовании сети хранения данных: состав, архитектура, характеристики, взаимосвязи - Отчет об обследовании сети передачи данных: состав, архитектура, характеристики, взаимосвязи - Отчет об обследовании подсистемы резервного копирования: состав, архитектура, характеристики, взаимосвязи, действующие политики резервного копирования - Схема структурная сети хранения данных - Схема структурная сети передачи данных - Описание примененного при классификации в рамках обследования и рекомендуемого Заказчику для дальнейшего применения подхода (критериев и методики) отнесения бизнес-и технологических приложений к приложениям, критичным для бизнеса Заказчика. - Описание технологических и бизнес-приложений Заказчика, включающее в себя (но не ограничивающееся этим): - Подход к классификации технологических и бизнес-приложений Заказчика, - Классы технологических и бизнес-приложений Заказчика - Бизнес-приложения Заказчика - Технологические приложения Заказчика, - Список программных и инфраструктурных систем, обеспечивающих функционирование указанных выше приложений, с указанием зависимостей между ними - Описание указанных выше программных и инфраструктурных систем с указанием политик резервного копирования - Анализ рисков технологических и бизнес-приложений Заказчика включающий в себя (но не ограничивающийся этим): - Предложения по организации анализа рисков технологических и бизнес-приложений Заказчика. - Предлагаемые методы оценки рисков технологических и бизнес-приложений Заказчика; - Выявленные риски технологических и бизнес-приложений Заказчика и оценка выявленных рисков, выявленные чрезмерно высокие риски и рекомендации по их снижению (минимизации). - Описание созданного прототипа системы мониторинга критически важных прикладных информационных сервисов, включающее в себя (но не ограничивающееся этим): - Решаемые задачи - Используемые технологии - Архитектуру решения - Руководство по эксплуатации - Варианты путей развития систем мониторинга на основе прототипа - Рекомендации по организации системы мониторинга на основе прототипа - Программа и методика приемочных испытаний, выполненная в соответствии с РД 50-34.698-90 |
| Сроки и стадии исполнения договора | На 1-й стадии производится: - Проведение обследования бизнес- и технологических приложений Заказчика, - Анализ рисков бизнес- и технологических приложений Заказчика Длительность этапа 3 месяца с момента заключения договора На 2-й стадии производится: - Проведение обследования ЦОД Заказчика - Подготовка необходимых исходных данных для разработки ПАВ - Создание прототипа системы мониторинга критически важных прикладных информационных сервисов Длительность этапа 3 месяца с момента окончания 1-го этапа. Окончание: 6 месяцев с момента заключения договора. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник службы ПТС предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев А.В. 901-36-48

Директор предприятия СДТУ и ИТ                                                                                                     Диденко И.Ю.