# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей работ

по закупке «Услуги по сопровождению ПО "АС ВиП"»

# (номер закупки 1090/7.46-922)

- Общие требования

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений на работы по Технической поддержке автоматизированной системы сбора и обработки информации о выработке и потреблении энергоресурсов  ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», выступающее агентом ОАО «ТГК-1» по реализации тепловых ресурсов (далее- АС ВиП).

# Требования к срокам выполнения работ:

# Начало: январь 2013

Окончание: декабрь 2013

# Планируемая стоимость:

# Всего: 9 660 тыс. руб. без НДС

- Требования к выполнению работ

# Назначение Услуги

- Обеспечение работоспособности АС ВиП.

- Обеспечение доработки АС ВиП в случае необходимости изменения поддерживаемых или новых бизнес процессов.

# Цели

- Обеспечение высокого уровня обслуживания пользователей Компании

- Сокращение трудозатрат на деятельность ИТ специалистов

# Услуга должна обеспечивать решение следующих основных задач:

- Оперативное восстановление работы АС ВиП в случае сбоев и аварий.

- Поддержку работоспособности АС ВиП и ее составляющих.

- Оперативную доработку АС ВиП в соответствии с требованиями Заказчика.

# Состав и результаты работ

- Администрирование программного обеспечения АС ВиП, включая мониторинг подсистем.

- Консультация пользователей.

- Обеспечение восстановления работоспособности АС ВиП в случае сбоев и аварий.

- Администрирование пользователей Системы.

- Доработка по требованию процедур информационного обмена между АС ВиП и другими информационными системами ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

- Доработка по требованию программного обеспечения АС ВиП.

- Обучение пользователей.

- Установка новых версий и последующая настройка программного обеспечения АС ВиП.

- Требования к участникам ОЗП

К участникам открытого запроса предложений предъявляются следующие требования:

- Наличие опыта успешной реализации проектов информационных систем.

- Наличие специалистов, прошедших обучение в фирме-разработчике АС ВиП (ООО «Энергосервис»).

- Наличие опыта оказания услуг по поддержке информационных систем не менее 1 года.

Также участник открытого запроса предложений должен предоставить требования к ресурсам со стороны ОАО «ТГК-1» (техническим, персонала и пр.), необходимым для выполнения работ по проекту согласно настоящим требованиям.

- Критерии выбора победителя ОЗП

- Полнота выполнения требований к участникам открытого запроса предложений.

- Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).

- Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения АС ВиП.

- Стоимость выполнения работ.

- Сроки выполнения работ.

- Гарантийные обязательства.