Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

Ремонт насосов.

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.1-2201)

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

##### электростанция №1 (СПб, Набережная Обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

##### электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

##### электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР 		Кузин А.Г.- тел. 901-42-24, 	Kuzin.AG@tgc1.ru

Ответственный за проведение экспертизы от ЦТЭЦ:

Начальник ОППР		 Ким А.Н., тел. 901-42-27, 	Kim.AN@tgc1.ru

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   май 2012 г.

Окончание             октябрь 2012 г

    - 1.3. Предельная цена закупки:  не объявляется.

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Nauvov.UM@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

## технического задания,

## копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на тепловых электростанциях (п. 33.1.11. приложения 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния насосов электростанций №№1,2,3 с использованием современных материалов и технических решений, для несения ими номинальной нагрузки.

Основные характеристики насосов Центральной ТЭЦ:

| №№ пп | Наименование | Ст. № | Тип насоса | Кол. ст. | Подача, м3\час | Напор, м.в.ст. | n, об\мин | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Питательный электронасос | 3 | ПЭ-250-45-2 (4ц4а) | 4 | 250 | 500 | 3000 | машинный зал |
| - 3 | Питательный насос в/д | 7 | ПЭ270-150 | 10 | 270 | 1500 | 3000 | Насосная ВД |
|  | Насосы сырой воды | 2 | 3В-200х2 (ЦН-400-105) | 2 | 500 | 94 | 1450 | машинный зал |
|  | Подпиточный насос | 5 | (Д1250-65) 12НДС | 2 | 90 | 18 | 980 | Ст.бойлерная |
|  | Подпиточный насос | 9 | 12Д19-60 | 1 | 930 | 24 | 1450 | новая бойлерная |
|  | Сетевой насос | 3 | РСМ-1250-140 | 2 | 1250 | 140 | 1480 | Насосная ВД |
|  | Сетевой насос | 12 | СЭ2500-60 (24СД-15) | 1 | 2500 | 124 | 1485 | новая бойлерная |
|  | Сетевой насос | 13 | СЭ2500-60 (24СД-15) | 1 | 2500 | 124 | 1485 | новая бойлерная |
|  | Насос баков-аккумуляторов | 2 | 1Д500-63 (10Д-6) | 1 | 600 | 57 | 1450 | Насосная БА |
|  | Насос рециркуляции ПВК | 1 | СЭ 1250-70 | 1 | 1250 | 70 | 1500 | Здание ПВК |
|  | Дренажный насос КО | 1 | КМ 150-50 | 1 | 150 | 50 | 1470 | Здание котельной |
|  | Насос дренажный | 3 | К-100-80-160 | 1 | 100 | 45 | 1470 | машинный зал |
|  | ЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сетевой насос | 3 | СЭ 1250-140 | 2 | 1250 | 140 | 1480 | котельная |
| 14 | Питательный электронасос | 4 | ЦНСГ-60-264 | 8 | 60 | 264 | 3000 | котельная |
| 15 | Питательный электронасос | 7 | ЦНСГ-60-264 | 8 | 60 | 264 | 3000 | котельная |
|  | ЭС-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Турбо-сетевой насос (ТСН) | 3 | 10НМКх2 | 2 | 1000 | 140 | 1500 | Турбинное отделение |
| 17 | Турбопривод турбо-сетевого насоса | 3 |  | 1 | прим.1 |  | 1500 | Турбинное отделение |
| 18 | Сетевой насос | 5 | 10НМКх2 | 2 | 1000 | 140 | 1500 | Турбинное отделение |

Примечание 1: рабочая среда турбопривода: на входе - свежий пар давлением 13 кг/см2, на выходе пар давлением – 1,2 кг/см2

Укрупненная ведомость планируемых работ по ремонту насосов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| №№ пп. | Наименование работ1, тип насоса. |  | Ед. изм. | Кол-во | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### КТЦ-1 (электростанция №1) |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (2 гр. сложности - типовой) сетевого насоса ст. №32 | СЭ1250-140 | шт. | 1 | май |
| 2 | Ремонт (1 гр. сложности - типовой) питательного насоса ст. №42 | ЦНСГ-60-264 | шт. | 1 | май |
| 3 | Ремонт (1 гр. сложности - типовой) питательного насоса ст. №72 | ЦНСГ-60-264 | шт. | 1 | июнь |
|  | КТЦ-2 (электростанция №2) |  | шт. |  |  |
| 1 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) питательного электронасоса с/д №3 | ПЭ-250-45-2 | шт. | 1 | июнь |
| 2 | Ремонт (3 гр. сложности- типовой) питательного электронасоса №7 | ПЭ-270-150-3 | шт. | 1 | июль |
| 3 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) насоса сырой воды №2 | ЦН-400-105 | шт. | 1 | Сентябрь |
| 4 | Ремонт (2 гр. сложности- типовой) подпиточного насоса №5 | Д800-28 Д1250-65 | шт. | 1 | Август |
| 5 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) подпиточного насоса №9 | Д800-28 | шт. | 1 | Июнь |
| 6 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) сетевого насоса №3 | РСМ-1250-140 | шт. | 1 | июль |
| 7 | Ремонт (2 гр. сложности- типовой) сетевого насоса №12 | СЭ2500-60 | шт. | 1 | Август |
| 8 | Ремонт (2 гр. сложности- типовой) сетевого насоса №13 | СЭ2500-60 | шт. | 1 | Сентябрь |
| 9 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) насоса баков аккумуляторов №2 | 10Д-6 | шт. | 1 | август |
| 10 | Ремонт (2 гр. сложности- типовой) насоса рециркуляции ПВК №1 | СЭ 1250-70 | шт. | 1 | Июль |
| 11 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) дренажного насоса котельного отделения №1 | КМ 150-50 | шт. | 1 | август |
| 12 | Ремонт (1 гр. сложности- типовой) насоса дренажной системы №3 | К 100-80-160 | шт. | 1 | Сентябрь |
|  | КТЦ-1 (электростанция №3) |  | шт. |  |  |
| 1 | Ремонт (1 гр. сложности-типовой) сетевого насоса ст. №32 | 10НМКх2 | шт. | 1 | июнь |
| 2 | Ремонт (2 гр. сложности-типовой) сетевого насоса ст. №52 | 10НМКх2 | шт. | 1 | июль |
| 3 | РЕМОНТ ТУРБОПРИВОДА турбо-сетевого насоса ст.№3 (ремонт уплотнений, подшипниковых узлов, маслосистемы). | ТИССОН-РЕДЕР | шт. | 1 | июль |

Примечания:

- сроки ремонтов и номенклатура ремонтируемого оборудования могут быть уточнены по режимным условиям ТЭЦ или согласно техническому состоянию оборудования

- для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

## Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

## Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Технических условий на капитальный ремонт центробежных насосов Д200-95, Д200-36, Д320-50, Д320-70 (СО 34-38-20291-95);

- Технических условий на капитальный ремонт сетевых насосов СЭ 1250-140 (СО 34-38-20383-95);

- Технических условий на капитальный ремонт центробежных насосов Д500-65, Д800-57, Д1250-65 (СО 34-38-20116-95);

- Технических условий на капитальный ремонт насосов центробежных многоступенчатых секционных ЦНС (СО 34-38-20310-96).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту насосного оборудования, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту тепломеханического оборудования электростанций, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

2.2. Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту насосного (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю), газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту насосного оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

## 3.1. Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ Пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Герметик «АBRO” | шт | 3 |
| 2 |  | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 150х6х22 мм | шт | 30 |
| 3 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная №40/25 | м2 | 10 |
| 4 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-12х12 ТУ 2573-006-73427930-05 | м | 20 |
| 5 |  | Клингерсил С-4430 -δ=2 мм | м2 | 5 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472060301310 | Втулка 819.01.140.08 СЭ 1250-140-11 | шт. | 2 |
| 2 | 472060302100 | Кольцо уплотнительное 819.01.110.04 СЭ 1250-140 | шт. | 2 |
| 3 | 472790000100 | Вал 819.01.143.01 СЭ 1250-140-11 | шт. | 1 |
| 4 | 472160101100 | Колесо рабочее 819.08.14.10 СЭ 2500-60 | шт | 4,000 |
| 5 | 472160201000 | Вал 819.08.13.01 СЭ 2500-60 | шт | 1,000 |
| 6 | 472160201200 | Втулка защитн.819.08.13.05 СЭ 2500-60-11 | шт | 2,000 |
| 7 | 472160201200 | Втулка защитн.819.08.13.05 СЭ 2500-60-11 | шт | 4,000 |
| 8 | 472160201500 | Кольцо уплотн.819.08.12.04 СЭ 2500-60-11 | шт | 2,000 |
| 9 | 472160201500 | Кольцо уплотн.819.08.12.04 СЭ 2500-60-11 | шт | 1,000 |
| 10 | 472190101200 | Кольцо уплотняющее 0603.403183.0001 Д200-95(4НДВ) | шт | 2,000 |
| 11 | 472210100900 | Колесо рабочее насоса 8К-12 | шт | 4,000 |
| 12 | 479900100200 | Букса сальника насоса РСМ 1250-140 ч.19584 | шт | 1,000 |
| 13 | 479990000430 | Колесо рабочее насоса 6НДС | шт | 13,000 |
| 14 | 479990000450 | Кольцо уплотнительное Г-2715 насоса 12НДС | шт | 16,000 |
| 15 | 479990000470 | Кольцо уплотнительное насоса 6НДС | шт | 4,000 |
| 16 | 479990000480 | Кольцо защитное насоса 12НДС | шт | 26,000 |
| 17 | 479990000510 | Кольцо уплотнительное Н01.01.00.005 насоса К 100-65-200 | шт | 2,000 |
| 18 | 479990000530 | Втулка защитная 10-1-06 насоса 12Д-9 | шт | 6,000 |
| 19 | 472390201010 | Колесо рабочее насоса К90/55 (4К-8) | шт | 1,000 |
| 20 | 472390501000 | Кольцо уплотнительное Н.13.00.005-01 К90/55 | шт | 2,000 |
| 21 | 472640101000 | Колесо рабочее 1ст. ч.818.05.02.02 насоса 5КС-5х4 | шт | 8,000 |
| 22 | 472680101100 | Колесо рабочее К 45/55(3К-6) | шт | 1,000 |
| 23 | 472680401000 | Вал.ч.Н01.32.01.102. К 80-50-200 | шт | 1,000 |
| 24 | 472940101000 | Колесо рабочее В-0860. Д6300-27 (32Д19) | шт | 1,000 |
| 25 | 479800012000 | Колесо рабочее 200Д60 | шт | 1,000 |
| 26 | 479800013010 | Кольцо 3Н 17-86/22 200Д60 | шт | 8,000 |
| 27 | 479900000200 | Втулка защитная насоса РСМ 1250х140 ч.18528 | шт | 2,000 |
| 28 | 472090101000 | Колесо рабочее 4МС-10.2.01.114-2 ЦНС(Г) 60-66...330. | шт | 7 |
| 29 | 472010111200 | Втулка пяты ч. 5М-02-07 насоса ПЭ 270-150 | Шт. | 3 |
| 30 | 472010111300 | Гильза разгрузки ч. 5М-02-02 насоса ПЭ 270-150 | Шт. | 2 |
| 31 | 472010201200 | Кольцо уплотнительное ч. 5М-03-01В насоса ПЭ 270-150 | шт. | 9 |
| 32 | 472060201300 | Колесо рабочее ч. 819.01.144. 01 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 4 |
| 33 | 472060201200 | Колесо рабочее ч. 819.01.141. 01 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 5 |
| 34 | 472790101100 | Колесо рабочее ч. 819.01.141. 01 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 1 |
| 35 | 472060301400 | Втулка защитная ч. 819.01.140. 02 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 4 |
| 36 | 472190101200 | Кольцо уплотнительное насоса Д200-95 (4НДВ) | шт. | 2 |
| 37 | 472730301100 | Вал насоса ЦНС-300-120 | шт. | 1 |
| 38 | 521020003010 | Диск разгрузки насоса ЦНС-300-120 | шт. | 1 |
| 39 | 472940101000 | Колесо рабочее насоса 32Д-19 | шт. | 1 |
| 40 | 473160101010 | Колесо рабочее насоса 4Ц-4А | шт. | 2 |
| 41 | 473160101200 | Диска разгрузки насоса 4Ц-4А | шт. | 5 |
| 42 | 473160101300 | Диска разгрузки насоса 4Ц-4А | шт. | 3 |
| 43 | 473160301300 | Диска разгрузки насоса 4Ц-4А | шт. | 10 |
| 44 | 479800012000 | Колесо рабочее насоса 200Д-60 | шт. | 1 |
| 45 | 479800013010 | Кольцо насоса 200Д-60 | шт. | 8 |
| 46 | 479990000450 | Кольцо уплотнительное насоса 12НДс | Шт. | 18 |

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ Пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472060301000 | Букса сальника 819.01.110.28 СЭ 1250-140. | шт | 4,000 |
| 2 | 472060302100 | Кольцо уплотнительное 819.01.110.04 СЭ 1250-140 | шт. | 2 |
| 3 | 472790000100 | Вал 819.01.143.01 СЭ 1250-140-11 | шт. | 1 |
| 4 | 472690103010 | Втулка защитная Н03.3.302.01.01.004 1Д 200-90 | шт | 2,000 |
| 5 | 472790000150 | Ротор в сборе 819.01.142.00СБ СЭ 1250-140-11 | шт | 1,000 |
| 6 | 472960101000 | Колесо рабочее левое В-0987 ЦН 400-105 (3В200х2) | шт | 1,000 |
| 7 | 472960101100 | Колесо рабочее правое В-0988 ЦН 400-105 (3В200х2) | шт | 1,000 |
| 8 | 472960101400 | Втулка защитная Д-0124 ЦН 400-105 (3В200х2) | шт | 4,000 |
| 9 | 472960102410 | Вал 2Г-27630 ЦН 400-105(3В200х2) | шт | 1,000 |
| 10 | 473290201000 | Ротор 819.05.140.00 СЭ 1250-70. | шт | 1,000 |

## 3.3. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком;

#### Директор Центральной ТЭЦ филиала «Невский ОАО «ТГК-1»			В.Ю. Лядков