Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту арматуры

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-1187)

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2,хим.цех;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. начальника ОППР 	Кузин А.Г.- тел. 901-42-24,

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июнь 2013 г.

Окончание             август 2013 г.

Начальная( максимальная) цена закупки- 850 тыс.  руб. без учета НДС:

- 2-й квартал- 350 тыс. руб. без учета НДС;

- 3-й квартал- 500 тыс. руб. без учета НДС;

В  том числе:

стоимость материалов поставляемых подрядной организацией – 13,4  тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:

выполнение комплекса работ с использованием современных материалов и применения новых методов механического и химико-термического упрочнения для полного восстановления ресурса пароводяной арматуры электростанций №№1,2,3.

Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”. Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по ремонту арматуры Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 	«03» июня 2013 г.

Окончание: 	«30» августа 2013 г.

| №№ пп | Наименование оборудования | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | тип | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Электростанция №1 (КТЦ-1) |  |  |  |  |
| 1 | Пар 6 ата | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду400 Ру25 | шт. | 2 | 30с99нж | 03.06.13-30.08.13 |
| 2 |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду500 Ру25 | шт. | 2 | 30с99нж |  |
| 3 |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду100 Ру25 | шт. | 2 | 30с541нж |  |
| 4 | Сырая вода | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду400 Ру25 | шт. | 4 | 30с941нж |  |
|  |  | Электростанция №2 (КТЦ-2) |  |  |  |  |
|  | Сетевая вода, выход ОБ-5 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду400 Ру 25 | шт | 1 | 30с964нж | 03.06.13-30.08.12 |
|  | Сырая вода (после РК за ПБ-19) | Ремонт 1 группы сложности задвижки б/н Ду400 Ру 25 | шт | 1 | 30с964нж |  |
|  | Паровая ОБ-2 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду500 Ру 16 ( эл.привод) | шт | 1 | 30с961нж |  |
|  | Подпиточная вода от БА в 1-ю обратную ЛТС | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду500 Ру 25 | шт | 1 | 30с964нж |  |
|  | Подпиточная вода от БА в 3-ю обратную ЛТС | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду600 Ру 16 ( эл.привод) | шт | 1 | 30с964нж |  |
|  | Напорная ЦН-6 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду600 Ру 16 ( эл.привод) | шт | 1 | 30с964нж |  |
|  | Циркуляционная вода | Снятие задвижки Ду400 Ру 6 | шт | 2 | 30с964нж |  |
|  |  | Установка заглушек при сварном соединении трубопроводов | шт | 4 |  |  |
|  | Пожарно-хозяйственная вода в БНС, 2-ая линия,3-я линия | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду200 Ру 16 | шт | 2 | 30с927нж |  |
|  | Воздухотсос эжектора северного ,южного бассейна | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду50 Ру 10 ( эл.привод) | шт | 2 | 30ч6бр |  |
|  | Пожарнохозяйственная вода на эжектор северного, южного бассейна | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду100 Ру 16 ( эл.привод) | шт | 2 | 31ч6бр |  |
|  | Вход-выход охлаждающей воды теплообменников непрерывной продувки №1, 2 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду150 Ру 16 | шт | 4 | 31ч6бр |  |
|  | Сетевая вода, собственных нужд (от Рылеевской прямой) | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду200 Ру 25 | шт | 1 | 30с927нж |  |
|  | Сырая вода, напорная НСВ-1 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду200 Ру 25 | шт | 1 | 30с927нж |  |
|  | Пар 6 кг/см2 на Д-1,2 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду200 Ру 25 | шт | 1 | 30с927нж |  |
|  | Пар 6 кг/см2 на Д-3,4 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду150 Ру 16 | шт | 1 | 31ч6бр |  |
|  | Коллектор 6 кгс/см2 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду500 Ру 25 | шт | 1 | 30с961нж |  |
|  | Выходная по циркводе конденсатора ТГ-2 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду500 Ру 25 (электропривод) | шт | 1 | 30с961нж |  |
|  |  | Электростанция №3 (КТЦ-1) |  |  |  |  |
|  | Пар 13 кгс/см 2 | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду250,Ру25 | шт | 1 | 30с65нж | 03.06.13-30.08.13 |
|  |  | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду150,Ру10 | шт. | 1 | 30с15нж |  |
|  | Конденсат | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду150,Ру10 | шт. | 2 | 31ч6бр |  |
|  |  | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду100,Ру10 | шт. | 1 | 31ч6бр |  |
|  | Городская вода | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду150,Ру10 | шт. | 1 | 31ч6бр |  |
|  | Хим. очищенная вода | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду80,Ру10 | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевая вода | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду250,Ру25 | шт. | 4 | 30с65нж |  |
|  |  | Ремонт 1 группы сложности задвижки Ду400,Ру16 | шт. | 1 | 30с65нж |  |
|  |  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 52 |  |  |

Примечания:

  - Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно техническому состоянию арматуры и режимным условиям ТЭЦ. Работы должны производиться одновременно на каждой электростанции.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

выполнение требований:

а) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

-  Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

б) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

- Руководства по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс\см2 (СО 153-34.39.601);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

в) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих качество работ.

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Общих технических требований к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000) (СО 34.39504-00).

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровой и водяной запорной арматуры не менее 3лет;

- подрядчик должен иметь свидетельство (действительное на весь срок действия договора ) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III пп.18.3, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам);

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- В период производства работ Подрядчик должен производить ежедневную уборку рабочих мест и складировать отходы тепловой изоляции в специальную тару, установленную в зоне производства работ.

- По окончании работ Подрядчик должен складировать металлолом на специальных площадках на территории ТЭЦ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- 2. Специальные требования:

- желательно иметь в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту арматуры (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, газоэлектросварщиками, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

2.3 Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации на исполнение функций генерального подрядчика согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ:

- п.33- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- п. 33.1.11- тепловые электростанции;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 171040100600 | Набивка ЛП-31 6х6 | кг | 16.0 |
|  | 171040100800 | Набивка ЛП-31 8х8 | кг | 11.8 |
|  | 171040101200 | Набивка сальниковая ЛП-31 12х12 | кг | 20.0 |
|  | 171040101300 | Набивка сальниковая ЛП-31 13х13 | кг | 20.0 |
|  | 171040101400 | Набивка сальниковая ЛП-31 14х14 | кг | 20.0 |
|  | 171040102000 | Набивка сальниковая ЛП-31 20х20 | кг | 16.2 |

3.2. Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроды ЭА-395/9 Д3 | кг | 10 |
|  | Электроды ЦН-6 ф3 | кг | 5 |
|  | Электроды ЦН-12 ф3 | кг | 5 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | кг | 2 |
|  | Круги шлифовальные Ø200х20х32 | шт. | 25 |
|  | Шкурка шлифовальная М40-Н 14А CA: ГОСТ 13344-79 | м | 15 |
|  | Круги отрезные 230*3*22 | шт. | 20 |
|  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 | кг | 10 |
|  | Лента ГраФлан ФЛ-ПЛ–005-01-01-30х2,1 ТУ 5728-003-73427930-05 (в упаковке 12 м) | упаковка | 4 |
|  | Керосин технический | л | 10 |
|  | Паста притирочная | упаковка | 3 |
|  | Сальниковая набивка МС-131 | кг | 5 |

3.3. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком.