## сфр 23-01-13
Расчет максимальной цены по закупке 1100/2.16-1194
Ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
Обоснование: "Трудоемкость к базовым ценам на работы по ремонту…"ч. 1, 13, 15, Доп. (ДИЗ) № 1, 5, ССЦ 12/2012
Приказ ОАО "ТГК-1" №139 от 28.08.2012
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость чел.ч | Стоимость нормо-часа руб. час | Общая стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Электростанция № 2
Трубопровод подачи осветленной воды от второй секции механического фильтра ГВС №8. Химцех
1 | БЦ-15.01090401-01 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 1 м2 | 24.9 | 3 | 0.09 | 273 | 612 | работа
2 | БЦ-15.01090601-01 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов | 1 м2 | 2.7 | 3 | 0.2 | 273 | 147 | работа
3 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 24.9 | 3.5 | 0.88 | 290 | 6354 | работа
4 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.13 |  |  | 44989.83 | 5849 | материал
V=24,9*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
5 | БЦ-15.01090501-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 1 м2 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 301 | 1950 | работа
6 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.014 |  |  | 44989.83 | 630 | материал
V=2,7*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
7 | БЦ-15.01040201-02 | Снятие тепловой изоляции маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | 1 м3 | 1.41 | 2.5 | 13.8 | 261 | 5079 | работа
8 | БЦ-15.01040201-03 | Устройство тепловой изоляции из матов минераловатных с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | 1 м3 | 1.41 | 2.5 | 28.3 | 261 | 10414 | работа
9 | Цена пост. | Маты минераловатные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 2.9 |  |  | 4087.7 | 11854 | материал
V=1,41*2,06; Цед=3893,05*1,05
КТЦ-2
Участок конденсатопровода от задвижки №969 до задвижки №299 в старой бойлерной
10 | БЦ-15.01040101-03 | Устройство тепловой изоляции из матов минераловатных с обкладкой металлической сеткой с двух сторон | 1 м3 | 0.5 | 2.5 | 28.3 | 261 | 3693 | работа
11 | Цена пост. | Маты минераловатные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.03 |  |  | 4087.7 | 4210 | материал
|  | V=0,5*2,06; Цед=3893,05*1,05 | [6 empty] | к=1,24
12 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 8,2 | 3.5 | 0.88 | 290 | 2093 | работа
13 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.043 |  |  | 44989.83 | 1935 | материал
|  | V=8,2*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05 | [6 empty] | 32*1,13=36
14 | БЦ-15.01090501-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 1 м2 | 1.8 | 3.8 | 2.4 | 301 | 1300 | работа
15 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.0095 |  |  | 44989.83 | 427 | материал
V=1,8*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
Дренажный трубопровод от ПВД ТГ-2 до Д-3,4
16 | БЦ-15.01040301-03 | Установка тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных | 1 м3 | 0.62 | 2.5 | 21.6 | 261 | 3495 | работа
17 | Цена пост. | Маты минераловатные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м2 | 1.28 |  |  | 4087.7 | 5232 | материал
V=0,62*2,06; Цед=3893,05*1,05
18 | БЦ-15.01091501-02 | Разборка (снятие) отдельных участков тепловой изоляции | 1 м2 | 10 | 2.5 | 2.4 | 261 | 6264 | работа
19 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 13.14 | 3.5 | 0.88 | 290 | 3353 | работа
20 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.069 |  |  | 44989.83 | 3104 | материал
21 |  | V=13,14*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
Участок трубопровода воды ГВС-1 от поворотногот затвора №842 до входного коллектора ВВО-2
22 | БЦ-15.01040101-03 | Установка тепловой изоляции из матов минераловатных с обкладкой металлической сеткой с двух сторон | 1 м3 | 0.49 | 2.5 | 28.3 | 261 | 1326 | работа
23 | Цена пост. | Маты минераловатные в обкладке из металлической сеткой с двух сторон (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.01 |  |  | 4410.69 | 4455 | материал
V=0,49*2,06; Цед=4200,66*1,05
24 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 9.4 | 3.5 | 0.88 | 290 | 2399 | работа
25 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | 1 м2 | 0.05 |  |  | 44989,8 | 2249 | материал
26 |  | V=9,4*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
27 | БЦ-15.01090501-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 1 м2 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 301 | 2601 | работа
28 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | 1 м2 | 0.019 |  |  | 44989,8 | 855 | материал
29 |  | V=3,6*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
Трубопровод сетевой воды в районе ПВК-1,2,3
30 | БЦ-15.01030701-01 | Замена плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | 1 м3 | 6.1 | 2.5 | 34.5 | 261 | 9004.5 | работа
31 | Цена пост. | Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 12.56 |  |  | 4087.7 | 51341.512 | материал
V=6,1*2,06; Цед=3893,05*1,05
32 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 66 | 3.5 | 0.88 | 290 | 16843 | работа
| (0) | [7 empty] | работа
33 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.443 |  |  | 45381 | 20104 | материал
V=66*9,58*0,55/1000; Цед=51000/1,18*1,05
34 | БЦ-15.01090501-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 1 м2 | 4.61 | 3.8 | 2.4 | 301 | 3329 | работа
| (0) | [7 empty] | работа
35 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.02 |  |  | 45381 | 908 | материал
V=4,61*9,58*0,55/1000; Цед=51000/1,18*1,05
Коллектор 1,2 ата Ду1000 от БО ст.№7 до задвижки №123
36 | БЦ-15.01090401-01 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 1 м2 | 40.45 | 3 | 0.09 | 273 | 994 | работа
37 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 40.45 | 3.5 | 0.88 | 290 | 10323 | работа
38 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.271 |  |  | 45381 | 12298 | материал
V=40,45*9,58*0,7/1000; Цед=51000/1,18*1,05
39 | БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции матами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 3.74 | 2.5 | 13.4 | 261 | 13080 | работа
40 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 3.74 | 2.5 | 39 | 261 | 38069 | работа
41 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 7.7 |  |  | 4087.7 | 31475 | материал
V=3,74*2,06; Цед=3893,05*1,05
Трубопровод Ду800 от коллектора 1.2 ата до задвижки №111
42 | БЦ-15.01090401-01 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 1 м2 | 7.93 | 3 | 0.09 | 273 | 194 | работа
43 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 7.93 | 3.5 | 0.88 | 290 | 2016 | работа
44 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.053 |  |  | 45381 | 2405 | материал
V=7.9*9,58*0,7/1000; Цед=51000/1,18*1,05
45 | БЦ-15.01090601-01 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов | 1 м2 | 7.2 | 3 | 0.2 | 273 | 393 | работа
46 | БЦ-15.01090501-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 1 м2 | 7.2 | 3.8 | 2.4 | 301 | 5201 | работа
47 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.048 |  |  | 45381 | 2178 | материал
V=7.2*9,58*0,7/1000; Цед=51000/1,18*1,05
48 | БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции матами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 1.59 | 2.5 | 13.4 | 261 | 5561 | работа
49 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные на прямолинейные и криволинейные участки | 1 м3 | 1.59 | 2.5 | 39 | 261 | 16185 | работа
50 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 3.28 |  |  | 4087.7 | 13408 | материал
V=1,59*2,06; Цед=3893,05*1,05
Расширитель дренажей машзала
51 | БЦ-15.01020101-01 | Установка тепловой изоляции из сегментов известково-кремнеземистых | 1 м2 | 3.8 | 3.5 | 36.4 | 138.32 | 5034.848 | работа
52 | БЦ-15.01090901-01 | Восстановление штукатурного слоя | 1 м2 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 261 | 1571 | работа
53 | БЦ-15.01091101-01 | Восстановление стеклотканевого слоя | 1 м2 | 16.3 | 3 | 0.38 | 273 | 1691 | работа
Задвижка №123 Ду1000
54 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.38 | 2.5 | 45 | 261 | 4463 | работа
55 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.78 |  |  | 4087.7 | 3188 | материал
V=0,38*2,06; Цед=3893,05*1,05
Выходная задвижка РОУ 30/6 №3 Ду500
56 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.16 | 2.5 | 45 | 261 | 1879 | работа
| (0) | [7 empty] | работа
57 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | 1 м3 | 0.33 |  |  | 4087.7 | 1349 | материал
58 |  | V=0,16*2,06; Цед=3893,05*1,05 | 1 м2
Участок паропровода 6 ата на комбинат им. Кирова
59 | БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции матами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 1.04 | 2.5 | 13.4 | 261 | 3637 | работа
60 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 1.04 | 2.5 | 39 | 261 | 10586 | работа
61 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 2.14 |  |  | 4087.7 | 8748 | материал
V=1.04*2,06; Цед=3893,05*1,05
62 | БЦ-15.01090901-01 | Восстановление штукатурного слоя | 1 м2 | 18.96 | 2.5 | 1.4 | 261 | 6928 | работа
63 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции задвижки №166 Ду500 из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.16 | 2.5 | 45 | 261 | 1879 | работа
64 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.33 |  |  | 4087.7 | 1349 | материал
V=0.16*2,06; Цед=3893,05*1,05
Трубопровод сырой воды от ВВО-2 ГВС-1 к БО ст.№11
65 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 1.27 | 2.5 | 39 | 261 | 12927 | работа
66 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 2.62 |  |  | 4087.7 | 10710 | материал
V=1,27*2,06; Цед=3893,05*1,05
67 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 23.84 | 3.5 | 0.88 | 290 | 6084 | работа
68 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.126 |  |  | 44989.83 | 5669 | материал
V=23.84*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
Трубопровод подпиточной воды ГВС-1 от задвижки №727 Ду425
69 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 0.12 | 2.5 | 39 | 261 | 1222 | работа
| (0) | [7 empty] | работа
70 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.25 |  |  | 4087.7 | 1022 | материал
V=0,12*2,06; Цед=3893,05*1,05
71 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 2.23 | 3.5 | 0.88 | 290 | 569 | работа
72 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.012 |  |  | 44989.83 | 540 | материал
V=2.23*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
73 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции задвижки №727 Ду425 из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.14 | 2.5 | 45 | 261 | 1644 | работа
74 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.29 |  |  | 4087.7 | 1185 | материал
V=0.14*2,06; Цед=3893,05*1,05
Бойлер пиковый ст.№14
75 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции крышки и корпуса из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 0.88 | 2.5 | 39 | 261 | 8958 | работа
76 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.81 |  |  | 4087.7 | 7399 | материал
V=0,88*2,06; Цед=3893,05*1,05
| БЦ-15.01090901-01 | Восстановление штукатурного слоя | м2 | 5 | 1.4 | 7 | 261 | 1827 | работа
77 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 4.4 | 3.5 | 0.88 | 290 | 1123 | работа
78 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.023 |  |  | 44989.83 | 1035 | материал
V=4.4*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
79 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции патрубков из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.07 | 2.5 | 45 | 261 | 822 | работа
80 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.14 |  |  | 4087.7 | 572 | материал
V=0.07*2,06; Цед=3893,05*1,05
Задвижка №85 Ду800 подвод пара к БО ст.№1
81 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.34 | 2.5 | 45 | 261 | 3993 | работа
82 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.7 |  |  | 4087.7 | 2863 | материал
V=0.34*2,06; Цед=3893,05*1,05
Задвижки №515, 516 Ду500 трубопровод 2-й прямой ЛТС.
83 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.32 | 2.5 | 45 | 261 | 3758 | работа
84 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.66 |  |  | 4087.7 | 2698 | материал
V=0.32*2,06; Цед=3893,05*1,05
Задвижки №512, 513 Ду500 трубопровод 2-й прямой ЛТС.
85 | БЦ-15.01040601-03 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 1 м3 | 0.32 | 2.5 | 45 | 261 | 3758 | работа
86 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 0.66 |  |  | 4087.7 | 2698 | материал
V=0.32*2,06; Цед=3893,05*1,05
БП ст.№11
| БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции маты минераловатные на синтетическом связующем | 1 м3 | 0.7 | 2.5 | 9.38 | 261 | 2448.18 | работа
75 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции крышки и корпуса из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 0.7 | 2.5 | 27.3 | 261 | 7125.3 | работа
55 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.44 |  |  | 4087.7 | 5886.288 | материал
V=0,7*2,06; Цед=3893,05*1,05
42 | БЦ-15.01090401-01 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 1 м2 | 7.4 | 3 | 0.09 | 273 | 180 | работа
77 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 7.4 | 3.5 | 0.88 | 290 | 1888 | работа
78 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.049 |  |  | 44989.83 | 2204.5017 | материал
V=7.4*9,58*0,7/1000; Цед=50560/1,18*1,05
БП ст.№19
| БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции маты минераловатные на синтетическом связующем | 1 м3 | 0.9 | 2.5 | 13.4 | 261 | 3148 | работа
75 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции крышки и корпуса из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 0.9 | 2.5 | 39 | 261 | 9161 | работа
55 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.85 |  |  | 4087.7 | 7562.245 | материал
V=0,9*2,06; Цед=3893,05*1,05
42 | БЦ-15.01090401-01 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 1 м2 | 9 | 3 | 0.09 | 273 | 221 | работа
77 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 9 | 3.5 | 0.88 | 290 | 2296.8 | работа
78 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.06 |  |  | 44989.83 | 2699.3898 | материал
V=9,0*9,58*0,7/1000; Цед=50560/1,18*1,05
Трубопровод подачи сырой воды от Др ст.№7,8 к ВВО-1,2 ГВС-2
77 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 9.2 | 3.5 | 0.88 | 290 | 2347.84 | работа
78 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.048 |  |  | 44989.83 | 2159.5118 | материал
V=9,2*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
75 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 0.9 | 2.5 | 39 | 261 | 9161.1 | работа
55 | Цена пост. | Маты прошивные (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.85 |  |  | 4087.7 | 7562.245 | материал
V=0,9*2,06; Цед=3893,05*1,05
Питательный трубопровод ТГ-2 Ø273
59 | БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции с гибов -45 шт (один гиб S=1,73 м2) матами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 7.8 | 2.5 | 13.4 | 261 | 27279.72 | работа
60 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 7.8 | 2.5 | 39 | 261 | 79396.2 | работа
61 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 16 |  |  | 4087.7 | 65403.2 | материал
V=7.8*2,06; Цед=3893,05*1,05
| БЦ-15.01090901-01 | Восстановление штукатурного слоя | м2 | 77.8 | 1.4 | 1.4 | 261 | 28428.12 | работа
| БЦ-1.26010101-02 | сборка и разборка деревянных лесов при высоте лесов от 3 до 6 м | м2 | 36 | 3 | 1.8 | 273 | 17690.4 | работа
Электростанция №1
КТЦ-1
Трубопровод всаса деаэрированной воды к ПЭН-1
87 | БЦ-15.01090401-01 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 1 м2 | 8.3 | 3 | 0.09 | 273 | 204 | работа
88 | БЦ-15.01090601-01 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов | 1 м2 | 3.1 | 3 | 0.2 | 273 | 169 | работа
89 | БЦ-15.01090301-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 1 м2 | 8.3 | 3.5 | 0.88 | 290 | 2118 | работа
90 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.044 |  |  | 44989.83 | 1979 | материал
91 |  | V=8.3*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
92 | БЦ-15.01090501-01 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 1 м2 | 3.1 | 3.8 | 2.4 | 301 | 2239 | работа
93 | Цена пост. | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм. (с учетом трансп. загот. расходов 5%) | т | 0.016 |  |  | 44989.83 | 720 | материал
94 |  | V=3,1*9,58*0,55/1000; Цед=50560/1,18*1,05
95 | БЦ-15.01040301-02 | Снятие тепловой изоляции матами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 0.69 | 2.5 | 13.4 | 261 | 2413 | работа
96 | БЦ-15.01040901-03 ДИЗ№3 | Устройство тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные | 1 м3 | 0.69 | 2.5 | 39 | 261 | 7024 | работа
96 | Цена пост. | Маты БСТВ (с учетом трансп.загот.расходов 5%) | м3 | 1.48 |  |  | 4087.7 | 6050 | материал
96 |  | V=0.69*2,06; Цед=3893,05*1,05
Итого | [6 empty] | 0 | 461565
Вредные условия труда | [6 empty] | 1.022 | 471719.43
Индексация цен (Приказ ОАО "ТГК-1" №139 от 28.08.2012г.) | [6 empty] | 0.85 | 400961.5155
Итого материалы | [7 empty] | 328168
Итого по 1 разделу с учетом основных материалов | [7 empty] | 729129.5155
Раздел №2 Механизмы подрядчика
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость чел.ч | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 6 |  |  | 559.14 | 3354.84
Раздел №3
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам де-фектации и не включенных в укрупненную ведомость. | [5 empty] | 67500
799984.3555
СОСТАВИЛ |  |  | Кузин А.Г.
ПРОВЕРИЛ |  |  | Андреев В.Н.