# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по обследованию здания котельной ЭС-1

# (номер закупки по ГКПЗ №1100/2.17-2162)

# Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

# 1.1	Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, Центральная ТЭЦ:

- электростанция №1, (Набережная Обводного канала, 76)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ПТО Кузнецов В.К.- тел. 901-42-65

# 1.2	Требования к срокам выполнения работ:

Начало		июнь 2011

Окончание	декабрь 2011

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

2.1. Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kuznetsov.VK@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляций,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

2.2. Основные характеристики обследуемого здания.

| п/п | Наименование, адрес | Общие сведения о здании | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №1 |  |  |
| 1 | Здание котельной. Наб. Обводного канала д. 76, инв.№110000; инв. №110002; инв. №110004. | Отдельно стоящее здание производственного назначения. Год ввода здания в эксплуатацию – I очередь – 1977г., II очередь – 1990г. Высота здания – отметки: +23,4м.; +12,6м. Этажность: 1- 2. Площадь застройки - 6155 м2. Строительный объем – 115698м . | Фундаменты – сборно-бетонные и монолитно-бетонные. Стены – керамзитобетонные панели. Внутренние несущие стены из кранного кирпича. Каркас – из сборных ж/б конструкций – колонн с шагом 6м. Несущие конструкции перекрытий – ж/бетонные балки. Несущие конструкции покрытия – металлические фермы с шагом 6м. Несущие элементы кровли - железобетонные плиты. Кровля – мягкая. |

2.3.	Наименование работ:

Выполнить комплексное обследование и дать оценку технического состояния строительных конструкций здания.

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика.

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к оформлению  документации:

  - при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в СЗУ Ростехнадзора (как на бумажном носителе, так и в электронном виде).

- Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» (ПОТ РМ – 012 – 2000);

- Временных Правил безопасности в промышленном альпинизме;

- СНиП 12-03-2001 (Строительные  нормы и правила  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»);

- СНиП 12-04-2002 (Строительные  нормы и правила. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

        - Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Методических указаний по обследованию строительных конструкций  производственных зданий и сооружений тепловых электростанций (СО 34.21.326-2001).

- Типовой инструкции по эксплуатации зданий и сооружений энергопредприятий (СО 34.21.601-98).

- СНиП 3.05.07-85.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по обследованию зданий не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту кровель зданий, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления деятельности по проведению экспертизы зданий (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- организовать своевременное оформление исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности

для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры

закупки право заключения соответствующего договора.

Оценка Конкурсных заявок

Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами, специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- соответствие технического предложения (характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего 
технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 
Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени 
предпочтительности для Заказчика в соответствии с Регламентом Конкурсной 
комиссии исходя из следующих критериев:

- срок и график выполнения работы;

- наличие опыта выполнения аналогичной работы, качество выполняемых услуг, деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества;

- стоимость услуг;

- надежность Участника;

- гарантийные обязательства;

- наиболее выгодные условия оплаты.

Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении 
переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчет на переторжку) с заявленными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, 
в переторжке не участвовать.