ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по выносу инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/3.20-3262).

| ОКВЭД | 43.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.2 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист отдела организации строительства дирекции капитального строительства Центральной ТЭЦ Романович Даниил Александрович тел. 8(812)901-31-83

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2016 г.

Окончание           июль 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнение работ по выносу инженерных сетей из пятна застрйоки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

Расчетная (максимальная) цена закупки 6 168,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2016 год – 6 168,00 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 4 168,00 тыс. руб. (без учета НДС);

3 квартал – 2 000,00 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 0,00.

II. Требования к выполнению работ.

Цель выполнения работ (услуг): Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки препятствующих размещению объектов капитального строительства в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Техническое задание на вынос инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в том числе:

- заключить договоры на комплектацию и поставку материалов. Нормативно-техническая документация поставляемых материалов должна включать в т.ч.:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств.

- выполнить строительно-монтажные работы;

- получить необходимые разрешения и согласования на производство работ в надзорных органах и эксплуатирующих организациях, владельцев сетей, находящихся в зонах проведения строительных работ;

- выполнить демонтаж инженерных сетей, в том числе:

- разработку, согласование «Проекта нормативов образования отходов и получение лимитов на их размещения (ПНООЛР)» или иного нормативного документа обращения со строительными отходами, разработанного Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и утвержденного Администрацией Санкт-Петербурга;

- разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР), ПОС (ПОД).

- заключить договор (договора) со специализированными организациями – имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности или наличие собственной лицензии;

- получить лимиты на размещение строительных отходов;

- выполнить необходимые лабораторные исследования строительных отходов с получением экспертных заключений.

- разработать и согласовать в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО паспорта на отходы I-IV классов опасности и обоснования отнесения отходов к V классу опасности.

Металлолом, образовавшийся в результате демонтажа, а также демонтируемое оборудование, являются собственностью ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 1». Подрядчик собственными силами осуществляет погрузку/разгрузку и доставку металлолома или демонтируемого оборудования на специально выделенные места временного хранения, указанные Заказчиком. Собственником отходов, образовавшихся в результате демонтажа и строительно-монтажных работ, является Подрядчик. Утилизация отходов осуществляется Подрядчиком;

- соблюдать процессы по обращению со строительным отходами (образование, сбор, временное накопление, транспортирование, утилизация и размещение отходов) в соответствии с проектом ПНООЛР;

- вывезти, утилизировать и разместить строительные отходы в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды;

- предоставить ЦТЭЦ копии документов (акты передачи отходов) о соответствии выполненных работ по обращению со строительными отходами после фактического завершения работ по вывозу, утилизации и размещению отходов;

- произвести оплату за негативное воздействие на окружающую среду (за фактическое размещение строительное отходов);

- выполнить пусконаладочные работы (ПНР), включая работы по шеф-монтажу и испытаниям. За 3 недели до начала проведения ПНР пусконаладочной организацией должны быть разработаны программы по проведению ПНР с предоставлением спецификации временных элементов, необходимых для проведения ПНР, и инструкции по эксплуатации установленных систем и оборудования. Закупку и монтаж временных элементов, указанных в спецификациях программ по проведению ПНР, осуществляет Подрядчик. Объем необходимых пусконаладочных работ определяется требованиями нормативных документов и Заказчика. Проведение СМР и ПНР не должно влиять на безостановочную работу ТЭЦ.

- осуществлять строительный контроль за проведением работ;

- выполнить обучение и подготовку эксплуатационного персонала к оперативному управлению во время проведения испытаний и наладки функциональных узлов.

- выполнить полный объем работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов, выполнить в соответствии с рабочей документацией, выданной Заказчиком в производство работ, и актами освидетельствования работ, утвержденными Заказчиком;

- разработать и предоставить необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД;

- оказать сопутствующие необходимые услуги;

- ввести Объект в эксплуатацию в установленные договором сроки.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г.  Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по выносу инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство нового участка пожарного водопровода от ПГ-8 до к. 201 | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-09-ВК.52.02; 041-01-00-ВР.00 |
| 2 | Перенос ветки канализации от к. 248 до к. 242а | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-09-ВК.52.03; 041-01-00-ВР.00 |
| 3 | Устройство нового участка хозяйственно-питьевого водопровода до общежития | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-09-ВК.52.01; 041-01-00-ВР.00 |
| 4 | Участок тепловых сетей до общежития | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-09-ТС.52.01; 041-01-09-КЖ.52.01; 041-01-00-ВР.00 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Правила устройства электроустановок (действующее издание).

- РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях».

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)».

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- требования других действующих нормативно-технических документов.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- п.3.1 «Механизированная разработка грунта»;

- п.3.5 «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками»;

- п.16.1 «Укладка трубопроводов водопроводных»;

- п.17.1 «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных»;

- п.17.4 «Устройство канализационных и водосточных колодцев»;

- п.18.1 «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия»;

- п.32.1 «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)»;

- п.32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №16, 17)»;

- п.32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12)»;

- п.33.1.11. «Тепловые электростанции»,

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3.2.1.3. Наличие Лицензии МЧС РФ на осуществление дейтельности согласно п. 1, 3 перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений":

- п.1. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- п.3. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.7. В случае привлечения дополнительных помимо заявленных на ОЗП субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей при выполнении работ их необходимо согласовать с Заказчиком.

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

3.2.2.2. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.3. Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

3.2.2.4. Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ.

3.2.2.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы.

3.2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

3.2.2.8. Передача территории строительной площадки Подрядчику для проведения работ осуществляется с оформлением акта передачи-приемки строительной площадки по форме согласно Приложению к Указанию ОАО «ТГК-1» № 1-ВВ от 14.01.14 г.

3.2.2.9. Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.3 данного технического задания.

- Запасные части и материалы:

Подрядчик, для обеспечения выполнения Работ, самостоятельно обеспечивает строительную площадку необходимыми материалами и оборудованием. Применяемые материалы  являются собственностью Подрядчика.

Приложения: 1. Техническое задание на вынос инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» – в 1 экз.

2. Комплекты рабочей документации 041-01-09-ВК.52.02;  041-01-09-ВК.52.03;  041-01-09-ВК.52.01;  041-01-09-ТС.52.01; 041-01-09-КЖ.52.01