ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реконструкции помещений здания объединенного производственного корпуса ЭС-1 ЦТЭЦ с обустройством рабочих мест для персонала

(номер закупки по ГКПЗ №1100/5.20-3200).

| ОКВЭД | 45.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540020 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.76, ЭС-1 Центральной ТЭЦ

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

тел. 8-921-422-92-83, Желудков Павел Владимирович

Период выполнения работ (услуг):

Начало: 	июнь 2014 г.

Окончание: 	август 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): организация рабочих мест с поставкой и установкой мебели.

Расчетная (максимальная) цена закупки 6 500,00 тыс. руб. без учета НДС,

2014 год – 6 500,00 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 6 500,00 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 0,00.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг): Выполнить работы по реконструкции помещений здания объединенного производственного корпуса ЭС-1 ЦТЭЦ с обустройством рабочих мест для персонала в соответствии с приложением 1 (Техническое задание на выполнение работ по реконструкции помещений здания объединенного производственного корпуса ЭС-1 ЦТЭЦ с обустройством рабочих мест для персонала).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по реконструкции помещений здания объединенного производственного корпуса ЭС-1 ЦТЭЦ с обустройством рабочих мест для персонала

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объёмы закупки мебели |  |  |
| 1.1. | Стол эргономичный (150*85/65*75) | шт | 8 |
| 1.1 | Шкаф: Стеллаж (31*43*201,9) Шкаф (59,6*43*201,9) Фасад (59,2*1,8*198,2) | шт шт шт | 1 1 1 |
| 1.2. | Стол руководителя (180*180*90*74,8) | шт | 1 |
| 1.3. | Кресло (C*-350) | шт | 15 |
| 1.4. | Стул (53*61*82) | шт | 15 |
| 1.5. | Кресло руководителя (CM-F104 AS) | шт. | 1 |
| 1.6. | Кухонная мебель с техникой: комплект кухонной мебели столешница (ДСП, 80*80*2,5) подстолье (52*54*74) техника | шт шт шт шт | 1 4 4 1 |
| 1.7. | Вешалка напольная (*175, 5 крючков) | шт | 5 |
| 1.8. | Стул хром. (иск. кожа) | шт | 6 |
| 1.9. | Стол приставной (120/134, 9*80*74,8) | шт | 1 |
| 1.10. | Шкаф- витрина (2 ур. стекл. двери с/з, 90*45*75) | шт | 3 |
| 1.11. | Тумба приставная (4 ящика, универс., 65*45*75) | шт | 8 |
| 1.12. | Тумба приставная (4 ящика, прав. 55,2*100*74,8) | шт | 1 |
| 1.13. | Шкаф п/открытый (5 ур. глух. lвери с/з 90*45*207) | шт | 6 |
| 1.14. | Стол прямой (160*65*75) | шт | 1 |
| 1.15. | Стол прямой (120*65*75) | шт | 1 |
| 1.16. | Стул (58*58*82, иск. кожа) | шт | 11 |
| 1.17. | Конференц-стол (220*120*75) | шт | 1 |
| 1.18. | Тумба мобильная (3 ящика 42,3*63,2*54,8) | шт | 1 |
| 1.19. | Шкаф закрытый (80*45*109) | шт | 1 |
|  | Помещения 3 этажа |  |  |
| 1.20. | Стол эргономичный (150*85/65*75) с подкатной тумбой | шт | 13 |
| 1.21. | Шкаф п/открытый (5 ур. глух. двери с/з 90*45*207) | шт | 9 |
| 1.22. | Стол руководителя (180*90*74,8) | шт | 1 |
| 1.23. | Кресло оператора | шт | 13 |
| 1.24. | Кресло руководителя Nova | шт | 1 |
| 1.25. | Кухонная мебель с техникой: - комплект кухонной мебели; - столешница (Дуолит, 120х80), - кухонный уголок (кож. зам.), - техника | шт шт шт шт | 1 1 1 1 |
| 1.26. | Стул «Марко хром» | шт | 4 |
| 1.27. | Вешалка напольная (*185, 6 крючков) | шт | 1 |
| 1.28. | Стол приставной (120/134, 9*80*74,8) | шт | 1 |
| 1.29. | Тумба приставная (4 ящика, прав. 55,2*100*74,8) | шт | 1 |
| 1.30. | Стеллаж (31х43hх201,9) | шт | 1 |
| 1.31. | Фасад (59,2х1,8hх198,2) | шт | 2 |
| 1.32. | Шкаф (596х430х201,9) | шт | 2 |
| 1.33. | Тумба мобильная (3 ящика, 42,3х63,2hх54,8) | шт | 1 |
| 1.34. | Шкаф гардеробный (80х60х200) | шт | 1 |
| 1.35. | Тумба под МФУ | шт | 5 |
| 1.36. | Шкаф гардеробный (90х45х200) | шт | 4 |
| 2. | Объёмы работ по подготовке рабочих мест |  |  |
| 2.1. | Во всех помещениях необходимо выполнить перенос пожарной сигнализации с учетом установки подвесных потолков | компл. | 1 |
|  | Помещения 4 этажа |  |  |
| 2.2. | Помещение 1 - Установка батареи (электрическая); - Стены – выравнивание, оклейка обоями и окраска; - Пол – укладка ламината, установка плинтусов; - Установка окна 800*1200. - Демонтаж кирпичной кладки для устройства окна 800*1200; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Замена входной двери; - Установка жалюзи на окно; - Замена электрических выключателей. | компл. | 1 |
| 2.3. | Помещение 2 - Замена окна; - Стены (низ) – замена панелей, - Стены (верх) – оклейка обоями; - Замена входной двери; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Установка панелей на радиатор; - Установка жалюзи на окно; - ТО кондиционера; - Замена электрических выключателей. | компл. | 1 |
| 2.4. | Помещение 3 - Замена окна; - Замена входной двери; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Установка жалюзи на окно; - Стены – выравнивание, оклейка обоев; - ТО кондиционера; - Замена батареи; - Замена электрических выключателей. | компл. | 1 |
| 2.5. | Столовая - Замена окна; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Разводка холодной и горячей воды из металлопластиковой трубы; - Устройство канализация к стояку, замена стояка; - Замена входной двери; - Замена батареи; - Установка жалюзи на окно; - Замена электрических выключателей; - Стены – выравнивание, обои и окраска; | компл. | 1 |
| 2.6. | Помещение 4 - Замена окна; - Замена входной двери; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Установка жалюзи на окно; - Стены (низ) – замена панелей, - Стены (верх) – оклейка обоями; - ТО кондиционера; - Установка панелей на радиатор; - Замена электрических выключателей. | компл. | 1 |
| 2.7. | Помещение 5 - Замена окна; - Замена входной двери; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Установка жалюзи на окно; - Пол – укладка ламината, замена плинтуса; - Стены (низ) – замена панелей, - Стены (верх) – оклейка обоями; - Установка панелей на радиатор; - ТО кондиционера; - Замена электрических выключателей. | компл. | 1 |
| 2.8. | Помещение 6 - Замена окна; - Замена входной двери; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены (низ) – замена панелей; - Стены (верх) – оклейка обоями; - Установка жалюзи на окно; - Установка панелей на радиатор; - Циклевка пола+лакировка; - Замена выключателей. | компл. | 1 |
| 2.9. | Помещение 7 - Замена окна; - Замена входной двери 2 шт.; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены (низ) – замена панелей; - Стены (верх) – оклейка обоями; - Установка жалюзи на окно; - Установка панелей на радиатор; - Замена выключателей; - Циклевка пола+лакировка. | компл. | 1 |
| 2.10. | Помещение 8 - Замена входной двери | компл. | 1 |
| 2.11. | Коридор 4 этажа - Стены - окраска; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Пол – укладка линолеума; - Замена входной двери -2 шт.; - Устройство перегородки из ГКЛ; - Замена выключателей. | компл. | 1 |
| 2.12. | Туалеты мужской и женский (3 этаж) - Стены – кафельная плитка и окраска; - Потолок – установка потолка «Армстронг» или реечного потолка; - Сантехника (2 унитаза, 1 писсуар, 2 раковины), водопроводные краны и разводка горячей и холодной воды; - Установка дверных доводчиков; - Замена входной двери – 2 шт.; - Фановая труба – обшивка и отделка; - Пол – укладка кафельной плитки; - Замена выключателей; - Устройство вентиляции. | компл. | 1 |
| 2.13 | Помещение умывальной комнаты - Установка перегородок 3*3 (2 шт.); - Разборка существующей перегородки; - Установка дверей – 2 шт.; - Замена входной двери – 1 шт.; - Замена окна; - Замена батареи; - Пол – укладка кафельной плитки; - Потолок - потолок «Армстронг» или реечный потолок; - Стены – укладка кафельной плитки и окраска; - Замена сантехники (2 унитаза, 4 раковины), водопроводных кранов и разводки горячей и холодной воды; - Замена выключателей; - Устройство канализации. | компл. | 1 |
| 2.14 | Помещение архива - Замена входной двери | компл. | 1 |
| 2.15. | Во всех кабинетах 4 этажа - Сборка и расстановка мебели. | компл. | 1 |
|  | Помещения 3 этажа |  |  |
| 2.16. | Помещение 1 - Замена окна; - Замена входной двери – 2 шт.; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены – выравнивание, оклейка обоями; - Установка жалюзи на окно; - Установка панелей на радиатор; - ТО кондиционера; - Замена выключателей; - Пол – демонтаж линолеума, укладка ламината, установка плинтусов. | компл. | 1 |
| 2.17. | Помещение 2 - Замена окна; - Замена входной двери - 1 шт.; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены – выравнивание, оклейка обоями; - Установка жалюзи на окно; - Установка панелей на радиатор; - ТО кондиционера; - Замена выключателей; - Пол – демонтаж линолеума, укладка ламината, установка плинтусов. | компл. | 1 |
| 2.18. | Помещение 3 - Замена окна; - Замена входной двери - 1 шт.; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены - выравнивание, оклейка обоями; - Установка жалюзи на окно; - Установка панелей на радиатор; - ТО кондиционера; - Замена выключателей, перенос розеток; - Пол – демонтаж линолеума, укладка ламината, установка плинтусов. | компл. | 1 |
| 2.19. | Помещение 4 - Замена окна; - Замена входной двери 1шт.; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены - выравнивание, оклейка обоями; - Установка жалюзи на окно; - Установка панелей на радиатор; - ТО кондиционера; - Замена выключателей; - Пол – демонтаж линолеума, укладка ламината, установка плинтусов. | компл. | 1 |
| 2.20. | Помещение 5 - Замена окна – 2 шт.; - Замена входной двери 3 шт.; - Демонтаж деревянного подиума S = 7 м2; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены – выравнивание, оклейка обоями; - Установка жалюзи на окна; - Установка панелей на радиатор – 4 шт.; - ТО кондиционера – 2 шт.; - Заделка отверстия в стене 0,5 м2; - Замена выключателей; - Пол – демонтаж линолеума, укладка ламината, установка плинтусов. | компл. | 1 |
| 2.21. | Помещение 6 (столовая) - Замена входной двери 1 шт.; - Устройство разводки горячего и холодного водоснабжения, канализации; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Стены – выравнивание, оклейка обоями; - Устройство электрического обогревателя; - Устройство вытяжной вентиляции (короб L=1.5 м, вытяжной вентилятор); - Зашивка существующих водопроводных труб (L=6м); - Замена выключателей; - Пол – демонтаж линолеума, укладка ламината, установка плинтусов. | компл. | 1 |
| 2.22. | Коридор 3 этажа - Стены - выравнивание, окраска; - Потолок – установка потолка «Армстронг»; - Пол – укладка линолеума; - Замена входной двери -2 шт.; - Замена выключателей. | компл. | 1 |
| 2.23. | Во всей помещениях 3 этажа - Сборка и расстановка мебели. | компл. | 1 |
| Примечание: в случае установки подвесного или реечного потолка необходима замена светильников. |  |  |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

3.1.2. При проведении работ по реконструкции, помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт работы на ТЭЦ от 3 лет.

3.2.1.2. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.3. Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей согласовывать с Заказчиком.

3.2.1.4. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.2.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.1.7. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса):

– раздел III п. 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации,

– раздел III п. 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха,

– раздел III п. 15.5. Устройство системы электроснабжения,

– раздел III п. 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)»,

– раздел III п. 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)»,

– раздел III п. 32.7. «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)»,

– раздел III п. 33.1.11. Тепловые электростанции;

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Гарантийный срок эксплуатации результата работ, устанавливается не менее 2 (двух) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Для проведения работ по модернизации помещений между Подрядчиком и Заказчиком оформляется акт-допуск для производства работ

3.2.2.2. Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

Высокое качество и надёжность строительно-монтажных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

3.2.2.3. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами подрядной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

3.2.2.4. Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении всех (ремонтных) работ, а также мебельная упаковка переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

3.2.2.5. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

3.2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

3.2.2.7. Режим выполнения работ с 8.30 до 17.20 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.2.8. Допуск персонала Подрядчика для проведения работ осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.2.9. По окончании модернизации (ремонта) помещений Подрядчик передает руководству Центральной ТЭЦ комплекты ключей от дверей помещений.

3.2.2.10. Сотрудники Подрядчика в случае получения ими травм при работе по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт ЭС-1 Центральной ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту жительства или действию личных медицинских страховок.

3.2.2.11. По окончании работ подрядчик осуществляет уборку помещений.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2.  Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.7 данного технического задания.

Приложение:

1. Техническое задание на выполнение работ по реконструкции помещений здания объединенного производственного корпуса ЭС-1 ЦТЭЦ с обустройством рабочих мест для персонала – на 11 листах.