ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на оказание услуг производственного характера для Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.23-2408)

Лот 7

«Программно-техническое сопровождение ССТИ ЭС-1»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):
 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, ЭС-1

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 
Начальник ЦТАИ, Тютюнник Валентин Иванович, т.901-42-85

Начальник ПТО, Скачков Антон Ваджимович, т. 901-42-65

Период выполнения работ (услуг):

Начало                июль 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) ССТИ – 1 шт.:

- Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации;

- Определение технического состояния ССТИ;

- Обновление программного обеспечения;

- Калибровка измерительных каналов;

- Выдача протокола о калибровке;

- Оформление технических актов и документации.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 358,78 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 179,39 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 179,39 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): 
Поддержание системы сбора технологической информации в работоспособном состоянии. Калибровка измерительных каналов ССТИ.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| Технические характеристики объекта работ. |  |
| --- | --- |
| Завод изготовитель - ЗАО «НПФ «Система-Сервис» |  |
| Тип | Количество |
| станция интеллектуальная локальная ЛИС 5000-38-04-040 | 1 шт |
| Рабочие станции РС | 3 шт |
| устройство коммуникационно-серверное УКС-013-04-040 | 1 шт |
| устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-407-04. | 1 шт |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

программно-техническому сопровождению ССТИ ЭС-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тех. Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) | компл. | 1 |
| 1.1 | Анализ работы ПАК | компл. | 1 |
| 1.2 | Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ПАК | компл. | 1 |
| 1.3 | Обновление программного обеспечения системы при необходимости (ПО контроллеров, ПО серверов и АРМ, микропрограммы сетевого оборудования) | компл. | 1 |
| 1.4 | Очистка устройств ПАК от пыли, обслуживание вентиляторов охлаждения устройств (АРМ, серверы, блоки питания, шкафы) | компл. | 1 |
| 2. | Калибровка измерительных каналов ССТИ, подключаемых к ЛИС 5000-38-04-040 | шт | 6 |
| 3. | Калибровка измерительных каналов ССТИ, подключаемых через показывающие приборы на ЦТЩУК | шт | 87 |
| 4. | Разработка отчетной документации о выполненных работах | шт. | 1 |
| 5. | Предоставление услуг информационного центра (горячая линия, дежурный инженер) по любым вопросам работы ССТИ по рабочим дням. |  | постоянно |
| 6. | Поддержка сервисной бригады (инженерной группы) в случае необходимости восстановления работоспособности ССТИ и/или проведения консультаций (по рабочим дням, время прибытия на объект – не более 8 часов с момента вызова; длительность вызова не более 2-х часов). | вызовов/год | 3 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять требования следующих документов:

-	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  2003г.;

-	 СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

-	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий4

-	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ и оформление исполнительной документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2. Требования к подрядной организации:

Наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1 Опыт технического обслуживания данного вида оборудования должен составлять не менее 3 лет

3.2.1.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по: охране труда, пожарной безопасности, «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

3.2.1.3. Иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

3.2.1.4. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

3.2.1.5. У персонала подрядчика (поставщика), должна быть группа по электробезопасности, соответствующая роду выполняемой работы  в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3.2.1.6. Персонал подрядчика (поставщика), должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

3.2.2. Специальные требования:

При выполнении работ Подрядчик обязан:

3.2.2.1 иметь лицензии и сертификаты на право обслуживания  данного вида оборудования, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

3.2.2.2 обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.2.3 обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности.