ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по программно-техническому сопровождению ССТИ (системы сбора технологической информации) ЭС-1
Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ1100/6.42-2008)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 76 – ЭС-1;

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЦТАИ Тютюнник Валентин Иванович, т. (812) 901-42-85;

Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович, т. (812) 901-42-65

Период выполнения работ (услуг):

Начало                январь 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 404,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 101,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 101,00  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 101,00  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 101,00  тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): 
Поддержание системы сбора технологической информации в работоспособном состоянии. Калибровка измерительных каналов ССТИ

2.	Описание и основные технические характеристики объекта:

| Технические характеристики объекта работ. |  |
| --- | --- |
| Завод изготовитель - ЗАО «НПФ «Система-Сервис» |  |
| Тип | Количество |
| станция интеллектуальная локальная ЛИС 5000-38-04-040 | 1 шт |
| Рабочие станции РС | 3 шт |
| устройство коммуникационно-серверное УКС-013-04-040 | 1 шт |
| устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-407-04. | 1 шт |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

на выполнение работ по программно-техническому сопровождению ССТИ ЭС-1
Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тех. Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) | компл. | 1 |
| 1.1 | Анализ работы ПАК | компл. | 1 |
| 1.2 | Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ПАК | компл. | 1 |
| 1.3 | Обновление программного обеспечения системы при необходимости (ПО контроллеров, ПО серверов и АРМ, микропрограммы сетевого оборудования) | компл. | 1 |
| 1.4 | Очистка устройств ПАК от пыли, обслуживание вентиляторов охлаждения устройств (АРМ, серверы, блоки питания, шкафы) | компл. | 1 |
| 2. | Калибровка измерительных каналов ССТИ, подключаемых к ЛИС 5000-38-04-040 | шт | 6 |
| 3. | Калибровка измерительных каналов ССТИ, подключаемых через показывающие приборы на ЦТЩУК | шт | 87 |
| 4. | Разработка отчетной документации о выполненных работах | шт. | 1 |
| 5. | Предоставление услуг информационного центра (горячая линия, дежурный инженер) по любым вопросам работы ССТИ по рабочим дням. |  | постоянно |
| 6. | Поддержка сервисной бригады (инженерной группы) в случае необходимости восстановления работоспособности ССТИ и/или проведения консультаций (по рабочим дням, время прибытия на объект – не более 8 часов с момента вызова; длительность вызова не более 2-х часов). | вызовов/год | 3 |
| 7. | Проведение технического обслуживания ИБП (аккумуляторных батарей). | шт. | 4 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 2003г.

1.2 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003

1.3 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).
1.4. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт технического обслуживания данного вида оборудования должен составлять не менее 3 лет.

3.2.1.2. Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности.

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1».

3.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Персонал должен быть обучен и аттестован по: охране труда, пожарной безопасности, «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления».

3.2.2.2 Персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.3 У персонала подрядчика должна быть группа по электробезопасности, соответствующая роду выполняемой работы подтвержденная документально (предоставить) в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2.4. Услуги должны выполняться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение и допущенными к самостоятельному выполнению работ в компьютерных системах, реализованных на базе проекта ПО Siemens-WinCC (предоставить сертификаты, удостоверения).