ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ «Техническое обслуживание газовых блоков (АМАКС) ПТВМ-100, ст. № 4 ЭС-2»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-2431)

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): 
г. Санкт- Петербург, ул. Новгородская, д.11, Центральная ТЭЦ (ЭС-2) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:
 Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович; тел. 8(812) 901-42-65; Email: Skachkov.AV@tgc1.ru.

Зам. начальника КТЦ-2 Гущин Олег Юрьевич; тел. 8(812) 340-42-81, Email: Guschin.OY@tgc1.ru.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июль 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): 
Техническое обслуживание газовых блоков БГА (типа «Амакс») (4 шт.) установленных на котле ст.№4 ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 732,10 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 680,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 52,10 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): 
Проведение испытаний и наладки БГ (БГ – 1-4) типа «Амакс» водогрейного котлоагрегата ПТВМ-100 ст. № 4 для продления срока его эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта: 
Котел водогрейный ст.№4 ПТВМ-100
Давление – 16 кгс/см2
Температура – 150 0С
Паропроизводительность – 100 Гкал/ч
Основное топливо - газ
Год ввода в эксплуатацию – 1980
Завод-изготовитель – Белгородский КЗ

На котле установлены газовые блоки БГ10 (4 шт.), предприятие изготовитель ЗАО «АМАКС-газ, г. Чебоксары.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому облуживанию газового оборудования системы АМАКС, установленного на котле ПТВМ-100 ст. № 4 ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание газового оборудования системы АМАКС котла ПТВМ-100 ст. № 4 | система | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Произвести внешний осмотр БГ;

3.1.2. Произвести внутренний осмотр БГ;

3.1.3. Произвести чистку внутренних элементов БГ;

3.1.4. Произвести замену быстроизнашивающихся деталей

3.1.5. Произвести проверку работоспособности и плотности БГ: МЭО, ПЗК1, ПЗК2, КБ, КО, КЗ;

3.1.6. Произвести опрессовку БГ при их работе, выявить дефекты неплотности.

3.1.7. Произвести работы по устранению отклонений в работе (дефектов).

3.1.8. По результатам работ составляется технический акт и акт о продлении срока эксплуатации БГ. Документы предоставляются в двух экземплярах. Также подрядчик предоставляет в письменном виде рекомендации (если есть) по дальнейшей эксплуатации БГ.

3.1.9. По результатам техобслуживания (ТО) Подрядчик предоставляет акт о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования с указанием срока проведения следующего ТО, срок которого должен наступить не ранее чем через 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки работ.

3.1.10 Гарантийный срок на результат выполненных работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки работ.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Необходимый опыт работ на аналогичном оборудовании не менее 3-х лет;

3.2.1.2. Должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 23.3, 23.4, 24.20, 24.21, 24.26, 33.1.11 раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений, а также должен иметь разрешения РТН;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ

3.2.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Обеспечить работы по регламентным работам БГ в соответствии с руководством по эксплуатации

3.2.2.2 Подрядчик должен руководствоваться и выполнять требования следующих документов:

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

3.2.2.3 Осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах

Результатом работ является акт о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования с указанием срока проведения следующего ТО срок которого должен наступить не ранее чем через 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки работ.