ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по разработке и согласованию планов снижения сбросов в канализацию и разработке и согласованию лимитов на сброс загрязняющих веществ в канализацию Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-2434)

ОКВЭД  74.20.55

ОКДП     7525050

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. СПб, наб. Обводного канала, д.76 – ЭС-1.

г. СПб, ул. Новгородская, д.11          – ЭС-2.

г. СПб, наб. реки Фонтанки, д.104    – ЭС-3.

Техническое задание составлено:

Ведущий инженер ПТО Балабанова Тамара Васильевна, тел. (812) 901-42-17.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                июль 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):
Разработка и согласование планов снижения сбросов в канализацию и разработка и согласование лимитов на сброс загрязняющих веществ в канализацию для ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3 Центральной ТЭЦ.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Разработка и согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты через централизованные системы водоотведения. Разработка лимитов на сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты через централизованные системы водоотведения для Центральной ТЭЦ (ЭС-1,ЭС-2,ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по разработке и согласованию планов снижения сбросов в канализацию и разработке и согласованию лимитов на сброс загрязняющих веществ в канализацию для

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Сбор данных для разработки лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; - Формирование перечня нормируемых веществ на основе исходной информации, анализе данных о количестве и качестве сточной воды для нормирования и контроля при сбросе в водные объекты через централизованные системы водоотведения, руководствуясь действующими отраслевыми нормативными документами | комплект | 3 |
| 2. | Разработка лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения для ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | комплект | 3 |
| 3. | Разработка планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения | комплект | 3 |
| 4. | Утверждение и согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения для Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в уполномоченных на данный вид деятельности органах | комплект | 3 |
| 5. | Утверждение и согласование лимитов (разрешения) на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в уполномоченных на данный вид деятельности органах | комплект | 3 |
| 6. | Составление и оформление отчета (проекта) о проделанной работе по разработке, согласованию и утверждению планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов (разрешения) на сбросы загрязняющих веществ, иных микроорганизмов для ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | комплект | 3 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

2.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется.

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями следующих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 23.11.2011 № 416-ФЗ.

Исполнитель должен:

- иметь опыт разработки и согласования нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты в течение последних 3-х лет, желателен опыт выполнения аналогичных работы в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1»;

- иметь не менее 3-х специалистов, имеющих стаж работы по специальности не менее 5 лет, обученных и аттестованных по программам экологической безопасности;

- досконально знать особенности и требования, предъявляемых к содержанию, оформлению, согласованию и утверждению плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимиты (разрешения) на сбросы загрязняющих веществ, иных микроорганизмов;

- обеспечить выполнение разработки, согласования и утверждения Департаментом «Росприроднадзором по СЗФО» плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимиты (разрешения) на сбросы загрязняющих веществ, иных микроорганизмов;

2.2. Требования к подрядной организации:

2.2.1. Общие требования:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований:

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади» от 10.04.2013г № 317.

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных микроорганизмов» от 30.04.2013 № 393.

- Постановления Правительства РФ «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» от 18.03.2013 № 230.

- Постановления Правительства РФ «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» от 23.07.2007 № 469.

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»  от 29.07.2013г № 644

- Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства С-Пб «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга» от 8.11.2012г № 148;

- Постановления правительства РФ «Об утверждении правил осуществления контроля состава сточных вод от 21.06.2013г. № 525;

- Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденная Приказом МПР от 17.12.2007 № 333;

- Отраслевой нормативный документ «ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования».

2.2.2. Специальные требования:

Проект лимитов (разрешения) на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водный объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных микроорганизмов Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» должен содержать:

- согласованный уполномоченными органами  план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;

- перечень нормируемых веществ на основе исходной информации и анализе данных о количестве и качестве сточной воды, сформированный руководствуясь действующими отраслевыми нормативными документами;

- расчет лимитов на сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1;

- обеспечить согласование лимитов (разрешения) на сброс меди и цинка в водный объект через централизованную систему водоотведения в размере не ниже концентраций по данным ингредиентам установленным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2012г.№148 (в редакции от 04.07.2014г. №81 и от 30.12.2014г. №24с);

- разработка предложений по организации системы контроля за соблюдением лимитов на сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Результатом работ являются утвержденные Департаментом «Росприроднадзор по СЗФО» планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимиты (разрешения) на сбросы загрязняющих веществ, иных микроорганизмов для Центральной ТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и проекты в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.