ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по калибровке приборов ЦТАИ Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-2787)

ОКВЭД  74.20.42

ОКДП    7424020

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. СПб, ул. Новгородская, д.11– ЭС-2.

г. СПб, наб. реки Фонтанки, д.104 – ЭС-3.

Техническое задание составлено:

Начальник ПТО – Скачков Антон Вадимович, тел. (812) 901-42-65;

Начальник ЦТАИ – Тютюнник Валентин Иванович, тел. (812) 901-42-85.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                «01» мая 2015 г.

Окончание          «31» декабря 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Комплекс работ по калибровке средств измерений ЦТАИ с соблюдением графиков калибровки.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 250,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал – 75,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 75,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Комплекс работ по калибровке средств измерений ЦТАИ с соблюдением графиков калибровки.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по калибровке приборов ЦТАИ

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерительные преобразователи ИП 121, ИП 21 | комп. канал | 15 39 |
| 2. | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | шт. | 11 |
| 3. | Газоанализаторы кислорода МН 5106 | шт. | 3 |
| 4. | Автоматические приборы следящего уравновешивания КСМ2 | шт. | 3 |
| 5 | Автоматические приборы следящего уравновешивания КПД1 | шт. | 1 |
| 6 | Блок извлечения корня БИК1, БИК 36М | шт. | 11 |
| 7 | Преобразователи измерительные давления, разности давлений Сапфир | шт. | 19 |
| 8 | Приборы вторичные дифференциально-трансформаторные КСД2 | шт. | 10 |
| 9 | Приборы регистрирующие РП160 | шт. | 18 |
| 10 | Манометры дифференциальные мембранные ДМ-3583М | шт. | 8 |
| 11 | Манометры электрические дифференциальные с токовым выходом МЭД-22364 | шт. | 2 |
| 12 | Преобразователи перепада давления ППД | шт. | 1 |
| 13 | Напоромеры НМП-52-М2 | шт. | 8 |
| 14 | Мановакуумметры, манометры показывающие всех типов | шт. | 174 |
| 15 | Манометры электроконтактные | шт. | 24 |
| 16 | Милливольтметры, логометры показывающие всех видов | шт. | 5 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

2.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Исполнитель обязан:

-	иметь опыт работы по калибровке приборов не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам не требуется;

-	исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

2.2. Требования к подрядной организации:

2.2.1. Общие требования:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 153-34,03,150-2003 (РД 153-34.03.150-2003 (РД153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»: /Утв./ Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»;

- СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) «Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений»;

- СО 153-34.35.612 «Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерения и автоматизации на тепловых электростанциях»;

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

- ПР 50.2.016-94. «ГСП. Требования к выполнению калибровочных работ»;

- РСК 001-95. «Типовое положение о калибровочной лаборатории»;

- Приказ РАО «ЕЭС России» от 09.08.93 №99 «Об обеспечении единства измерений в электроэнергетике»;

- РД 34.11.411-95 «Положение о калибровочных клеймах»;

- РД 43.11.112-96 «Методические указания. Порядок аттестации персонала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных работ»;

-	РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ).

2.2.2. Специальные требования:

2.2.2.1. Исполнитель обязан:

-	желательно иметь в наличие в зоне расположения Центральной ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- иметь необходимый опыт работы/оказания услуг не менее 3 лет;

- иметь аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ;

- иметь в своем составе кадры, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных работ и услуг по калибровке и поверке КИПиА;

- иметь персонал который должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь персонал с группой по электробезопасности, соответствующей Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- досконально знать устройство и особенности калибруемого оборудования.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ  ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для калибровки инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно производит снятие и установку приборов для проведения калибровки;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ по калибровке: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.2.2. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации на территории ЦТЭЦ производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленных работ. При отсутствии такой базы доставка и получение СИ, подлежащих калибровке, осуществляются силами и за счет Подрядчика в сроки, согласованные с заказчиком.

Результатом работ являются откалиброванные средства измерений с оттиском калибровочного клейма, нанесенного на СИ и в паспорта.