ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ

Центральная ТЭЦ (ЭС-2) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-4019)

| ОКВЭД | 71.12.53 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.39.113 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: г. С-Пб, ул. Новгородская д.11

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 
ведущий инженер ПТО Балабанова Тамара Васильевна, тел. (812) 901-42-17.

Период оказания услуг:

Начало                с момента заключения договора, 2016 г.

Окончание          декабрь 2017 г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг: Сбор данных для разработки проекта, разработка проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для ЭС-2 Центральной ТЭЦ , проведение экспертизы проекта с получением экспертного заключения, согласование проекта в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 500,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2016 год       1-й квартал – 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

2017 год       1-й квартал - 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 400,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: Разработка и согласование проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для Центральная ТЭЦ (ЭС-2) филиал «Невский» ПАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ

Центральная ТЭЦ (ЭС-2) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сбор данных для разработки проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ Центральной ТЭЦ (ЭС-2) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» |  |  |
| 1. | Разработка проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ Составление алгоритма (программы) расчета выбросов загрязняющих веществ для ЭС-2 Центральной ТЭЦ | Шт. | 1 |
| 2. | Проведение экспертизы проекта с получением экспертного заключения в уполномоченной на такой вид деятельности организации | Шт. | 1 |
| 3. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения в ТО Роспотребнадзора | Шт. | 1 |
| 4. | Согласование проекта в Департаменте «Росприроднадзора по СЗФО» с получением разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Шт. | 1 |

По окончанию оказания услуг:

- предоставить согласованный проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» и разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Центральной ТЭЦ (ЭС-2) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» на бумажном носителе – 1 экз. и в электронном виде;

- предоставить алгоритм (программы) расчета выбросов загрязняющих веществ для ЭС-2 Центральной ТЭЦ;

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

2.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований:

2.1.1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2.1.2. Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

2.1.3. Федерального закона от 21.07.2014г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные акты Российской Федерации».;

2.1.4. Административного регламента Росприроднадзора по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ), утв. Приказом Минприроды России от 25.07.2011г. № 650.;

2.1.5. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями;

2.1.6. Приказа Минприроды России от 31.12.2010г. № 579 «О порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию. и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и контролю;

2.1.7. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015г. № 1316-Р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды;

2.1.8. Рекомендаций по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия, утв. Госкомгидрометом СССР 28.08.1987г.;

2.1.9. Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (письмо Ростехнадзора от 24.12.2004г. № 14-01-333);

2.1.10. Методических указаний «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52-85»;

2.1.11. РД 153-34.0-02.314-98 Положение о регулировании выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий на тепловых электростанциях и котельных;

2.1.12. РД 153-34.0-02.303-98 Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных;

2.1.13. Гигиенических норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» ГН2.1.6.1338-03;

2.1.14. РД 34.0-02.305-98. Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС;

2.1.15. РД 34.0-02.304-98. Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами котлов тепловых электростанций;

2.1.16. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк, 1997г);

2.1.17. Экологической политики ПАО «ТГК-1».

- Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

3.1.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания услуг по разработке природоохранной документации в течение последних 3-х лет;

3.1.2. Исполнитель должен иметь квалифицированные кадровые ресурсы со стажем выполнения работ по разработке природоохранной документации не менее 3-х лет;

3.1.3. Исполнитель должен иметь в собственности или в аренде технику и программные продукты, необходимые для - выполнения работ по предмету открытого запроса предложений;

3.1.4. Исполнитель должен обязательно ознакомиться с объектом по месту для сбора данных;

3.1.5. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;

3.1.6. Исполнитель должен осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

3.1.7. Исполнитель должен обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1»;

3.1.8. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.1.9. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», исполнитель) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.1.10 Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

Исполнитель должен:

3.2.1. досконально знать особенности и требования, предъявляемых к содержанию, оформлению и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ;

3.2.2. обеспечить выполнение разработки и согласования проекта в Департаменте «Росприроднадзора по СЗФО» с получением разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

3.2.3. проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ должен содержать:

- инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ;

- комплексный компьютерный расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы;

- определение значений нормативов предельно-допустимых выбросов;

- разработка предложений по организации системы контроля за соблюдением нормативов ПДВ;

- план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ;

- алгоритм (программа) расчета выбросов загрязняющих веществ для ЭС-2 Центральной ТЭЦ;

- срок предоставления Заказчику согласованного проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ ЭС-2 Центральной ТЭЦ – не позднее августа 2017г.

Результатом оказания услуг является:

- разработанный и согласованный в Росприроднадзоре по СЗФО проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»;

- разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Центральной ТЭЦ (ЭС-2) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».