- Запасные части и материалы:

# 3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

# Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых в укрупненной ведомости объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

| Наименование узла | Обозначение (чертеж) | Количество | Цена тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центробежный компрессор 3R2MSGPB-4G/30 |  |  |  |
| Тандемное сухое газовое механическое уплотнение тип Gaspac L-26 | 701176-Q1 | 1 к-т. | 1669 |
| Масляный фильтр | ОЕ -158Е-15Т | 6 к-т. | 171 |
| Комплект уплотнений для маслоохладителя | 4018-00-0011-0010 4012-00-0101-02-10 4013-00-0101-01-01 | 3 к-т. | 35 |
| Комплект уплотнений для теплообменника | 4012-14-1014-09 4012-12-1014-12 4019-00-0611-00-20 | 6 к-т. | 363 |
| Станции производства воздуха КИП и азота. |  |  |  |
| Азотная установка модели MN 1450( набор фильтров тонкой грубой очистки, мембран) | IMT-EFV ....50 IMT-EFF ....50 00 IMT 36 FF 001 00 IMT 36 AA 001 00 IMT 36 AA 002 00 IMT 36 AA 003 | 1 к-т. | 200 |
| Адсорбционный осушитель модели GDAM 0650 Сервисный набор А | 942015 | 1 к-т. | 150 |
| Винтовые воздушные компрессора модели VS 30, GDAM 0650. (Воздушные фильтры, масляный фильтр, фильтры электрощитка (входной, выходной) |  | 1 к-т. | 100 |
| Итого |  |  | 2 688 |