Приложение № 2 к письму ТЭЦ-5

исх. №                  от

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции здания главного корпуса Правобережной ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/2.4-4675

I. Общие требования

Генподрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлечёнными силами работы на объектах Правобережной ТЭЦ-5:

- проектно-изыскательские работы;

- услуги для проведения и сдачи Работ по Акту приёмки выполненных Работ по Договору, в соответствии с укрупнённой ведомостью объёмов Работ;

- поставку материалов;

- строительно-монтажные работы;

- осуществление авторского и технического надзора за проведением Работ.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое  задание – гл. специалист по КС Панько Александр Владимирович, т. 8(812)901-44-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало октябрь 2011 г.

Окончание декабрь 2011 г.

Сроки выполнения работ согласуются при заключении договора подряда.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

Определение стоимости проектных работ необходимо выполнять с применением справочников и сборников цен на проектные работы, включенные в Перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ, утвержденных Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2007 №110. При этом предпочтительным является применение документов более позднего периода издания.

Кроме того, при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 №102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001) работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

II. Требования к выполнению работ

- Цель работы:

Устройство кровли в зоне существующих открытых проемов, образовавшихся после демонтажа дымовых труб со здания главного корпуса площадки «Уткина Заводь» ТЭЦ-5 и осветлителей со здания ХВО, с целью:

- утепления здания главного корпуса и обеспечения работы насосов добавочной воды (НДВ), расположенных в нем, в ОЗП;

- консервация здания ХВО на ОЗП.

- Основные технические характеристики зданий:

| Наименование | Описание конструкции |
| --- | --- |
| Здание главного корпуса | Ж/б монолитное здание, прямоугольной формы, размеры 100*180м. Высота кровли здания переменная от 20,5 до 37,77 м. Конструкция несущих элементов кровли здания котельного отделения 1-ой очереди: монолитые ж/б плиты уложенные на металлические двутавровые балки №36. Конструкция несущих элементов кровли здания котельного отделения 2-ой очереди: монолитые ж/б плиты, уложенные по ж/б балкам. Год постройки 1926 г. |
| Здание ХВО | Ж/б каркасное здание, размеры 12*48м. Стены из керамзитобетонных панелей. Высота кровли здания переменная от 7,1 м. Конструкция несущих элементов кровли здания: ребристые ж/б плиты. Год постройки 1985г. |

У К Р У П Н Е Н Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ  «Реконструкция здания главного корпуса »

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации на устройство перекрытий проемов в кровле зданий, образовавшихся после демонтажа обрудования (включая заказные спецификации на приобретение материалов, сметы). Предварительная эскизная проработка представлена в черт. 22.Ш-11-КМ ООО «ЛЕНОБЛПРОЕКТ». 1.1. Закрытие 2-х проемов в кровле здания ХВО образовавшихся после демонтажа осветлителей. Диаметр проема 7 м, отметка высоты проема в кровле - 7,1 м. Эскизная проработка см. черт. 22.Ш-11-КМ, л.2. 1.2. Закрытие 2-х проемов образовавшихся после демонтажа двух дымовых труб в кровле здания главного корпуса (южная сторона котельного отделения 2-ой очереди). Размеры проема 4,1*5,5 м, отметка высоты проема в кровле 37,77 м. Эскизная проработка см. черт. 22.Ш-11-КМ, л.4. 1.3. Закрытие 3-х проемов образовавшихся после демонтажа трех дымовых труб в фонарях установленных на кровле здания главного корпуса (северная сторона котельного отделения 2-ой очереди). Размеры проема 3,0*3,8 м овальной формы в ж/б фонарях. Отметка кровли 37,77 м, отметка верхней части цоколя фонарей 41,06 м. Эскизная проработка см. черт. 22.Ш-11-КМ, л.7. 1.4. Закрытие 2-х проемов образовавшихся после демонтажа двух дымовых труб в кровле здания главного корпуса (котельного отделения 1-ой очереди). Диаметр проема 2,1 м, отметка высоты проема в кровле - 20,5 м. Эскизная проработка см. черт. 22.Ш-11-КМ, л.6. |
| 2 | Поставка материалов в соответствии с заказными спецификациями. |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ. |
| 4 | Осуществление авторского и технического надзора за проведением работ. |
| 5 | Предоставление исполнительной документации: сварочных формуляров, сертификатов, чертежей и др. |

- Особые требования.

  - Перекрытия проемов должны обеспечивать: защиту от атмосферных осадков, выдерживать снеговую и ветровую нагрузку по СНиП 2.01.07-85*.

  - Предусмотреть изготовление  укрытий до подъема на кровлю из максимально возможных для подъема частей.

  - Работы по установке укрытий выполнить до наступления постоянных отрицательных температур наружного воздуха.

- Состав рабочей документации проекта.

Состав рабочей проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Состав материалов передаваемых Заказчику.

5.1. Разработанная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и настоящим заданием с приложением необходимых расчетов.

5.2. Рабочая проектная документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 1 (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах.

- Границы проектирования

Проектируемое оборудование необходимо расположить на кровле здания главного корпуса и  здания ХВО промышленной площадки «Уткина Заводь» ТЭЦ-5.

- Требования к производству и качеству работ.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- «Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Выполнение работ в соответствии с ПТЭ (правилами технической эксплуатации электрических станций) введенных в действии с 30 июня 2003г;

- Методических указаний по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях  (СО 153-34.03.105);

- Инструкции по технике безопасности при применении строительно - монтажных пистолетов (СО 153- 34.03.214);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

(СО 153-34.03.204);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности

(СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (СТО 17330282.27.100.003-2008);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00).

- Требования к подрядной организации.

8.1. Общие требования:

-опыт по данному профилю работ  не менее 3 лет; иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

-обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

-обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

8.2. Специальные требования:

-желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по тепломеханическому оборудованию 4-6 разряда, слесари по электротехническому оборудованию 4-6 разряда);

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-досконально знать технологию работ, осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на утилизацию или площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

-подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

-подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

III. Требования к организации работ и к персоналу Генподрядной организации.

1. Организация пропускной системы

Допуск персонала Генподрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные представители Субподрядчиков предоставляют Генподрядчику списки своих работников по установленному образцу Заказчика, которые Генподрядчик направляет Заказчику для последующей выдачи временных пропусков на территорию Строительной площадки через контрольно-пропускные пункты на территории Заказчика.

Для перемещения Субподрядчика по территории Объекта (Строительной площадки) Генподрядчик выдает Субподрядчику временные пропуска Генподрядчика,

2. Организация безопасного производства Работ

2.1. Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных #M12291 901761410постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"#S:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных  санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

2.2. В соответствии с требованиями п. 4.6. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Генподрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Правобережной ТЭЦ о предоставлении Генподрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Генподрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Генподрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающих участие в строительстве Объекта.

2.3. Генподрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять  допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНИП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

2.4. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

2.5. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

2.6. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны  организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

2.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

2.8. Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

2.9. Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

2.10. Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на Строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2.11. Контроль за соблюдением требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве Объекта со стороны Генподрядчика осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

3. Обеспечение пожаробезопасности

3.1. Территория  Строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

3.3. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

3.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

3.5. Противопожарное оборудование должно  содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

3.6. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории  выделенной Субподрядчику, за состояние  первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников  несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Генподрядчика.

4. Режим промсанитарии

4.1. При производстве Работ на Строительной площадке, при строительстве зданий и монтаже оборудования должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.2. Администрация Генподрядчика совместно с руководством Субподрядчика должны обеспечить работников, занятых на строительстве санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

4.3. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

4.4. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Генподрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5. Медицинское обслуживание

Сотрудники Генподрядчика и Субподрядчика, в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке, по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт  Правобережной ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травматологический пункт. В других случаях, работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту  жительства или действию личных медицинских страховок.

6. Охрана окружающей среды

6.1. При производстве Работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.

6.2. Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

7. Правила экологической безопасности

7.1. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

7.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

7.4. В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика:

Заказчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Правобережной ТЭЦ-5 в различное время суток;

Подрядчик обязан:

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.