Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

комплекса работ по приведению служебно-бытового корпуса Правобережной ТЭЦ в соответствие с утверждённой книгой фирменного стиля ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/3.20-3777)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тарасов Игорь Викторович – начальник отдела организации строительства

тел. 8(921) 781-22-02.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		ноябрь 2012 г.

Окончание		15 декабря 2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость работ: 12 000 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объёмов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом) и калькуляцию в электронном виде в формате файла «А0».

Цель работы:

выполнение комплекса работ по облицовке фасадов служебно-бытового корпуса с приведением внешнего оформления фасадов в соответствие с книгой фирменного стиля ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

Ведомость

планируемых работ по облицовке фасадов служебно-бытового корпуса

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по приведению существующего служебно-бытового корпуса (СБК) в соответствие с утверждённой книгой фирменного стиля ОАО «ТГК-1», в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочей документации | к-т | 1 |
| 1.2 | Ремонт стыков межпанельных швов здания СБК | м.п. | 800 |
| 1.3 | Изготовление и монтаж конструкций для крепления фасада. Изготовление и монтаж панелей. Устройство окрытий парапетов, оконных обрамлений и примыканий | м2 | 2800 |
| 1.4 | Замена оконных заполнений (на металлопластик) | шт/м2 | 159/448,5 |
| 2 | Ремонтные работы в помещениях существующего служебно-бытового корпуса (СБК), в т.ч.: |  |  |
| 2.1 | Ремонт парадного входа: | м2 | 150 |
|  | - Восстановление облицовочной плитки на ступенях; |  |  |
|  | - Окраска перильных ограждений коррозионностойким покрытием; | м2 | 14 |
|  | - Разделка шва разлома в междверном пространстве; | м.п. | 20 |
|  | - Восстановление подвесного потолка в междверном пространстве. | м2 | 20 |
| 2.2 | Ремонт холла СБК (1 этаж): | м2 | 70 |
|  | - Восстановление декоративно-штукатурного покрытия (углы, центральная колонна и т.д.); |  |  |
|  | - Окраска стен холла и лифтового помещения; | м2 | 210 |
|  | - Частичная замена плиток подвесного потолка; | м2 | 378 |
|  | - Ремонт туалетов центрального холла (окраска стен, восстановление фурнитуры, замена 6 смесителей). | м2 | 77 |
| 2.3 | Ремонт центрального выхода на промышленную площадку: | м2 | 75 |
|  | - Восстановление облицовочной плитки на ступенях; |  |  |
|  | - Окраска опор трубопровода отопления вдоль заднего фасада СБК; | м2 | 175 |
|  | - Окраска перильных ограждений коррозионностойким покрытием; | м2 | 11 |
|  | - Восстановление светильников над лестницей. | шт. | 3 |
|  | - Изготовление и установка защитного козырька над выходом | шт. | 1 |
| 2.4 | Ремонт переходного мостика: - Окраска стен; | м2 | 550 |
|  | - Частичный ремонт подвесного потолка с заменой потолочных плиток; | м2 | 312 |
|  | - Ремонт оконных откосов; | м2 | 280 |
|  | - Ремонт напольного покрытия (укладка керамогранитной плитки); | м2 | 312 |
|  | - Замена плинтусов. | м.п. | 180 |
| 2.5 | Ремонт «12» отметка ГК: | м2 | 900 |
|  | - Восстановление декоративно-штукатурного покрытия стен; |  |  |
|  | - Окраска стен; | м2 | 1820 |
|  | - Восстановления осветительной арматуры; | шт. | 30 |
|  | - Косметический ремонт (окраска стен и частичная замена потолочной плитки) в помещении ГШУ; | м2 | (480 и 430) |
|  | - Косметический ремонт (окраска стен и частичная замена потолочной плитки) в кабинете НСС; | м2 | (100 и 24) |
|  | - Ремонт помещения БШУ (окраска стен, частичная замена потолочной плитки, отмывка антистатического линолеума); | м2 | (570, 516, 430) |
|  | - Ремонт туалета ряд В | шт. | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1.	Выполнение требований:

1.1.	Требования к производству и качеству работ:

1.1.1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах                               (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями                      (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности                        (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.1.2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7÷2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Технология работ должна удовлетворять СО 34.21.601-98, СНиП II-26-76,                   СНиП 3.04.01.87;

- Работы должны выполняться в соответствии с СО 34.21.601-98 «Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные работы»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчётной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2.	Требования к подрядной организации:

2.1.	Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне и годовых объёмов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт по данным работам не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2.	Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных работ, поставки материалов и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.