Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

благоустройству территории основной промышленной площадки ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/3.24-3787)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тарасов Игорь Викторович – начальник отдела организации строительства тел. 8(921) 781-22-02.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		ноябрь 2012 г.

Окончание		31.12.2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость работ: 20 000 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объёмов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом) и калькуляцию в электронном виде в формате файла «А0».

Цель работы:

выполнение комплекса работ, по восстановлению нарушенного в ходе строительства энергоблока № 2 благоустройства территории основной промышленной площадки ТЭЦ-5.

Ведомость

планируемых работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории основной промышленной площадки Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска металлоконструкций |  |  |
| 1.1 | Покраска металлоконструкций эстакад трубопроводов | м2 | 70 |
| 1.2 | Покраска металлоконструкций кабельных коробов | м2 | 600 |
| 1.3 | Покраска трубы бака перелива эжектирующей воды ВК | м2 | 2 |
| 2 | Восстановление дорожного покрытия |  |  |
| 2.1 | Восстановление асфальтового дорожного покрытия после проведения земляных работ в районе СБК | м2 | 10 |
| 2.2 | Восстановление асфальтового дорожного покрытия после проведения земляных работ в районе склада ОКС | м2 | 40 |
| 2.3 | Восстановление асфальтового дорожного покрытия на проезде от НСДС №5 к новой градирне | м2 | 550 |
| 2.4 | Восстановление асфальтового дорожного покрытия после проведения земляных работ на проезде вдоль западного фасада водогрейной котельной | м2 | 1390 |
| 2.5 | Восстановление асфальтового дорожного покрытия на территории ТТЦ | м2 | 645 |
| 3 | Восстановление газонов и бордюров |  |  |
| 3.1 | Восстановление газонов в районе действующих автомобильных стоянок перед парадным входом СБК | м2 | 2000 |
| 3.2 | Восстановление бордюрного камня в районе действующих автомобильных стоянок перед парадным входом СБК | пог. м. | 30 |
| 3.3 | Восстановление газонов в районе выхода на пром. площадку из СБК | м2 | 60 |
| 3.4 | Восстановление бордюрного камня в районе выхода на пром. площадку из СБК | пог. м. | 10 |
| 3.5 | Восстановление газонов в районе градирни №1 | м2 | 450 |
| 3.6 | Восстановление газонов в районе восточного фасада ГК блока №1 | м2 | 400 |
| 3.7 | Восстановление газонов в районе магнитных фильтров тепломагистрали «Пороховская» | м2 | 370 |
| 3.8 | Восстановление бордюрного камня в районе НСДС №5 | пог. м. | 156 |
| 4 | Прочие работы по благоустройству территории |  |  |
| 4.1 | Оборудование колодцев № 81, 82, 31, 83, 42 верхними металлическими кольцами и крышками. | шт. | 5 |
| 4.2 | Замена дефектных светильников наружного освещения | шт. | 10 |
| 4.3 | Замена дефектных светильников внутреннего освещения | шт. | 20 |
| 4.4 | Установка крышек на кабельные короба | шт. | 50 |
| 4.5 | Демонтаж трубопроводов временного отопления главного корпуса и металлоконструкций несущей эстакады | т | 4 |
| 5 | Реконструкция асфальтового покрытия автодороги от Октябрьской набережной до проходной №2 |  |  |
| 5.1 | Восстановление дорожного асфальтового покрытия | м2 | 5000 |
| 5.2 | Установка дорожного и тротуарного бордюра | м | 2400 |
| 5.3 | Устройство тротуара шириной 1,2м. (от Октябрьской набережной до СБК) | м2 | 926,5 |
| 5.4 | Устройство ограждения тротуара (высота 1м) | м | 1200 |
| 6 | Благоустройство участка эстакады Пороховской тепломагистрали перед парадным входом в здание СБК |  |  |
| 6.1 | Демонтаж трубопроводов нижнего яруса эстакады |  |  |
| 6.1.1 | Демонтаж трубопроводов Пороховской тепломагистрали d=1200×12 мм с теплоизоляцией | пог. м т | 524 187,3 |
| 6.1.2 | Демонтаж трубопроводов отопления СН d=150×6 мм с теплоизоляцией | пог. м т | 524 10 |
| 6.1.3 | Демонтаж трубопровода сетевой воды ВК d=500×9 мм с теплоизоляцией | пог. м т | 30 3,5 |
| 6.1.4 | Демонтаж трубопровода подпиточной воды ВК d=600×10 мм с теплоизоляцией | пог. м т | 15 2,3 |
| 6.1.5 | Демонтаж трубопровода отопления ВК d=273×8 мм с теплоизоляцией | пог. м т | 50 2,6 |
| 6.1.6 | Демонтаж и утилизация тепловой изоляции демонтируемых трубопроводов (50мм) | м3 | 116,9 |
| 6.1.7 | Демонтаж газопровода (нижний ярус) d=400×8 мм | пог. м т | 242 21,1 |
| 6.1.8 | Демонтаж газопровода ВК d=600×10 мм | пог. м т | 60 9,2 |
| 6.2 | Ремонт АКЗ металлоконструкций эстакады с последующей покраской |  |  |
| 6.2.1 | Очистка поверхностей | м2 | 400 |
| 6.2.2 | Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 400 |
| 6.2.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органо-силикатной композицией ОС-12-03. | м2 | 400 |
| 6.3 | Ремонт ж/б опор эстакады |  |  |
| 6.3.1 | Очистка ж/б опор от старой краски | м2 | 330 |
| 6.3.2 | Восстановление защитного слоя бетона в местах повреждений | м3 | 0,5 |
| 6.3.3 | Окраска опор органо-силикатной краской серого цвета | м2 | 330 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. При определении стоимости работ в соответствии с Ведомостью необходимо:

- Представить расчет стоимости работ по устройству тротуара (п.5.3 Ведомости) для различных вариантов покрытия (тротуарная плитка, асфальт и др.). Окончательный вариант покрытия тротуара будет согласован Заказчиком на стадии заключения договора;

- При расчете стоимости работ по реконструкции асфальтового покрытия автодороги от Октябрьской набережной до проходной №4 (п.5 Ведомости) необходимо определить минимальный объем работ, обеспечивающий качественное устранение существующих дефектов асфальтового покрытия.

2. Выполнение требований:

2.1.	Требования к производству и качеству работ:

2.1.1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97, издание шестое);

- Правила устройства электроустановок (издание шестое).

2.1.2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7÷2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Технология работ должна удовлетворять СО 34.21.601-98, СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01.87;

- Работы должны выполняться в соответствии с СО 34.21.601-98 «Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные работы»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчётной документации согласно СО 34.04.181-2003.

3.	Требования к подрядной организации:

3.1.	Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации предоставляет «Справку о перечне и годовых объёмов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт по данным работам не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.	Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных работ, поставки материалов и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

3.3       Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.