Приложение № 6

к договору №____

от ________2015 г.

.

Выписка из реестра существующих экологических аспектов Правобережной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5)

филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Экологический аспект | Характер воздействия на окружающую среду | Период | Вид производственного процесса | Филиал/Предприятие | Рейтинг аспекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сжигание топлива в котлоагрегатах | Загрязнение воздуха оксидами азота, оксидом углерода, диоксидом серы, сажей, мазутной золой, парниковыми газами | Текущий | Производство энергии | ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 5,6 |
| 2 | Авария при работе турбинных агрегатов, трубопроводов, мазутопроводов, насосов (утечки масла, мазута, охлаждающей воды, силиката натрия) | Загрязнение воздуха парами нефтепродуктов, загрязнение почвы нефтепродуктами, загрязнение нефтепродуктами сточных и грунтовых вод, образование отходов | Текущий | Работа основного и вспомогательного оборудования | ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 8,0 |
| 3 | Сброс в горколлектор сточных вод с превышением установленного ДС | Загрязнение поверхностного водного объекта при нерасчетных нагрузках на очистные сооружения ГУП "Водоканал" | Текущий | Производство энергии | ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 7,2 |
| 4 | Сброс в горколлектор сточных вод субабонентов с превышением установленного ДС по сетям ТЭЦ-5 | Загрязнение поверхностного водного объекта при нерасчетных нагрузках на очистные сооружения ГУП "Водоканал" | Текущий | Работа организаций субабонентов | ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 7,2 |