## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 1105/4.7-2313
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1, 193079, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, ИНН 7841312071, КПП 781132001.
Адрес доставки: 193079, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108
Срок поставки: до 30 июня 2014 г. (включительно) в течение 30 (триддцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Сплит-система колонного типа | шт | 2
Технические характеристики:
Хладагент (Фреон, Хладон): R 410 A
Режим работы: охлаждение/обогрев
Автоматический режим
Режим осушения воздуха
Мощность в режиме охлаждения: 17,6 кВт
Мощность в режиме обогрева: 19 кВт
Электропитание: 380В
Трехфазный
Фильтр тонкой очистки
Пульт управления
ИТОГО: |  |  | 2
Условия монтажа сплит-систем
1 | Площадь помещения - 60 м.кв.
2 | Объем помещения - 270 м.кв.
3 | В помещении одно окно 6 м.кв. Расположено на запад
4 | Две лампы - 200 Вт
5 | Оргтехника отсутствует
6 | Высота установки наружного блока - 1,5 м
7 | Бетонные потолки высотой 4,5 м. Запотолочного пространства нет.
8 | Длина трубопровода между блоками - 15 м
9 | Дренаж выводить на улицу