Перечень изменений внесенных в техническое задание

«ПИР и монтаж локальной системы оповещения

Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/5.21-3094)

| № пункта, подпункта технического задания | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| . УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов работ на ПИР и монтаж локальной системы оповещения Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО «ТГК-1» |  |  |
| п. 4, п.п. 2 | Разработка проектно-сметной документации по оснащению объектов ТЭЦ-5 ЛСО с подключением к РАСЦО г. Санкт-Петербурга. | Разработка проектно-сметной документации по сопряжению СОУЭ с системой оповещения гражданской обороны. Оснащению объектов ТЭЦ-5 ЛСО с подключением к РАСЦО Санкт-Петербурга. |
| Требования к подрядной организации |  |  |
| п.п 5.3.1.2. | - Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 согласно разделу II «Виды работ по подготовке проектной документации»: - 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; - 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Согласно разделу III «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»: - 15.5. Устройство системы электроснабжения; - 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений; - 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно; - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; - 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения; - 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; - 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи; - 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи; - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; - 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; - 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; - 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; - 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем; - 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; - 33.1.11. Тепловые электростанции. | - Наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". В соответствии с п. 48.1. Градостроительного кодекса – Правобережная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ – 5) относится к особо опасным объектам капитального строительства по п. 10.1. (тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше). Необходимо иметь действующие на территории Российской Федерации свидетельства СРО о допуске к работам на объекте капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства (раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации»): - 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации - 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне - 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |