Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по удалению растительности на территории Правобережной ТЭЦ в соответствии с правилами технической эксплуатации электростанций.

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ1105/6.36-1921)

Правобережная ТЭЦ(ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

| ОКВЭД | 01.41.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 0141900 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Работы (услуги) должны выполняться на территории Правобережной ТЭЦ по адресу: 193079, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб.д108. Вход при наличии документа, удостоверяющего личность.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица,

составившего техническое задание:

И.о. начальника УОиОР Беленький В.Н. тел. 8 921 869 86 51

Начальник СЛиОП Суржиков К.Л. тел.8 921 387 27 74

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  май 2015 г.

Окончание            июль 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - ___________________1229.000___ тыс. руб. без учета НДС,

2-й квартал - ____________________615___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ____________________614___ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ (услуг) должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ (услуг).

- Цель работы (услуг): выполнение комплекса работ (услуг) по удалению растительности на территории Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в целях обеспечения пожарной безопасности энергетического предприятия.

В соответствии с требованиями:

- правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00.РазделБ. Глава 4. п.4.1. Территория энергетического предприятия должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться от сгораемых отходов;

- правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00.Раздел В. Глава 6. п.6.3. Территорию склада с нефтепродуктами необходимо регулярно очищать от сгораемых отходов. Периодически необходимо скашивать траву, в том числе на откосах и обвалованиях резервуаров, и вывозить её за пределы склада;

- правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Раздел2. Глава 2.1. п.2.1.1. «… должно систематически проводиться озеленение и благоустройство территории».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по удалению растительности на территории Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии правилами технической эксплуатации электростанций.

Начало               май 2015 г.

Окончание         июль  2015 г.

.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срезание деревьев и дикорастущих кустарников, удаление надземной части пней: - эстакада с кабельной трассой (от ГРП до ограждения на расстоянии 30м). - территория по периметру вдоль охранного ограждения ТЭЦ (восточная сторона, на ширину-внутри территории на 5м., снаружи территории на 10м). - градирня № 1 и территория вокруг на расстоянии 10м - аккумулирующие резервуары (внутри и снаружи на расстоянии 10м) - ж.д. пути от склада ОКС до поста № 3, от стрелки № 7 до переезда на расстоянии 5м. ИТОГО | м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 1600 6240 3600 6830 4316 22586 |
| 2. | Удаление травы химическим методом: - мазутопровод (вдоль и под мазутопроводом от мазутонасосных до перехода через ограждение до поста № 2 и от дороги до ограждения) - территория в районе баков ГВС (от дороги у водогрейной котельной до дороги с западной стороны и от центральной дороги до перехода трубопровода). - территория по периметру вдоль охранного ограждения ТЭЦ (длина периметра 3166м, на ширину-внутри территории на 5м., снаружи территории на 2м). - резервуары хранения мазута с прилегающей территорией (от бака№10 до насосных и от дороги между сливом и баками до дороги с северной плюс 5м за дорогой с восточной и северной стороны) усиленная двойная обработка пестицидом «Арсенал». - железнодорожный слив (от ж.д. ворот до 7-ой насосной и от ограждения склада ОКС до дороги между ж.д. сливом и баками) усиленная двойная обработка пестицидом «Арсенал». - масленое хозяйство (от ОУТ-2 до ограждения и от ОУТ-2 до здания маслоаппаратной). - основной газопровод (от выхода из под земли до 5-ой насосной) - открытый участок резервного газопровода (вдоль и под газопроводом от выхода газопровода из-под земли до перехода через ограждение и от ограждения до дороги). - ГРП (внутри и снаружи на расстоянии 10м) - компрессорная станция (внутри и снаружи на расстоянии 10м.) - водогрейная котельная (с западной стороны вдоль трубопровода у здания ВК). - ПС «Октябрьская» (с восточной стороны ПС до дороги и с западной стороны вдоль здания до ограждения с ОРУ-330). - ПС-350(внутри территории и снаружи на 10м). - территория ОРУ-330 (внутри территории). - территория ОУТ-1 и ОУТ-2 (внутри территории и с наружи на расстоянии 10м). - градирня № 1,2 и территория вокруг на расстоянии 10м - аккумулирующие резервуары (внутри и снаружи на расстоянии 5м). ИТОГО | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 11680 1500 18737 32552 20425 3115 5300 1902 555 1600 900 9792 3600 15200 18600 3600 6830 155888 |
| 2. | Переработка веток, стволов, надземной части пней деревьев и кустов на измельчителях или их вывоз с территории ТЭЦ-5 | М3 | 108 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по оказанию услуг.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ (услуг):

-  работы (услуги) выполняются при оформлении актов допусков;

- после удаления растительности (деревьев, дикорастущих кустарников и порослей на территории не должно оставаться веток);

- при использовании техники, газоны на территориях, прилегающих к вышеуказанным участкам должны быть восстановлены;

- вся древесина должна быть вывезена или утилизирована при помощи специальной машины;

- сжигать ветки - категорически запрещено.

Все химикаты для уничтожения нежелательной растительности должны входить в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» ( на основании Приказа Минсельхоза РФ №357 от 10.07.07г. «Об утверждении порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов»).

Соблюдать при осуществлении работ требования санитарных правил СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов». Законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности работ, охране труда.

По результатам химической обработки должно быть уничтожено не менее 95% нежелательной растительности.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по данному направлению деятельности не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором; подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию выполнения работ по лесоповалу и его особенности;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-  иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ (услуг);

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ (услуг);

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурса, изложенным в закупочной документации;

- организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Директор ТЭЦ-5									В.Н. Яскевич

Начальник СЛиОП									К.Л. Суржиков

И.о. начальника УОиОР							           В.Н. Беленький