ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по «Техническому обслуживанию и калибровке средств измерений» Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 1105/6.40-1909

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корп. 2.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник ПТО  ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало:                   «01» марта  2013 г.

Окончание:            «31»  декабря  2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 675 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал - 50 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 120 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 405 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 100 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы, и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОРГРЭС 1992. «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию

и калибровке средств измерений

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и калибровка средств измерений | Шт. | 713 |
| 1.1. | Приборы измерения геометрических величин | Шт. | 17 |
| 1.2. | Приборы измерения параметров потока, расхода, уровня объема вещества | Шт. | 1 |
| 1.3. | Приборы измерения давления, вакуума | Шт. | 447 |
| 1.4. | Приборы измерения физико-химического состава и свойств веществ | Шт. | 53 |
| 1.5. | Приборы измерения теплофизических и температурных величин | Шт. | 57 |
| 1.6. | Приборы измерения времени и частоты | Шт. | 2 |
| 1.7. | Приборы измерения электротехнических и магнитных величин | Шт. | 86 |
| 1.8. | Приборы измерения виброакустических величин | Шт. | 50 |
| 2. | Техническое обслуживание и калибровка элементов измерительных систем | Шт. | 396 |

Особые условия.

- Требования к производству и качеству работ:

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

1.2.	Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

1.3.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

1.3.1.	Федерального закона  РФ №102  “Об обеспечении единства измерения”;

1.3.2.	РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

1.3.3.	СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

1.3.4.	№116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов;

1.3.5.	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

1.3.6.	СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

По окончании работ:

-   Выдача  актов выполненных работ;

-   Выдача  свидетельств о калибровке СИ (или паспортов с отметкой о калибровке);

-   Выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-	Наличие лицензии на проведение работ по наладке и техническому обслуживанию;

-	работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности калибруемого оборудования;

-	персонал, должен иметь все необходимые для калибровки оборудование;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.