Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по подготовке к

калибровке и калибровке измерительных каналов систем измерения параметров СТК-ЭР

энергоблока ст. №2» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 1105/6.40-3077

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 74.20.42

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало:              «01» июня       2015 г.

Окончание:       «30» сентября  2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 420 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________420___________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по калибровке измерительных каналов системы измерения параметров СТК-ЭР энергоблока ст.№2 с выдачей сертификатов о калибровке.

Описание и основные технические характеристики:

1.1. Системы СТК-ЭР энергоблока ст.№2 предназначены для непрерывного автоматического контроля технологических параметров турбогенераторов, представления информации на устройства отображения и печати, формирования сигналов в систему сигнализации об отклонениях технологических параметров от заданных значений.

1.1.1. По условиям электробезопасности СТК-ЭР относится к электроустановкам с напряжением до 1000 В.

1.1.2. По ГОСТ 12.2.007.0-75 СТК-ЭР относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током.

1.1.3. Оперативное управление системой производится с программируемого терминала, установленного в шкафе СТК-ЭР (ШСТК).

1.1.4. Информация о контролируемых параметрах поступает от аналоговых и температурных датчиков, расположенных на турбогенераторах.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ подготовке к калибровке и калибровке измерительных каналов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калибровка измерительных каналов системы измерения параметров СТК-ЭР ГТУ-21 энергоблока ст. №2 зав. №Р31/2008-07 | шт. | 99 ИИК НСХ 100П, ПГ=±0,25% 1 ИИК Iвх = -5…+5 мА, ПГ= ±0,4% 31 ИИК Iвх = 4…20 мА, ПГ =±0,4% |
| 2. | Калибровка измерительных каналов системы измерения параметров СТК-ЭР ГТУ-22 энергоблока ст. №2 зав. №Р31/2008-08 | шт. | 99 ИИК НСХ 100П, ПГ=±0,25% 1 ИИК Iвх = -5…+5 мА, ПГ= ±0,4% 31 ИИК Iвх = 4…20 мА, ПГ =±0,4% |
| 3. | Калибровка измерительных каналов системы измерения параметров СТК-ЭР ПТ-23 энергоблока ст. №2 зав. №Р31/2008-09 | шт. | 99 ИИК НСХ 100П, ПГ=±0,25% 1 ИИК Iвх = -5…+5 мА, ПГ= ±0,4% 31 ИИК Iвх = 4…20 мА, ПГ =±0,4% |

1.	Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

1.2.	Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, программ калибровки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

1.3.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон РФ №102-ФЗ “Об обеспечении единства измерения”;

-	Федеральный закон РФ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-	РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-	СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-	РД 153-34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года);

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1» (приказ ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 №66);

- Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1» (приказ ОАО «ТГК-1» от 19.06.2013 №72).

По окончании работ:

-  выдача актов выполненных работ;

-  выдача сертификата о калибровке ИК (или паспортов с отметкой о калибровке);

-  выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы в области калибровки ИК в электроэнергетике не менее 3 лет.

-    наличие действующего аттестата аккредитации на право проведения работ по калибровке      измерительных каналов в системе калибровки средств измерений в электроэнергетике.

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-	для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

-	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал должен знать принцип действия и особенности калибруемого оборудования;

-	персонал должен иметь все необходимые для калибровки оборудование;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.