Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 1105/6.40-3078

Код по ОКДП – 7422000

Код по ОКВЭД – 74.20.42

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Начальник ЭЦ Моисеев Дмитрий Владимирович, тел. 901-44-73

Начальник КТЦ Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало                 01 августа     2015 г.

Окончание           31 декабря    2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 305 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________200___________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________105___________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений с выдачей сертификатов о калибровке.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и калибровка средств измерений: | шт. | 402 |
| 1.1. | Приборы измерения геометрических величин | шт. | 7 |
| 1.2. | Приборы измерения давления, вакуума | шт. | 263 |
| 1.3. | Приборы измерения физико-химического состава и свойств веществ | шт. | 34 |
| 1.4. | Приборы измерения температурных и теплофизических величин | шт. | 48 |
| 1.5. | Приборы измерения электрических и магнитных величин | шт. | 50 |

Уточненные объемы работ передаются исполнителю в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

1.2.	Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик калибровки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

1.3.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

1.3.1.	Федерального закона РФ №102 “Об обеспечении единства измерения”;

1.3.2.	РД 153-34.0-03.301-00. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;

1.3.3.	СО 34.20.501-2003. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

1.3.4.	№116-ФЗ. Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

1.3.5.	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

1.3.6.  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года);

По окончании работ:

-   Выдача актов выполненных работ;

-   Выдача сертификатов о калибровке СИ (или паспортов с отметкой о калибровке);

-   Выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-	опыт работы в области технического обслуживания и калибровки СИ в электроэнергетике не менее 3 лет.

-  наличие действующего аттестата аккредитации на проведение калибровочных работ (калибровка средств измерений).

-   для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

-  работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал должен знать принцип действия и особенности калибруемого оборудования;

-	персонал должен иметь все необходимое для калибровки оборудование;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.